Утвержден 
                                                                        постановлением 
                                                                                    Администрации города Иванова
                                                                                                   от _31.05.2017__ № _726__

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов, 
расположенных на территориях садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан в границах города Иванова

  Емкость (бочка) с водой не менее 0,2 м3 или переносной огнетушитель объемом не менее 5 л., с огнетушащим веществом, предназначенным для тушения пожара класса А (горение твердых веществ) в соответствии с ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний».
              В случае использования в качестве первичного средства тушения пожара переносного огнетушителя его необходимо содержать в исправном состоянии, периодически осматривать, проверять и своевременно перезаряжать.