Задание

на проведение инженерных изысканий (инженерно – геодезические изыскания) территории, ограниченной улицами Тимирязева, Дзержинского, Войкова,          и ее продолжением по направлению на юг до пересечения с границей             реки Уводь, с южной стороны – северным берегом реки Уводь

1. Инженерно-геодезические изыскания

| 1. | Наименование и вид объекта | Проект межевания территории города Иваново, в границах территории города Иванова, ограниченной улицами Тимирязева, Дзержинского, Войкова, и ее продолжением по направлению на юг до пересечения с границей реки Уводь, с южной стороны – северным берегом реки Уводь |
| --- | --- | --- |
| 2. | Вид строительства |  |
| 3. | Стадия проектирования | Проект межевания |
| 4. | Сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях, осложнения в процессе строительства и эксплуатации | Отсутствуют |
| 5. | Необходимость выделения этапов работ | Не требуется |
| 6. | Срок проектирования |  |
| 7. | Влияние объекта строительства на природную среду |  |
| 8. | Необходимые исходные данные по рациональному природопользованию, охране природной среды, обеспечению устойчивости проектируемых зданий, сооружений, трасс, безопасности условий жизни населения | Возможность опасных природных процессов и явлений техногенного воздействия – отсутствует; принадлежность к опасным производственным объектам – не относится; пожарная и взрывопожарная опасность – не относится ни к одной из категорий; наличие помещений с постоянным пребыванием людей – отсутствует; уровень ответственности – нормальный. |
| 9. | Сведения и данные по мероприятиям инженерной защиты территории проектируемого строительства, необходимость санации | Отсутствуют |
| 10. | Цель изысканий | Получение необходимых топографических материалов о ситуации и рельефе местности, инженерным сетям и коммуникациям. |
| 11. | Виды инженерных изысканий | инженерно-геодезические |

11.1. Площадки строительства

Таблица 1

| № п/п | Наименование работ | Единицы измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Топографическая съемка в масштабе 1:500 с сечением рельефа через 0,5 | га | 6,95 |  |

Особые требования работы выполнить:

в системе координат - местная г. Иваново

в системе высот – Балтийская

| 12. | Перечень нормативных документов, необходимых для выполнения инженерных изысканий | СП 34.13330.2012 СП 47.13330.2016 СП 126.13330.2017 СП 11-105-97, СП 11-104-97 ГОСТ 25100-2011 |
| --- | --- | --- |
| 13. | Перечень приложений: а.) графических б.) текстовых |  |
| 14. | Отчет по инженерным изыскания оформить: | в переплетенном виде – 1 экз. в электронном виде – 1 экз. |
| 15. | Наименование и местоположение организации заказчика, Ф.И.О., Номер телефона ответственного представителя | ЗАО «Новая тепловая компания», 153000, Ивановская область, город Иваново, ул. Дзержинского, дом 39, литер Ж ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХ |

Приложение №1

к Заданию на выполнение инженерных изысканий

Приложение №1

к Заданию на выполнение инженерных изысканий

Условные обозначения:

-----  - граница съемки