Приложение 
к постановлению
Администрации города Иванова 
от 15.01.2013 №  15

Муниципальное имущество, вносимое в качестве вклада в уставный капитал
открытого акционерного общества «Ивановская городская электрическая сеть»

№ п/п	Объект права 
	Адрес объекта 
	Рыночная 
стоимость объекта
(с НДС), руб.	
1	Силовой трансформатор марки ТМ-630/10-У1, 6/0,4 кВ – 
2 ед. 	г. Иваново, 
ул. Садовского,  д. 7	460000	
2	Щит 0,4 кВ (ЩО-70-1) - 7 ед.	г. Иваново, 
ул. Садовского,  д. 7	105000	
3	Камера 6 кВ (КСО-366) – 6 ед.	г. Иваново, 
ул. Садовского,  д. 7	77100	
4	Щит учета электроэнергии (ЩУ-2)	г. Иваново, 
ул. Садовского,  д. 7	1400	
5	Щит осветительный универсальный (ЯОУ-8501)	г. Иваново, 
ул. Садовского,  д. 7	1500	
6	Силовой трансформатор 250 кВА (ТМ-250, 6/0,4 кВ) – 
2 ед.	г. Иваново, 
ул. Сарментовой,
 во дворе д. 10	242000	
7	КЛ-6кВ (литера Л1) протяженностью 350 м по 
ул. Революционной от РП-45 до ТП-934		428180	
8	КЛ-6 кВ (литеры Л1, Л2) протяженностью 9700 м по улицам Тимирязева, Ермака, Академика Мальцева, Детской, 
1-й Отрадной и Революционной		13776410	
9	Две КЛ-0,4 кВ (2 АВВГ 4х120) от ТП-716 до жилых и нежилых помещений д. 18 по ул. Ванцетти, протяженностью по 165 м		146300	
10	Две КЛ-0,4 кВ (2 АВВГ 4x35) от ТП-716 до жилых и нежилых помещений д. 18 по ул. Ванцетти, протяженностью по 210 м		116000	
11	Две КЛ-0,4 кВ (2 АВВГ 4*120) длиной по 75 м от РУ 0,4 кВ ТП-990 до ВРУ 0,4 кВ жилых помещений по ул. Богдана Хмельницкого, д. 55		66500	
12	Две КЛ-0,4 кВ (2 АВВГ 4*70) длиной по 75 м от РУ 0,4 кВ ТП-990 до ВРУ 0,4 кВ нежилых помещений по ул. Богдана Хмельницкого, д. 55		51700	
13	Две КЛ-0,4кВ (2 АВВГ 4* 185) длиной по 220 м от РУ 0,4кВ ТП-990 до ВРУ 0,4кВ жилых помещений по ул. Богдана Хмельницкого, д. 55		249300	
14	Две КЛ-0,4кВ (2 АВВГ 4*150) длиной по 220 м от РУ 0,4кВ ТП-990 до ВРУ 0,4кВ нежилых помещений по ул. Богдана Хмельницкого, д. 55		215300	
15	Две КЛ-0,4кВ (2 АВВГ 4*185) длиной по 50 м от РУ 0,4кВ ТП-990 до ВРУ 0,4 кВ жилых помещений по ул. Богдана Хмельницкого, д. 55		56700	
16	Две КЛ-0,4кВ (2 АВВГ 4*120) длиной по 50 м от РУ 0,4кВ ТП-990 до ВРУ 0,4 кВ нежилых помещений по ул. Богдана Хмельницкого, д. 55		49000	
17	Две КЛ-0,4 кВ (2 АВВГ 4*185) от ТП-156 до ВРУ-1 д. 2 по ул. 3-й Полетной, протяженностью 345 м		391000	
18	Два кабеля (2 АВВГ 4*95 по 345 м от ТП-156 до ВРУ-2  д. 2 по ул.3-й Полетной, (кабельная линия электропередач)		272000	
19	КВЛ-0,4 кВ от ТП-673 до д. 42 по ул. 2-й Ягодной 
СИП 2А 3х50+1х70 протяженностью 125 м		44300	
20	КВЛ-0,4 кВ от ТП-673 до д. 42 по ул. 2-й Ягодной 
СИП 2А 4 х А35 протяженностью 85 м		24400	
21	КВЛ-0,4 кВ от ТП-673 до д. 42 по ул. 2-й Ягодной 
СИП 2А 2 х А35 протяженностью 40 м		9750	
22	КЛ-6 кВ ТП-568 - ТП-724 (ААШв-6 сечением 3*185) протяженностью 40 м		28000	
23	КЛ-6 кВ РП-13 - ТП-568 (ААШв-6 сечением 3*95) протяженностью 35 м		18000	
24	КЛ-6 кВ ТП-260 - ТП-568 (ААШв-6 сечением 3*95) протяженностью 30 м		15400	
25	Две КЛ-0,4 кВ от ТП-964, выполненные кабелем АВБбШв 4x185 кв. мм длиной 105 м каждая с диспетчерскими названиями: 			
	- «ТП 964 ф.1-ВРУ № 1 д. 126 по ул. Куконковых»		66500	
	- «ТП 964 ф.2-ВРУ № 1 д. 126 по ул. Куконковых»		66500	
26	Две КЛ-0,4 кВ от ТП-964, выполненные кабелем 
АВБбШв 4x185 кв. мм длиной 142 м каждая 
с диспетчерскими названиями: 			
	- «ТП 964 ф.1-ВРУ № 2 д. 126 по ул. Куконковых» 		89900	
	- «ТП 964 ф.2-ВРУ № 2 д. 126 по ул. Куконковых» 		89900	
27	Две КЛ-0,4 кВ от ТП-964, выполненные кабелем 
АвБбШв 4x240 кв. мм длиной 125 м каждая 
с диспетчерскими названиями:			
	- «ТП 964 ф.1 - ВРУ № 3 д. 126 по ул. Куконковых» 		96900	
	- «ТП 964 ф.2 - ВРУ № 3 д. 126 по ул. Куконковых» 		96900	
28	КЛ-0,4 кВ (АВВГ 4*95) ТП-60 ф.1 по ул. Сосновой, д. 9А, протяженностью 235 м		92700	
29	КЛ-0,4 кВ (АВВГ 4*95) ТП-60 ф.2 ул. Сосновой, д. 9А, протяженностью 235 м		92700	
30	КЛ-0,4 кВ по ул. Пролетарской, д. 46, литер IX, протяженностью 185 м		82400	
31	Две КЛ-0,4 кВ (2АВВГ- 4x120 длиной по 260 м) от ТП-709 до ВРУ-0,4 кВ жилого дома 4 в микрорайоне 30		230800	
32	Две КЛ-0,4 кВ 2*АВБбШв - 4x150 от ТП-261 до ВРУ-1 жилых помещений д. 23 по ул. Генерала Горбатова, протяженностью каждой линии 95 м		107000	
33	Две КЛ-0,4 кВ 2*АВБбШв - 4x70 от ВРУ-1 до ВРУ-2 жилых помещений д. 23 по ул. Генерала Горбатова, протяженностью каждой линии 61 м		46760	
34	Две КЛ-0,4 кВ (2* АВБбШв - 4x16 от ТП-261 до ВРУ нежилых помещений д. 23 по ул. Генерала Горбатова, протяженностью каждой линии 106 м		55400	
35	Две КЛ-0,4 кВ (2*АВБбШв -4x120) от РП-38 до ВРУ-1 жилых помещений д. 39 по ул. Пролетарской, протяженностью каждой линии 170 м		170800	
36	Две КЛ-0,4 кВ (2*АВВГнгLS 4x120), проложенные по подземной автостоянке до ВРУ-1 жилых помещений д. 39 по ул. Пролетарской, протяженностью каждой линии 80 м		94000	
37	Две КЛ-0,4 кВ (2* АВБбШв - 4x70) от РП-38 до ВУ-1 нежилых помещений д. 39 по ул. Пролетарской, протяженность каждой линии 170 м		130400	
38	Две КЛ-0,4 кВ (2* АВВГнгLS 4x70), проложенные по подземной автостоянке до ВУ-1 нежилых помещений д. 39 по ул. Пролетарской, протяженностью каждой линии 80 м		71200	
	Итого:		18526000