Утверждено

постановлением

Администрации города Иванова

от 03.04.2012 № 642

Техническое задание

на разработку инвестиционной программы открытого акционерного общества водопровода и гидротехнических сооружений г. Иваново (ОАО «Водоканал») по  развитию систем водоснабжения и водоотведения в городе Иванове на 2013-2015 годы

1. Техническое задание разрабатывается на основании статьи 11 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Градостроительного кодекса Российской Федерации, решения Ивановской городской Думы от 25.11.2009 № 1209 «Об утверждении инвестиционной программы открытого акционерного общества «Водоканал» по  развитию систем водоснабжения и водоотведения в  городе Иванове на 2010-2012 годы», приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007                    № 100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» (далее - Приказ), постановления Администрации города Иванова 25.07.2011  № 1423                        «Об утверждении порядка рассмотрения и утверждения технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры».

2. Заказчик: Администрация города Иванова.

3. Разработчик проекта инвестиционной программы: ОАО «Водоканал».

4. Цель технического задания: разработка проекта инвестиционной программы  организации коммунального комплекса, определяющей мероприятия по строительству и модернизации системы коммунальной инфраструктуры, с расчетом финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы.

5. Инвестиционная программа разрабатывается ОАО «Водоканал»                            и предоставляется  (с приложением всех необходимых документов и материалов)                       в отраслевой (функциональный) орган Администрации города Иванова - управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова в срок, не позднее 06.04.2012.

6. Основные требования к инвестиционной программе:

6.1. Срок реализации инвестиционной программы - 3 года.

6.2. Источники финансирования - собственные средства предприятия, тариф на технологическое присоединение, федеральный бюджет.

6.3. Инвестиционная программа должна предусматривать:

- мероприятия, направленные на развитие инженерной инфраструктуры (водопроводные и канализационные сети) города, проведению реконструкций существующих сооружений водоподготовки и водоочистки;

- финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы.

7. При определении финансовых потребностей на реализацию инвестиционной программы не предусматривается финансирование за счет надбавок, а расчет тарифа на технологическое присоединение предусмотреть в параметрах, действующих на данный момент.

8. Основные направления развития коммунальной инфраструктуры:

8.1. Объекты инженерной инфраструктуры в районах перспективной застройки:

- строительство «Канализационного коллектора от КНС № 4 до ул. Лежневской                по ул. Воронина (самотечная и напорная части) в г. Иваново»;

- модернизация канализационного коллектора в г. Иваново по проекту «Реконструкция  канализационного коллектора по Театральному бульвару в г. Иваново»;

- модернизация главного напорного коллектора (аварийного) и его продолжение в районе ул. Домостроителей, г. Иваново;

- «Модернизация канализационного коллектора Ташкентская-Станкостроителей»;

- модернизация городских коллекторов;

- модернизация канализационного коллектора Д-1100-1350мм по левому берегу              р. Уводь от ул. Громобоя до ул. Калинина;

- строительство «Второй линии водопровода Горино-городские сети»;

- строительство «Второй линии водопровода Д-800 мм от ПК-21 до микрорайона ТЭЦ-3».

8.2. Объекты коммунальной инфраструктуры для целей увеличения объема и улучшения качества оказываемых услуг:

- строительство «Городского канализационного коллектора Д-3000 мм»;

- модернизация по проекту: «Реконструкция канализационных очистных сооружений 1 этап»;

- строительство «Станции обезжелезивания на ОНВС-2 в м. Горино                                 62 тыс.буб.м / сутки»;

- модернизация системы водоподготовки  на ОНВС-1 в м. Авдотьино г. Иваново         по проекту «Реконструкция системы водоподготовки на ОНВС-1 в м. Авдотьино                  г. Иваново»;

- «Строительство 8 артезианских скважин водозабора Строкино».

9. Предусмотренные источники финансирования: бюджетные источники                          (федеральный бюджет), тариф на технологическое присоединение, собственные средства предприятия (прибыль предприятия, амортизационные отчисления, средства инвесторов, другие привлеченные средства, в том числе банковские кредиты).

10. Сроки реализации инвестиционной программы - 3 года. Внесение изменений              в инвестиционную программу происходит не чаще 1 раза в год (Приказ № 100 от 10.10.2007 «Об утверждении  методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»).

11. Ожидаемые результаты и целевые показатели приведены в таблице 1.

Таблица 1.

| № п/п | Наименование целевого индикатора |  | Измери-тель целевого индикато-ра | Значение целевого индикатора по состоянию |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | до реализации инвестиционной программы |  | после реализации инвестиционной программы |  |
| Цель 1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Количество аварий на 1 км сетей в одиночном измерении: |  |  |  |  |  |
|  |  | - водоснабжения | ед./км |  | 0,61 |  | 0,5 |
|  |  | - водоотведения | ед./км |  | 0,1 |  | 0,09 |
| 1.2. |  | Износ систем коммунальной инфраструктуры (отношение фактического износа к нормативному сроку службы): |  |  |  |  |  |
|  |  | - сети водопровода | % |  | 67,4 |  | 52 |
|  |  | - сети канализации | % |  | 74,1 |  | 60 |
|  |  | - водозаборы | % |  | 80 |  | 80 |
|  |  | - очистные сооружения водопровода | % |  | 79,5 |  | 72 |
|  |  | - очистные сооружения канализации | % |  | 84,1 |  | 77 |
|  |  | - насосные канализационные станции | % |  | 70,1 |  | 65 |
| 1.3. |  | Перебои в снабжении потребителей: |  |  |  |  |  |
|  |  | - водоснабжения | час/чел. |  | - |  | - |
|  |  | - водоотведения | час/чел. |  | - |  | - |
| 1.4. |  | Продолжительность поставки товаров и услуг: |  |  |  |  |  |
|  |  | - водоснабжения | час/день |  | 24 |  | 24 |
|  |  | - водоотведения | час/день |  | 24 |  | 24 |
| 1.5. |  | Уровень потерь в системе: |  |  |  |  |  |
|  |  | - водоснабжения | % |  | 28,8 |  | 25 |
| 1.6. |  | Коэффициент потерь: |  |  |  |  |  |
|  |  | - водоснабжения | куб.м/км |  | 14563,8 |  | 14010,4 |
| 1.7. |  | Индекс замены оборудования: |  |  |  |  |  |
|  |  | - водоснабжения: |  |  |  |  |  |
|  |  | подъем воды | % |  | 16,2 |  | 17,3 |
|  |  | очистка воды | % |  | 0,4 |  | 0,5 |
|  |  | транспортировка воды | % |  | 0,3 |  | 0,4 |
|  |  | - водоотведения: |  |  |  |  |  |
|  |  | перекачка стоков | % |  | 0 |  |  |
|  |  | очистка стоков | % |  | 6,5 |  | 6,8 |
|  |  | транспортировка стоков | % |  | 1 |  | 1,2 |
| Цель 2. Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Уровень загрузки производственных мощностей: |  |  |  |  |  |
|  |  | - водоснабжения: |  |  |  |  |  |
|  |  | подъем воды | % |  | 25,6 |  | 26,6 |
|  |  | очистка воды | % |  | 53,9 |  | 55 |
|  |  | - водоотведения: |  |  |  |  |  |
|  |  | перекачка стоков | % |  | 23,3 |  | 24,4 |
|  |  | очистка стоков | % |  | 46,7 |  | 48 |
| 2.2. |  | Обеспеченность потребления воды приборами учета: |  |  |  |  |  |
|  |  | - водоснабжение | % |  | 68,5 |  | 78,8 |
|  |  | - водоотведение | % |  | - |  | - |
| Цель 3. Обеспечение доступности услуг по водоснабжению и водоотведению для потребителей (в том числе обеспечение новых потребителей водой и услугами по водоотведению) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Доля потребителей в жилых и многоквартирных домах, обеспечен-ных доступом к централизованной системе: |  |  |  |  |  |
|  |  | - водоснабжения | % |  | 88,93 |  | 95 |
|  |  | - водоотведения | % |  | 86,43 |  | 95 |
| 3.2. |  | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения: |  |  |  |  |  |
|  |  | - водоснабжения | % |  | 0,45 |  | 0,45 |
|  |  | - водоотведения | % |  | 0,44 |  | 0,44 |
| 3.3. |  | Индекс нового строительства: |  |  |  |  |  |
|  |  | - водоснабжения | ед. |  | 0,001 |  | 0,5 |
|  |  | - водоотведения | ед. |  | 0,003 |  | 1 |
| 3.4. |  | Удельное водопотребление | куб.м/чел |  | 55,01 |  | 55,01 |
| 3.5. |  | Удельное водоотведение | куб.м/чел |  | 70,42 |  | 70,42 |
| 3.6. |  | Стоимость подключения в расчете на 1 кв. м: |  |  |  |  |  |
|  |  | - водоснабжения | % |  | 0,04 |  | 0,03 |
|  |  | - водоотведения | % |  | 0,06 |  | 0,05 |
| Цель 4. Повышение эффективности деятельности ОАО «Водоканал» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Эффективность использования электрической энергии: |  |  |  |  |  |
|  |  | - водоснабжение (производство) | кВт-ч./куб.м |  | 0,351 |  | 0,3 |
|  |  | - водоотведение (очистка) | кВт-ч./куб.м |  | 0,384 |  | 0,24 |
| 4.2. |  | Эффективность использования персонала: |  |  |  |  |  |
|  |  | - водоснабжение | чел./км |  | 0,167 |  | 0,12 |
|  |  | - водоотведение | чел./км |  | 0,21 |  | 0,16 |
| 4.3. |  | Производительность труда: |  |  |  |  |  |
|  |  | - водоснабжение | куб.м/чел |  | 216020 |  | 227215 |
|  |  | - водоотведение | куб.м/чел |  | 329831 |  | 344824 |

12. Инвестиционная программа предоставляется на утверждение в орган регулирование на бумажных носителях и в электронном виде.