Таблица 4. Перечень программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Исполнитель | Объем бюджетных ассигнований, |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1. | Строительство сетей водопровода и канализации в частном секторе: | 2012-2014 | УКС | 18936,37 | 8910,2 | 6048,56 | 3977,61 |
| 1.1. | Строительство водопровода по 7-й Линии с установкой двух водоразборных колонок | 2013 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Строительство водопровода по улице 4-й Нарвской с установкой водоразборной колонки | 2012 |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Строительство водопровода по улице 2-й Отрадной с установкой водоразборных колонок | 2012 |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Строительство водопровода по пер.8-му Линейному и ул. 2-й Лучевой с установкой водоразборной колонки на пересечении пер. 8-го Линейного и ул. 2-й Лучевой | 2013 |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Строительство водопровода с установкой водоразборной колонки в районе дома 23 по переулку 4-му Кирпичному | 2012 |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Перекладка канализационной линии Д=300м на Д=500мм по Варгинскому оврагу в г. Иваново | 2014 |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Строительство сети уличной канализации по ул. Детской на участке от пер. 5-го Северного до пер. 4-го Северного | 2013 |  |  |  |  |  |
| 2. | Корректировка проектно-сметной документации на строительство сетей водопровода и канализации в частном секторе | 2012 | УКС | 471,13 | 471,13 |  |  |
|  | Итого |  |  | 19407,5 | 9381,33 | 6048,56 | 3977,61 |

».