План работ на 2014 -2015 год

| № | Наименование работ и услуг |  | Периодичность выполнения работ (услуг) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Услуги по управлению: |  |  |
|  | Организация и поддержание комфортных условий проживания собственников и нанимателей |  | В период действия ЖСК |
|  | Заключение договоров с подрядными организациями на предоставление различных услуг по содержанию и ремонту |  | В период действия ЖСК |
|  | Заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями на поставку коммунальных ресурсов для предоставления ЖСК коммунальных услуг собственникам и нанимателям |  | В период действия ЖСК |
|  | Организация работы подрядчиков |  | В период действия ЖСК |
|  | Взаимодействие с поставщиками коммунальных ресурсов |  | В период действия ЖСК |
|  | Оплата ЖСК выполненных работ (услуг), коммунальных ресурсов по договорам с подрядными организациями и РСО |  | В период действия ЖСК |
|  | Хозяйственное планирование доходов и расходов дома |  | В период действия ЖСК |
|  | Финансово-лицевое обслуживание потребителей |  | В период действия ЖСК |
|  | Прием платежей населения за ЖКУ |  | В период действия ЖСК |
|  | Работа с дебиторской задолженностью |  | В период действия ЖСК |
|  | Работа с заявлениями и обращениями собственников и нанимателей |  | В период действия ЖСК |
|  | Взаимодействие с контролирующими органами |  | В период действия ЖСК |
| 2. | Услуги по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома: |  |  |
|  | сбор, вывоз и утилизация твердых бытовых отходов (ТБО); |  | ежедневно |
|  | профилактические осмотры всех инженерных систем и конструктивных элементов дома |  | 1 раз в месяц |
|  | ремонт отдельных участков трубопроводов систем отопления, холодного водоснабжения, канализации; частичная замена отдельных участков трубопроводов систем отопления, холодного и горячего водоснабжения и канализации; прочистка канализации; регулировка системы центрального отопления |  | По мере необходимости |
|  | промывка, испытание, консервирование, расконсервирование системы центрального отопления |  | 1 раз в год |
|  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета |  | По необходимости в соответствии с тех. требованиями |
|  | обследование несущей способности стен (при наличии трещин и деформаций) |  | По мере необходимости |
|  | ремонт и ревизия ВРУ и межэтажных щитов электроснабжения |  | По мере необходимости |
|  | восстановление освещения МОП и дворовых территорий |  | По мере необходимости |
|  | замена лампочек, патронов и выключателей в МОП |  | По мере необходимости |
|  | периодический осмотр технического состояния кровельного покрытия |  | 2 раза в год |
|  | прочистка ливневых водостоков крыш, мелкий ремонт |  | По мере необходимости |
|  | очистка кровельного покрытия от мусора; ремонт отдельных участков кровли (не более 10% кровли). |  | По мере необходимости |
|  | ремонт выходов на крышу |  | По мере необходимости |
| 3. | Аварийно-техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома: |  |  |
|  | Периодическое - техническое обслуживание |  | 1 раз в год |
|  | Аварийное обслуживание |  | Постоянно (по вызову) |
| 4. | Содержание придомовой территории: |  |  |
|  | уборка от мусора придомовой территории в летний период |  | ежедневно |
|  | Обрезка, снос деревьев |  | с 01 ноября по 01апреля по мере необходимости |
|  | очистка отмосток от поросли |  | По мере необходимости |
|  | скашивание травы |  | 1 раз за осенне-летний сезон |
|  | сдвижка и подметание снега, механическая уборка снега с придомовой территории |  | По мере необходимости |
|  | посыпка наледи песком |  | При наличии наледи |
| 5. | Дополнительные работы |  |  |
|  | Ремонт мягкой кровли частично | 3 квартал 2014 года |  |
|  | Капитальный ремонт подъездов | 3 квартал 2014 года |  |
|  | Стяжка и укладка плиткой квартирных площадок | 1-2 квартал 2015 года |  |