## 108
Отчет о выполненных работах по договору управления за 2014 г. по многоквартирному дому
ул.Кудряшова 108
№п/п | Виды работ | объем | место проведения работ | Периодичность проведения работ
Внутридомовые инженерные коммуникации
1. Система центрального отопления
1 | Профилактический осмотр системы центрального отопления | 8 осмотров | подвал,чердак, включая жилые помещения(квартиры) лестничные клетки | один раз в месяц в отопительный период в соответсвии с графиком осмотра
2 | Снятие гидравлических и температурных параметров теплоносителя | 1 ТП | подвал, тепловой пункт | еженедельно в отопительный период
3 | Осмотр тепловых пунктов | 1ТП | тепловой пункт | еженедельно в отопительный период
4 | Отключение систем отопления в связи с окончанием отопительного сезона | система отопления | МКД | По распоряжению Главы Администрации города
5 | Отключение на период проведения гидравлических испытаний наружных тепловых сетей или ликвидации аварий с последующим подключением | система отопления | МКД | По распоряжению Главы Администрации города или письму ресурсоснабжающей организации
6 | Подготовка систем отопления жилых домов к отопительному периоду 2013-2014 г. | система отопления | подвал, чердак, жилые помещения
6.1. | Поверка контрольно измерительных приборов | 4 шт. | ЦСМ | летний период
6.2. | Заливка масла в гильзы | 6 шт | тепловой пункт | по необходимости
6.3. | Покраска элеваторных узлов |  | тепловой пункт | не требовалась
6.4. | Промывка системы отопления | система отопления | общее имущество МКД | 2014-07-15
6.5. | Гидравлические испытания системы отопления | система отопления | общее имущество МКД | 2014-07-17
6.6. | Консервация системы отопления | система отопления | общее имущество МКД | 2014-07-17
6.7. | Замена непригодных к дальнейшей эксплуатации контрольноизмерительных приборов (манометры и термометры) | 3 шт (термометр) 3 шт (манометр) | тепловой пункт | 2014-02-17
6.8. | Проверка работоспособности оборудования теплового пункта (элеватор, фильтры. предохранительный клапан и т.п.) | 1 ТП | тепловой пункт | 1 раз в подготовительный период планово и вне плана по необходимости
7 | Замена запорной арматуры | 8 шт; кран шаровый D50-8 шт | общее имущество МКД подвал | по необходимости
7.1. | Установка кранов маевского | 2 шт | технический этаж | 2014-03-20
8 | Замена отдельных участков непригодных к дальнейшей эксплуатации трубопровода | 21,5 м/п | общее имущество МКД кв 21, 75,107,31 подвал | по необходимости
8.1 | с установкой отопительных приборов | 4 шт. | МОП (1 ,2 подъезд) | апрель
9 | Проверка изоляции трубопроводов | система отопления | 9 | 1 раз в месяц
10 | Ремонт подводок к отопительным приборам | 2 шт | МОП (1 подъезд), кв 31 | по заявкам жителей
11 | Подключение системы отопления к источнику теплоснабжения в связи с началом отопительного сезона | система отопления | дом | По распоряжению Главы Администрации города
12 | Проверка отдельных нагревательных приборов на прогрев | система отопления | дом | приборы отопления на лестничных клетках 1 раз в месяц в период отопительного сезона и по заявкам жителей
13 | Регулировка системы отопления и проверка нагревательных приборов на прогрев в пусковой период или после проведения внеплановых отключений |  | общее имущество МКД и отопительные приборы | планово в отопительный период по заявкам жителей
14 | Выполнение текущих и аварийных заявок | 18 шт | общее имущество МКД | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
15 | Регулировка системы отопления с разборкой элеватора и заменой дроссельного устройства | 1 раз | тепловой пункт | 2014-02-17
2. Система горячего водоснабжения
1 | Профилактический осмотр системы горячего водоснабжения | 35 осмотров | общее имущество МКД | еженедельно и по обращениям жителей
2 | Смена ревизия запорной арматуры | 4/5 шт | чердак, подвал | по необходимости (по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров)
3 | Смена или ремонт отдельных участков трубопровода непригодных к дальнейшей эксплуатации | 3 м. | общее имущество МКД подвал | по необходимости 21.10.2014.
4 | Промывка и опрессовка системы горячего водоснабжения |  | общее имущество МКД | 2014-07-17
5 | Проверка и контроль работы оборудования и КИП узла смешения, при необходимости регулировка узла | 1 узел | подвал, тепловой пункт | еженедельно
6 | Предоставление доступа представителям обслуживающей приборы учета тепловой энергии и теплоносителя организации и участие в приемке узла учета в эксплуатацию. |  | технический подвал | по заявкам обслуживающей приборы учета тепловой энергии и теплоносителя организации
7 | Поверка контрольно измерительных приборов | 1 шт. | ЦСМ | летний период
8 | Снятие гидравлических и температурных параметров теплоносителя | узел смешения | тепловой пункт | еженедельно
9 | Отключение на период проведения гидравлических испытаний наружных тепловых сетей или ликвидации аварий с последующим подключением | система ГВС | МКД | По распоряжению Главы Администрации города или письму ресурсоснабжающей организации
10 | Ремонт подводок к отопительным приборам | 1 место | кв 28 | 2014-08-08
11 | Выполнение текущих и аварийных заявок | 8 шт | квартиры, подвал | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
17 | обслуживание узла учета тепловой энергии и теплоносителя
3.Система холодного водоснабжения
1 | Профилактический осмотр состояния системы холодного водоснабжения | система ХВС | общее имущество МКД | один раз в 10 дней
2 | Замена и ревизия запорной арматуры | ревизия 1 шт / замена 4 шт | общее имущество МКД подвал ввод ХВС | по необходимости
3 | Замена и ремонт отдельных участков трубопровода с использованием электросварки | 4 м/п | общее имущество МКД кв 57,кв 97, подвал | по необходимости
4 | Предоставление доступа представителям ресурсоснабжающей организации, производящей учет потребления ХВС. |  | технический подвал | по заявкам ресурсоснабжающей организации
5 | Выполнение текущих и аварийных заявок | 15 шт | подвал, квартиры | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
4. Система водоотведения
1 | Профилактический осмотр состояния системы канализации и внутренних ливневых водостоков | 35 осмотров | подвал, включая квартиры | один раз в 10 дней
2 | Промывка канализационных сетей |  | подвал | два раза в год
3 | Замена внутридомовых внутренних ливневых водостоков | 2,4 м | подвал | по необходимости 28.10.2014
4 | Прочистка внутридомовых канализационных сетей и внутренних ливневых водостоков | 6 мест | общее имущество дома | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
5 | Выполнение текущих заявок | 8 шт | подвал, квартиры | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
5.Система электроснабжения
1 | Профилактический осмотр состояния системы электроснабжения (планово-предупредительный ремонт ВРУ-очистка от пыли и грязи, протяжка болтовых соединений нулевых и фазных проводов, замена плавких вставок автоматических выключателей и д.р. с ликвидация аварийных ситуаций в групповых сетях и др) | 1 шт. | электрощитовые | один раз в месяц
2 | Снятие показаний общедомовых, групповых приборов учета | 12 раз | электрощитовые (ВРУ) | один раз в месяц
3 | Осмотр групповых щитков, состояния линий электрических сетей, арматуры МОП | 4 осмотра | этажные щиты РУ | один раз в квартал
4 | Ремонт или смена электропроводки | в трех местах | общее имущество дома | при обнаружении неисправности в ходе плановых и внеплановых осмотров
5 | Замена перегореших ламп | 7 шт | МОП | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
6 | Установка светодиодных светильников (дополнительный тариф) | 30 шт | МОП 1,2,3 под | 2014
7 | Проверка схем учета потребляемой электроэнергии | ВРУ-общедомовые приборы учета, РУ-индивидуальные приборы учета. | дом | планово в ходе профосмотров и списания показаний с ОДПУ; непланово по необходимости или обращению жителей
8 | Предоставление доступа представителям ресурсоснабжающей организации, производящей учет электроэнергии. |  | дом | по заявкам ресурсоснабжающей организации.
9 | Выполнение текущих и аварийных заявок | 11 шт | общее имущество дома | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
6.Лифтовое оборудование
1 | Техническое обслуживание лифтов | 3 лифта | лифтовое хозяйство | круглосуточно
2 | Техническое обслуживание системы диспетчеризации лифтов | 3 системы | лифтовое хозяйство | круглосуточно
3 | Страхование гражданской ответственности | 3 лифта | страховая компания | ежегодно
4 | Периодическое техническое освидетельствование лифтов | 3 лифта | лифтовое хозяйство | 1 раз в год ( декабрь)
5 | Замена линолеума, и порогов | 1 лифт | лифтовое хозяйство | 2014.
6 | Замена плафона установка энэргосберегающих ламп | 1 лифт | лифтовое хозяйство | 2014.
7. Аварийно-диспетчерское обслуживание
1 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | ежедневно с 17-30 до 8-30, праздничные и выходные дни- круглосуточно | общее имущество дома | по заявкам жителей
8. Внутридомовое газовое оборудование
1 | Обслуживание внутридомового газового оборудования относящегося к общему имуществу дома | согласно договора | общее имущество дома | 1 раз в год в соответствии с условиями договора и графика
Конструктивные элементы здания
1 | Профилактический осмотр технического состояния оголовков вентканалов и фановых труб, воронок ливневых водостоков в зимний период |  | кровля | 2 раза в месяц- планово, вне плана по необходимости в соответствии с погодными условиями.
2 | Проверка состояния емкостей приема воды вентиляционной системы дома. При необходимости очистка емкостей от мусора. |  | чердачное помещение | 1 раз в квартал
3 | Профилактический осмотр кровли, фасада, отмостки | МКД | общее имущество МКД | один раз в квартал
4 | Очистка кровельного покрытия от мусора | по всей площади | кровля | по необходимости
5 | Текущий ремонт кровли | 40 м.кв. | лоджии кв 33,34 | октябрь
6 | Очистка кровельного покрытия в зимний период от снега и наледи | в местах нахождения воронок ливневой канализации | кровля | январь-апрель, декабрь по необходимости
7 | Прочистка и проверка вентиляционных каналов | согласно договора с ПК "Профилактика" | общее имущество МКД | два раз в год
8 | Закрытие подвальных и чердачных помещений и выходов на кровлю на запирающие устройства | 7 шт | подвалы, чердаки, М.П, выходы на кровлю | 2014-01-17
9 | Ремонт тамбурной двери | 1 место | тамбур1 под | декабрь
13 | Изготовление и установка металлической двери | 1 шт | вход в подвал | март
14 | Остекление оконных рам |  |  | не требовалась
15 | Ремонт козырьков | 3 шт | 1,2,3, под | август-сентябрь
16 | Изготовление и установка решёток на продухи | 3 шт | подвал | октябрь
17 | Герметизация межпанельных стыков (капитальный ремонт +дополнительный тариф) |  | МКД | июль
Придомовая территория
1 | Завоз песка
1.1. | для песочницы | 1,130 т. | придомовая территория | июль
2 | Уборка снега с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах кадастрового плана | январь - апрель, ноябрь-декабрь | придомовая территория | при необходимости в соответсвии с погодными условиями
3 | Посыпка территории противогололедной смесью | январь - апрель, ноябрь-декабрь | придомовая территория | при необходимости в соответсвии с погодными условиями
4 | Уборка контейнерной площадки | 1 | контейнерная площадка | ежедневно 1 раз в сутки после вывоза мусора кроме выходных
5 | Сбор, вывоз и захоронение ТБО | в соответствии с договором с мусоровывозящей организацией | контейнерная площадка | ежедневно
6 | Сбор, вывоз и захоронение КГО | в соответствии с договором с мусоровывозящей организацией | контейнерная площадка | по мере накопления, но не реже 1 раза в неделю
7 | Скос травы | июнь, август | придомовая территория | 2 раза в летний период.
8 | Кронирование , обрезка кустарников |  | придомовая территория | июль,август, сентябрь
9 | Очистка отмостки от поросли |  | отмостка | апрель- октябрь
10 | Очистка газонов от мусора и листвы |  | придомовая территория | 6 раз в неделю
11 | Ремонт столика и лавочки |  | детская площадка | май
12 | Изготовление и установка лавочки | 1 шт | 1 под | август
Прочие
1 | Проведение общих плановых и внеплановых осмотров МКД | составление дефектных ведомостей на работы, актов | жилой дом | плановые2 раза в год внеплановые- по приказу
2 | Организация работы с населением, подрядными организациями, ресурсоснабжающими и другими обслуживающими и контролирующими организациями |  |  | постоянно
3 | Прием заявок от населения, регистрация вызовов, выдача заданий по ликвидации аварийных ситуаций |  |  | по мере поступления
4 | Ведение бухгалтерского, операционного и технического учета, делопроизводство и кадровая работа |  |  | постоянно
5 | Услуги по ведению лицевых счетов и подготовке счетов-квитанций |  |  | постоянно
6 | Претензионно-исковая работа, взыскание задолженности |  |  | постоянно
7 | Доставка счетов-квитанций | 12 раз | почтовые ящики | ежемесячно с 25 по 30 число
8 | Рассмотрение и подготовка ответов по заявлениям жителей и др. сторонних организаций в рамках договора управления | по мере поступления |  | в сроки установленныедействующим законодательством
9 | Информирование жителей об отключениях, проведений ремонтных работ и т.д. |  |  | по мере необходимости
10 | Подготовка документов к проведению очередных и внеочередных собраний собственников жилья |  |  | в соответсвии ЖК РФ
11 | Ведение и обслуживание базы данных, модернизация и обновление программного обеспечения, работы по ведению веб-сайтов в сети Интернет |  |  | постоянно, в соотвествии с действующим законодательством
| Управляющий ЗАО" УК ЖХ №1" |  |  | С.С. Ликсонова