| Согласовано |  |  | Утверждаю |
| --- | --- | --- | --- |
| МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Иванова» Г.Г. Кислицын |  |  | Директор ООО «УК «Мегаполис» И.И. Иванов |
| «___» _________ 2023 года |  |  | «___» _________ 2023 года |

План дооборудования подвального помещения,

расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Лежневская, д. 164Б,

до защитного сооружения гражданской обороны (укрытия)

| № п/п | Планируемые мероприятия по дооборудованию | Необходимые материальные средства | Необходимое количество людей / техники | Сроки выполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка светильника | - Светильник – 3 шт. | 2/0 | 28.02.2023 |  |
|  |  | - Провод ПВС 2х1,5 – 15 м. |  |  |  |
|  |  | - Выключатель СП,10А – 2 шт. |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … |