План текущего ремонта на 2013 год по фонду РЭУ №1

| № п/п | Адрес | ВИДЫ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ РАБОТ |
| --- | --- | --- |
|  | ул. Шубиных 3 | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы Центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, ревизия запорной арматуры при необходимости ее замена) - Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения (частичная замена участков трубопровода) - Профилактический осмотр состояния системы водоотведения (частичная замена участков трубопровода) - Осмотр состояния системы электроснабжения (планово предупредительный ремонт) - Ремонт колясочной - покраска цоколя. |
|  | ул. Шубиных 3а | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы Центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, установка в тепловом пункте фильтров, ревизия запорной арматуры при необходимости ее замена) - Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения (частичная замена участков трубопровода) - Профилактический осмотр состояния системы водоотведения (частичная замена участков трубопровода) - Осмотр состояния системы электроснабжения (планово предупредительный ремонт) - Ремонт колясочной - Косметический ремонт подъездов. |
|  | ул. Шубиных 4 | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы Центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, ревизия запорной арматуры при необходимости ее замена) - Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения (замена отдельных участков трубопровода) - Профилактический осмотр состояния системы водоотведения - Осмотр состояния системы электроснабжения (планово предупредительный ремонт). - Ремонт козырьков над входами в подъезд. |
|  | ул. Шубиных 4а | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы Центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, установка в тепловом пункте фильтров, установка прибора учета тепловой энергии, замена температурного регулятора жидкости) - Профилактический осмотр системы холодного и горячего водоснабжения - Профилактический осмотр состояния системы водоотведения - Осмотр состояния системы электроснабжения (планово предупредительный ремонт) - Ремонт цоколя. - Техническое обслуживание общедомового узла учета ГВС |
|  | ул. Шубиных 7 | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы Центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация) - Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения - Профилактический осмотр состояния системы водоотведения - Осмотр состояния системы электроснабжения (планово предупредительный ремонт) - Ремонт колясочной. |
|  | ул. Шубиных 10 | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы Центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация) - Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения - Профилактический осмотр состояния системы водоотведения - Осмотр состояния системы электроснабжения (планово предупредительный ремонт) - Косметический ремонт подъездов |
|  | ул. Шубиных 10а | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы Центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена участка трубопровода) - Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения - Профилактический осмотр состояния системы водоотведения - Осмотр состояния системы электроснабжения (планово предупредительный ремонт) |
|  | ул. Шубиных 11 | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы Центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, установка в тепловом пункте фильтра) - Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения - Профилактический осмотр состояния системы водоотведения - Осмотр состояния системы электроснабжения (планово предупредительный ремонт) - Ремонт балконных плит - Ремонт козырьков над входами в подъезд |
|  | ул. Шубиных 12 | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы Центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация) - Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения - Профилактический осмотр состояния системы водоотведения (замена отдельных участков трубопровода лежака) - Осмотр состояния системы электроснабжения (планово предупредительный ремонт) |
|  | ул. Шубиных 13 | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы Центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация) - Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения - Профилактический осмотр состояния системы водоотведения - Осмотр состояния системы электроснабжения (планово предупредительный ремонт) - Ремонт кровельного покрытия козырьков над входами в подъезд. - Ремонт межпанельных швов |
|  | ул. Шубиных 14 | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы Центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, установка в тепловом пункте фильтра) - Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения - Профилактический осмотр состояния системы водоотведения - Осмотр состояния системы электроснабжения (планово предупредительный ремонт) - Ремонт кровельного покрытия - Обрезка и кронирование деревьев на придомовой территории |
|  | ул. Шубиных 14а | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы Центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, установка в тепловом пункте фильтра) - Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения - Профилактический осмотр состояния системы водоотведения - Осмотр состояния системы электроснабжения (планово предупредительный ремонт) |
|  | ул. Шубиных 14б | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы Центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, установка в тепловом пункте фильтра) - Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения (замена лежака ХВС) - Профилактический осмотр состояния системы водоотведения - Осмотр состояния системы электроснабжения (планово предупредительный ремонт) - Изготовление и установка недостающих рам в подъездах. |
|  | ул. Шубиных 16а | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы Центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена отдельных участков трубопровода) - Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения - Профилактический осмотр состояния системы водоотведения - Осмотр состояния системы электроснабжения (планово предупредительный ремонт) - Ремонт колясочных |
|  | ул. Шубиных 17 | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы Центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация) - Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения - Профилактический осмотр состояния системы водоотведения - Осмотр состояния системы электроснабжения (планово предупредительный ремонт) - Косметический ремонт 3 подъезда - Огнестойкая обработка деревянных конструкций чердачных помещений |
|  | ул. Шубиных 20а | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы Центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, установка в тепловом пункте фильтра, замена задвижек на вводе в тепловой пункт) - Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения (замена отдельных участков трубопровода) - Профилактический осмотр состояния системы водоотведения - Осмотр состояния системы электроснабжения (планово предупредительный ремонт) |
|  | ул. Шубиных 22а | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы Центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация) - Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения - Профилактический осмотр состояния системы водоотведения - Осмотр состояния системы электроснабжения (планово предупредительный ремонт) |
|  | ул. Шубиных 36а | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы Центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена отдельных участков трубопровода) - Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения - Профилактический осмотр состояния системы водоотведения - Осмотр состояния системы электроснабжения (планово предупредительный ремонт) |
|  | ул. Любимова 26а | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы Центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, установка в тепловом пункте фильтра, замена отдельных участков трубопровода) - Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения - Профилактический осмотр состояния системы водоотведения - Осмотр состояния системы электроснабжения (планово предупредительный ремонт |
|  | ул. Василевского 1 | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы Центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена отдельных участков трубопровода) - Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения (замена отдельных участков трубопровода) - Профилактический осмотр состояния системы водоотведения - Осмотр состояния системы электроснабжения (планово предупредительный ремонт) - Обрезка деревьев на придомовой территории |
|  | ул. Василевского 4 | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы Центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена отдельных участков трубопровода) - Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения (замена отдельных участков трубопровода) - Профилактический осмотр состояния системы водоотведения - Осмотр состояния системы электроснабжения (планово предупредительный ремонт) - Ремонт кровельного покрытия - Замена аварийного козырька над входом в 4-й подъезд - Обрезка и валка деревьев |
|  | ул. Василевского 9 | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы Центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, установка в тепловом пункте фильтра, замена отдельных участков трубопровода) - Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения - Профилактический осмотр состояния системы водоотведения - Осмотр состояния системы электроснабжения (планово предупредительный ремонт) - Ремонт кровельного покрытия |
|  | ул. Василевского 11 | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы Центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена отдельных участков трубопровода) - Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения - Профилактический осмотр состояния системы водоотведения - Осмотр состояния системы электроснабжения (планово предупредительный ремонт) - Выборочный ремонт шиферной кровли. - Огнестойкая обработка деревянных конструкций чердачных помещений |
|  | ул. Василевского 11а | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы Центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена отдельных участков трубопровода) - Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения - Профилактический осмотр состояния системы водоотведения - Осмотр состояния системы электроснабжения (планово предупредительный ремонт) - Огнестойкая обработка деревянных конструкций чердачных помещений |
|  | ул. Василевского 11б | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы Центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена отдельных участков трубопровода) - Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения - Профилактический осмотр состояния системы водоотведения - Осмотр состояния системы электроснабжения (планово предупредительный ремонт) |
|  | ул. Родниковская 44 | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы Центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, установка в тепловом пункте фильтра, замена отдельных участков трубопровода, ревизия запорной арматуры при необходимости ее замена) - Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения - Профилактический осмотр состояния системы водоотведения - Осмотр состояния системы электроснабжения (планово предупредительный ремонт, установка датчиков движения в подъездах на МОП) |
|  | ул. Родниковская 50а | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы Центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена отдельных участков трубопровода) - Профилактический осмотр системы холодного и горячего водоснабжения (замена отдельных участков трубопровода) - Профилактический осмотр состояния системы водоотведения (замена отдельных участков трубопровода) - Осмотр состояния системы электроснабжения (планово предупредительный ремонт) - Техническое обслуживание общедомового узла учета ГВС |
|  | ул. Родниковская 42 | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы Центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена отдельных участков трубопровода) - Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения (замена отдельных участков трубопровода) - Профилактический осмотр состояния системы водоотведения - Осмотр состояния системы электроснабжения (планово предупредительный ремонт, установка датчиков движения в подъездах на МОП) |
|  | ул. Родниковская 52а | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы Центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена отдельных участков трубопровода) - Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения (замена отдельных участков трубопровода) - Профилактический осмотр состояния системы водоотведения - Осмотр состояния системы электроснабжения (планово предупредительный ремонт, установка датчиков движения в подъездах на МОП. - Техническое обслуживание общедомового узла тепловой энергии |
|  | ул. 2 Мстерская 9 | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы Центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена отдельных участков трубопровода) - Профилактический осмотр системы холодного и горячего водоснабжения (замена отдельных участков трубопровода) - Профилактический осмотр состояния системы водоотведения - Осмотр состояния системы электроснабжения (планово предупредительный ремонт) |
|  | ул. 2 Мстерская 11 | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы Центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена отдельных участков трубопровода) - Профилактический осмотр системы холодного и горячего водоснабжения (замена отдельных участков трубопровода) - Профилактический осмотр состояния системы водоотведения - Осмотр состояния системы электроснабжения (планово предупредительный ремонт) - Ремонт кровельного покрытия - Техническое обслуживание общедомового узла ГВС |
|  | пр. Строителей 38 | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы Центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена отдельных участков трубопровода, ревизия запорной арматуры при необходимости ее замена) - Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения - Профилактический осмотр состояния системы водоотведения (замена отдельных участков трубопровода) - Осмотр состояния системы электроснабжения (планово предупредительный ремонт) - Замена лежака холодного водоснабжения - Замена выходов на кровлю |
|  | пр. Строителей 40 | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы Центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена отдельных участков трубопровода, ревизия запорной арматуры при необходимости ее замена) - Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения - Профилактический осмотр состояния системы водоотведения - Осмотр состояния системы электроснабжения (планово предупредительный ремонт) - Замена выходов на кровлю - Обрезка и кронирование деревьев на придомовой территории |
|  | пр. Строителей 44 | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы Центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена отдельных участков трубопровода, ревизия запорной арматуры при необходимости ее замена) - Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения - Профилактический осмотр состояния системы водоотведения - Осмотр состояния системы электроснабжения (планово предупредительный ремонт) - Замена выходов на кровлю - Обрезка и валка деревьев |
|  | пр. Строителей 50 | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы Центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, установка в тепловом пункте фильтра, замена отдельных участков трубопровода, ревизия запорной арматуры) - Профилактический осмотр системы холодного и горячего водоснабжения - Профилактический осмотр состояния системы водоотведения - Осмотр состояния системы электроснабжения (планово предупредительный ремонт) - Техническое обслуживание общедомового узла ГВС |
|  | пр. Строителей 50а | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы Центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена отдельных участков трубопровода, ревизия запорной арматуры при необходимости ее замена) - Профилактический осмотр системы холодного и горячего водоснабжения - Профилактический осмотр состояния системы водоотведения - Осмотр состояния системы электроснабжения (планово предупредительный ремонт) - Текущий ремонт кровельного покрытия |
|  | пр. Строителей 52 | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы Центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, установка в тепловом пункте фильтра, замена отдельных участков трубопровода, ревизия запорной арматуры при необходимости ее замена) - Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения (замена отдельных участков трубопровода) - Профилактический осмотр состояния системы водоотведения - Осмотр состояния системы электроснабжения (планово предупредительный ремонт) - Кронирование деревьев на придомовой территории - Замена выходов на кровлю |
|  | пр. Строителей 53 | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы Центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, установка в тепловом пункте фильтра, замена отдельных участков трубопровода, ревизия запорной арматуры при необходимости ее замена) - Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения (замена отдельных участков трубопровода) - Профилактический осмотр состояния системы водоотведения - Осмотр состояния системы электроснабжения (планово предупредительный ремонт) - Техническое обслуживание общедомового узла тепловой энергии и теплоносителя |
|  | пр. Строителей 54 | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы Центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, установка в тепловом пункте фильтра, замена отдельных участков трубопровода, ревизия запорной арматуры при необходимости ее замена) - Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения (замена отдельных участков трубопровода) - Профилактический осмотр состояния системы водоотведения - Осмотр состояния системы электроснабжения (планово предупредительный ремонт) - Обрезка деревьев на придомовой территории - Замена выходов на кровлю |
|  | пр. Строителей 62 | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы Центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена отдельных участков трубопровода) - Профилактический осмотр системы холодного и горячего водоснабжения (замена отдельных участков трубопровода) - Профилактический осмотр состояния системы водоотведения - Осмотр состояния системы электроснабжения (планово предупредительный ремонт) - Техническое обслуживание общедомового узла ГВС |
|  | пр. Строителей 64 | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы Центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена отдельных участков трубопровода, замена лежаков С.О.) - Профилактический осмотр системы холодного и горячего водоснабжения (замена отдельных участков трубопровода) - Профилактический осмотр состояния системы водоотведения - Осмотр состояния системы электроснабжения (планово предупредительный ремонт) - Капитальный ремонт системы отопления. - Техническое обслуживание общедомового узла ГВС - Обрезка деревьев на придомовой территории |
|  | пр. Строителей 66 | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы Центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, установка в тепловом пункте фильтра, замена отдельных участков трубопровода) - Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения (замена отдельных участков трубопровода) - Профилактический осмотр состояния системы водоотведения - Осмотр состояния системы электроснабжения (планово предупредительный ремонт) |
|  | пр. Строителей 68 | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы Центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, установка в тепловом пункте фильтра, замена отдельных участков трубопровода, ревизия запорной арматуры при необходимости ее замена) - Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения (замена отдельных участков трубопровода) - Профилактический осмотр состояния системы водоотведения - Осмотр состояния системы электроснабжения (планово предупредительный ремонт) - Обрезка деревьев на придомовой территории - Ремонт межпанельных швов - Обрезка деревьев на придомовой территории - Замена выходов на кровлю. |
|  | пр. Строителей 70 | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы Центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, установка в тепловом пункте фильтра, замена отдельных участков трубопровода, ревизия запорной арматуры при необходимости ее замена) - Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения (замена отдельных участков трубопровода, замена лежака ХВС) - Профилактический осмотр состояния системы водоотведения - Осмотр состояния системы электроснабжения (планово предупредительный ремонт) - Ремонт колясочных - Обрезка и кронирование деревьев на придомовой территории |
|  | пр. Строителей 72 | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы Центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация) - Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения (замена отдельных участков трубопровода) - Профилактический осмотр состояния системы водоотведения. - Осмотр состояния системы электроснабжения (планово предупредительный ремонт) - Ремонт колясочной |
|  | пр. Строителей 74 | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы Центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация) - Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения (замена отдельных участков трубопровода) - Профилактический осмотр состояния системы водоотведения - Осмотр состояния системы электроснабжения (планово предупредительный ремонт) - Техническое обслуживание общедомового узла тепловой энергии - Поверка общедомового прибора учета ХВС - Обрезка деревьев |
|  | пр. Строителей 80 | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы Центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена отдельных участков трубопровода, ревизия запорной арматуры при необходимости ее замена) - Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения (замена отдельных участков трубопровода) - Профилактический осмотр состояния системы водоотведения - Осмотр состояния системы электроснабжения (планово предупредительный ремонт) - Обрезка деревьев на придомовой территории |
|  | пр. Строителей 82 | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы Центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, установка в тепловом пункте фильтра, замена отдельных участков трубопровода, ревизия запорной арматуры при необходимости ее замена) - Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения (замена отдельных участков трубопровода) - Профилактический осмотр состояния системы водоотведения - Осмотр состояния системы электроснабжения (планово предупредительный ремонт, установка датчиков движения в подъездах на МОП) |
|  | пр. Строителей 84 | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы Центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена отдельных участков трубопровода, ревизия запорной арматуры при необходимости ее замена) - Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения (замена отдельных участков трубопровода) - Профилактический осмотр состояния системы водоотведения - Осмотр состояния системы электроснабжения (планово предупредительный ремонт) - Обрезка и кронирование деревьев на придомовой территории |
|  | пр. Строителей 86 | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы Центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена отдельных участков трубопровода, ревизия запорной арматуры при необходимости ее замена) - Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения (замена отдельных участков трубопровода) - Профилактический осмотр состояния системы водоотведения - Осмотр состояния системы электроснабжения (планово предупредительный ремонт) - Обрезка и кронирование деревьев на придомовой территории |
|  | пр. Строителей 88 | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы Центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена отдельных участков трубопровода, ревизия запорной арматуры при необходимости ее замена) - Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения (замена отдельных участков трубопровода) - Профилактический осмотр состояния системы водоотведения - Осмотр состояния системы электроснабжения (планово предупредительный ремонт) |
|  | пр. Строителей 90 | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы Центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, установка в тепловом пункте фильтра, замена отдельных участков трубопровода, ревизия запорной арматуры при необходимости ее замена) - Профилактический осмотр системы холодного и горячего водоснабжения (замена отдельных участков трубопровода) - Профилактический осмотр состояния системы водоотведения - Осмотр состояния системы электроснабжения (планово предупредительный ремонт) - Ремонт межпанельных швов |
|  | пр. Строителей 92а | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы Центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена отдельных участков трубопровода, ревизия запорной арматуры при необходимости ее замена) - Профилактический осмотр системы холодного и горячего водоснабжения (замена отдельных участков трубопровода) - Профилактический осмотр состояния системы водоотведения - Осмотр состояния системы электроснабжения (планово предупредительный ремонт) - Замена ввода теплоснабжения |
|  | пр. Строителей 102 | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы Центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена отдельных участков трубопровода) - Профилактический осмотр системы холодного и горячего водоснабжения (замена отдельных участков трубопровода) - Профилактический осмотр состояния системы водоотведения - Осмотр состояния системы электроснабжения (планово предупредительный ремонт, установка датчиков движения в подъездах на МОП) - Ремонт кровельного покрытия. - Техническое обслуживание общедомового узла тепловой энергии и теплоносителя |
|  | пр. Строителей 104 | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы Центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена отдельных участков трубопровода) - Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения (замена отдельных участков трубопровода) - Профилактический осмотр состояния системы водоотведения - Осмотр состояния системы электроснабжения (планово предупредительный ремонт) |
|  | пр. Строителей 106а | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы Центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена отдельных участков трубопровода) - Профилактический осмотр системы холодного и горячего водоснабжения (замена отдельных участков трубопровода) - Профилактический осмотр состояния системы водоотведения - Осмотр состояния системы электроснабжения (планово предупредительный ремонт) - Ремонт кровельного покрытия |
|  | пр. Строителей 110 | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы Центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена отдельных участков трубопровода) - Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения (замена отдельных участков трубопровода) - Профилактический осмотр состояния системы водоотведения - Осмотр состояния системы электроснабжения (планово предупредительный ремонт) - Ремонт кровельного покрытия |
|  | пр. Строителей 114 | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы Центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена отдельных участков трубопровода) - Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения (замена отдельных участков трубопровода) - Профилактический осмотр состояния системы водоотведения - Осмотр состояния системы электроснабжения (планово предупредительный ремонт) - Косметический ремонт подъездов - Обрезка и кронирование деревьев на придомовой территории - Огнестойкая обработка деревянных конструкций чердачных помещений |
|  | пр. Строителей 116 | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы Центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена отдельных участков трубопровода) - Профилактический осмотр системы холодного и горячего водоснабжения (замена отдельных участков трубопровода) - Профилактический осмотр состояния системы водоотведения - Осмотр состояния системы электроснабжения (планово предупредительный ремонт) - Техническое обслуживание общедомового узла ГВС - Обрезка деревьев - Огнестойкая обработка деревянных конструкций чердачных помещений |
|  | пр. Строителей 120 | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы Центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена отдельных участков трубопровода) - Профилактический осмотр системы холодного и горячего водоснабжения (замена отдельных участков трубопровода) - Профилактический осмотр состояния системы водоотведения - Осмотр состояния системы электроснабжения (планово предупредительный ремонт) - Техническое обслуживание общедомового узла ГВС - Обрезка деревьев - Огнестойкая обработка деревянных конструкций чердачных помещений |
|  | пр. Текстильщиков 4 | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы Центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена отдельных участков трубопровода, установка фильтров в тепловом пункте) - Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения (замена отдельных участков трубопровода) - Профилактический осмотр состояния системы водоотведения - Осмотр состояния системы электроснабжения (планово предупредительный ремонт) |
|  | пр. Текстильщиков 4-А | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы Центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена отдельных участков трубопровода) - Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения (замена отдельных участков трубопровода) - Профилактический осмотр состояния системы водоотведения - Осмотр состояния системы электроснабжения (планово предупредительный ремонт) |
|  | пр. Текстильщиков 4-Б | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы Центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена отдельных участков трубопровода, установка фильтров в тепловом пункте) - Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения (замена отдельных участков трубопровода) - Профилактический осмотр состояния системы водоотведения - Осмотр состояния системы электроснабжения (планово предупредительный ремонт) - Косметический ремонт подъездов |
|  | пр. Текстильщиков 4-В | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы Центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена отдельных участков трубопровода) - Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения (замена отдельных участков трубопровода) - Профилактический осмотр состояния системы водоотведения - Осмотр состояния системы электроснабжения (планово предупредительный ремонт) - Обрезка и кронирование деревьев на придомовой территории |
|  | пр. Текстильщиков 6 | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы Центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена отдельных участков трубопровода, установка фильтров в тепловом пункте) - Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения (замена отдельных участков трубопровода, замена лежака) - Профилактический осмотр состояния системы водоотведения - Осмотр состояния системы электроснабжения (планово предупредительный ремонт) - Валка деревьев на придомовой территории |
|  | пр. Текстильщиков 6-Б | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы Центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена отдельных участков трубопровода, установка фильтров в тепловом пункте) - Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения (замена отдельных участков трубопровода) - Профилактический осмотр состояния системы водоотведения - Осмотр состояния системы электроснабжения (планово предупредительный ремонт) - Косметический ремонт |
|  | пр. Текстильщиков 6-В | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы Центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена отдельных участков трубопровода, установка фильтров в тепловом пункте) - Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения (замена отдельных участков трубопровода) - Профилактический осмотр состояния системы водоотведения - Осмотр состояния системы электроснабжения (планово предупредительный ремонт) - Косметический ремонт подъездов - Обрезка и кронирование деревьев на придомовой территории |
|  | пр. Текстильщиков 6-Г | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы Центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена отдельных участков трубопровода) - Профилактический осмотр системы холодного и горячего водоснабжения (замена отдельных участков трубопровода) - Профилактический осмотр состояния системы водоотведения - Осмотр состояния системы электроснабжения (планово предупредительный ремонт) - Техническое обслуживание общедомового узла ГВС |
|  | пр. Текстильщиков 8 | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы Центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена отдельных участков трубопровода) - Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения (замена отдельных участков трубопровода) - Профилактический осмотр состояния системы водоотведения - Осмотр состояния системы электроснабжения (планово предупредительный ремонт) - Текущий ремонт кровельного покрытия |
|  | пр. Текстильщиков 8-А | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы Центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена отдельных участков трубопровода) - Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения (замена отдельных участков трубопровода) - Профилактический осмотр состояния системы водоотведения - Осмотр состояния системы электроснабжения (планово предупредительный ремонт) |
|  | пр. Текстильщиков 8Б | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы Центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена отдельных участков трубопровода) - Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения (замена отдельных участков трубопровода) - Профилактический осмотр состояния системы водоотведения - Осмотр состояния системы электроснабжения (планово предупредительный ремонт) |
|  | пр. Текстильщиков 11а | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы Центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена отдельных участков трубопровода) - Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения (замена отдельных участков трубопровода) - Профилактический осмотр состояния системы водоотведения - Осмотр состояния системы электроснабжения (планово предупредительный ремонт) - Обрезка деревьев на придомовой территории - Ремонт козырьков над оголовками вентканалов |
|  | пр. Текстильщиков 26а | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы Центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена отдельных участков трубопровода) - Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения (замена отдельных участков трубопровода) - Профилактический осмотр состояния системы водоотведения(замена отдельных участков трубопровода в подвальном помещение) - Осмотр состояния системы электроснабжения (планово предупредительный ремонт) - Текущий ремонт кровельного покрытия |
|  | пр. Текстильщиков 26б | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы Центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена отдельных участков трубопровода, установка фильтра в тепловом пункте) - Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения (замена отдельных участков трубопровода) - Профилактический осмотр состояния системы водоотведения - Осмотр состояния системы электроснабжения (планово предупредительный ремонт) - Ремонт кровельного покрытия |
|  | пр. Текстильщиков 30 | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка крыши в зимний период от снега и наледи. |
|  | пр. Текстильщиков 40 | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы Центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена отдельных участков трубопровода, установка фильтра в тепловом пункте) - Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения (замена отдельных участков трубопровода) - Профилактический осмотр состояния системы водоотведения (замена отдельных участков трубопровода) - Осмотр состояния системы электроснабжения (планово предупредительный ремонт) |
|  | пр. Текстильщиков 40-А | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы Центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена отдельных участков трубопровода, установка фильтра в тепловом пункте) - Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения (замена отдельных участков трубопровода) - Профилактический осмотр состояния системы водоотведения (замена отдельных участков трубопровода) - Осмотр состояния системы электроснабжения (планово предупредительный ремонт) - Техническое обслуживание общедомового узла тепловой энергии - Огнестойкая обработка деревянных конструкций чердачных помещений - Обрезка и кронирование деревьев на придомовой территории |
|  | пр. Текстильщиков 44а | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы Центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена отдельных участков трубопровода, установка фильтра в тепловом пункте) - Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения (замена отдельных участков трубопровода) - Профилактический осмотр состояния системы водоотведения (замена отдельных участков трубопровода) - Осмотр состояния системы электроснабжения (планово предупредительный ремонт) - Текущий ремонт кровельного покрытия |
|  | пр. Текстильщиков 44б | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы Центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена отдельных участков трубопровода) - Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения (замена отдельных участков трубопровода) - Профилактический осмотр состояния системы водоотведения (замена отдельных участков трубопровода) - Осмотр состояния системы электроснабжения (планово предупредительный ремонт) - Ремонт колясочной |
|  | пр. Текстильщиков 44в | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы Центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена отдельных участков трубопровода) - Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения (замена отдельных участков трубопровода) - Профилактический осмотр состояния системы водоотведения (замена отдельных участков трубопровода) - Осмотр состояния системы электроснабжения (планово предупредительный ремонт) - Обрезка и кронирование деревьев на придомовой территории |
|  | пр. Текстильщиков 46 | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы Центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена отдельных участков трубопровода, установка фильтра в тепловом пункте) - Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения (замена отдельных участков трубопровода) - Профилактический осмотр состояния системы водоотведения (замена отдельных участков трубопровода) - Осмотр состояния системы электроснабжения (планово предупредительный ремонт) - Техническое обслуживание общедомового узла ГВС |
|  | пр. Текстильщиков 48 | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы Центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена отдельных участков трубопровода) - Профилактический осмотр системы холодного и горячего водоснабжения (замена отдельных участков трубопровода) - Профилактический осмотр состояния системы водоотведения (замена отдельных участков трубопровода) - Осмотр состояния системы электроснабжения (планово предупредительный ремонт) - Ремонт кровельного покрытия - Техническое обслуживание общедомового узла ГВС |
|  | пр. Текстильщиков 48а | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы Центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена отдельных участков трубопровода) - Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения (замена отдельных участков трубопровода) - Профилактический осмотр состояния системы водоотведения (замена отдельных участков трубопровода) - Осмотр состояния системы электроснабжения (планово предупредительный ремонт) - Косметический ремонт подъездов |
|  | ул. Кавалерийская 3 | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы Центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена отдельных участков трубопровода, установка фильтра в тепловом пункте) - Профилактический осмотр системы холодного и горячего водоснабжения (замена отдельных участков трубопровода, замена лежака) - Профилактический осмотр состояния системы водоотведения (замена отдельных участков трубопровода) - Осмотр состояния системы электроснабжения (планово предупредительный ремонт) - Косметический ремонт подъездов |
|  | ул. Кавалерийская 4 | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы Центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена отдельных участков трубопровода, установка фильтра в тепловом пункте) - Профилактический осмотр системы холодного и горячего водоснабжения (замена отдельных участков трубопровода) - Профилактический осмотр состояния системы водоотведения (замена отдельных участков трубопровода) - Осмотр состояния системы электроснабжения (планово предупредительный ремонт) - Ремонт водосточных труб - Ремонт колясочных - Техническое обслуживание общедомового узла ГВС - Обрезка и кронирование деревьев на придомовой территории - Огнестойкая обработка деревянных конструкций чердачных помещений |
|  | ул. Кавалерийская 6 | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы Центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена отдельных участков трубопровода, установка фильтра в тепловом пункте) - Профилактический осмотр системы холодного и горячего водоснабжения (замена отдельных участков трубопровода) - Профилактический осмотр состояния системы водоотведения (замена отдельных участков трубопровода) - Осмотр состояния системы электроснабжения (планово предупредительный ремонт) - Ремонт водосточных труб - Ремонт колясочных - Техническое обслуживание общедомового узла ГВС - Обрезка деревьев - Огнестойкая обработка деревянных конструкций чердачных помещений |
|  | ул. Кавалерийская 8а | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы Центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена отдельных участков трубопровода, установка фильтра в тепловом пункте) - Профилактический осмотр системы холодного и горячего водоснабжения (замена отдельных участков трубопровода) - Профилактический осмотр состояния системы водоотведения (замена отдельных участков трубопровода) - Осмотр состояния системы электроснабжения (планово предупредительный ремонт) - Обрезка деревьев на придомовой территории - Ремонт козырьков над входами в подъезд - Техническое обслуживание общедомового узла ГВС |
|  | пр. Строителей 54а (адм.здан.) | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы Центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена отдельных участков трубопровода) - Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения (замена отдельных участков трубопровода) - Профилактический осмотр состояния системы водоотведения - Осмотр состояния системы электроснабжения (планово предупредительный ремонт) - Техническое обслуживание общедомового узла тепловой энергии и теплоносителя |

План текущего ремонта на 2013 год по фонду РЭУ №2

| № | Адрес | ВИДЫ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ РАБОТ |
| --- | --- | --- |
| 1 | пр. Строителей 12 | - Прочистка и проверка вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора, в зимний период очистка от снега и наледи. - Профилактический осмотр системы центрального отопления; поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена аварийных участков трубопровода, ревизия запорной арматуры при необходимости ее замена. - Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения , замена аварийных участков трубопровода, ревизия запорной арматуры при необходимости ее замена. - Профилактический осмотр состояния системы водоотведения, замена аварийных участков трубопровода. 7. Осмотр состояния системы электроснабжения. Планово- предупредительный ремонт ВРУ – очистка от пыли и грязи, протяжка болтовых соединений нулевых и фазных проводов, замена плавких вставок; смена перегоревших ламп и несправных выключателей сетей освещения МОП, ликвидация аварийных ситуаций в групповых сетях и др. 8. Профилактический осмотр системы горячего водоснабжения; поверка контрольно измерительных приборов, замена аварийных участков трубопровода, ревизия запорной арматуры при необходимости ее замена 9. Выборочный ремонт кровельного покрытия 10. Замена битых стёкол, мелкий ремонт оконных рам 11. Проведение эксплуатационных испытаний электрооборудования МКД относящегося к общему имуществу дома 12. Ремонт ограждения лестничных маршей 13. Окраска цоколя 14. Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии и теплоносителя |
| 2 | пр. Строителей 14 | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора, в зимний период очистка от снега и наледи - Профилактический осмотр системы центрального отопления; поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, ревизия запорной арматуры при необходимости ее замена) - Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения (замена участков трубопровода) - Профилактический осмотр состояния системы водоотведения (замена участков трубопровода) 7. Осмотр состояния системы электроснабжения (планово предупредительный ремонт ВРУ – очистка от пыли и грязи, протяжка болтовых соединений нулевых и фазных проводов, замена плавких вставок; смена перегоревших ламп и несправных выключателей сетей освещения МОП, ликвидация аварийных ситуаций в групповых сетях и др.) 8. Кронирование и снос зелёных насаждений 9. Замена битых стёкол, мелкий ремонт оконных рам 10. Ремонт тамбурных дверей 11. Ремонт ограждения лестничных маршей |
| 3 | пр. Строителей 18 | - Прочистка и проверка вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора, в зимний период очистка от снега и наледи. - Профилактический осмотр системы центрального отопления; поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена аварийных участков трубопровода, ревизия запорной арматуры при необходимости ее замена. - Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения (замена аварийных участков трубопровода, ревизия запорной арматуры при необходимости ее замена. - Профилактический осмотр состояния системы водоотведения (замена аварийных участков трубопровода) 7. Осмотр состояния системы электроснабжения. Планово- предупредительный ремонт ВРУ – очистка от пыли и грязи, протяжка болтовых соединений нулевых и фазных проводов, замена плавких вставок; смена перегоревших ламп и несправных выключателей сетей освещения МОП, ликвидация аварийных ситуаций в групповых сетях и др. 8. Профилактический осмотр системы горячего водоснабжения; поверка контрольно измерительных приборов, замена аварийных участков трубопровода, ревизия запорной арматуры при необходимости ее замена 9. Замена дверного блока выхода на кровлю. 10. Замена битых стёкол, мелкий ремонт оконных рам 11. Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии и теплоносителя |
| 4 | пр. Строителей 20 А | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора, в зимний период очистка от снега и наледи - Профилактический осмотр системы центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена аварийных участков трубопроводов) 5. Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения (замена аварийных участков трубопровода) 6. Профилактический осмотр состояния системы водоотведения (замена аварийных участков трубопровода) 7. Осмотр состояния системы электроснабжения (планово предупредительный ремонт ВРУ – очистка от пыли и грязи, протяжка болтовых соединений нулевых и фазных проводов, замена плавких вставок; смена перегоревших ламп и несправных выключателей сетей освещения МОП, ликвидация аварийных ситуаций в групповых сетях и др.) 8. Замена битых стёкол, мелкий ремонт оконных рам 9. Выборочный ремонт кровельного покрытия |
| 5 | пр. Строителей 20 Б | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора, в зимний период очистка от снега и наледи - Профилактический осмотр системы центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена аварийных участков трубопроводов) 5. Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения (замена аварийных участков трубопровода) 6. Профилактический осмотр состояния системы водоотведения (замена аварийных участков трубопровода) 7. Осмотр состояния системы электроснабжения. Планово-предупредительный ремонт ВРУ – очистка от пыли и грязи, протяжка болтовых соединений нулевых и фазных проводов, замена плавких вставок; смена перегоревших ламп и несправных выключателей сетей освещения МОП, ликвидация аварийных ситуаций в групповых сетях и др. 8. Проведение эксплуатационных испытаний электрооборудования МКД относящегося к общему имуществу дома 9. Замена битых стёкол, мелкий ремонт оконных рам 10. Ремонт ограждения лестничных маршей 11. Выборочный ремонт межпанельных швов |
| 6 | пр. Строителей 22 | - Прочистка и проверка вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора, в зимний период очистка от снега и наледи. - Профилактический осмотр системы центрального отопления; поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена аварийных участков трубопровода, ревизия запорной арматуры при необходимости ее замена. - Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения (замена аварийных участков трубопровода, ревизия запорной арматуры при необходимости ее замена. - Профилактический осмотр состояния системы водоотведения (замена аварийных участков трубопровода) 7. Осмотр состояния системы электроснабжения. Планово- предупредительный ремонт ВРУ – очистка от пыли и грязи, протяжка болтовых соединений нулевых и фазных проводов, замена плавких вставок; смена перегоревших ламп и несправных выключателей сетей освещения МОП, ликвидация аварийных ситуаций в групповых сетях и др. 8. Профилактический осмотр системы горячего водоснабжения; поверка контрольно измерительных приборов, замена аварийных участков трубопровода, ревизия запорной арматуры при необходимости ее замена 9. Замена битых стёкол, мелкий ремонт оконных рам |
| 7 | пр. Строителей 24 | - Прочистка и проверка вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора, в зимний период очистка от снега и наледи. - Профилактический осмотр системы центрального отопления; поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена аварийных участков трубопровода, ревизия запорной арматуры при необходимости ее замена. - Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения (замена аварийных участков трубопровода, ревизия запорной арматуры при необходимости ее замена. - Профилактический осмотр состояния системы водоотведения (замена аварийных участков трубопровода) 7. Осмотр состояния системы электроснабжения. Планово- предупредительный ремонт ВРУ – очистка от пыли и грязи, протяжка болтовых соединений нулевых и фазных проводов, замена плавких вставок; смена перегоревших ламп и несправных выключателей сетей освещения МОП, ликвидация аварийных ситуаций в групповых сетях и др. 8. Профилактический осмотр системы горячего водоснабжения; поверка контрольно измерительных приборов, замена аварийных участков трубопровода, ревизия запорной арматуры при необходимости ее замена 9. Замена битых стёкол, мелкий ремонт оконных рам 10. Замена дверного блока выхода на кровлю. |
| 8 | пр. Строителей 30 А | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора, в зимний период очистка от снега и наледи - Профилактический осмотр системы центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена аварийных участков трубопроводов ) 5. Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения (замена аварийных участков трубопровода) 6. Профилактический осмотр состояния системы водоотведения (замена аварийных участков трубопровода) 7. Осмотр состояния системы электроснабжения. Планово-предупредительный ремонт ВРУ – очистка от пыли и грязи, протяжка болтовых соединений нулевых и фазных проводов, замена плавких вставок; смена перегоревших ламп и несправных выключателей сетей освещения МОП, ликвидация аварийных ситуаций в групповых сетях и др. 8. Проведение эксплуатационных испытаний электрооборудования МКД относящегося к общему имуществу дома 9. Замена битых стёкол, мелкий ремонт оконных рам |
| 9 | пр. Строителей 30 Б | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора, в зимний период очистка от снега и наледи - Профилактический осмотр системы центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена аварийных участков трубопроводов ) 5. Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения (замена аварийных участков трубопровода) 6. Профилактический осмотр состояния системы водоотведения (замена аварийных участков трубопровода) 7. Осмотр состояния системы электроснабжения. Планово-предупредительный ремонт ВРУ – очистка от пыли и грязи, протяжка болтовых соединений нулевых и фазных проводов, замена плавких вставок; смена перегоревших ламп и несправных выключателей сетей освещения МОП, ликвидация аварийных ситуаций в групповых сетях и др. 8. Проведение эксплуатационных испытаний электрооборудования МКД относящегося к общему имуществу дома 9. Замена битых стёкол, мелкий ремонт оконных рам |
| 10 | пр. Строителей 30 В | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора, в зимний период очистка от снега и наледи - Профилактический осмотр системы центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена аварийных участков трубопроводов ) 5. Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения (замена аварийных участков трубопровода) 6. Профилактический осмотр состояния системы водоотведения (замена аварийных участков трубопровода) 7. Осмотр состояния системы электроснабжения. Планово-предупредительный ремонт ВРУ – очистка от пыли и грязи, протяжка болтовых соединений нулевых и фазных проводов, замена плавких вставок; смена перегоревших ламп и несправных выключателей сетей освещения МОП, ликвидация аварийных ситуаций в групповых сетях и др. 8. Проведение эксплуатационных испытаний электрооборудования МКД относящегося к общему имуществу дома 9. Замена битых стёкол, мелкий ремонт оконных рам |
| 11 | пр. Строителей 32 | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора, в зимний период очистка от снега и наледи - Профилактический осмотр системы центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена аварийных участков трубопроводов ) 5. Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения (замена аварийных участков трубопровода) 6. Профилактический осмотр состояния системы водоотведения (замена аварийных участков трубопровода) 7. Осмотр состояния системы электроснабжения. Планово-предупредительный ремонт ВРУ – очистка от пыли и грязи, протяжка болтовых соединений нулевых и фазных проводов, замена плавких вставок; смена перегоревших ламп и несправных выключателей сетей освещения МОП, ликвидация аварийных ситуаций в групповых сетях и др. 8. Восстановление ограждений контейнерной площадки 9. Проведение эксплуатационных испытаний электрооборудования МКД относящегося к общему имуществу дома 10. Выборочный ремонт кровельного покрытия 11. Замена битых стёкол, мелкий ремонт оконных рам 12. Замена люков выходов на кровлю 2,5 под. 13. Косметический ремонт подъездов №1,2,4, 6 |
| 12 | пр. Строителей 34 | 1. Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора, в зимний период очистка от снега и наледи - Профилактический осмотр системы центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена аварийных участков трубопроводов ) 5. Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения (замена аварийных участков трубопровода) 6. Профилактический осмотр состояния системы водоотведения (замена аварийных участков трубопровода) 7. Осмотр состояния системы электроснабжения. Планово-предупредительный ремонт ВРУ – очистка от пыли и грязи, протяжка болтовых соединений нулевых и фазных проводов, замена плавких вставок; смена перегоревших ламп и несправных выключателей сетей освещения МОП, ликвидация аварийных ситуаций в групповых сетях и др. 8. Выборочный ремонт кровельного покрытия 9. Восстановление ограждений контейнерной площадки 10. Косметический ремонт подъездов с 1 по 6 11. Замена битых стёкол, мелкий ремонт оконных рам 12. Кронирование и снос зелёных насаждений |
| 13 | пр. Текстильщиков 54 А | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Очистка кровельного покрытия от мусора, в зимний период очистка от снега и наледи - Профилактический осмотр системы центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена аварийных участков трубопроводов) 4. Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения (замена аварийных участков трубопровода) 5. Профилактический осмотр состояния системы водоотведения (замена аварийных участков трубопровода) 6. Осмотр состояния системы электроснабжения. Планово-предупредительный ремонт ВРУ – очистка от пыли и грязи, протяжка болтовых соединений нулевых и фазных проводов, замена плавких вставок; смена перегоревших ламп и несправных выключателей сетей освещения МОП, ликвидация аварийных ситуаций в групповых сетях и др. 7. Восстановление ограждения контейнерной площадки. 8. Окраска цоколя 9. Кронирование и снос зелёных насаждений |
| 14 | пр. Текстильщиков 58 А | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора, в зимний период очистка от снега и наледи. - Профилактический осмотр системы центрального отопления; поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена аварийных участков трубопровода, ревизия запорной арматуры при необходимости ее замена. - Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения (замена аварийных участков трубопровода, ревизия запорной арматуры при необходимости ее замена. - Профилактический осмотр состояния системы водоотведения (замена аварийных участков трубопровода) 7. Осмотр состояния системы электроснабжения. Планово- предупредительный ремонт ВРУ – очистка от пыли и грязи, протяжка болтовых соединений нулевых и фазных проводов, замена плавких вставок; смена перегоревших ламп и несправных выключателей сетей освещения МОП, ликвидация аварийных ситуаций в групповых сетях и др. 8. Профилактический осмотр системы горячего водоснабжения; поверка контрольно измерительных приборов, замена аварийных участков трубопровода, ревизия запорной арматуры при необходимости ее замена 9. Кронирование и снос зеленных насаждений 10 Ремонт ограждения контейнерной площадки 11. Ремонт и окраска цоколя |
| 15 | пр. Текстильщиков 64 | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора, в зимний период очистка от снега и наледи. - Профилактический осмотр системы центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена аварийных участков трубопроводов ) 5. Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения (замена аварийных участков трубопровода) 6. Профилактический осмотр состояния системы водоотведения (замена аварийных участков трубопровода) 7. Осмотр состояния системы электроснабжения. Планово-предупредительный ремонт ВРУ – очистка от пыли и грязи, протяжка болтовых соединений нулевых и фазных проводов, замена плавких вставок; смена перегоревших ламп и несправных выключателей сетей освещения МОП, ликвидация аварийных ситуаций в групповых сетях и др. 8. Кронирование и снос зеленных насаждений 9. Ремонт и окраска цоколя |
| 16 | пр. Текстильщиков 66 | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Очистка кровельного покрытия от мусора, в зимний период очистка от снега и наледи. - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Профилактический осмотр системы центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена аварийных участков трубопроводов ) 5. Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения (замена аварийных участков трубопровода) 6. Профилактический осмотр состояния системы водоотведения (замена аварийных участков трубопровода) 7. Осмотр состояния системы электроснабжения. Планово-предупредительный ремонт ВРУ – очистка от пыли и грязи, протяжка болтовых соединений нулевых и фазных проводов, замена плавких вставок; смена перегоревших ламп и несправных выключателей сетей освещения МОП, ликвидация аварийных ситуаций в групповых сетях и др. 8. Выборочный ремонт кровельного покрытия 9. Замена битых стёкол, мелкий ремонт оконных рам 10. Кронирование и снос зелёных насаждений |
| 17 | пр. Текстильщиков 70 | - Прочистка и проверка вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора, в зимний период очистка от снега и наледи. - Профилактический осмотр системы центрального отопления; поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена аварийных участков трубопровода, ревизия запорной арматуры при необходимости ее замена. - Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения (замена аварийных участков трубопровода, ревизия запорной арматуры при необходимости ее замена. - Профилактический осмотр состояния системы водоотведения (замена аварийных участков трубопровода) 6. Осмотр состояния системы электроснабжения. Планово- предупредительный ремонт ВРУ – очистка от пыли и грязи, протяжка болтовых соединений нулевых и фазных проводов, замена плавких вставок; смена перегоревших ламп и несправных выключателей сетей освещения МОП, ликвидация аварийных ситуаций в групповых сетях и др. 7. Профилактический осмотр системы горячего водоснабжения; поверка контрольно измерительных приборов, замена аварийных участков трубопровода, ревизия запорной арматуры при необходимости ее замена 8. Выборочный ремонт кровельного покрытия 9. Замена битых стёкол, мелкий ремонт оконных рам 10. Кронирование и снос зелёных насаждений 11. Ремонт ограждения лестничных маршей |
| 18 | пр. Текстильщиков 72 | - Прочистка и проверка вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора, в зимний период очистка от снега и наледи. - Профилактический осмотр системы центрального отопления; поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена аварийных участков трубопровода, ревизия запорной арматуры при необходимости ее замена. - Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения (замена аварийных участков трубопровода, ревизия запорной арматуры при необходимости ее замена. - Профилактический осмотр состояния системы водоотведения (замена аварийных участков трубопровода) 7. Осмотр состояния системы электроснабжения. Планово- предупредительный ремонт ВРУ – очистка от пыли и грязи, протяжка болтовых соединений нулевых и фазных проводов, замена плавких вставок; смена перегоревших ламп и несправных выключателей сетей освещения МОП, ликвидация аварийных ситуаций в групповых сетях и др. 8. Профилактический осмотр системы горячего водоснабжения; поверка контрольно измерительных приборов, замена аварийных участков трубопровода, ревизия запорной арматуры при необходимости ее замена 9. Выборочный ремонт кровельного покрытия 10. Замена битых стёкол, мелкий ремонт оконных рам 11. Кронирование и снос зелёных насаждений 12. Ремонт ограждения лестничных маршей 13. Ремонт и окраска цоколя 14. Ремонт металлической двери входа в подвальное помещение |
| 19 | пр. Текстильщиков 74 | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора, в зимний период очистка от снега и наледи. - Профилактический осмотр системы центрального отопления; поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена аварийных участков трубопровода, ревизия запорной арматуры при необходимости ее замена. - Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения (замена аварийных участков трубопровода, ревизия запорной арматуры при необходимости ее замена. - Профилактический осмотр состояния системы водоотведения (замена аварийных участков трубопровода) 7. Осмотр состояния системы электроснабжения. Планово- предупредительный ремонт ВРУ – очистка от пыли и грязи, протяжка болтовых соединений нулевых и фазных проводов, замена плавких вставок; смена перегоревших ламп и несправных выключателей сетей освещения МОП, ликвидация аварийных ситуаций в групповых сетях и др. 8. Замена битых стёкол, мелкий ремонт оконных рам 9. Кронирование и снос зелёных насаждений 10. Ремонт ограждения лестничных маршей 11. Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии и теплоносителя |
| 20 | пр. Текстильщиков 76 | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена аварийных участков трубопроводов ) 5. Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения (замена аварийных участков трубопровода) 6. Профилактический осмотр состояния системы водоотведения (замена аварийных участков трубопровода) 7. Осмотр состояния системы электроснабжения. Планово-предупредительный ремонт ВРУ – очистка от пыли и грязи, протяжка болтовых соединений нулевых и фазных проводов, замена плавких вставок; смена перегоревших ламп и несправных выключателей сетей освещения МОП, ликвидация аварийных ситуаций в групповых сетях и др. 8. Выборочный ремонт кровельного покрытия 9. Замена битых стёкол, мелкий ремонт оконных рам 10. Ремонт ограждения лестничных маршей 11. Окраска цоколя |
| 21 | пр. Текстильщиков 109А | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена аварийных участков трубопроводов ) 5. Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения (замена аварийных участков трубопровода) 6. Профилактический осмотр состояния системы водоотведения (замена аварийных участков трубопровода) 7. Осмотр состояния системы электроснабжения. Планово-предупредительный ремонт ВРУ – очистка от пыли и грязи, протяжка болтовых соединений нулевых и фазных проводов, замена плавких вставок; смена перегоревших ламп и несправных выключателей сетей освещения МОП, ликвидация аварийных ситуаций в групповых сетях и др. 8. Окраска цоколя 9. Ремонт ограждения лестничных маршей 10. Выборочный ремонт кровельного покрытия 11. Кронирование и снос зелёных насаждений |
| 22 | пр. Текстильщиков 109 Б | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена аварийных участков трубопроводов ) 5. Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения (замена аварийных участков трубопровода) 6. Профилактический осмотр состояния системы водоотведения (замена аварийных участков трубопровода) 7. Осмотр состояния системы электроснабжения. Планово-предупредительный ремонт ВРУ – очистка от пыли и грязи, протяжка болтовых соединений нулевых и фазных проводов, замена плавких вставок; смена перегоревших ламп и несправных выключателей сетей освещения МОП, ликвидация аварийных ситуаций в групповых сетях и др. 8. Ремонт оконных рам с заменой разбитых стекол 9. Выборочный ремонт кровельного покрытия 10. Ремонт ограждений лестничных маршей 11. Окраска цоколя 12. Кронирование и снос зелёных насаждений |
| 23 | пр. Текстильщиков 113 Б | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена аварийных участков трубопроводов ) 5. Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения (замена аварийных участков трубопровода) 6. Профилактический осмотр состояния системы водоотведения (замена аварийных участков трубопровода) 7. Осмотр состояния системы электроснабжения. Планово-предупредительный ремонт ВРУ – очистка от пыли и грязи, протяжка болтовых соединений нулевых и фазных проводов, замена плавких вставок; смена перегоревших ламп и несправных выключателей сетей освещения МОП, ликвидация аварийных ситуаций в групповых сетях и др. 8. Ремонт бокового входа в подвал 9. Окраска цоколя 10. Выборочный ремонт межпанельных швов 11. Устройство деревянных переходов через канализационные и отопительные трубопроводы в подвальном помещении 12. Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии и теплоносителя |
| 24 | пр. Текстильщиков 113 В | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена аварийных участков трубопроводов ) 5. Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения (замена аварийных участков трубопровода) 6. Профилактический осмотр состояния системы водоотведения (замена аварийных участков трубопровода) 7. Осмотр состояния системы электроснабжения. Планово-предупредительный ремонт ВРУ – очистка от пыли и грязи, протяжка болтовых соединений нулевых и фазных проводов, замена плавких вставок; смена перегоревших ламп и несправных выключателей сетей освещения МОП, ликвидация аварийных ситуаций в групповых сетях и др. 8. Выборочный ремонт кровельного покрытия и покрытия козырьков над входами в подъезд 9. Кронирование и снос зелёных насаждений |
| 25 | пр. Текстильщиков 113 Г (адм.здан.) | - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена аварийных участков трубопроводов ) 3. Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения (замена аварийных участков трубопровода) 4. Профилактический осмотр состояния системы водоотведения (замена аварийных участков трубопровода) 5. Осмотр состояния системы электроснабжения. Планово-предупредительный ремонт ВРУ – очистка от пыли и грязи, протяжка болтовых соединений нулевых и фазных проводов, замена плавких вставок; смена перегоревших ламп и несправных выключателей сетей освещения МОП, ликвидация аварийных ситуаций в групповых сетях и др. 6. Выборочный ремонт кровельного покрытия 7. Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии и теплоносителя |
| 26 | пр. Текстильщиков 115 Б | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена аварийных участков трубопроводов ) 5. Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения (замена аварийных участков трубопровода) 6. Профилактический осмотр состояния системы водоотведения (замена аварийных участков трубопровода) 7. Осмотр состояния системы электроснабжения. Планово-предупредительный ремонт ВРУ – очистка от пыли и грязи, протяжка болтовых соединений нулевых и фазных проводов, замена плавких вставок; смена перегоревших ламп и несправных выключателей сетей освещения МОП, ликвидация аварийных ситуаций в групповых сетях и др. 8. Ремонт оконных рам с заменой разбитых стекол 9. Выборочный ремонт кровельного покрытия 10. Ремонт ограждений лестничных маршей 11. Ремонт ограждений газонов 12. Кронирование и снос зелёных насаждений |
| 27 | пр. Текстильщиков 117 | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена аварийных участков трубопроводов ) 5. Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения (замена аварийных участков трубопровода) 6. Профилактический осмотр состояния системы водоотведения (замена аварийных участков трубопровода) 7. Осмотр состояния системы электроснабжения. Планово-предупредительный ремонт ВРУ – очистка от пыли и грязи, протяжка болтовых соединений нулевых и фазных проводов, замена плавких вставок; смена перегоревших ламп и несправных выключателей сетей освещения МОП, ликвидация аварийных ситуаций в групповых сетях и др. 8. Ремонт оконных рам с заменой разбитых стекол 9. Выборочный ремонт кровельного покрытия 10. Ремонт ограждений газонов 11. Окраска цоколя 12. Устройство деревянных переходов через канализационные и отопительные трубопроводы в подвальном помещении 13. Подсыпка отдельных участков подвального помещения 14. Кронирование и снос зелёных насаждений |
| 28 | пр. Текстильщиков 117А | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена аварийных участков трубопроводов ) 5. Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения (замена аварийных участков трубопровода) 6. Профилактический осмотр состояния системы водоотведения (замена аварийных участков трубопровода) 7. Осмотр состояния системы электроснабжения. Планово-предупредительный ремонт ВРУ – очистка от пыли и грязи, протяжка болтовых соединений нулевых и фазных проводов, замена плавких вставок; смена перегоревших ламп и несправных выключателей сетей освещения МОП, ликвидация аварийных ситуаций в групповых сетях и др. 8. Ремонт оконных рам с заменой разбитых стекол 9. Выборочный ремонт кровельного покрытия 10. Выборочный ремонт межпанельных швов 11. Окраска цоколя 12. Выборочный ремонт кровли. 13. Кронирование и снос зелёных насаждений 14.Текущий ремонт тамбура входа в подвал 1,7 подъезды. 15. Текущий ремонт оголовков дымоходов и вентканалов. |
| 29 | пр. Текстильщиков 117Б | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена аварийных участков трубопроводов ) 5. Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения (замена аварийных участков трубопровода) 6. Профилактический осмотр состояния системы водоотведения (замена аварийных участков трубопровода) 7. Осмотр состояния системы электроснабжения. Планово-предупредительный ремонт ВРУ – очистка от пыли и грязи, протяжка болтовых соединений нулевых и фазных проводов, замена плавких вставок; смена перегоревших ламп и несправных выключателей сетей освещения МОП, ликвидация аварийных ситуаций в групповых сетях и др. 8. Ремонт оконных рам с заменой разбитых стекол 9. Выборочный ремонт кровельного покрытия 10. Кронирование и снос зелёных насаждений |
| 30 | пр. Текстильщиков 117В | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена аварийных участков трубопроводов ) 5. Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения (замена аварийных участков трубопровода) 6. Профилактический осмотр состояния системы водоотведения (замена аварийных участков трубопровода) 7. Осмотр состояния системы электроснабжения. Планово-предупредительный ремонт ВРУ – очистка от пыли и грязи, протяжка болтовых соединений нулевых и фазных проводов, замена плавких вставок; смена перегоревших ламп и несправных выключателей сетей освещения МОП, ликвидация аварийных ситуаций в групповых сетях и др. 8. Ремонт оконных рам с заменой разбитых стекол 9. Выборочный ремонт кровельного покрытия 10. Выборочный ремонт кровли (устройство водоотвода) у лоджии кв.45. 11. Ремонт бокового экрана лоджии кв.42. |
| 31 | пр. Текстильщиков 119 | - Прочистка и проверка вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора, в зимний период очистка от снега и наледи. - Профилактический осмотр системы центрального отопления; поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена аварийных участков трубопровода, ревизия запорной арматуры при необходимости ее замена. - Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения (замена аварийных участков трубопровода, ревизия запорной арматуры при необходимости ее замена. - Профилактический осмотр состояния системы водоотведения (замена аварийных участков трубопровода) 7. Осмотр состояния системы электроснабжения. Планово- предупредительный ремонт ВРУ – очистка от пыли и грязи, протяжка болтовых соединений нулевых и фазных проводов, замена плавких вставок; смена перегоревших ламп и несправных выключателей сетей освещения МОП, ликвидация аварийных ситуаций в групповых сетях и др. 8. Профилактический осмотр системы горячего водоснабжения; поверка контрольно измерительных приборов, замена аварийных участков трубопровода, ревизия запорной арматуры при необходимости ее замена 9. Замена битых стёкол, мелкий ремонт оконных рам |
| 32 | ул. Маршала Василевского 10 | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена аварийных участков трубопроводов ) 5. Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения (замена аварийных участков трубопровода) 6. Профилактический осмотр состояния системы водоотведения (замена аварийных участков трубопровода) 7. Осмотр состояния системы электроснабжения. Планово-предупредительный ремонт ВРУ – очистка от пыли и грязи, протяжка болтовых соединений нулевых и фазных проводов, замена плавких вставок; смена перегоревших ламп и несправных выключателей сетей освещения МОП, ликвидация аварийных ситуаций в групповых сетях и др. 8. Восстановление ограждений контейнерной площадки 9. Замена битых стёкол, мелкий ремонт оконных рам 10. Замена люка выхода на кровлю 1 под. 11. Ремонт температурного шва 12. Ремонт и окраска цоколя |
| 33 | ул. Маршала Василевского 12 | - Прочистка и проверка вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора, в зимний период очистка от снега и наледи. - Профилактический осмотр системы центрального отопления; поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена аварийных участков трубопровода, ревизия запорной арматуры при необходимости ее замена. - Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения (замена аварийных участков трубопровода, ревизия запорной арматуры при необходимости ее замена. - Профилактический осмотр состояния системы водоотведения (замена аварийных участков трубопровода) 7. Осмотр состояния системы электроснабжения. Планово- предупредительный ремонт ВРУ – очистка от пыли и грязи, протяжка болтовых соединений нулевых и фазных проводов, замена плавких вставок; смена перегоревших ламп и несправных выключателей сетей освещения МОП, ликвидация аварийных ситуаций в групповых сетях и др. 8. Профилактический осмотр системы горячего водоснабжения; поверка контрольно измерительных приборов, замена аварийных участков трубопровода, ревизия запорной арматуры при необходимости ее замена 9. Замена битых стёкол, мелкий ремонт оконных рам 10. Кронирование и снос зелёных насаждений 11. Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии и теплоносителя |
| 34 | ул.Маршала Василевского 13 | - Прочистка и проверка вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора, в зимний период очистка от снега и наледи. - Профилактический осмотр системы центрального отопления; поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена аварийных участков трубопровода, ревизия запорной арматуры при необходимости ее замена. - Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения (замена аварийных участков трубопровода, ревизия запорной арматуры при необходимости ее замена. - Профилактический осмотр состояния системы водоотведения (частичная замена аварийных участков трубопровода) 7. Осмотр состояния системы электроснабжения. Планово- предупредительный ремонт ВРУ – очистка от пыли и грязи, протяжка болтовых соединений нулевых и фазных проводов, замена плавких вставок; смена перегоревших ламп и несправных выключателей сетей освещения МОП, ликвидация аварийных ситуаций в групповых сетях и др. 8. Профилактический осмотр системы горячего водоснабжения; поверка контрольно измерительных приборов, замена аварийных участков трубопровода, ревизия запорной арматуры при необходимости ее замена 10. Косметический ремонт подъездов 11. Замена битых стёкол, мелкий ремонт оконных рам |
| 35 | ул.Маршала Василевского 14 | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена аварийных участков трубопроводов ) 5. Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения (замена аварийных участков трубопровода) 6. Профилактический осмотр состояния системы водоотведения (замена аварийных участков трубопровода) 7. Осмотр состояния системы электроснабжения. Планово-предупредительный ремонт ВРУ – очистка от пыли и грязи, протяжка болтовых соединений нулевых и фазных проводов, замена плавких вставок; смена перегоревших ламп и несправных выключателей сетей освещения МОП, ликвидация аварийных ситуаций в групповых сетях и др. 8. Кронирование и снос зелёных насаждений |
| 36 | ул. Маршала Василевского 15 | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена аварийных участков трубопроводов ) 5. Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения (замена аварийных участков трубопровода) 6. Профилактический осмотр состояния системы водоотведения (замена аварийных участков трубопровода) 7. Осмотр состояния системы электроснабжения. Планово-предупредительный ремонт ВРУ – очистка от пыли и грязи, протяжка болтовых соединений нулевых и фазных проводов, замена плавких вставок; смена перегоревших ламп и несправных выключателей сетей освещения МОП, ликвидация аварийных ситуаций в групповых сетях и др. 8. Выборочный ремонт кровельного покрытия 9. Кронирование и снос зелёных насаждений 10. Замена люков выходов на кровлю 1 под. 11. Замена битых стёкол, мелкий ремонт оконных рам 12. Ремонт козырьков над оголовками 13. Ремонт ограждения лестничных маршей |
| 37 | ул.Маршала Василевского 18 | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена аварийных участков трубопроводов ) 5. Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения (замена аварийных участков трубопровода) 6. Профилактический осмотр состояния системы водоотведения (замена аварийных участков трубопровода) 7. Осмотр состояния системы электроснабжения. Планово-предупредительный ремонт ВРУ – очистка от пыли и грязи, протяжка болтовых соединений нулевых и фазных проводов, замена плавких вставок; смена перегоревших ламп и несправных выключателей сетей освещения МОП, ликвидация аварийных ситуаций в групповых сетях и др. 8. Кронирование и снос зелёных насаждений 9. Выборочный ремонт кровельного покрытия |
| 38 | ул.Маршала Василевского 19 | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена аварийных участков трубопроводов ) 5. Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения (замена аварийных участков трубопровода) 6. Профилактический осмотр состояния системы водоотведения (замена аварийных участков трубопровода) 7. Осмотр состояния системы электроснабжения. Планово-предупредительный ремонт ВРУ – очистка от пыли и грязи, протяжка болтовых соединений нулевых и фазных проводов, замена плавких вставок; смена перегоревших ламп и несправных выключателей сетей освещения МОП, ликвидация аварийных ситуаций в групповых сетях и др. 8. Кронирование и снос зелёных насаждений 9. Выборочный ремонт кровельного покрытия 10. Замена битых стёкол, мелкий ремонт оконных рам 11. Окраска цоколя. |
| 39 | ул. Кудряшова 97 | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена аварийных участков трубопроводов ) 5. Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения (замена аварийных участков трубопровода) 6. Профилактический осмотр состояния системы водоотведения (замена аварийных участков трубопровода) 7. Осмотр состояния системы электроснабжения. Планово-предупредительный ремонт ВРУ – очистка от пыли и грязи, протяжка болтовых соединений нулевых и фазных проводов, замена плавких вставок; смена перегоревших ламп и несправных выключателей сетей освещения МОП, ликвидация аварийных ситуаций в групповых сетях и др. 8. Кронирование и снос зелёных насаждений 9. Замена битых стёкол, мелкий ремонт оконных рам 10. Окраска цоколя |
| 40 | ул. Кудряшова 102 | - Прочистка и проверка вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора, в зимний период очистка от снега и наледи. - Профилактический осмотр системы центрального отопления; поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена аварийных участков трубопровода, ревизия запорной арматуры при необходимости ее замена. - Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения (замена аварийных участков трубопровода, ревизия запорной арматуры при необходимости ее замена. - Профилактический осмотр состояния системы водоотведения (замена аварийных участков трубопровода) 7. Осмотр состояния системы электроснабжения. Планово- предупредительный ремонт ВРУ – очистка от пыли и грязи, протяжка болтовых соединений нулевых и фазных проводов, замена плавких вставок; смена перегоревших ламп и несправных выключателей сетей освещения МОП, ликвидация аварийных ситуаций в групповых сетях и др. 8. Профилактический осмотр системы горячего водоснабжения; поверка контрольно измерительных приборов, замена аварийных участков трубопровода, ревизия запорной арматуры при необходимости ее замена 9. Замена битых стёкол, мелкий ремонт оконных рам 10. Восстановление изоляции трубопроводов системы ГВС в подвальном помещении 11. Ремонт и окраска цоколя |
| 41 | ул. Кудряшова 104 | - Прочистка и проверка вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора, в зимний период очистка от снега и наледи. - Профилактический осмотр системы центрального отопления; поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена аварийных участков трубопровода, ревизия запорной арматуры при необходимости ее замена. - Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения (замена аварийных участков трубопровода, ревизия запорной арматуры при необходимости ее замена. - Профилактический осмотр состояния системы водоотведения (замена аварийных участков трубопровода) 8. Осмотр состояния системы электроснабжения. Планово- предупредительный ремонт ВРУ – очистка от пыли и грязи, протяжка болтовых соединений нулевых и фазных проводов, замена плавких вставок; смена перегоревших ламп и несправных выключателей сетей освещения МОП, ликвидация аварийных ситуаций в групповых сетях и др. 9. Профилактический осмотр системы горячего водоснабжения; поверка контрольно измерительных приборов, замена аварийных участков трубопровода, ревизия запорной арматуры при необходимости ее замена 10. Замена битых стёкол, мелкий ремонт оконных рам 11.Выборочный ремонт кровельного покрытия 12. Окраска цоколя |
| 42 | ул. Кудряшова 108 | - Прочистка и проверка вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора, в зимний период очистка от снега и наледи. - Профилактический осмотр системы центрального отопления; поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена аварийных участков трубопровода, ревизия запорной арматуры при необходимости ее замена. - Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения (замена аварийных участков трубопровода, ревизия запорной арматуры при необходимости ее замена. - Профилактический осмотр состояния системы водоотведения (замена аварийных участков трубопровода) 7. Осмотр состояния системы электроснабжения. Планово- предупредительный ремонт ВРУ – очистка от пыли и грязи, протяжка болтовых соединений нулевых и фазных проводов, замена плавких вставок; смена перегоревших ламп и несправных выключателей сетей освещения МОП, ликвидация аварийных ситуаций в групповых сетях и др. 8. Профилактический осмотр системы горячего водоснабжения; поверка контрольно измерительных приборов, замена аварийных участков трубопровода, ревизия запорной арматуры при необходимости ее замена 9. Замена битых стёкол, мелкий ремонт оконных рам, изготовление и установка недостающих рам МОП 10. Окраска цоколя 11. выборочный ремонт кровельного покрытия 12. Выборочный ремонт межпанельных швов 13 Замена дверного блока тамбурного входа в под № 3 14. Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии и теплоносителя |
| 43 | ул. Кудряшова 110 | - Прочистка и проверка вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора, в зимний период очистка от снега и наледи. - Профилактический осмотр системы центрального отопления; поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена аварийных участков трубопровода, ревизия запорной арматуры при необходимости ее замена. - Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения (замена аварийных участков трубопровода, ревизия запорной арматуры при необходимости ее замена. - Профилактический осмотр состояния системы водоотведения (замена аварийных участков трубопровода) 7. Осмотр состояния системы электроснабжения. Планово- предупредительный ремонт ВРУ – очистка от пыли и грязи, протяжка болтовых соединений нулевых и фазных проводов, замена плавких вставок; смена перегоревших ламп и несправных выключателей сетей освещения МОП, ликвидация аварийных ситуаций в групповых сетях и др. 8. Профилактический осмотр системы горячего водоснабжения; поверка контрольно измерительных приборов, замена аварийных участков трубопровода, ревизия запорной арматуры при необходимости ее замена 9. Замена битых стёкол, мелкий ремонт оконных рам 10. Окраска цоколя |
| 44 | ул. Кудряшова 110А | - Прочистка и проверка вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора, в зимний период очистка от снега и наледи. - Профилактический осмотр системы центрального отопления; поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена аварийных участков трубопровода, ревизия запорной арматуры при необходимости ее замена. - Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения (замена аварийных участков трубопровода, ревизия запорной арматуры при необходимости ее замена. - Профилактический осмотр состояния системы водоотведения (замена аварийных участков трубопровода) 7. Осмотр состояния системы электроснабжения. Планово- предупредительный ремонт ВРУ – очистка от пыли и грязи, протяжка болтовых соединений нулевых и фазных проводов, замена плавких вставок; смена перегоревших ламп и несправных выключателей сетей освещения МОП, ликвидация аварийных ситуаций в групповых сетях и др. 8. Профилактический осмотр системы горячего водоснабжения; поверка контрольно измерительных приборов, замена аварийных участков трубопровода, ревизия запорной арматуры при необходимости ее замена 9. Замена битых стёкол, мелкий ремонт оконных рам 10. Устройство ограждения контейнерной площадки |
| 45 | ул. Кудряшова 113 | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена аварийных участков трубопроводов ) 5. Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения (замена аварийных участков трубопровода) 6. Профилактический осмотр состояния системы водоотведения (замена аварийных участков трубопровода) 7. Осмотр состояния системы электроснабжения. Планово-предупредительный ремонт ВРУ – очистка от пыли и грязи, протяжка болтовых соединений нулевых и фазных проводов, замена плавких вставок; смена перегоревших ламп и несправных выключателей сетей освещения МОП, ликвидация аварийных ситуаций в групповых сетях и др. 8. Кронирование и снос зелёных насаждений 9. Замена битых стёкол, мелкий ремонт оконных рам 10. Окраска цоколя |
| 46 | ул. Кудряшова 113 А | - Прочистка и проверка вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора, в зимний период очистка от снега и наледи. - Профилактический осмотр системы центрального отопления; поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена аварийных участков трубопровода, ревизия запорной арматуры при необходимости ее замена. - Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения (замена аварийных участков трубопровода, ревизия запорной арматуры при необходимости ее замена. - Профилактический осмотр состояния системы водоотведения (замена аварийных участков трубопровода) 7. Осмотр состояния системы электроснабжения. Планово- предупредительный ремонт ВРУ – очистка от пыли и грязи, протяжка болтовых соединений нулевых и фазных проводов, замена плавких вставок; смена перегоревших ламп и несправных выключателей сетей освещения МОП, ликвидация аварийных ситуаций в групповых сетях и др. 8. Профилактический осмотр системы горячего водоснабжения; поверка контрольно измерительных приборов, замена аварийных участков трубопровода, ревизия запорной арматуры при необходимости ее замена 9. Замена битых стёкол, мелкий ремонт оконных рам 10. Выборочный ремонт кровельного покрытия 11. Ремонт и окраска цоколя 12. Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии и теплоносителя |
| 47 | ул. Кудряшова 115 | - Прочистка и проверка вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора, в зимний период очистка от снега и наледи. - Профилактический осмотр системы центрального отопления; поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена аварийных участков трубопровода, ревизия запорной арматуры при необходимости ее замена. - Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения (замена аварийных участков трубопровода, ревизия запорной арматуры при необходимости ее замена. - Профилактический осмотр состояния системы водоотведения (замена аварийных участков трубопровода) 7. Осмотр состояния системы электроснабжения. Планово- предупредительный ремонт ВРУ – очистка от пыли и грязи, протяжка болтовых соединений нулевых и фазных проводов, замена плавких вставок; смена перегоревших ламп и несправных выключателей сетей освещения МОП, ликвидация аварийных ситуаций в групповых сетях и др. 8. Профилактический осмотр системы горячего водоснабжения; поверка контрольно измерительных приборов, замена аварийных участков трубопровода, ревизия запорной арматуры при необходимости ее замена 9. Замена битых стёкол, мелкий ремонт оконных рам 10. Ремонт и окраска цоколя 11. окраска оконных рам лестничных леток 12. Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии и теплоносителя |
| 48 | ул. 5 Коляновская 64 | - Прочистка и проверка вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора, в зимний период очистка от снега и наледи. - Профилактический осмотр системы центрального отопления; поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена аварийных участков трубопровода, ревизия запорной арматуры при необходимости ее замена. - Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения (замена аварийных участков трубопровода, ревизия запорной арматуры при необходимости ее замена. - Профилактический осмотр состояния системы водоотведения (замена аварийных участков трубопровода) 7. Осмотр состояния системы электроснабжения. Планово- предупредительный ремонт ВРУ – очистка от пыли и грязи, протяжка болтовых соединений нулевых и фазных проводов, замена плавких вставок; смена перегоревших ламп и несправных выключателей сетей освещения МОП, ликвидация аварийных ситуаций в групповых сетях и др. 8. Профилактический осмотр системы горячего водоснабжения; поверка контрольно измерительных приборов, замена аварийных участков трубопровода, ревизия запорной арматуры при необходимости ее замена 9. Замена битых стёкол, мелкий ремонт оконных рам 10. Окраска цоколя |
| 49 | ул. 5 Коляновская 66 | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена аварийных участков трубопроводов ) 5. Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения (замена аварийных участков трубопровода) 6. Профилактический осмотр состояния системы водоотведения (замена аварийных участков трубопровода) 7. Осмотр состояния системы электроснабжения. Планово-предупредительный ремонт ВРУ – очистка от пыли и грязи, протяжка болтовых соединений нулевых и фазных проводов, замена плавких вставок; смена перегоревших ламп и несправных выключателей сетей освещения МОП, ликвидация аварийных ситуаций в групповых сетях и др. 8. Выборочный ремонт кровельного покрытия 9. Замена битых стёкол, мелкий ремонт оконных рам 10.Замена люка выхода на кровлю 1 под. |
| 50 | ул. 5 Коляновская 68 | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена аварийных участков трубопроводов ) 5. Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения (замена аварийных участков трубопровода) 6. Профилактический осмотр состояния системы водоотведения (замена аварийных участков трубопровода) 7. Осмотр состояния системы электроснабжения. Планово-предупредительный ремонт ВРУ – очистка от пыли и грязи, протяжка болтовых соединений нулевых и фазных проводов, замена плавких вставок; смена перегоревших ламп и несправных выключателей сетей освещения МОП, ликвидация аварийных ситуаций в групповых сетях и др. 8. Замена битых стёкол, мелкий ремонт оконных рам |
| 51 | ул. 5 Коляновская 80 | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена аварийных участков трубопроводов ) 5. Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения (замена аварийных участков трубопровода) 6. Профилактический осмотр состояния системы водоотведения (замена аварийных участков трубопровода) 7. Осмотр состояния системы электроснабжения. Планово-предупредительный ремонт ВРУ – очистка от пыли и грязи, протяжка болтовых соединений нулевых и фазных проводов, замена плавких вставок; смена перегоревших ламп и несправных выключателей сетей освещения МОП, ликвидация аварийных ситуаций в групповых сетях и др. 8. Выборочный ремонт кровельного покрытия 9. Замена битых стёкол, мелкий ремонт оконных рам 10. Кронирование и снос зелёных насаждений |
| 52 | ул. Лежневская 201 | - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена аварийных участков трубопроводов ) - Осмотр состояния системы электроснабжения. Планово-предупредительный ремонт ВРУ – очистка от пыли и грязи, протяжка болтовых соединений нулевых и фазных проводов, замена плавких вставок; смена перегоревших ламп и несправных выключателей сетей освещения МОП, ликвидация аварийных ситуаций в групповых сетях и др. |
| 53 | ул. Лежневская 201Б | - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена аварийных участков трубопроводов ) - Осмотр состояния системы электроснабжения. Планово-предупредительный ремонт ВРУ – очистка от пыли и грязи, протяжка болтовых соединений нулевых и фазных проводов, замена плавких вставок; смена перегоревших ламп и несправных выключателей сетей освещения МОП, ликвидация аварийных ситуаций в групповых сетях и др. - Установка недостающего оборудования в ТП |
| 54 | ул. Лежневская 201В | - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена аварийных участков трубопроводов ) - Осмотр состояния системы электроснабжения. Планово-предупредительный ремонт ВРУ – очистка от пыли и грязи, протяжка болтовых соединений нулевых и фазных проводов, замена плавких вставок; смена перегоревших ламп и несправных выключателей сетей освещения МОП, ликвидация аварийных ситуаций в групповых сетях и др. - Установка недостающего оборудования в ТП |
| 55 | ул. Лежневская 201Г | - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена аварийных участков трубопроводов ) - Осмотр состояния системы электроснабжения. Планово-предупредительный ремонт ВРУ – очистка от пыли и грязи, протяжка болтовых соединений нулевых и фазных проводов, замена плавких вставок; смена перегоревших ламп и несправных выключателей сетей освещения МОП, ликвидация аварийных ситуаций в групповых сетях и др. |
| 56 | ул. Лежневская 201Д | - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена аварийных участков трубопроводов ) - Осмотр состояния системы электроснабжения. Планово-предупредительный ремонт ВРУ – очистка от пыли и грязи, протяжка болтовых соединений нулевых и фазных проводов, замена плавких вставок; смена перегоревших ламп и несправных выключателей сетей освещения МОП, ликвидация аварийных ситуаций в групповых сетях и др. |
| 57 | ул. Лежневская 201Е | - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена аварийных участков трубопроводов ) - Осмотр состояния системы электроснабжения. Планово-предупредительный ремонт ВРУ – очистка от пыли и грязи, протяжка болтовых соединений нулевых и фазных проводов, замена плавких вставок; смена перегоревших ламп и несправных выключателей сетей освещения МОП, ликвидация аварийных ситуаций в групповых сетях и др. |
| 58 | ул. Лежневская 207 | - Прочистка и проверка вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора, в зимний период очистка от снега и наледи. - Профилактический осмотр системы центрального отопления; поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена аварийных участков трубопровода, ревизия запорной арматуры при необходимости ее замена. - Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения (замена аварийных участков трубопровода, ревизия запорной арматуры при необходимости ее замена. - Профилактический осмотр состояния системы водоотведения (замена аварийных участков трубопровода) 7. Осмотр состояния системы электроснабжения. Планово- предупредительный ремонт ВРУ – очистка от пыли и грязи, протяжка болтовых соединений нулевых и фазных проводов, замена плавких вставок; смена перегоревших ламп и несправных выключателей сетей освещения МОП, ликвидация аварийных ситуаций в групповых сетях и др. 8. Профилактический осмотр системы горячего водоснабжения; поверка контрольно измерительных приборов, замена аварийных участков трубопровода, ревизия запорной арматуры при необходимости ее замена 8. Выборочный ремонт кровли. 9. Выборочный ремонт межпанельных швов. 10. Ремонт ограждения контейнерной площадки. |
| 59 | ул. Лежневская 209 | - Прочистка и проверка вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора, в зимний период очистка от снега и наледи. - Профилактический осмотр системы центрального отопления; поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена аварийных участков трубопровода, ревизия запорной арматуры при необходимости ее замена. - Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения (замена аварийных участков трубопровода, ревизия запорной арматуры при необходимости ее замена. - Профилактический осмотр состояния системы водоотведения (замена аварийных участков трубопровода) 7. Осмотр состояния системы электроснабжения. Планово- предупредительный ремонт ВРУ – очистка от пыли и грязи, протяжка болтовых соединений нулевых и фазных проводов, замена плавких вставок; смена перегоревших ламп и несправных выключателей сетей освещения МОП, ликвидация аварийных ситуаций в групповых сетях и др. 8. Профилактический осмотр системы горячего водоснабжения; поверка контрольно измерительных приборов, замена аварийных участков трубопровода, ревизия запорной арматуры при необходимости ее замена 8. Ремонт ограждения контейнерной площадки 9. Выборочный ремонт кровельного покрытия 10 Косметический ремонт подъездов с 1-3 11. Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии и теплоносителя |
| 60 | ул. Лежневская 211 | - Прочистка и проверка вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора, в зимний период очистка от снега и наледи. - Профилактический осмотр системы центрального отопления; поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена аварийных участков трубопровода, ревизия запорной арматуры при необходимости ее замена. - Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения (замена аварийных участков трубопровода, ревизия запорной арматуры при необходимости ее замена. - Профилактический осмотр состояния системы водоотведения (замена аварийных участков трубопровода) 7. Осмотр состояния системы электроснабжения. Планово- предупредительный ремонт ВРУ – очистка от пыли и грязи, протяжка болтовых соединений нулевых и фазных проводов, замена плавких вставок; смена перегоревших ламп и несправных выключателей сетей освещения МОП, ликвидация аварийных ситуаций в групповых сетях и др. 8. Профилактический осмотр системы горячего водоснабжения; поверка контрольно измерительных приборов, замена аварийных участков трубопровода, ревизия запорной арматуры при необходимости ее замена 9. Выборочный ремонт кровельного покрытия 10. Проведение эксплуатационных испытаний электрооборудования МКД относящиеся к общему имуществу дома |
| 61 | ул. Лежневская 211 Б | - Прочистка и проверка вентиляционных каналов - Текущий ремонт оголовка вентканала кв.35(восстановление гидроизоляции, установка козырька). - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора, в зимний период очистка от снега и наледи. - Профилактический осмотр системы центрального отопления; поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена аварийных участков трубопровода, ревизия запорной арматуры при необходимости ее замена. - Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения (замена аварийных участков трубопровода, ревизия запорной арматуры при необходимости ее замена. - Профилактический осмотр состояния системы водоотведения (замена аварийных участков трубопровода) 8. Осмотр состояния системы электроснабжения. Планово- предупредительный ремонт ВРУ – очистка от пыли и грязи, протяжка болтовых соединений нулевых и фазных проводов, замена плавких вставок; смена перегоревших ламп и несправных выключателей сетей освещения МОП, ликвидация аварийных ситуаций в групповых сетях и др. 9. Профилактический осмотр системы горячего водоснабжения; поверка контрольно измерительных приборов, замена аварийных участков трубопровода, ревизия запорной арматуры при необходимости ее замена 10. Выборочный ремонт кровельного покрытия входов над подъездами. |
| 62 | ул. Профессиональная 33 | - Прочистка и проверка вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора, в зимний период очистка от снега и наледи. - Профилактический осмотр системы центрального отопления; поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена аварийных участков трубопровода, ревизия запорной арматуры при необходимости ее замена. - Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения (замена аварийных участков трубопровода, ревизия запорной арматуры при необходимости ее замена. - Профилактический осмотр состояния системы водоотведения (замена аварийных участков трубопровода) 7. Осмотр состояния системы электроснабжения. Планово- предупредительный ремонт ВРУ – очистка от пыли и грязи, протяжка болтовых соединений нулевых и фазных проводов, замена плавких вставок; смена перегоревших ламп и несправных выключателей сетей освещения МОП, ликвидация аварийных ситуаций в групповых сетях и др. 8. Профилактический осмотр системы горячего водоснабжения; поверка контрольно измерительных приборов, замена аварийных участков трубопровода, ревизия запорной арматуры при необходимости ее замена - Ремонт ограждения контейнерной площадки. - Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии и теплоносителя |
| 63 | ул. Профессиональная 35 | - Прочистка и проверка вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора, в зимний период очистка от снега и наледи. - Профилактический осмотр системы центрального отопления; поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена аварийных участков трубопровода, ревизия запорной арматуры при необходимости ее замена. - Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения (замена аварийных участков трубопровода, ревизия запорной арматуры при необходимости ее замена. - Профилактический осмотр состояния системы водоотведения (замена аварийных участков трубопровода) 7. Осмотр состояния системы электроснабжения. Планово- предупредительный ремонт ВРУ – очистка от пыли и грязи, протяжка болтовых соединений нулевых и фазных проводов, замена плавких вставок; смена перегоревших ламп и несправных выключателей сетей освещения МОП, ликвидация аварийных ситуаций в групповых сетях и др. 8. Профилактический осмотр системы горячего водоснабжения; поверка контрольно измерительных приборов, замена аварийных участков трубопровода, ревизия запорной арматуры при необходимости ее замена 9. Выборочный ремонт кровельного покрытия. 10. Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии и теплоносителя 11. Ремонт оголовков шахт вентиляции. |
| 64 | ул. Профессиональная 37 | 1. Прочистка и проверка вентиляционных каналов 2. Профилактический осмотр технического состояния оголовков 3. Очистка кровельного покрытия от мусора, в зимний период очистка от снега и наледи. 4. Профилактический осмотр системы центрального отопления; поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена аварийных участков трубопровода, ревизия запорной арматуры при необходимости ее замена. 5. Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения (замена аварийных участков трубопровода, ревизия запорной арматуры при необходимости ее замена. 6. Профилактический осмотр состояния системы водоотведения (замена аварийных участков трубопровода) 7. Осмотр состояния системы электроснабжения. Планово- предупредительный ремонт ВРУ – очистка от пыли и грязи, протяжка болтовых соединений нулевых и фазных проводов, замена плавких вставок; смена перегоревших ламп и несправных выключателей сетей освещения МОП, ликвидация аварийных ситуаций в групповых сетях и др. 8. Профилактический осмотр системы горячего водоснабжения; поверка контрольно измерительных приборов, замена аварийных участков трубопровода, ревизия запорной арматуры при необходимости ее замена 9. Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии и теплоносителя 10.Текущий ремонт оголовков шахт вентиляции. |
| 65 | ул. Ломовская 16 | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена аварийных участков трубопроводов ) 5. Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения (замена аварийных участков трубопровода) 6. Профилактический осмотр состояния системы водоотведения (замена аварийных участков трубопровода) 7. Осмотр состояния системы электроснабжения. Планово-предупредительный ремонт ВРУ – очистка от пыли и грязи, протяжка болтовых соединений нулевых и фазных проводов, замена плавких вставок; смена перегоревших ламп и несправных выключателей сетей освещения МОП, ликвидация аварийных ситуаций в групповых сетях и др. 8. Замена битых стёкол, мелкий ремонт оконных рам 9. Ремонт подъездного козырька 2 под. 10. Перенос ВРУ 11. ремонт отдельных участков отмостки |
| 66 | ул. Новосельская 4 | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена аварийных участков трубопроводов ) 5. Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения (замена аварийных участков трубопровода) 6. Профилактический осмотр состояния системы водоотведения (замена аварийных участков трубопровода) 7. Осмотр состояния системы электроснабжения. Планово-предупредительный ремонт ВРУ – очистка от пыли и грязи, протяжка болтовых соединений нулевых и фазных проводов, замена плавких вставок; смена перегоревших ламп и несправных выключателей сетей освещения МОП, ликвидация аварийных ситуаций в групповых сетях и др. 8. Замена битых стёкол, мелкий ремонт оконных рам 9. Замена люка выхода на кровлю 1 под. 10. Ремонт и окраска цоколя |
| 67 | ул. Новосельская 8 А | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена аварийных участков трубопроводов ) 5. Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения (замена аварийных участков трубопровода) 6. Профилактический осмотр состояния системы водоотведения (замена аварийных участков трубопровода) 7. Осмотр состояния системы электроснабжения. Планово-предупредительный ремонт ВРУ – очистка от пыли и грязи, протяжка болтовых соединений нулевых и фазных проводов, замена плавких вставок; смена перегоревших ламп и несправных выключателей сетей освещения МОП, ликвидация аварийных ситуаций в групповых сетях и др. 8. Замена битых стёкол, мелкий ремонт оконных рам 9. Кронирование и снос зелёных насаждений |
| 68 | ул. Новосельская 10 | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена аварийных участков трубопроводов ) 5. Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения (замена аварийных участков трубопровода) 6. Профилактический осмотр состояния системы водоотведения (замена аварийных участков трубопровода) 7. Осмотр состояния системы электроснабжения. Планово-предупредительный ремонт ВРУ – очистка от пыли и грязи, протяжка болтовых соединений нулевых и фазных проводов, замена плавких вставок; смена перегоревших ламп и несправных выключателей сетей освещения МОП, ликвидация аварийных ситуаций в групповых сетях и др. 8. Восстановление ограждений контейнерной площадки 9. Замена битых стёкол, мелкий ремонт оконных рам 10. Текущий ремонт подъездных козырьков 11. Ремонт и окраска цоколя |
| 69 | ул. Новосельская 12 | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена аварийных участков трубопроводов ) 5. Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения (замена аварийных участков трубопровода) 6. Профилактический осмотр состояния системы водоотведения (замена аварийных участков трубопровода) 7. Осмотр состояния системы электроснабжения. Планово-предупредительный ремонт ВРУ – очистка от пыли и грязи, протяжка болтовых соединений нулевых и фазных проводов, замена плавких вставок; смена перегоревших ламп и несправных выключателей сетей освещения МОП, ликвидация аварийных ситуаций в групповых сетях и др. 8. Восстановление ограждений контейнерной площадки 9. Замена битых стёкол, мелкий ремонт оконных рам |
| 70 | ул. Новосельская 12 А | 1. Прочистка и проверка вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора, в зимний период очистка от снега и наледи. - Профилактический осмотр системы центрального отопления; поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена аварийных участков трубопровода, ревизия запорной арматуры при необходимости ее замена. - Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения (замена аварийных участков трубопровода, ревизия запорной арматуры при необходимости ее замена. - Профилактический осмотр состояния системы водоотведения (замена аварийных участков трубопровода) 7. Осмотр состояния системы электроснабжения. Планово- предупредительный ремонт ВРУ – очистка от пыли и грязи, протяжка болтовых соединений нулевых и фазных проводов, замена плавких вставок; смена перегоревших ламп и несправных выключателей сетей освещения МОП, ликвидация аварийных ситуаций в групповых сетях и др. 8. Профилактический осмотр системы горячего водоснабжения; поверка контрольно измерительных приборов, замена аварийных участков трубопровода, ревизия запорной арматуры при необходимости ее замена 9. Замена битых стёкол, мелкий ремонт оконных рам |
| 71 | ул. Новосельская 12 Б | - Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) - Профилактический осмотр системы центрального отопления; (поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена аварийных участков трубопроводов ) 5. Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения (замена аварийных участков трубопровода) 6. Профилактический осмотр состояния системы водоотведения (замена аварийных участков трубопровода) 7. Осмотр состояния системы электроснабжения. Планово-предупредительный ремонт ВРУ – очистка от пыли и грязи, протяжка болтовых соединений нулевых и фазных проводов, замена плавких вставок; смена перегоревших ламп и несправных выключателей сетей освещения МОП, ликвидация аварийных ситуаций в групповых сетях и др. 8. Выборочный ремонт кровельного покрытия 9. Замена битых стёкол, мелкий ремонт оконных рам 10. Кронирование и снос зелёных насаждений 11. Замена люков выхода на кровлю 2,5 под. |
| 72 | ул. Нижняя 17 | - Прочистка и проверка вентиляционных каналов - Профилактический осмотр технического состояния оголовков - Очистка кровельного покрытия от мусора, в зимний период очистка от снега и наледи. - Профилактический осмотр системы центрального отопления; поверка контрольно измерительных приборов, проведение гидравлических испытаний системы промывка и консервация, замена аварийных участков трубопровода, ревизия запорной арматуры при необходимости ее замена. - Профилактический осмотр системы холодного водоснабжения (замена аварийных участков трубопровода, ревизия запорной арматуры при необходимости ее замена. - Профилактический осмотр состояния системы водоотведения (замена аварийных участков трубопровода) 7. Осмотр состояния системы электроснабжения. Планово- предупредительный ремонт ВРУ – очистка от пыли и грязи, протяжка болтовых соединений нулевых и фазных проводов, замена плавких вставок; смена перегоревших ламп и несправных выключателей сетей освещения МОП, ликвидация аварийных ситуаций в групповых сетях и др. 8. Профилактический осмотр системы горячего водоснабжения; поверка контрольно измерительных приборов, замена аварийных участков трубопровода, ревизия запорной арматуры при необходимости ее замена 9. Замена битых стёкол, мелкий ремонт оконных рам 10. Ремонт и окраска цоколя 11. Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии и теплоносителя |