Теплогенерирующие  энергоустановки.

| Реги- страц. № | Дата учета | Наименование тепловой энергоустановки или теплопровода | Характеристики тепловой энергоустановки или теплопровода |  |  |  |  |  | Место расположения | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию | Ф.И.О. ответственного лица | Дата снятия с учета, реконструкции тепловой энергоустановки (примечание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Параметры работы | Кол-во (шт) | Мощность эл. двиг. | Произво-дительность (Гкал/час, т/час) | Пропускная способность (т/час) | Теплопотреблени (Гкал/час, т/час) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 30 | 2016 | Котельная №30 | Отопление Р = 3,2/2,2 Т = 95/70 ГВС Р = 3,5/2,0 Т = 61/59 |  |  | 2,012 |  |  | г. Иваново ул. Володиной,7 | Мастер СЭК | Тупицин А.Е. |  |
| 30.1 |  | Котел водогрейный «Vitoplex 100 PV1» |  | 1 |  | 0,963 |  |  |  | Мастер СЭК | Тупицин А.Е. |  |
| 30.2 |  | Котел водогрейный «Vitoplex 100 PV1» |  | 1 |  | 0,963 |  |  |  | Мастер СЭК | Тупицин А.Е. |  |
| 30.3 |  | Котел водогр. «Vitodens 200-W» |  | 1 |  | 0,086 |  |  |  | Мастер СЭК | Тупицин А.Е. |  |
| 30.4 |  | Насос рециркуляционный Grundfos UPS 32-120 F |  | 2 | 1,0 кВт |  |  |  |  | Мастер СЭК | Тупицин А.Е. |  |
| 30.5 |  | Насос циркуляционный Grundfos TP 50-360/2 |  | 1 | 4,0 кВт |  |  |  |  | Мастер СЭК | Тупицин А.Е. |  |
| 30.6 |  | Насос сетевой Grundfos NB 50-125/144 | G=80.2м3/ч H=23.7м | 2 | 7.5 кВт 2900об/мин |  |  |  |  | Мастер СЭК | Тупицин А.Е. |  |
| 30.7 |  | Насос повысительный Grundfos CR1-4 |  | 2 | 0,37 кВт |  |  |  |  | Мастер СЭК | Тупицин А.Е. |  |
| 30.8 |  | Насос ГВС Grundfos CRE1-6 A-FGJ-A-E-HQQE | G=2.2м³/ч Hmax=53.5м H=40 м | 2 | 0,55 кВт |  |  |  |  | Мастер СЭК | Тупицин А.Е. |  |
| 30.9 |  | Подогреватель «РИДАН» сетевой воды №47 №сер 047-09052 | F=35 м2 | 2 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Тупицин А.Е. |  |
| 30.10 |  | Подогреватель Vitocell-100V тип CVA V=1000л ГВС | V=1 м3 | 1 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Тупицин А.Е. |  |
| 30.11 |  | Газоходы сэндвич | диаметр 450мм, высота ствола 16 м | 1 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Тупицин А.Е. |  |
| 30.12 |  | Мембранный расширительный бак «Refleх» |  | 1 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Тупицин А.Е. |  |