## 2 р-н общ.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.02.22 г. по 28.02.22 г. | [7 empty] | СТС ИвГТЭ (ТЭЦ-3)
№ п/п | № Района т/с | Место утечки | Избыточное давление в под. трубопроводе, ати | Избыточное давление в обр. трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки под. тр., м³/ч | Расход утечки обр. тр., м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки под. тр., м³ | Общий объем утечки обр. тр., м³ | Примечание
1 |  | D-111/1 - D-112 | 6.6 |  | 2 | 2022-01-29 | 0:00 | 2022-02-02 | 10:13 | 0.24406 | 0 | 106.2167 | 25.9237 | 0
2 |  | B-134.41 - B-134.43 | 6.1 |  | 3.6 | 2022-02-01 | 0:00 | 2022-02-04 | 10:55 | 0.76023 | 0 | 82.9167 | 63.0354 | 0
3 |  | D-44.01 - D-44.03 |  | 3.1 | 5.1 | 2022-02-08 | 15:00 | 2022-02-09 | 15:15 | 0 | 1.0877 | 24.25 | 0 | 26.3758 | по сообщению
4 |  | D-33.12 - D-33.14 | 8.5 |  | 2.2 | 2022-02-14 | 0:00 | 2022-02-16 | 10:30 | 0.33514 | 0 | 58.5 | 19.6058 | 0
5 |  | D-14.10 - D-14.12 |  | 4.8 | 1.7 | 2022-02-13 | 0:00 | 2022-02-16 | 10:15 | 0 | 0.15038 | 82.25 | 0 | 12.3688
6 |  | D-33.44 - Текстильщиков 5б |  | 2.7 | 3.4 | 2022-02-14 | 0:00 | 2022-02-16 | 10:00 | 0 | 0.45114 | 58 | 0 | 26.1662
7 |  | D-14.12 (D-14.12 - н/ст) | 6.8 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 10:10 | 0 | 0 | 1070602.1667 | 0 | 0
8 |  | D-33.16 - D-33.44 | 8.4 |  | 5 | 2022-02-16 | 14:40 | 2022-02-16 | 14:50 | 1.7209 | 0 | 0.16667 | 0.28681 | 0 | при вкл.
9 |  | D-33.16 - D-33.44 | 8.4 |  | 4 | 2022-02-16 | 18:15 | 2022-02-16 | 18:30 | 1.1014 | 0 | 0.25 | 0.27534 | 0 | при вкл.
10 |  | D-33.16 - D-33.44 |  | 2.7 | 1 | 2022-02-17 | 4:20 | 2022-02-17 | 10:30 | 0 | 0.039026 | 6.1667 | 0 | 0.24066 | при вкл.
11 |  | Захарова 21 - Захарова 23 |  | 4.8 | 1 | 2022-02-18 | 14:30 | 2022-02-21 | 12:37 | 0 | 0.052035 | 70.1167 | 0 | 3.6485 | по сообщению
12 |  | н/ст (D-122.03 - н/ст) |  | 4.5 | 2 | 2022-02-21 | 13:07 | 2022-02-21 | 13:50 | 0 | 0.20153 | 0.71667 | 0 | 0.14443 | непл. прокладки, по сообщ.
21 |  | D-42.31 - Д. Бедного 79 | 8 |  | 1 | 2022-02-24 | 15:00 | 2022-02-25 | 0:10 | 0.067177 | 0 | 9.1667 | 0.61579 | 0 | по сообщению
22 |  | D-42.31 - Д. Бедного 79 | 8 |  | 1 | 2022-02-25 | 7:50 | 2022-02-25 | 10:40 | 0.067177 | 0 | 2.8333 | 0.19033 | 0
23 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
37 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
38 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
39 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
40 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
41 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
42 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
43 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
44 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
45 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
46 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
47 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
48 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
49 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
50 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
51 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
52 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
53 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
54 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
55 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 4.296 | 1.9818 |  | 109.9332 | 68.9444
|  | ИТОГО за месяц: | 259.6272
|  | в том числе под. тр.: | 185.017
|  | в том числе обр. тр.: | 74.6102
"____"__________2022г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А. | [6 empty] | "____"__________2022г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.02.22 г. по 28.02.22 г. | [9 empty] | СТС ИвГТЭ (ТЭЦ-3)
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр под. тр. | Диаметр обр. тр. | Длина | Метры куб.-е под. тр. | Метры куб.-е обр. тр. | Примечание
1 |  | устр. повр. т/с | 2022-02-02 | D-111/1 - D-112 | [5 empty] | 309 |  | 827 | 62.0154 | 0
2 |  | устр. повр. т/с | 2022-02-04 | B-134.41 - B-134.43 | [5 empty] | 207 |  | 84 | 2.8268 | 0
3 |  | замена задвижки | 2022-02-08 | D-49.16 - D-49.28 | [6 empty] | 70 | 11 | 0 | 0.042332
4 |  | устр. повр. т/с | 2022-02-09 | D-44.01 - D-44.03 | [6 empty] | 150 | 152 | 0 | 2.686
5 |  | устр. повр. т/с | 2022-02-16 | D-33.12 - D-33.14 | [5 empty] | 207 |  | 198 | 6.6632 | 0
6 |  | устр. повр. т/с | 2022-02-16 | D-33.44 - Текстильщиков 5б | [5 empty] | 70 |  | 39 | 0.15009 | 0 | замена тр-да
7 |  | устр. повр. т/с | 2022-02-16 | D-14.10 - D-14.12 | [5 empty] | 207 | 207 | 70 | 2.3557 | 2.3557
8 |  | устр. повр. т/с | 2022-02-16 | D-33.16 - D-33.44 | [5 empty] | 100 |  | 38 | 0.29844 | 0
9 |  | устр. повр. т/с | 2022-02-16 | D-33.16 - D-33.44 | [5 empty] | 100 |  | 38 | 0.29844 | 0
10 |  | устр. повр. т/с | 2022-02-17 | D-33.16 - D-33.44 | [6 empty] | 100 | 38 | 0 | 0.29844
11 |  | замена трубопровода | 2022-02-17 | D-33.16 - D-33.44 | [5 empty] | 100 |  | 38 | 0.29844 | 0
12 |  | устр. повр. т/с | 2022-02-21 | Захарова 21 - Захарова 23 | [6 empty] | 51 | 17 | 0 | 0.034727
13 |  | устр. неплот. т/с | 2022-02-21 | н/ст (D-122.03 - н/ст) | [6 empty] | 150 | 6 | 0 | 0.10603
14 |  | замена трубопровода | 2022-02-22 | Захарова 21 - Захарова 23 | [5 empty] | 51 |  | 17 | 0.034727 | 0
15 |  | устр. неплот. т/с | 2022-02-25 | D-42.31 - Д. Бедного 79 | [5 empty] | 82 |  | 27 | 0.14258 | 0
16 |  | замена трубопровода | 2022-02-28 | D-42.31 - Д. Бедного 79 | [6 empty] | 82 | 27 | 0 | 0.14258
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
0
0
0
0
0
38 | [13 empty] | 0
39 | [13 empty] | 0
40 | [13 empty] | 0
41 | [13 empty] | 0
42 | [13 empty] | 0
43 | [13 empty] | 0
44 | [13 empty] | 0
45 | [13 empty] | 0
46 | [13 empty] | 0
47 | [13 empty] | 0
48 | [13 empty] | 0
49 | [13 empty] | 0
50 | [13 empty] | 0
51 | [13 empty] | 0
52 | [13 empty] | 0
53 | [13 empty] | 0
54 | [13 empty] | 0
55 | [13 empty] | 0
56 | [13 empty] | 0
57 | [13 empty] | 0
58 | [13 empty] | 0
59 | [13 empty] | 0
60 | [13 empty] | 0
61 | [13 empty] | 0
62 | [13 empty] | 0
63 | [13 empty] | 0
64 | [13 empty] | 0
65 | [13 empty] | 0
66 | [13 empty] | 0
67 | [13 empty] | 0
68 | [13 empty] | 0
69 | [13 empty] | 0
70 | [13 empty] | 0
71 | [13 empty] | 0
72 | [13 empty] | 0
73 | [13 empty] | 0
74 | [13 empty] | 0
75 | [13 empty] | 0
|  | ИТОГО | [10 empty] | 75.0838 | 5.6658
"____"__________2022г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А. | [6 empty] | "____"__________2022г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Кокоринов П.А._____________