## Page 1
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по ТВ1 с 01.05.2022 по 31.05.2022
Абонент: Котельная № 41 (дом) Адрес: ул. Сахарова, 56 Отчет предоставлен: Тепловычислитель ВКТ-7-03 сет. № 1 | [8 empty] | Договор №: Тепловой ввод № 1 Тип расходомера: ПРЭМ Заводской номер: 00017061 | [7 empty] | ПО: 2.7 Тхв = 5 ºС Схема подключения: 1
Время | t1, ºС | t2, ºС | tx, ºС |  | dt, ºС | V1 м3/ч | M1, т/ч | V2, м3/ч |  | M2, т/ч | Mг, т/ч | P1, МПа | P2, МПа | Qo, Гкал |  | Qг, Гкал |  | ВНР,ч | ВОС,ч | НС
01.05.2022 23 | 41.12 | 33.02 | 14.45 |  | 8.1 | 77.22 | 76.57 | 75.65 |  | 75.27 | 0 | 4 | 2.5 | 0.621 |  | 0 |  | 24 | 0 | 0
02.05.2022 23 | 36.24 | 30.07 | 14.93 |  | 6.17 | 79.73 | 79.21 | 78.19 |  | 77.87 | 0 | 4 | 2.5 | 0.488 |  | 0 |  | 24 | 0 | 0
03.05.2022 23 | 32.04 | 27.44 | 14.07 |  | 4.6 | 81.83 | 81.47 | 80.38 |  | 80.1 | 0 | 4 | 2.5 | 0.375 |  | 0 |  | 24 | 0 | 0
04.05.2022 23 | 41.64 | 32.69 | 14.62 |  | 8.95 | 73.44 | 72.86 | 71.89 |  | 71.54 | 0 | 4 | 2.5 | 0.652 |  | 0 |  | 24 | 0 | 0
05.05.2022 23 | 45.42 | 35.16 | 12.78 |  | 10.26 | 74.27 | 73.54 | 72.63 |  | 72.2 | 0 | 4 | 2.5 | 0.753 |  | 0 |  | 24 | 0 | 0
06.05.2022 23 | 34.75 | 29.29 | 13.01 |  | 5.46 | 80.26 | 79.81 | 78.75 |  | 78.43 | 0 | 4 | 2.5 | 0.432 |  | 0 |  | 24 | 0 | 0
07.05.2022 23 | 29.65 | 26.01 | 17.38 |  | 3.64 | 83.24 | 82.88 | 81.91 |  | 81.64 | 0 | 4 | 2.5 | 0.304 |  | 0 |  | 24 | 0 | 0
08.05.2022 23 | 29.09 | 25.49 | 19.97 |  | 3.6 | 78.31 | 77.97 | 76.94 |  | 76.7 | 0 | 4 | 2.5 | 0.284 |  | 0 |  | 24 | 0 | 0
09.05.2022 23 | 40.06 | 31.49 | 21.87 |  | 8.57 | 67.06 | 66.58 | 65.53 |  | 65.29 | 0 | 4 | 2.5 | 0.57 |  | 0 |  | 24 | 0 | 0
10.05.2022 23 | 37.88 | 30.47 | 19.05 |  | 7.41 | 67.4 | 66.94 | 65.9 |  | 65.62 | 0 | 4 | 2.5 | 0.495 |  | 0 |  | 24 | 0 | 0
11.05.2022 23 | 37.18 | 29.96 | 16.48 |  | 7.22 | 26.09 | 25.91 | 25.7 |  | 25.61 | 0 | 4 | 2.5 | 0.188 |  | 0 |  | 24 | 0 | 1
12.05.2022 23 | 20.75 | 21.75 | 15.33 |  | -1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 2.5 | 0 |  | 0 |  | 24 | 0 | 0
13.05.2022 23 | 20.21 | 21.02 | 13.43 |  | -0.81 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 2.5 | 0 |  | 0 |  | 24 | 0 | 0
14.05.2022 23 | 20.14 | 20.74 | 12.37 |  | -0.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 2.5 | 0 |  | 0 |  | 24 | 0 | 0
15.05.2022 23 | 20.12 | 20.72 | 12.93 |  | -0.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 2.5 | 0 |  | 0 |  | 24 | 0 | 0
16.05.2022 23 | 20.08 | 20.76 | 13.35 |  | -0.68 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 2.5 | 0 |  | 0 |  | 24 | 0 | 0
17.05.2022 23 | 19.65 | 20.44 | 19.79 |  | -0.79 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 2.5 | 0 |  | 0 |  | 24 | 0 | 0
18.05.2022 23 | 19.62 | 20.21 | 15.01 |  | -0.59 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 2.5 | 0 |  | 0 |  | 24 | 0 | 0
19.05.2022 23 | 19.39 | 20.07 | 14.23 |  | -0.68 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 2.5 | 0 |  | 0 |  | 24 | 0 | 0
20.05.2022 23 | 19.22 | 19.87 | 14.89 |  | -0.65 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 2.5 | 0 |  | 0 |  | 24 | 0 | 0
21.05.2022 23 | 19.18 | 19.86 | 19.97 |  | -0.68 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 2.5 | 0 |  | 0 |  | 24 | 0 | 0
22.05.2022 23 | 19.39 | 19.98 | 20.97 |  | -0.59 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 2.5 | 0 |  | 0 |  | 24 | 0 | 0
23.05.2022 23 | 19.38 | 19.92 | 15.03 |  | -0.54 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 2.5 | 0 |  | 0 |  | 24 | 0 | 0
24.05.2022 23 | 18.9 | 19.69 | 13.95 |  | -0.79 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 2.5 | 0 |  | 0 |  | 24 | 0 | 0
25.05.2022 23 | 18.8 | 19.31 | 14.69 |  | -0.51 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 2.5 | 0 |  | 0 |  | 24 | 0 | 0
26.05.2022 23 | 18.98 | 19.66 | 22.31 |  | -0.68 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 2.5 | 0 |  | 0 |  | 24 | 0 | 0
27.05.2022 23 | 19.19 | 19.95 | 16.27 |  | -0.76 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 2.5 | 0 |  | 0 |  | 24 | 0 | 0
28.05.2022 23 | 19.28 | 20.02 | 22.08 |  | -0.74 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 2.5 | 0 |  | 0 |  | 24 | 0 | 0
29.05.2022 23 | 19.39 | 20.14 | 23.22 |  | -0.75 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 2.5 | 0 |  | 0 |  | 24 | 0 | 0
30.05.2022 23 | 19.43 | 20.07 | 18.35 |  | -0.64 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 2.5 | 0 |  | 0 |  | 24 | 0 | 0
31.05.2022 23 | 19.16 | 19.63 | 18.06 |  | -0.47 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 2.5 | 0 |  | 0 |  | 24 | 0 | 0
Итого: | [5 empty] | 788.85 | 783.74 | 773.47 |  | 770.27 | 0 |  |  | 5.162 |  | 0 |  | 744 | 0
Среднее: | 36.8245 | 30.0991 | 16.6077 |  | 6.7255 | [6 empty] | 4 | 2.5
Период нормальной работы: 744 ч Период отсутствия счета тепловой энергии: 0 ч
Ответственный за предоставление данных: _____________________________________________________________________ | [14 empty] | 01.06.2022
ФИО подпись