## Page 1
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 1 за 01.05.2022 23 по 31.05.2022 23
Абонент: Котельная № 44 Адрес: ул. 1-я Завокзальная, 24 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 044 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: US-800 Заводской номер: 000000011278 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [6 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия | [8 empty] | НС
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод |  | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  |  | Qотоп |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С |  | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  | Гкал
01/05:23 | 1077.6848 |  |  | 1066.2638 |  |  | 11.421 |  | 43.82 |  | 38.48 |  | 5.34 |  |  | 5.2516 |  |  | 3.0694 |  | 6.2297 |  |  |  | 6.2436 |  | 0.013868 |  |  | *
02/05:23 | 1064.3625 |  |  | 1053.8359 |  |  | 10.5266 |  | 38.92 |  | 34.62 |  | 4.3 |  |  | 5.2108 |  |  | 3.0999 |  | 4.9645 |  |  |  | 4.9781 |  | 0.013612 |  |  | *
03/05:23 | 1062.7336 |  |  | 1052.2667 |  |  | 10.4669 |  | 34.96 |  | 31.82 |  | 3.14 |  |  | 5.2108 |  |  | 3.1101 |  | 3.7003 |  |  |  | 3.7154 |  | 0.0151 |  |  | *
04/05:23 | 1057.7822 |  |  | 1047.2024 |  |  | 10.5798 |  | 40.32 |  | 35.14 |  | 5.18 |  |  | 5.17 |  |  | 3.0796 |  | 5.8811 |  |  |  | 5.8955 |  | 0.01442 |  |  | *
05/05:23 | 957.892 |  |  | 956.759 |  |  | 1.1329 |  | 44.84 |  | 38.58 |  | 6.26 |  |  | 5.0068 |  |  | 3.1101 |  | 6.2955 |  |  |  | 6.3085 |  | 0.013042 |  |  | *
06/05:23 | 1077.3505 |  |  | 1070.7831 |  |  | 6.5675 |  | 38.62 |  | 34.64 |  | 3.98 |  |  | 5.2312 |  |  | 3.0999 |  | 4.5589 |  |  |  | 4.5687 |  | 0.0097819 |  |  | *
07/05:23 | 1079.2704 |  |  | 1072.467 |  |  | 6.8033 |  | 34 |  | 31.2 |  | 2.8 |  |  | 5.2108 |  |  | 3.0796 |  | 3.2665 |  |  |  | 3.2759 |  | 0.0094631 |  |  | *
08/05:23 | 1079.4069 |  |  | 1072.7748 |  |  | 6.6321 |  | 32 |  | 29.5 |  | 2.5 |  |  | 5.221 |  |  | 3.0796 |  | 2.922 |  |  |  | 2.9292 |  | 0.0071563 |  |  | *
09/05:23 | 1073.9224 |  |  | 1067.7335 |  |  | 6.1888 |  | 40.36 |  | 35.18 |  | 5.18 |  |  | 5.1802 |  |  | 3.0694 |  | 5.8085 |  |  |  | 5.8163 |  | 0.0078072 |  |  | *
10/05:23 | 1071.9674 |  |  | 1065.9854 |  |  | 5.9821 |  | 41.42 |  | 36.6 |  | 4.82 |  |  | 5.17 |  |  | 3.0592 |  | 5.4112 |  |  |  | 5.4194 |  | 0.0081285 |  |  | *
11/05:23 | 477.1214 |  |  | 474.7785 |  |  | 2.3429 |  | 38.6 |  | 34.04 |  | 4.56 |  |  | 4.0279 |  |  | 3.0592 |  | 2.2924 |  |  |  | 2.3004 |  | 0.0079757 |  |  | *
12/05:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 21.26 |  | 19.46 |  | 1.8 |  |  | 3.0999 |  |  | 3.0694 |  | -0.0090734 |  |  |  | 0 |  | 0.0090734 |  |  | *
13/05:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 20 |  | 17.04 |  | 2.96 |  |  | 3.1203 |  |  | 3.0898 |  | -0.0069549 |  |  |  | 0 |  | 0.0069549 |  |  | *
14/05:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 19.46 |  | 17.04 |  | 2.42 |  |  | 3.1611 |  |  | 3.1407 |  | -0.005807 |  |  |  | 0 |  | 0.005807 |  |  | *
15/05:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 18.94 |  | 16.98 |  | 1.96 |  |  | 3.1509 |  |  | 3.1305 |  | -0.0053161 |  |  |  | 0 |  | 0.0053161 |  |  | *
16/05:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 18.54 |  | 16.98 |  | 1.56 |  |  | 3.0592 |  |  | 3.0388 |  | -0.0019592 |  |  |  | 0 |  | 0.0019592 |  |  | *
17/05:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 18.06 |  | 16.64 |  | 1.42 |  |  | 3.1407 |  |  | 3.1203 |  | -0.0014259 |  |  |  | 0 |  | 0.0014259 |  |  | *
18/05:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 17.7 |  | 16.46 |  | 1.24 |  |  | 3.0592 |  |  | 3.0388 |  | -4.3088e-05 |  |  |  | 0 |  | 4.3088e-05 |  |  | *
19/05:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 17.32 |  | 16.36 |  | 0.96 |  |  | 3.0999 |  |  | 3.0796 |  | -0.00012375 |  |  |  | 0 |  | 0.00012375 |  |  | *
20/05:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 16.98 |  | 16.16 |  | 0.82 |  |  | 3.0796 |  |  | 3.0694 |  | -1.2224e-05 |  |  |  | 0 |  | 1.2224e-05 |  |  | *
21/05:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 16.62 |  | 15.86 |  | 0.76 |  |  | 3.0796 |  |  | 3.0694 |  | -1.2369e-05 |  |  |  | 0 |  | 1.2369e-05 |  |  | *
22/05:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 16.3 |  | 15.56 |  | 0.74 |  |  | 3.0898 |  |  | 3.0796 |  | -0.00051707 |  |  |  | 0 |  | 0.00051707 |  |  | *
23/05:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 15.9 |  | 15.18 |  | 0.72 |  |  | 3.1101 |  |  | 3.0999 |  | -0.00024515 |  |  |  | 0 |  | 0.00024515 |  |  | *
24/05:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 15.56 |  | 14.88 |  | 0.68 |  |  | 3.0796 |  |  | 3.0694 |  | -5.8184e-06 |  |  |  | 0 |  | 5.8184e-06 |  |  | *
25/05:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 15.22 |  | 14.58 |  | 0.64 |  |  | 3.0796 |  |  | 3.0796 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
26/05:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 15.02 |  | 14.4 |  | 0.62 |  |  | 3.0796 |  |  | 3.0694 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
27/05:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 15.12 |  | 14.5 |  | 0.62 |  |  | 3.0796 |  |  | 3.0694 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
28/05:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 15.22 |  | 14.66 |  | 0.56 |  |  | 3.0694 |  |  | 3.0592 |  | -6.47e-06 |  |  |  | 0 |  | 6.47e-06 |  |  | *
29/05:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 15.3 |  | 14.76 |  | 0.54 |  |  | 3.1305 |  |  | 3.1203 |  | -0.00086883 |  |  |  | 0 |  | 0.00086883 |  |  | *
30/05:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 15.38 |  | 14.9 |  | 0.48 |  |  | 3.0898 |  |  | 3.0796 |  | -6.625e-06 |  |  |  | 0 |  | 6.625e-06 |  |  | *
31/05:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 15.74 |  | 15.3 |  | 0.44 |  |  | 3.0999 |  |  | 3.0898 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
Итого | 11079.4941 |  |  | 11000.8502 |  |  | 78.644 | [13 empty] | 51.3307 |  |  |  | 51.451 |  | 0.15273
Среднее | 357.403 |  |  | 354.8661 |  |  | 2.5369 |  | 38.8964 |  | 34.5273 |  | 4.3691 |  |  | 3.8016 |  |  | 3.0832 |  | 1.6548 |  |  |  | 1.6597 |  | 0.0049268
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [11 empty] | Мпод |  |  |  |  | Мобр
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  |  | Qгвс
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  |  | т
30/04/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 8238,15422673973 |  |  | 8241,87550779082 |  |  |  | 3,72128105109897 |  |  |  |  | 879667,256693153 |  |  |  |  | 865750,948769801
31/05/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 8289,4525333748 |  |  | 8293,32654574482 |  |  |  | 3,87401237001984 |  |  |  |  | 890746,751482306 |  |  |  |  | 876751,799596332
Период нормальной работы 744,00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0,00 ч Средняя температура холодной воды 11,96 град С Время работы прибора после сброса 34 293,53 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 01.06.2022
ФИО подпись
Отключение 11.05.2022 в 10.00
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 2 за 01.05.2022 23 по 31.05.2022 23
Абонент: Котельная № 44 Адрес: ул. 1-я Завокзальная, 24 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 044 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: US-800 Заводской номер: 000000011278 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [6 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия | [8 empty] | НС
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод |  | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  |  | Qотоп |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С |  | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  | Гкал
01/05:23 | 215.6364 |  |  | 205.2819 |  |  | 10.3545 |  | 42.96 |  | 37.12 |  | 5.84 |  |  | 5.3841 |  |  | 3.2529 |  | 1.5573 |  |  |  | 1.265 |  | 0.29228 |  |  | *
02/05:23 | 212.6977 |  |  | 203.6226 |  |  | 9.0752 |  | 38.26 |  | 33.56 |  | 4.7 |  |  | 5.3331 |  |  | 3.2631 |  | 1.2312 |  |  |  | 1.0073 |  | 0.2239 |  |  | *
03/05:23 | 212.4124 |  |  | 203.6899 |  |  | 8.7226 |  | 34.52 |  | 30.86 |  | 3.66 |  |  | 5.3331 |  |  | 3.2631 |  | 0.97736 |  |  |  | 0.78216 |  | 0.1952 |  |  | *
04/05:23 | 211.1933 |  |  | 200.5772 |  |  | 10.6161 |  | 39.58 |  | 34.18 |  | 5.4 |  |  | 5.2923 |  |  | 3.2529 |  | 1.4116 |  |  |  | 1.145 |  | 0.26661 |  |  | *
05/05:23 | 192.9429 |  |  | 184.4996 |  |  | 8.4433 |  | 43.84 |  | 37.2 |  | 6.64 |  |  | 5.1802 |  |  | 3.3243 |  | 1.5552 |  |  |  | 1.3236 |  | 0.23156 |  |  | *
06/05:23 | 216.1649 |  |  | 205.6455 |  |  | 10.5195 |  | 37.98 |  | 33.52 |  | 4.46 |  |  | 5.3535 |  |  | 3.2631 |  | 1.2114 |  |  |  | 0.97311 |  | 0.23827 |  |  | *
07/05:23 | 215.4435 |  |  | 206.4287 |  |  | 9.0148 |  | 33.58 |  | 30.28 |  | 3.3 |  |  | 5.3229 |  |  | 3.2325 |  | 0.89487 |  |  |  | 0.72086 |  | 0.174 |  |  | *
08/05:23 | 214.0896 |  |  | 205.3743 |  |  | 8.7153 |  | 31.66 |  | 28.72 |  | 2.94 |  |  | 5.3229 |  |  | 3.2325 |  | 0.78052 |  |  |  | 0.63997 |  | 0.14055 |  |  | *
09/05:23 | 212.6211 |  |  | 202.9278 |  |  | 9.6934 |  | 39.6 |  | 34.2 |  | 5.4 |  |  | 5.3025 |  |  | 3.2325 |  | 1.3596 |  |  |  | 1.1565 |  | 0.20311 |  |  | *
10/05:23 | 212.1844 |  |  | 202.9251 |  |  | 9.2593 |  | 40.64 |  | 35.3 |  | 5.34 |  |  | 5.2923 |  |  | 3.2223 |  | 1.3546 |  |  |  | 1.14 |  | 0.21454 |  |  | *
11/05:23 | 94.5025 |  |  | 90.3088 |  |  | 4.1937 |  | 37.93 |  | 33.13 |  | 4.8 |  |  | 4.1299 |  |  | 3.2019 |  | 0.54112 |  |  |  | 0.46029 |  | 0.080822 |  |  | *
12/05:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 16.7 |  | 18.82 |  | -2.12 |  |  | 3.1815 |  |  | 3.1713 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
13/05:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 17.8 |  | 18.12 |  | -0.32 |  |  | 3.1917 |  |  | 3.1815 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
14/05:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 17.8 |  | 17.88 |  | -0.08 |  |  | 3.2325 |  |  | 3.2223 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
15/05:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 17.52 |  | 17.7 |  | -0.18 |  |  | 3.2223 |  |  | 3.2121 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
16/05:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 17.32 |  | 17.52 |  | -0.2 |  |  | 3.1203 |  |  | 3.1101 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
17/05:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 16.8 |  | 16.92 |  | -0.12 |  |  | 3.2019 |  |  | 3.1917 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
18/05:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 16.52 |  | 16.64 |  | -0.12 |  |  | 3.1203 |  |  | 3.1203 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
19/05:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 16.24 |  | 16.36 |  | -0.12 |  |  | 3.1611 |  |  | 3.1509 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
20/05:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 15.94 |  | 16.08 |  | -0.14 |  |  | 3.1407 |  |  | 3.1407 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
21/05:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 15.62 |  | 15.76 |  | -0.14 |  |  | 3.1407 |  |  | 3.1305 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
22/05:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 15.36 |  | 15.52 |  | -0.16 |  |  | 3.1407 |  |  | 3.1407 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
23/05:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 14.94 |  | 15.06 |  | -0.12 |  |  | 3.1611 |  |  | 3.1611 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
24/05:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 14.6 |  | 14.68 |  | -0.08 |  |  | 3.1305 |  |  | 3.1203 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
25/05:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 14.22 |  | 14.28 |  | -0.059999 |  |  | 3.1407 |  |  | 3.1305 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
26/05:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 14.2 |  | 14.32 |  | -0.12 |  |  | 3.1305 |  |  | 3.1203 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
27/05:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 14.54 |  | 14.74 |  | -0.2 |  |  | 3.1407 |  |  | 3.1305 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
28/05:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 14.7 |  | 14.9 |  | -0.2 |  |  | 3.1305 |  |  | 3.1203 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
29/05:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 14.82 |  | 15 |  | -0.18 |  |  | 3.1917 |  |  | 3.1815 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
30/05:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 14.9 |  | 15.12 |  | -0.22 |  |  | 3.1509 |  |  | 3.1407 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
31/05:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 15.44 |  | 15.8 |  | -0.36 |  |  | 3.1611 |  |  | 3.1509 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
Итого | 2209.8889 |  |  | 2111.2813 |  |  | 98.6077 | [13 empty] | 12.8746 |  |  |  | 10.6138 |  | 2.2608
Среднее | 71.2867 |  |  | 68.1058 |  |  | 3.1809 |  | 38.2318 |  | 33.4609 |  | 4.7709 |  |  | 3.8851 |  |  | 3.1861 |  | 0.41531 |  |  |  | 0.34238 |  | 0.07293
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [11 empty] | Мпод |  |  |  |  | Мобр
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  |  | Qгвс
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  |  | т
30/04/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 1812,54234315509 |  |  | 1630,09071950969 |  |  |  | 182,451623645401 |  |  |  |  | 154636,333581717 |  |  |  |  | 148340,301228211
31/05/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 1825,41697894154 |  |  | 1640,70451876577 |  |  |  | 184,712460175773 |  |  |  |  | 156846,222563543 |  |  |  |  | 150451,582558625
Период нормальной работы 744,00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0,00 ч Средняя температура холодной воды 11,96 град С Время работы прибора после сброса 34 293,53 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 01.06.2022
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по трубе № 1 (назначение - Подающая, тепловой ввод № 1) за 01.05.2022 23 по 31.05.2022 23
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по трубе № 5 (назначение - Подпитка, тепловой ввод № 1) за 01.05.2022 23 по 31.05.2022 23
Абонент: Котельная № 44 Адрес: ул. 1-я Завокзальная, 24 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 044 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: US-800 Заводской номер: 000000011278 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  | Р |  | М |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[8 empty] | Т |  |  |  | Р |  |  |  |  | М | [8 empty] | О.П. |  |  | Сост
| гр.С |  | кг/см2 |  | т |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | С
[8 empty] | час |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  | час |  | час |  |  | час
01/05:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.6723 |  |  | 1.6723 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
02/05:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.5717 |  |  | 1.5717 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
03/05:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.8053 |  |  | 1.8053 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
04/05:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.6603 |  |  | 1.6603 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
05/05:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.4997 |  |  | 1.4997 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
06/05:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.0285 |  |  | 1.0285 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
07/05:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.94843 |  |  | 0.94843 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
08/05:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.63929 |  |  | 0.63929 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
09/05:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.69932 |  |  | 0.69932 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
10/05:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.74284 |  |  | 0.74284 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
11/05:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.72233 |  |  | 0.21 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
12/05:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.90191 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
13/05:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.63929 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
14/05:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.50773 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
15/05:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.45471 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
16/05:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.17408 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
17/05:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.13456 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
18/05:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.0035016 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
19/05:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.0095044 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20/05:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.0010005 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
21/05:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.0010005 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
22/05:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.04352 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
23/05:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.018008 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
24/05:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.00050023 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
25/05:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
26/05:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
27/05:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
28/05:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.00050023 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
29/05:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.080037 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
30/05:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.00050023 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
31/05:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Итого |  |  |  |  | 15.9603 |  |  | 12.4776
Среднее | 5 |  | 3.0592 |  | 0.51485
Дата |  | Время |  |  |  | М
т
30/04/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 1415,89181706209
31/05/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 1431,8521259851
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 01.06.2022
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по трубе № 7 (назначение - ХВ, тепловой ввод № 1) за 01.05.2022 23 по 31.05.2022 23
Абонент: Котельная № 44 Адрес: ул. 1-я Завокзальная, 24 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 044 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: US-800 Заводской номер: 000000011278 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  | Р |  | М |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[8 empty] | Т |  |  |  | Р |  |  |  |  | М | [8 empty] | О.П. |  |  | Сост
| гр.С |  | кг/см2 |  | т |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | С
[8 empty] | час |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  | час |  | час |  |  | час
01/05:23 | 8.6 |  | 3.4772 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
02/05:23 | 8.86 |  | 3.5078 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
03/05:23 | 8.52 |  | 3.569 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
04/05:23 | 8.92 |  | 3.5486 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
05/05:23 | 9.6 |  | 3.5486 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
06/05:23 | 10.76 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
07/05:23 | 11.04 |  | 3.5486 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
08/05:23 | 12.5 |  | 3.5282 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
09/05:23 | 13.2 |  | 3.4874 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
10/05:23 | 12.1 |  | 3.5486 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
11/05:23 | 11.84 |  | 3.569 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
12/05:23 | 11.16 |  | 3.518 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
13/05:23 | 11.2 |  | 3.4772 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
14/05:23 | 11.46 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
15/05:23 | 11.8 |  | 3.62 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
16/05:23 | 12.44 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
17/05:23 | 12.04 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
18/05:23 | 12.92 |  | 3.6404 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
19/05:23 | 13.04 |  | 3.6098 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
20/05:23 | 13.14 |  | 3.6506 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
21/05:23 | 13.3 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
22/05:23 | 13.06 |  | 3.5588 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
23/05:23 | 12.88 |  | 3.6098 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
24/05:23 | 12.8 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
25/05:23 | 12.5 |  | 3.569 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
26/05:23 | 12.92 |  | 3.6608 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
27/05:23 | 13.26 |  | 3.6506 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
28/05:23 | 13.46 |  | 3.6812 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
29/05:23 | 13.14 |  | 3.5996 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
30/05:23 | 13.7 |  | 3.5588 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
31/05:23 | 14.5 |  | 3.5588 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
Итого |  |  |  |  | ----------
Среднее | 11.9568 |  | 3.5746 |  | ----------
Дата |  | Время |  |  |  | М
т
30/04/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 0,0000000000
31/05/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 0,0000000000
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 01.06.2022
ФИО подпись