## 1нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Зам. Гл. Инженера по эксплуатации т.сетей МП "ИГТЭ"
__________В.Б.Буров
по данным ОДС
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| Устраненные | с 26.04.08 г. по 08.05.08 г. | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Время обнаружения утечки, час-мин | Дата обнаружения утечки, ч-м-г | Дата последнего обхода, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч |  | Общий объем утечки, т |  | Фактический диаметр, мм | Корректировка расхода, т
[10 empty] | Отчётный месяц | С момента обнаружения | Отчётный месяц | С момента обнаружения
1 | 10Августа.30-10Августа.32 |  |  | 11:00 | 2008-04-28 |  | 11:45 | 2008-04-28 | 0 | 0.75 |  | 0
2 | А-30.04-А-30.20 |  |  | 8:05 | 2008-04-29 |  | 9:40 | 2008-04-29 | 0 | 1.5833 |  | 0
3 | С-59.03-С-59.05 |  |  | 10:00 | 2008-04-30 |  | 10:30 | 2008-04-30 | 0 | 0.5 |  | 0
4 | В-53-В-53.01 |  |  | 9:00 | 2008-05-03 |  | 9:40 | 2008-05-03 | 0 | 0.66667 |  | 0
5 | А-49.04-А-51 |  |  | 10:05 | 2008-05-04 |  | 10:30 | 2008-05-04 | 0 | 0.41667 |  | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| ИТОГО | 0 | [5 empty] | "____"__________2008г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2008г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [7 empty] | "____"__________2008г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 2нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Зам. Гл. Инженера по эксплуатации т.сетей МП "ИГТЭ"
__________В.Б.Буров
по данным ОДС
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| Устраненные | с 09.05.07 г. по 15.05.08 г. | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Время обнаружения утечки, час-мин | Дата обнаружения утечки, ч-м-г | Дата последнего обхода, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч |  | Общий объем утечки, т |  | Фактический диаметр, мм | Корректировка расхода, т
[10 empty] | Отчётный месяц | С момента обнаружения | Отчётный месяц | С момента обнаружения
1 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| ИТОГО | 0 | [5 empty] | "____"__________2008г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2008г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [7 empty] | "____"__________2008г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 3нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Зам. Гл. Инженера по эксплуатации т.сетей МП "ИГТЭ"
__________В.Б.Буров
по данным ОДС
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| Устраненные | с 16.05.08 г. по 22.05.08 г. | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Время обнаружения утечки, час-мин | Дата обнаружения утечки, ч-м-г | Дата последнего обхода, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч |  | Общий объем утечки, т |  | Фактический диаметр, мм | Корректировка расхода, т
[10 empty] | Отчётный месяц | С момента обнаружения | Отчётный месяц | С момента обнаружения
1 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| ИТОГО | 0 | [5 empty] | "____"__________2008г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2008г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [7 empty] | "____"__________2008г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 4нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Зам. Гл. Инженера по эксплуатации т.сетей МП "ИГТЭ"
__________В.Б.Буров
по данным ОДС
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| Устраненные | с 23.05.08 г. по 25.02.08 г. | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Время обнаружения утечки, час-мин | Дата обнаружения утечки, ч-м-г | Дата последнего обхода, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч |  | Общий объем утечки, т |  | Фактический диаметр, мм | Корректировка расхода, т
[10 empty] | Отчётный месяц | С момента обнаружения | Отчётный месяц | С момента обнаружения
1 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| ИТОГО | 0 | [5 empty] | "____"__________2008г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2008г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [7 empty] | "____"__________2008г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 1 р-н общ.
"СОГЛАСОВАНО" | [8 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Зам. Директора "ИГТСК" | [8 empty] | Зам. Гл. Инженера по эксплуатации т.сетей МП "ИГТЭ"
__________И.Н.Захаров | [8 empty] | __________В.Б.Буров
по данным ОДС
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| Устраненные | с 26.04.08 г. по 25.05.08 г. | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п |  | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Время обнаружения утечки, час-мин | Дата обнаружения утечки, ч-м-г | Дата последнего обхода, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч |  | Общий объем утечки, т |  | Фактический диаметр, мм | Корректировка расхода, т
[10 empty] | Отчётный месяц | С момента обнаружения | Отчётный месяц | С момента обнаружения
1 | 10Августа.30-10Августа.32 | 3.5 | 5 | 11:00 | 2008-04-28 |  | 11:45 | 2008-04-28 | 1.5181 | 0.75 |  | 1.1386
2 | А-34.04-А-34.20 | 7 | 4 | 8:05 | 2008-04-29 |  | 9:40 | 2008-04-29 | 1.3741 | 1.5833 |  | 2.1756
3 | С-59.03-С-59.05 | 6.5 | 2 | 10:00 | 2008-04-30 |  | 10:30 | 2008-04-30 | 0.33102 | 0.5 |  | 0.16551
4 | В-53..-В-53.01 | 3.5 | 4 | 9:00 | 2008-05-03 |  | 9:40 | 2008-05-03 | 0.9716 | 0.66667 |  | 0.64774
| А-49.04-А-51 | 8 | 10 | 10:05 | 2008-05-04 |  | 10:30 | 2008-05-04 | 9.1808 | 0.41667 |  | 3.8253
6 | С-50.38-2Меланжевая.7 | 7.5 | 1.5 | 11:40 | 2008-05-08 |  | 12:30 | 2008-05-08 | 0.20001 | 0.83333 |  | 0.16667
7 | А-39.23-А-45.03 * |  |  | 21:30 | 2008-05-06 |  | 22:00 | 2008-05-06 | 0 | 0.5 |  | 0
8 | А-39.23-А-39.25 * |  |  | 11:45 | 2008-05-08 |  | 11:55 | 2008-05-08 | 0 | 0.16667 |  | 0
9 | В-53.01-пр.Ленина.39 * |  |  | 10:00 | 2008-05-13 |  | 10:10 | 2008-05-13 | 0 | 0.16667 |  | 0
10 | А-2.15-пер.Свободный.5 * |  |  | 15:00 | 2008-05-13 |  | 15:25 | 2008-05-13 | 0 | 0.41667 |  | 0
11 | А-39.09-К.Маркса.60/57 * |  |  | 15:00 | 2008-05-14 |  | 15:20 | 2008-05-14 | 0 | 0.33333 |  | 0
12 | С56 - С57 | 7.8 | 1 | 8:45 | 2008-05-12 |  | 10:35 | 2008-05-13 | 0.090653 | 25.8333 |  | 2.3419
13 | В26 - Варенцовой,13 | 8 | 4 | 6:20 | 2008-05-12 |  | 10:00 | 2008-05-12 | 1.4689 | 3.6667 |  | 5.3861
14 | А-45.05 - Земляная 10 | 7 | 6 | 9:45 | 2008-05-07 |  | 9:55 | 2008-05-07 | 3.0916 | 0.16667 |  | 0.51527
15 | A-45.03 - A-45.05 | 7 | 3 | 11:45 | 2008-05-08 |  | 11:55 | 2008-05-08 | 0.77291 | 0.16667 |  | 0.12882
16 | А-40.02 - Фурманова 12 * |  |  | 12:40 | 2008-05-17 |  | 13:00 | 2008-05-17 | 0 | 0.33333 |  | 0
17 | В-95 - Герцена, 31 * |  |  |  | 2008-05-24 |  |  | 2008-05-24 | 0 | 0 |  | 0
18 | Н/С - Бубнова,72 * |  |  | 0:00 | 2008-05-24 |  | 11:50 | 2008-05-24 | 0 | 11.8333 |  | 0
19 | Н/С - Б. Хмельницкого,6 * |  |  | 0:00 | 2008-05-24 |  | 13:30 | 2008-05-24 | 0 | 13.5 |  | 0
20 | А51.23 - н/сЛенина 69 | 7 | 12 | 0:00 | 2008-05-24 |  | 16:25 | 2008-05-24 | 12.3665 | 16.4167 |  | 203.0168
21 | А33 - Калинина 22/2 * |  |  |  | 2008-05-24 |  |  | 2008-05-24 | 0 | 0 |  | 0
22 | А25.08 - А25.38 * |  |  | 10:50 | 2008-05-25 |  | 11:40 | 2008-05-25 | 0 | 0.83333 |  | 0
23 | А-2.13 - А-2.17/1 | 7 | 9 | 11:40 | 2008-05-25 |  | 11:50 | 2008-05-25 | 6.9562 | 0.16667 |  | 1.1594
24 | А-36.06 - Андрианова 22 * |  |  | 0:00 | 2008-05-24 |  | 15:20 | 2008-05-24 | 0 | 15.3333 |  | 0
25 | В-82.03 - В-82.05 * |  |  | 0:00 | 2008-05-24 |  | 18:20 | 2008-05-24 | 0 | 18.3333 |  | 0
26 | С-11.02 - С-11.08 * |  |  | 0:00 | 2008-05-24 |  | 18:30 | 2008-05-24 | 0 | 18.5 |  | 0
27 | С-33.02 - С-33.04 * |  |  | 0:00 | 2008-05-24 |  | 19:00 | 2008-05-24 | 0 | 19 |  | 0
28 | С-59.03-С-59.05 * |  |  | 0:00 | 2008-05-24 |  | 20:00 | 2008-05-24 | 0 | 20 |  | 0
29 | С-59.05 - С-59.07 * |  |  | 0:00 | 2008-05-24 |  | 20:05 | 2008-05-24 | 0 | 20.0833 |  | 0
30 | С-45.05 - Каравайковой 138/5 * |  |  | 10:20 | 2008-05-25 |  | 11:05 | 2008-05-25 | 0 | 0.75 |  | 0
31 | н/с Ленина 69 - Ленина 69 * |  |  | 11:40 | 2008-05-25 |  | 12:05 | 2008-05-25 | 0 | 0.41667 |  | 0
32 | н/с - Суворова 38 * |  |  | 12:00 | 2008-05-25 |  | 12:50 | 2008-05-25 | 0 | 0.83333 |  | 0
33 | С-59.01 - Энтузиастов 2 * |  |  | 15:35 | 2008-05-25 |  | 16:20 | 2008-05-25 | 0 | 0.75 |  | 0
34 | С-59.01 - Энтузиастов 4 * |  |  | 16:35 | 2008-05-25 |  | 17:15 | 2008-05-25 | 0 | 0.66667 |  | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 38.3224 |  |  | 220.6676 |  |  | 0
_*_- Акт отсутствует (повреждения не устраняли)
| ИТОГО за месяц: | 277.6095 | [5 empty] | "____"__________2008г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2008г. Рук. ГИКиДОСТ __________Макаров Д.Г. | [7 empty] | "____"__________2008г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Колчанов И.Е., Кокоринов П.А.
СОГЛАСОВАНО | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Зам. Директора "ИГТСК" | [6 empty] | Зам. Гл. Инженера по эксплуатации т.сетей МП "ИГТЭ"
__________И.Н.Захаров | [9 empty] | __________В.Б.Буров
Расчёт сверхнормативных утечек при сливах воды на сетях ИГТЭ
| с 26.04.08 г. по 25.05.08 г. | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок |  |  |  |  | Диаметр | Длина | Тонны | Темпер. | G Гкал
1 | Кап. Ремонт | 2008-04-28 | А-30.10 - А30.30 |  |  |  |  | 100 | 48 | 0.37698 |  | 0
2 | Кап. Ремонт | 2008-04-29 | С-11.08-3Интернационала.33 |  |  |  |  | 82 | 66 | 0.34854 |  | 0
3 | Кап. Ремонт | 2008-04-29 | С-21.64-8Марта.33 |  |  |  |  | 100 | 20 | 0.15707 |  | 0
4 | Повреждение | 2008-04-29 | 10Августа.30-10Августа.32 |  |  |  |  | 51 | 40 | 0.08171 |  | 0
5 | Повреждение | 2008-04-29 | А-34.04-А-34.20 |  |  |  |  | 100 | 27 | 0.21205 |  | 0
6 | Повреждение | 2008-04-30 | С-59.03-С-59.05 |  |  |  |  | 100 | 32 | 0.25132 |  | 0
7 | Кап. Ремонт | 2008-04-28 | С-21.64-8Марта.33 |  |  |  |  | 100 | 20 | 0.15707 |  | 0
8 | Кап. Ремонт | 2008-04-28 | А-40.02-Октябрьская.11 |  |  |  |  | 82 | 40 | 0.21123 |  | 0
9 | Повреждение | 2008-05-03 | В-53-В-53.01 |  |  |  |  | 100 | 76 | 0.59688 |  | 0
10 | Повреждение | 2008-05-04 | А-49.04-А-51 |  |  |  |  | 207 | 121 | 4.072 |  | 0
11 | Повреждение | 2008-05-05 | С-50.38-2Меланжевая.7 |  |  |  |  | 100 | 18 | 0.14137 |  | 0
12 | Кап. Ремонт | 2008-04-28 | С-21.62-Комсомольская.54 |  |  |  |  | 100 | 76 | 0.59688 |  | 0
13 | Кап. Ремонт | 2008-05-05 | А-34.20-Громобоя.18 |  |  |  |  | 100 | 180 | 1.4137 |  | 0
14 | Кап. Ремонт | 2008-05-05 | А-72.21-А-72.23 |  |  |  |  | 150 | 144 | 2.5446 |  | 0
15 | Кап. Ремонт | 2008-05-05 | В-27.14-В-27.22 |  |  |  |  | 309 | 260 | 19.497 |  | 0
16 | Кап. Ремонт | 2008-05-06 | А-72.03-А-72.21 |  |  |  |  | 207 | 34.8 | 1.1711 |  | 0
17 | Кап. Ремонт | 2008-05-12 | А-72.25-Фрунзе.17 |  |  |  |  | 51 | 20 | 0.040855 |  | 0
18 | Кап. Ремонт | 2008-05-12 | В-83.01-Союзная.6 |  |  |  |  | 100 | 140 | 1.0995 |  | 0
19 | Кап. Ремонт | 2008-05-13 | н/ст.Комсомольская.41 - С-21.62 |  |  |  |  | 100 | 12 | 0.094245 |  | 0
20 | Повреждение | 2008-05-13 | С-55-С-60 |  |  |  |  | 150 | 305 | 5.3896 |  | 0
21 | Замена задвижки | 2008-05-15 | А-96.14-А-96.08 |  |  |  |  | 125 | 60 | 0.73629 |  | 0
22 | Кап. Ремонт | 2008-05-15 | А-2.13-А-2.15 |  |  |  |  | 100 | 72 | 0.56547 |  | 0
23 | Повреждение | 2008-05-06 | А-39.23-А-45.03 |  |  |  |  | 159 | 186 | 3.693 |  | 0
24 | Повреждение | 2008-05-08 | А-39.23-А-39.25 |  |  |  |  | 150 | 50 | 0.88355 |  | 0
25 | Повреждение | 2008-05-13 | В-53.01-пр.Ленина.39 |  |  |  |  | 51 | 45 | 0.091924 |  | 0
26 | Повреждение | 2008-05-13 | А-2.15-пер.Свободный.5 |  |  |  |  | 51 | 57 | 0.11644 |  | 0
27 | Повреждение | 2008-05-14 | А-39.09-К.Маркса.60/57 |  |  |  |  | 51 | 14 | 0.028599 |  | 0
28 | Кап. Ремонт | 2008-04-29 | А-30.10 - А30.30 |  |  |  |  | 100 | 48 | 0.37698 |  | 0
29 | Повреждение | 2008-05-07 | А-45.05 - Земляная 10 |  |  |  |  | 82 | 8 | 0.042247 |  | 0
30 | Повреждение | 2008-05-17 | А-40.02- Фурманова 12 |  |  |  |  | 51 | 28 | 0.057197 |  | 0
31 | Повреждение | 2008-05-12 | В26 - Варенцовой,13 |  |  |  |  | 70 | 70 | 0.26938 |  | 0
32 | Повреждение | 2008-05-08 | А-45.03 - А-45.05 |  |  |  |  | 150 | 95 | 1.6787 |  | 0
33 | Замена задвижки | 2008-05-15 | А-49.04 - А-49.32 |  |  |  |  | 100 | 46 | 0.36127 |  | 0
34 | Замена задвижки | 2008-05-15 | А-86.16- А-86.18 |  |  |  |  | 100 | 144 | 1.1309 |  | 0
35 | Повреждение | 2008-05-24 | В-95 - Герцена, 31 |  |  |  |  | 82 | 84 | 0.44359
36 | Повреждение | 2008-05-24 | Н/С - Бубнова,72 |  |  |  |  | 100 | 85 | 0.66757 |  | 0
37 | Повреждение | 2008-05-24 | Н/С - Б. Хмельницкого,6 |  |  |  |  | 100 | 102 | 0.80108 |  | 0
38 | Повреждение | 2008-05-24 | А51.23 - н/с Ленина,69 |  |  |  |  | 71 | 16 | 0.063345 |  | 0
39 | Повреждение | 2008-05-25 | А-2.13-А-2.17/1 |  |  |  |  | 100 | 63 | 0.49479 |  | 0
40 | [7 empty] | 125 | 46 | 0.56449 |  | 0
41 | Повреждение | 2008-05-24 | А-36.06 - Андрианова 22 |  |  |  |  | 51 | 34 | 0.069454 |  | 0
42 | [7 empty] | 82 | 6.5 | 0.034326 |  | 0
43 | Повреждение | 2008-05-24 | В-82.03 - В-82.05 |  |  |  |  | 150 | 110 | 1.9438 |  | 0
44 | Повреждение | 2008-05-24 | С-11.02 - С-11.08 |  |  |  |  | 82 | 185 | 0.97696 |  | 0
45 | Повреждение | 2008-05-24 | С-33.02 - С-33.04 |  |  |  |  | 100 | 40 | 0.31415 |  | 0
46 | Повреждение | 2008-05-24 | С-59.03-С-59.05 |  |  |  |  | 100 | 32 | 0.25132 |  | 0
47 | Повреждение | 2008-05-24 | С-59.05 - С-59.07 |  |  |  |  | 100 | 52 | 0.4084 |  | 0
48 | Повреждение | 2008-05-24 | А-33 - Калинина 22/2 |  |  |  |  | 150 | 23 | 0.40643 |  | 0
49 | Повреждение | 2008-05-25 | С-45.05 - Каравайковой 138/5 |  |  |  |  | 51 | 17 | 0.034727 |  | 0
50 | Повреждение | 2008-05-25 | н/с - Ленина 69 |  |  |  |  | 82 | 50 | 0.26404 |  | 0
51 | Повреждение | 2008-05-25 | н/с - Суворова 38 |  |  |  |  | 100 | 16 | 0.12566 |  | 0
52 | Повреждение | 2008-05-25 | н/с - Суворова 38 |  |  |  |  | 82 | 55 | 0.29045 |  | 0
53 | Повреждение | 2008-05-25 | С-59.01 - Энтузиастов 2 |  |  |  |  | 82 | 42 | 0.2218 |  | 0
54 | Повреждение | 2008-05-25 | С-59.01 - Энтузиастов 4 |  |  |  |  | 51 | 39 | 0.079668 |  | 0
55 | [9 empty] | 0 |  | 0
56 | [9 empty] | 0 |  | 0
57 | [9 empty] | 0 |  | 0
58 | [9 empty] | 0 |  | 0
59 | [9 empty] | 0 |  | 0
60 | [9 empty] | 0 |  | 0
61 | [9 empty] | 0 |  | 0
62 | [9 empty] | 0 |  | 0
63 | [9 empty] | 0 |  | 0
64 | [9 empty] | 0 |  | 0
65 | [9 empty] | 0 |  | 0
66 | [9 empty] | 0 |  | 0
67 | [9 empty] | 0 |  | 0
68 | [9 empty] | 0 |  | 0
69 | [9 empty] | 0 |  | 0
70 | [9 empty] | 0 |  | 0
71 | [9 empty] | 0 |  | 0
72 | [9 empty] | 0 |  | 0
73 | [9 empty] | 0 |  | 0
74 | [9 empty] | 0 |  | 0
75 | [9 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО | [8 empty] | 56.9418 |  | 0
"____"__________2008г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2008г. Рук. ГИКиДОСТ __________Макаров Д.Г. | [7 empty] | "____"__________2008г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Колчанов И.Е., Кокоринов П.А.