ПЕРЕЧЕНЬ

КОММЕРЧЕСКИХ РАСЧЕТНЫХ ПРИБОРОВ УЗЛА УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

И МЕСТО ИХ УСТАНОВКИ

| Котельная №2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Щит | Тепловычислитель СПТ-961 | 5260 | Q, Гкал |
| Щит | Тепловычислитель СПТ-961 | 5266 | Q, Гкал |
| Прямой тр-д сист. отопления | Преобразователь расхода СУР-97 | 05004 | М, м3/ч |
|  | Преобразователь давления КРТ 5-1.0 | 532233 | Р, МПа |
|  | Комплект преобразователей температуры КТСПР 001 l=60 мм | 370605 | T, С |
| Обратный тр-д сист. отопления | Преобразователь расхода СУР-97 | 01104 | М, м3/ч |
|  | Преобразователь давления КРТ 5-0.6 | 530126 | Р, МПа |
| Подпит. тр-д сист. отоп. | Преобразователь расхода ПРЭМ-2 Dу20 | 063625 | М, м3/ч |
| Прямой тр-д сист. ГВС | Преобразователь расхода ПРЭМ-2 Dу32 | 072546 | М, м3/ч |
|  | Преобразователь давления КРТ 5-1.0 | 532400 | Р, МПа |
|  | Комплект преобразователей температуры КТСПР 001 l=60 мм | 369005 | T, С |
| Обратный тр-д сист. ГВС | Преобразователь расхода ПРЭМ-2 Dу32 | 072548 | М, м3/ч |
|  | Преобразователь давления КРТ 5-1.0 | 532161 | Р, МПа |
| Подпит. тр-д сист. ГВС | Преобразователь расхода ПРЭМ-2 Dу20 | 115925 | М, м3/ч |
| На собств. нужды ГВС | Преобразователь расхода ПРЭМ-2 Dу20 | 063535 | М, м3/ч |
| Тр-д холодной воды | Преобразователь температуры ТСП 002 | 3785 | T, С |
|  | Преобразователь давления КРТ 5-0.6 | 530129 | Р, МПа |
| Котельная №3 |  |  |  |
| Шит, помещение котельной | Тепловычислитель СПТ961.2 | 27655 | Q, Гкал |
| Прямой и обратный трубопроводы системы отопления | Расходомер-счетчик жидкости ультразвуковой US800-20-Р-65 | 2729 №429-15/430-15 | М, м3/ч |
|  | Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 4/20-0.6-0.5 | 15-03032 | Р, МПа |
|  | Комплект термометров сопротивления платиновых для измерения разности температур КТСПР-001 L=80мм | 254 | T, С |
| Обратный трубопровод системы отопления | Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 4/20-0.4-0.5 | 15-03126 | Р, МПа |
| Трубопровод подпитки системы отопления | Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ-20-L0-В1 | 621188 | М, м3/ч |
| Подающий трубопровод системы ГВС | Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ-32-L0-С1 | 646515 | М, м3/ч |
|  | Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 4/20-0.6-0.5 | 16-03595 | Р, МПа |
|  | Комплект термометров сопротивления платиновых для измерения разности температур КТСПР-001 L=60мм | 210 | T, С |
| Обратный трубопровод системы ГВС | Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ-20-L0-С1 | 633831 | М, м3/ч |
|  | Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 4/20-0.1-0.5 | 14-02888 | Р, МПа |
| Трубопровод подпитки системы ГВС | Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый многоструйный М, исп MTWI (холодная вода) | 149200736 | М, м3/ч |
| Трубопровод горячей воды СН | Счетчик горячей воды ВСТ-15 |  | М, м3/ч |
| Трубопровод холодной воды | Термопреобразователь сопротивления платиновый с унифицированным токовым выходным сигналом ТСПУ 002-10 L=60мм | 533 | T, С |
| Трубопровод холодной воды | Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 4/20-0.4-0.5 | 11-08074 | Р, МПа |
| Щит, помещение котельной | Адаптер измерительный АДС97 | 01513 | Q, Гкал |
| Котельная №10 |  |  |  |
| Шит, помещение котельной | Тепловычислитель СПТ961.2 | 26844 | Q, Гкал |
| Прямой и обратный трубопроводы системы отопления на корпуса 1, 2 | Расходомер-счетчик жидкости ультразвуковой US800-20-Р-50 | 4507 №1616-14/1617-14 | М, м3/ч |
|  | Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 4/20-1.0-0.5 | 14-07096 | Р, МПа |
|  | Комплект термометров сопротивления из платины технических разностных КТПТР-001 L=80мм | 3809/3809А | T, С |
| Обратный трубопровод системы отопления на корпуса 1,2 | Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 4/20-1.0-0.5 | 14-03773 | Р, МПа |
| Прямой и обратный трубопроводы системы отопления на хоз. часть | Расходомер-счетчик жидкости ультразвуковой US800-20-Р-50 | 4506 №1584-14/1585-14 | М, м3/ч |
|  | Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 4/20-1.0-0.5 | 14-07095 | Р, МПа |
|  | Комплект термометров сопротивления из платины технических разностных КТПТР-001 L=60мм | 4548/4548А | T, С |
| Обратный трубопровод системы отопления на хоз.часть | Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 4/20-1.0-0.5 | 14-07098 | Р, МПа |
| Трубопровод подпитки системы отопления | Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ-20-L0-В1 | 583557 | М, м3/ч |
| Подающий трубопровод системы ГВС на корпуса 1,2 | Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ-20-L0-В1 | 587157 | М, м3/ч |
|  | Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 4/20-1.0-0.5 | 13-05858 | Р, МПа |
|  | Комплект термометров сопротивления из платины технических разностных КТПТР-001 L=60мм | 449 06 | T, С |
| Обратный трубопровод системы ГВС на корпуса 1,2 | Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ-20-L0-В1 | 641416 | М, м3/ч |
|  | Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 4/20-0.6-0.5 | 15-04085 | Р, МПа |
| Подающий трубопровод системы ГВС на хоз. часть | Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ-20-L0-В1 | 607303 | М, м3/ч |
|  | Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 4/20-1.0-0.5 | 13-05860 | Р, МПа |
|  | Термометры сопротивления платиновые ТПС 002 100П L=60мм | 322 | T, С |
| Трубопровод горячей воды СН | Счетчик горячей воды ВСТ-15 | 071285 | М, м3/ч |
| Трубопровод холодной воды | Термометр платиновый технический ТПТ-1-4 100П L=60мм | 18875 | T, С |
|  | Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 4/20-1.0-0.5 | 14-03774 | Р, МПа |
| Щит, помещение котельной | Адаптер измерительный АДС97 | 01422 | Q, Гкал |
| Котельная №17 |  |  |  |
| Шит, помещение котельной | Тепловычислитель СПТ961.2 | 27746 | Q, Гкал |
| Прямой и обратный трубопроводы системы отопления | Расходомер-счетчик жидкости ультразвуковой US800-20-Р-65 | 4000 №1036-15/1060-15 | М, м3/ч |
|  | Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 4/20-0.6-0.5 | 16-03598 | Р, МПа |
|  | Комплект термометров сопротивления платиновых для измерения разности температур КТСПР-001 L=80мм | 310 | T, С |
| Обратный трубопровод системы отопления | Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 4/20-0.4-0.5 | 15-03146 | Р, МПа |
| Трубопровод подпитки системы отопления | Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ-20-L0-В1 | 497536 | М, м3/ч |
| Подающий трубопровод системы ГВС | Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ-32-L0-С1 | 636248 | М, м3/ч |
|  | Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 4/20-0.4-0.5 | 15-03147 | Р, МПа |
|  | Комплект термометров сопротивления платиновых для измерения разности температур КТСПР-001 L=60мм | 342 | T, С |
| Обратный трубопровод системы ГВС | Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ-20-L0-В1 | 660840 | М, м3/ч |
|  | Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 4/20-0.1-0.5 | 15-04155 | Р, МПа |
| Трубопровод подпитки системы ГВС | Счетчик горячей воды ВСТ-20 | 289515 | М, м3/ч |
| Трубопровод горячей воды СН | Счетчик горячей воды ВСТ-15 | 157860 | М, м3/ч |
| Трубопровод холодной воды | Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 4/20-0.4-0.5 | 16-03709 | Р, МПа |
| Трубопровод холодной воды | Термопреобразователь сопротивления платиновый ТСП 002 L=60мм | 1692 | T, С |
| Щит, помещение котельной | Адаптер измерительный АДС97 | 01618 | Q, Гкал |
| Котельная №18 |  |  |  |
| Шит, помещение котельной | Тепловычислитель СПТ961.2 | 31525 | Q, Гкал |
| Прямой/обратный трубопровод отопления | Расходомер-счетчик жидкости ультразвуковой US-800-100-20-Р | 3513 | М, м3/ч |
|  | Преобразователь давления ПДТВХ-1-01-1.0-0.5 | 440844 | Р, МПа |
|  | Комплект термометров сопротивления из платины технически разностных КТПТР-01 L=120мм | 6947/6947А | T, С |
| Обратный тр-д отопления | Преобразователь давления ПДТВХ-1-01-06-05 | 974132 | Р, МПа |
| Трубопровод подпитки системы отопления | Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ-20-L2-В1 | 665234 | М, м3/ч |
| На собств. нужды ГВС | Счетчик горячей воды ВСТ-15 | 400494 | М, м3/ч |
| Тр-д холодной воды | Преобразователь давления ПДТВХ-1-01-06-05 | 974133 | Р, МПа |
| Тр-д холодной воды | Термопреобразователь сопротивления платиновый ТСП 002 L=60мм | 1684 | T, С |
| Котельная №19 |  |  |  |
| Щит | Тепловычислитель ВКТ-5 | 7019 | Q, Гкал |
| Пр. тр-д теплосети Вывод 1 - жил. дом. | Преобразователь расхода ПРЭМ-100-D | 197446 | М, м3/ч |
|  | Преобразователь давления КРТ-9-1,6МПа | 733993 | Р, МПа |
|  | Комплект преобразователей температуры КТСПР 001 l=80 мм | 225308 | T, С |
| Обр. тр-д теплосети Вывод 1 - жил. дом | Преобразователь расхода ПРЭМ-100-D | 197438 | М, м3/ч |
|  | Преобразователь давления КРТ-9-1,0МПа | 840300 | Р, МПа |
| Пр. тр-д теплосети Вывод 2 – НИИ МиД | Расходомер-счетчик жидкости US-800-150 | 6058/112-03 | М, м3/ч |
|  | Преобразователь избыт. давления ПДТВХ-1-02-0.6-0.5 | 11.04164 |  |
|  | Комплект преобразователей температуры КТСПР 001 l=160 мм | 300 |  |
| Обр. тр-д теплосети Вывод 2 – НИИ МиД | Расходомер-счетчик жидкости US-800-150 | 6045/110-03 | М, м3/ч |
|  | Преобразователь избыт. давления ПДТВХ-1-02-0.6-0.5 | 11.04163 | Р, МПа |
| Подпит. тр-д теплосети | Преобразователь расхода ПРЭМ-80-D | 189662 | М, м3/ч |
| Тр-д греющей в. на деаэр. | Преобразователь расхода ПРЭМ-50-D | 189659 | М, м3/ч |
| Тр-д холодной воды | Преобразователь давления КРТ-9-1,0МПа | 840296 | Р, МПа |
| Тр-д холодной воды | Преобразователь температуры ТСП 002 l=60 мм | 3732 | T, С |
| Котельная №23 |  |  |  |
| Шит, помещение котельной | Тепловычислитель СПТ961.2 | 29175 | Q, Гкал |
| Прямой трубопровод отопления | Расходомер-счетчик жидкости ультразвуковой US-800-200-30-Р | 4102 | М, м3/ч |
|  | Преобразователь давления ПДТВХ-1-01-1.0-0.5 | 16_02632 | Р, МПа |
|  | Комплект преобразователей температуры КДТС035-PT100 L=100мм | 5750616090726224 | T, С |
| Обратный трубопровод отопления | Расходомер-счетчик жидкости ультразвуковой US-800-200-30-Р | 4103 | М, м3/ч |
|  | Преобразователь давления ПДТВХ-1-01-06-05 | 16_03596 | Р, МПа |
| Трубопровод подпитки системы отопления | Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ-50-L0-В1 | 648953 | М, м3/ч |
| На собств. нужды ГВС | Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ-20-L0-В1 | 342408 | М, м3/ч |
| Тр-д холодной воды | Преобразователь давления ПДТВХ-1-01-06-05 | 16_03597 | Р, МПа |
| Тр-д холодной воды | Преобразователь температуры ДТС035-PT100 L=60мм | 38725160907262305 | T, С |
| Котельная №24 |  |  |  |
| Щит | Тепловычислитель СПТ-961М | 0644 | Q, Гкал |
| Пр. тр-д сист. отопления | Преобразователь расхода СУР-97 | 08004 | М, м3/ч |
|  | Преобразователь давления КРТ 5 | 531040 | Р, МПа |
|  | Комплект преобразователей температуры КТСПР 001 | 100205 | T, С |
| Обр. тр-д сист. отопления | Преобразователь расхода СУР-97 | 07704 | М, м3/ч |
|  | Преобразователь давления КРТ 5-0.6 | 730412 | Р, МПа |
| Прямой тр-д сист. ГВС | Преобразователь расхода ПРЭМ-2 | 059370 | М, м3/ч |
|  | Преобразователь давления КРТ 5 | 532164 | Р, МПа |
|  | Комплект преобразователей температуры КТСПР 001 | 369405 | T, С |
| Обратный тр-д сист. ГВС | Преобразователь расхода ПРЭМ-2 | 056081 | М, м3/ч |
|  | Преобразователь давления КРТ 5 | 530125 | Р, МПа |
| Подпит. тр-д сист. отоплен. | Преобразователь расхода ПРЭМ-2-20 | 061398 | М, м3/ч |
| На собств. нужды ГВС | Преобразователь расхода ПРЭМ-2 | 060832 | М, м3/ч |
| Тр-д хол. воды | Преобразователь давления КРТ 5-0.6 | 530148 | Р, МПа |
| Тр-д холодной воды | Преобразователь температуры ТСП 002 | 3789 | T, С |
| Котельная №25 |  |  |  |
| Шит, помещение котельной | Тепловычислитель СПТ961.2 | 26170 | Q, Гкал |
| Прямой и обратный трубопроводы системы отопления | Расходомер-счетчик жидкости ультразвуковой US800-20-Р-65 | 4328 №1521-14/1522-14 | М, м3/ч |
|  | Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 4/20-0.6-0.5 | 16-03036 | Р, МПа |
|  | Комплект термометров сопротивления платиновых для измерения разности температур КТСПР-001 L=80мм | 254 | T, С |
| Обратный трубопровод системы отопления | Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 4/20-0.4-0.5 | 15-03123 | Р, МПа |
| Трубопровод подпитки системы отопления | Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ-20-L0-В1 | 605688 | М, м3/ч |
| Подающий трубопровод системы ГВС | Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ-40-L0-С1 | 586776 | М, м3/ч |
|  | Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 4/20-0.4-0.5 | 14-02894 | Р, МПа |
|  | Комплект термометров сопротивления платиновых для измерения разности температур КТСПР-001 L=60мм | 287 | T, С |
| Обратный трубопровод системы ГВС | Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ-32-L0-С1 | 590989 | М, м3/ч |
|  | Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 4/20-0.4-0.5 | 14-02892 | Р, МПа |
| Трубопровод подпитки системы ГВС | Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ-20-L0-В1 | 604592 | М, м3/ч |
| Трубопровод горячей воды СН | Счетчик горячей воды ВСТ-15 | 336763 | М, м3/ч |
| Трубопровод холодной воды | Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 4/20-0.6-0.5 | 14-02881 | Р, МПа |
|  | Термопреобразователь сопротивления платиновый с унифицированным токовым выходным сигналом ТСПУ 002-10 L=60мм | 979 | T, С |
| Щит, помещение котельной | Адаптер измерительный АДС97 | 01429 | Q, Гкал |
| Котельная №30 |  |  |  |
| Шит, помещение котельной | Тепловычислитель СПТ961.2 | 29258 | Q, Гкал |
| Прямой и обратный трубопроводы системы отопления | Расходомер-счетчик жидкости ультразвуковой US800-20-Р-80 | 3506 №741-16/742-16 | М, м3/ч |
|  | Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 4/20-1.0-0.25 | 16-00222 | Р, МПа |
|  | Комплект термометров сопротивления платиновых для измерения разности температур КТСПР-001 L=80мм | 116г/х | T, С |
| Обратный трубопровод системы отопления | Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 4/20-0.4-0.25 | 16-00227 | Р, МПа |
| Трубопровод подпитки системы отопления | Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ-20-L0-В1 | 660729 | М, м3/ч |
| Подающий трубопровод системы ГВС | Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ-32-L0-С1 | 656631 | М, м3/ч |
|  | Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 4/20-0.6-0.25 | 16-00223 | Р, МПа |
|  | Комплект термометров сопротивления платиновых для измерения разности температур КТСПР-001 L=60мм | 92г/х | T, С |
| Обратный трубопровод системы ГВС | Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ-20-L0-С1 | 654025 | М, м3/ч |
|  | Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 4/20-0.4-0.25 | 16-00226 | Р, МПа |
| Трубопровод подпитки системы ГВС | Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ-20-L0-В1 | 654032 | М, м3/ч |
| Трубопровод холодной воды | Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 4/20-0.6-0.25 | 16-00224 | Р, МПа |
|  | Термопреобразователь сопротивления платиновый с унифицированным токовым выходным сигналом ТСП 001-10 L=60мм | 1080 | T, С |
| Щит, помещение котельной | Адаптер измерительный АДС97 | 01513 | Q, Гкал |
| Котельная №31 |  |  |  |
| Шит, помещение котельной | Тепловычислитель СПТ961.2 | 30509 | Q, Гкал |
| Прямой трубопровод системы отопления | Расходомер-счетчик жидкости ультразвуковой US800-30-Р-100 | 2816 №533-18 | М, м3/ч |
|  | Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 4/20-06-0.5 | 15-03031 | Р, МПа |
|  | Комплект термометров сопротивления платиновых для измерения разности температур КТПТР-001 L=60мм | 2318/2318А | T, С |
| Обратный трубопровод системы отопления | Расходомер-счетчик жидкости ультразвуковой US800-30-Р-100 | 2817 №534-18 | М, м3/ч |
|  | Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 4/20-0.4-0.5 | 06713 | Р, МПа |
| Трубопровод подпитки системы отопления | Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ-20-L0-В1 | 699282 | М, м3/ч |
| Подающий трубопровод системы ГВС | Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ-50-L0-С1 | 697290 | М, м3/ч |
|  | Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 4/20-0.6-0.5 | 16-07086 | Р, МПа |
|  | Комплект термометров сопротивления платиновых для измерения разности температур КТСПР-001 L=60мм | 341 04 | T, С |
| Обратный трубопровод системы ГВС | Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ-32-L0-С1 | 646513 | М, м3/ч |
|  | Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 4/20-0.4-0.5 | 06711 | Р, МПа |
| Трубопровод подпитки ГВС | Счетчик холодной воды ВСХНд-50 | 11627258 | М, м3/ч |
| Трубопровод горячей воды СН | Счетчик горячей воды ВСТ-15 | 40104420 | М, м3/ч |
| Трубопровод холодной воды | Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 4/20-0.4-0.5 | 06712 | Р, МПа |
|  | Термопреобразователь сопротивления платиновый с унифицированным токовым выходным сигналом ТСП 002-10 L=60мм | 1921 | T, С |
| Щит, помещение котельной | Адаптер измерительный АДС97 | 02229 | Q, Гкал |
| Котельная №33 |  |  |  |
| Шит, помещение котельной | Тепловычислитель СПТ961.2 | 26918 | Q, Гкал |
| Прямой трубопровод системы отопления большой контур | Расходомер-счетчик жидкости ультразвуковой US800-31-Р-150 | 5113 31 №1829-14 | М, м3/ч |
|  | Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 4/20-1.0-0.5 | 15-03413 | Р, МПа |
|  | Комплект термометров сопротивления из платины технических разностных КТПТР-001 L=100мм | 299г/299х | T, С |
| Обратный трубопровод системы отопления большой контур | Расходомер-счетчик жидкости ультразвуковой US800-31-Р-150 | 5114 31 №1830-14 | М, м3/ч |
|  | Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 4/20-0.6-0.5 | 15-03081 | Р, МПа |
| Прямой и обратный трубопроводы системы отопления малый контур | Расходомер-счетчик жидкости ультразвуковой US800-21-Р-100 | 5112 21 №1816-14/1817-14 | М, м3/ч |
|  | Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 4/20-1.0-0.5 | 15-03414 | Р, МПа |
|  | Комплект термометров сопротивления из платины технических разностных КТПТР-001 L=80мм | 650г/650х | T, С |
| Обратный трубопровод системы отопления малый контур | Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 4/20-0.6-0.5 | 15-03080 | Р, МПа |
| Трубопровод подпитки системы отопления | Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ-20-L0-В1 | 613584 | М, м3/ч |
| Подающий трубопровод системы ГВС малый контур | Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ-50-L0-В1 | 610991 | М, м3/ч |
|  | Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 4/20-1.0-0.5 | 15-03428 | Р, МПа |
|  | Комплект термометров сопротивления из платины технических разностных КТПТР-001 L=80мм | 640г/640х | T, С |
| Обратный трубопровод системы ГВС малый контур | Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ-40-L0-В1 | 610270 | М, м3/ч |
|  | Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 4/20-0.4-0.5 | 15-03138 | Р, МПа |
| Подающий трубопровод системы ГВС большой контур | Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ-50-L0-В1 | 610986 | М, м3/ч |
|  | Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 4/20-1.0-0.5 | 15-03427 | Р, МПа |
|  | Комплект термометров сопротивления из платины технических разностных КТПТР-001 L=60мм | 229г/229х | T, С |
| Обратный трубопровод системы ГВС большой контур | Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ-40-L0-В1 | 609404 | М, м3/ч |
|  | Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 4/20-0.4-0.5 | 15-03137 | Р, МПа |
| Трубопровод подпитки системы ГВС | Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ-32-L0-В1 | 615275 | М, м3/ч |
| Трубопровод холодной воды | Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 4/20-0.6-0.5 | 15-03083 | Р, МПа |
|  | Термометр платиновый технический ТСП-001 100П L=60мм | 730 | T, С |
| Щит, помещение котельной | Адаптер измерительный АДС97 | 01561 | Q, Гкал |
| Щит, помещение котельной | Адаптер измерительный АДС97 | 01477 | Q, Гкал |
| Котельная №35 |  |  |  |
| Шит, помещение котельной | Тепловычислитель СПТ961.2 | 27632 | Q, Гкал |
| Прямой трубопровод ГВС | Преобразователь расхода ПРЭМ-2-50 | 064377 | М, м3/ч |
|  | Преобразователь давления ПДТВХ-1-01-1.0-0.5 | 15-06639 | Р, МПа |
|  | Комплект преобразователей температуры КТСПР 001 L=80мм | 45810 | T, С |
| Обратный трубопровод ГВС | Преобразователь расхода ПРЭМ-2-32 | 036100 | М, м3/ч |
|  | Преобразователь давления ПДТВХ-1-01-06-05 | 15-04100 | Р, МПа |
| Трубопровод подпитки ГВС. | Счетчик воды с импульсным выходом ВСХНд-50 | 10783078 | М, м3/ч |
| Трубопровод холодной воды | Преобразователь давления ПДТВХ-1-01-06-05 | 15-04101 | Р, МПа |
|  | Преобразователь температуры ТПС-002 L=60мм | 1597 | T, С |
| Котельная №37 |  |  |  |
| Шкаф | Тепловычислитель СПТ-961.2 | 19124 | Q, Гкал |
| Прямой трубопровод системы отопления | Преобразователь расхода US-800-500 | 3525 | М, м3/ч |
|  | Преобразователь давления ПДТВХ-1-02-1.6 | 10-02280 | Р, МПа |
|  | Комплект преобразователей температуры КТПТР 01 (l=320) | 1225/1225А | T, С |
| Обратный трубопровод системы отопления | Преобразователь расхода US-800-500 | 3524 | М, м3/ч |
|  | Преобразователь давления ПДТВХ-1-02-1.0 | 10-01471 | Р, МПа |
| Трубопровод подпитки №1. | Преобразователь расхода СУР-97-80 | 01504 | М, м3/ч |
| Трубопровод подпитки №2 | Счетчик горячей воды ВСТН-80 | 21305367 | М, м3/ч |
| На собств. нужды ГВС | Преобразователь расхода ПРЭМ-2-20 | 115934 | М, м3/ч |
| Трубопровод холодной воды | Преобразователь давления КРТ 5-11- 0.6 | 730414 | Р, МПа |
|  | Преобразователь температуры ТСП 002 (l=120) | 2130 | T, С |
| Котельная №39 |  |  |  |
| Шкаф, | Тепловычислитель ВКТ-5 | 6265 | Q, Гкал |
| Прямой трубопровод системы отопления | Преобразователь расхода ПРЭМ-32 | 148634 | М, м3/ч |
|  | Преобразователь давления КРТ | 742636 | Р, МПа |
|  | Комплект преобразователей температуры КТСПР 001 | 374107 Х,Г | T, С |
| Обратный трубопровод системы отопления | Преобразователь расхода ПРЭМ-32 | 152280 | М, м3/ч |
|  | Преобразователь давления КРТ | 740335 | Р, МПа |
| Трубопровод подпитки | Преобразователь расхода ПРЭМ-20 | 140775 | М, м3/ч |
| Трубопровод холодной воды | Преобразователь давления КРТ | 740337 | Р, МПа |
|  | Преобразователь температуры ТСП-001 | 757 | T, С |
| Котельная №41 |  |  |  |
| Шкаф(школа) | Тепловычислитель ВКТ-7 | 17061 | Q, Гкал |
| Шкаф(жилой дом) | Тепловычислитель ВКТ-7 | 17057 | Q, Гкал |
| Прямой трубопровод отопления(школа) | Преобразователь расхода ПРЭМ-2 Dу50 | 064318 | М, м3/ч |
|  | Комплект преобразователей температуры КТСП-Т L=60 | 3355 | T, С |
| Обратный трубопровод отопления(школа) | Преобразователь расхода ПРЭМ-2 Dу50 | 064392 | М, м3/ч |
| Трубопровод подпитки отопления | Преобразователь расхода ПРЭМ-2 Dу20 | 066062 | М, м3/ч |
| Прямой трубопровод ГВС (школа) | Преобразователь расхода ПРЭМ-2 Dу20 | 066115 | М, м3/ч |
|  | Комплект преобразователей температуры КТСП-Т L=60 | 3314 | T, С |
| Обратный трубопровод ГВС (школа) | Преобразователь расхода ПРЭМ-2 Dу20 | 066049 | М, м3/ч |
| Трубопровод подпитки ГВС (школа) | Преобразователь расхода ПРЭМ-2 Dу20 | 067687 | М, м3/ч |
| Прямой трубопровод отопления(жилой дом) | Преобразователь расхода ПРЭМ-2 Dу50 | 035358 | М, м3/ч |
|  | Комплект преобразователей температуры КТСП-Т L=60 | 3318 | T, С |
| Обратный трубопровод отопления (жилой дом) | Преобразователь расхода ПРЭМ-2 Dу50 | 064398 | М, м3/ч |
| Трубопровод холодной воды | Комплект преобразователей температуры «Взлет ТПС» L=50 | 607876/1,2 | T, С |
| Котельная №43 |  |  |  |
| Прямой трубопровод отопления | Тепловычислитель КМ-5-1 | 76292 | Q, Гкал /М, м3/ч |
|  | Комплект преобразователей температуры КТСП-Р L=130 | 5125 Х, Г | T, С |
| Котельная №44 |  |  |  |
| Шкаф | Тепловычислитель ВКТ-5 | 11278 | Q, Гкал |
| Прямой/обратный трубопроводы отопления Вывод 1- Жилые дома | Расходомер-счетчик жидкости US-800-80 | 3623 | М, м3/ч |
|  | Преобразователь избыт. давления ПДТВХ-1-02-0.6-0.5 | 11. 03205 | Р, МПа |
|  | Комплект термометров сопротивления КТСПР 001-Т L=120 | 502 11 | T, С |
| Обратный трубопровод отопления Вывод 1 – Жилые дома | Преобразователь избыт. давления ПДТВХ-1-02-0.6-0.5 | 11. 03215 | Р, МПа |
| Прямой/обратный трубопроводы отопления Вывод 2 – ПТО | Расходомер-счетчик жидкости US-800-32 | 3622 | М, м3/ч |
|  | Преобразователь избыт. давления ПДТВХ-1-02-0.6-0.5 | 11. 03201 | Р, МПа |
|  | Комплект термометров сопротивления КТСПР 001-Т L=60 | 428 11 | T, С |
| Обратный трубопровод отопления Вывод 2- ПТО | Преобразователь избыт. давления ПДТВХ-1-02-0.6-0.5 | 11. 03200 | Р, МПа |
| Подпитка системы отопления | Преобразователь расхода ПРЭМ Dу20 | 397652 | М, м3/ч |
| Трубопровод холодной воды | Преобразователь избыт. давления ПДТВХ-1-02-0.6-0.5 | 11. 03204 | Р, МПа |
|  | Термометр сопротивления ТСП 002 L=60 | 2468 | T, С |
| Котельная №45 |  |  |  |
| Шит, помещение котельной | Тепловычислитель СПТ961.2 | 29189 | Q, Гкал |
| Прямой и обратный трубопроводы отопления | Расходомер-счетчик жидкости ультразвуковой US-800-65-20-Р | 3120 №700-16/701-16 | М, м3/ч |
|  | Преобразователь давления ПДТВХ-1-01-1.0-0.5 | 1726927 | Р, МПа |
|  | Комплект преобразователей температуры КТСПР 001 L=80мм | 2265/2265А | T, С |
| Обратный трубопровод отопления | Преобразователь давления ПДТВХ-1-01-06-05 | 16-03615 | Р, МПа |
| Трубопровод подпитки системы отопления | Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ-20-L0-В1 | 660723 | М, м3/ч |
| Трубопровод холодной воды | Преобразователь давления ПДТВХ-1-01-06-05 | 15-04084 | Р, МПа |
|  | Преобразователь температуры ТСП-002 L=60мм | 3728 | T, С |
| Котельная №46 |  |  |  |
| Щит | Тепловычислитель СПТ-961.2 | 21244 | Q, Гкал |
| Подающий и обратный трубопроводы системы отопления Вывод 1 комбинат «Родник» | Расходомер-счетчик жидкости ультразвуковой US-800-50 | 4821- №1461-12 /№1462-12 | М, м3/ч |
|  | Преобразователь избыточного давления ПДТВХ-1-02 4/40-06-0.5 | 11.04272 | Р, МПа |
|  | Комплект термометров сопротивления КТСПР-001 L=100мм | 78111 ГХ | T, С |
| Обратный трубопровод системы отопления Вывод 1 комбинат «Родник» | Преобразователь избыточного давления ПДТВХ-1-02 4/40-04-0.5 | 15.03148 | Р, МПа |
| Подающий и обратный трубопроводы системы отопления Вывод 2 жилые дома | Расходомер-счетчик жидкости ультразвуковой US-800-50 | 3003- №714-13 /№715-13 | М, м3/ч |
|  | Преобразователь избыточного давления ПДТВХ-1-02 4/40-0.6-0.5 | 13.01739 | Р, МПа |
|  | Комплект термометров сопротивления КТСПР-001 L=100мм | 53 ГХ | T, С |
| Обратный трубопровод системы отопления Вывод 2 жилые дома | Преобразователь избыточного давления ПДТВХ-1-02 4/40-0.4-0.5 | 13.01802 | Р, МПа |
| Трубопровод подпитки системы отопления | Преобразователь расхода ПРЭМ-20 | 639560 | М, м3/ч |
| Подающий трубопровод системы ГВС Вывод 1 комбинат «Родник» | Преобразователь расхода ПРЭМ-32 | 406166 | М, м3/ч |
|  | Преобразователь избыточного давления ПДТВХ-1-02 4/40-06-0.5 | 11.04270 | Р, МПа |
|  | Комплект термометров сопротивления КТСПР-001 L=60мм | 104611 ГХ | T, С |
| Обратный трубопровод системы ГВС Вывод 1 комбинат «Родник» | Преобразователь расхода ПРЭМ-20 | 422152 | М, м3/ч |
|  | Преобразователь избыточного давления ПДТВХ-1-02 4/40-04-0.25 | 11.05962 | Р, МПа |
| Подающий трубопровод системы ГВС Вывод 2 жилые дома | Преобразователь расхода ПРЭМ-32 | 513241 | М, м3/ч |
|  | Преобразователь избыточного давления ПДТВХ-1-02 4/40-0.6-0.5 | 13.01738 | Р, МПа |
|  | Комплект термометров сопротивления КТСПР-001 L=60мм | 448 ГХ | T, С |
| Обратный трубопровод системы ГВС Вывод 2 жилые дома | Преобразователь расхода ПРЭМ-20 | 513599 | М, м3/ч |
|  | Преобразователь избыточного давления ПДТВХ-1-02 4/40-0.4-0.5 | 13.01801 | Р, МПа |
| Трубопровод подпитки системы ГВС | Преобразователь расхода ПРЭМ-20 | 516879 | М, м3/ч |
| Трубопровод холодной воды | Преобразователь избыточного давления ПДТВХ-1-0.2 4/20-0.6-0.5 | 16.07087 | Р, МПа |
|  | Термопреобразователь сопротивления ТСПУ-002-10 L=60мм | 2718 | T, С |
| Щит | Адаптер измерительный АДС97 | 01195 | Q, Гкал |
| Щит | Адаптер измерительный АДС97 | 01204 | Q, Гкал |