## 2 р-н общ.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
по данным ОДС
Список участков с повреждениями от котельных: в г. испытания, в консервации |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Отключённые | с 01.09.22 г. по 30.09.22 г.
№ п/п | № Района т/с | Место утечки | Избыточное давление в под. трубопроводе, ати | Избыточное давление в обр. трубопроводе, ати | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Примечание
1 |  |  |  |  | 2022-07-28
1 |  | от T02304302 в сторону ул Собинова д.56 |  |  | 2022-06-08
2 |  | Т02300504-Т02300512 |  |  | 2022-08-20
3 |  | Т023015 - Т02301502 (Академическая 31) |  |  | 2022-05-13
4 |  | Т02304302 - Собинова 56 |  |  | 2022-06-08
5 |  | T003009 - Т003008 |  |  | 2022-09-17
ИТОГО
"____"__________2022г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________