## Page 1
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 1 за 01.04.2021 23 по 30.04.2021 23
Абонент: Котельная № 44 Адрес: ул. 1-я Завокзальная, 24 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 044 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: US-800 Заводской номер: 000000011278 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [6 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия | [8 empty] | НС
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод |  | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  |  | Qотоп |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С |  | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  | Гкал |  |  |  | Мподп | М1 | Qотп | dM
01/04:23 | 972.5843 |  |  | 948.0974 |  |  | 24.4868 |  | 46.18 |  | 38.9 |  | 7.28 |  |  | 4.8641 |  |  | 2.9674 |  | 8.0439 |  |  |  | 8.0561 |  | 0.012225 |  |  | * | 2.1245 | 950.2219 | 6.988 | 2.1245
02/04:23 | 966.1719 |  |  | 941.4925 |  |  | 24.6793 |  | 48.06 |  | 40.32 |  | 7.74 |  |  | 4.8335 |  |  | 2.9572 |  | 8.4894 |  |  |  | 8.5018 |  | 0.012341 |  |  | * | 2.1805 | 943.673 | 7.3796 | 2.1805
03/04:23 | 960.1257 |  |  | 934.7618 |  |  | 25.3639 |  | 49.34 |  | 41.38 |  | 7.96 |  |  | 4.8029 |  |  | 2.9572 |  | 8.7123 |  |  |  | 8.7242 |  | 0.011936 |  |  | * | 2.084 | 936.8457 | 7.5316 | 2.084
04/04:23 | 954.5815 |  |  | 929.1555 |  |  | 25.426 |  | 49.52 |  | 41.5 |  | 8.02 |  |  | 4.7825 |  |  | 2.9572 |  | 8.7387 |  |  |  | 8.7501 |  | 0.011416 |  |  | * | 1.8538 | 931.0093 | 7.5322 | 1.8538
05/04:23 | 949.6183 |  |  | 923.8016 |  |  | 25.8167 |  | 47.24 |  | 39.8 |  | 7.44 |  |  | 4.7621 |  |  | 2.9572 |  | 8.108 |  |  |  | 8.1203 |  | 0.012386 |  |  | * | 2.1185 | 925.92 | 6.9608 | 2.1185
06/04:23 | 944.4413 |  |  | 918.2823 |  |  | 26.1591 |  | 45.72 |  | 38.68 |  | 7.04 |  |  | 4.7417 |  |  | 2.9674 |  | 7.6828 |  |  |  | 7.6954 |  | 0.012534 |  |  | * | 2.099 | 920.3813 | 6.5481 | 2.099
07/04:23 | 939.6458 |  |  | 912.715 |  |  | 26.9307 |  | 43.52 |  | 37.04 |  | 6.48 |  |  | 4.7315 |  |  | 2.9674 |  | 7.0951 |  |  |  | 7.1086 |  | 0.01349 |  |  | * | 2.3316 | 915.0466 | 6.0024 | 2.3316
08/04:23 | 927.9055 |  |  | 901.0398 |  |  | 26.8657 |  | 47.22 |  | 38.92 |  | 8.3 |  |  | 4.7009 |  |  | 2.9572 |  | 8.7608 |  |  |  | 8.7735 |  | 0.012739 |  |  | * | 2.1615 | 903.2013 | 7.568 | 2.1615
09/04:23 | 917.8204 |  |  | 891.7885 |  |  | 26.0319 |  | 48.84 |  | 40.58 |  | 8.26 |  |  | 4.6907 |  |  | 2.9572 |  | 8.6534 |  |  |  | 8.6655 |  | 0.012069 |  |  | * | 2.0024 | 893.7909 | 7.4519 | 2.0024
10/04:23 | 913.2237 |  |  | 887.0329 |  |  | 26.1908 |  | 46.74 |  | 39.42 |  | 7.32 |  |  | 4.6805 |  |  | 2.9572 |  | 7.7246 |  |  |  | 7.7366 |  | 0.012006 |  |  | * | 1.9419 | 913.2237 | 7.7052 | 26.1908
11/04:23 | 909.5286 |  |  | 882.8326 |  |  | 26.6959 |  | 42.5 |  | 36.7 |  | 5.8 |  |  | 4.6601 |  |  | 2.9674 |  | 6.2725 |  |  |  | 6.285 |  | 0.012425 |  |  | * | 2.0875 | 909.5286 | 6.2426 | 26.6959
12/04:23 | 903.873 |  |  | 877.1984 |  |  | 26.6747 |  | 39.38 |  | 34.44 |  | 4.94 |  |  | 4.6499 |  |  | 2.9776 |  | 5.4039 |  |  |  | 5.4156 |  | 0.011731 |  |  | * | 1.8358 | 903.873 | 5.3721 | 26.6747
13/04:23 | 896.7607 |  |  | 870.2675 |  |  | 26.4933 |  | 35.2 |  | 31.44 |  | 3.76 |  |  | 4.6397 |  |  | 2.998 |  | 4.2196 |  |  |  | 4.2316 |  | 0.012003 |  |  | * | 1.8844 | 896.7607 | 4.1928 | 26.4933
14/04:23 | 905.1876 |  |  | 877.3293 |  |  | 27.8583 |  | 33.4 |  | 30.26 |  | 3.14 |  |  | 4.6601 |  |  | 2.998 |  | 3.6939 |  |  |  | 3.7075 |  | 0.013555 |  |  | * | 2.1705 | 905.1876 | 3.6717 | 27.8583
15/04:23 | 913.49 |  |  | 885.2234 |  |  | 28.2666 |  | 36.82 |  | 32.5 |  | 4.32 |  |  | 4.6907 |  |  | 2.998 |  | 4.8732 |  |  |  | 4.8858 |  | 0.012642 |  |  | * | 1.7838 | 913.49 | 4.8523 | 28.2665
16/04:23 | 906.0574 |  |  | 878.4609 |  |  | 27.5966 |  | 39.3 |  | 34.32 |  | 4.98 |  |  | 4.6703 |  |  | 2.9878 |  | 5.474 |  |  |  | 5.4862 |  | 0.01217 |  |  | * | 1.6763 | 906.0574 | 5.4471 | 27.5966
17/04:23 | 897.0192 |  |  | 869.7393 |  |  | 27.2799 |  | 38.36 |  | 33.56 |  | 4.8 |  |  | 4.6193 |  |  | 2.9776 |  | 5.247 |  |  |  | 5.2591 |  | 0.012129 |  |  | * | 1.7623 | 897.0192 | 5.2091 | 27.2798
18/04:23 | 892.4398 |  |  | 865.6388 |  |  | 26.801 |  | 39.58 |  | 34.56 |  | 5.02 |  |  | 4.6193 |  |  | 2.9878 |  | 5.4166 |  |  |  | 5.4281 |  | 0.011507 |  |  | * | 1.5137 | 892.4398 | 5.3948 | 26.801
19/04:23 | 886.5433 |  |  | 860.1208 |  |  | 26.4225 |  | 42.86 |  | 36.44 |  | 6.42 |  |  | 4.5785 |  |  | 2.9674 |  | 6.6655 |  |  |  | 6.6787 |  | 0.013168 |  |  | * | 1.6668 | 886.5433 | 6.6413 | 26.4225
20/04:23 | 879.0039 |  |  | 852.449 |  |  | 26.5549 |  | 43.26 |  | 37.1 |  | 6.16 |  |  | 4.5683 |  |  | 2.9674 |  | 6.4178 |  |  |  | 6.4313 |  | 0.013559 |  |  | * | 1.8443 | 879.0039 | 6.3863 | 26.5549
21/04:23 | 856.7615 |  |  | 832.4449 |  |  | 24.3166 |  | 45.94 |  | 38.16 |  | 7.78 |  |  | 4.5785 |  |  | 2.9674 |  | 7.5976 |  |  |  | 7.6111 |  | 0.01351 |  |  | * | 1.8483 | 856.7615 | 7.58 | 24.3166
22/04:23 | 870.5255 |  |  | 844.628 |  |  | 25.8975 |  | 40.32 |  | 34.86 |  | 5.46 |  |  | 4.5378 |  |  | 2.9878 |  | 5.6715 |  |  |  | 5.6838 |  | 0.012281 |  |  | * | 1.6683 | 870.5255 | 5.6436 | 25.8975
23/04:23 | 866.8923 |  |  | 841.3297 |  |  | 25.5626 |  | 36.24 |  | 32.06 |  | 4.18 |  |  | 4.5276 |  |  | 2.9878 |  | 4.4566 |  |  |  | 4.47 |  | 0.013382 |  |  | * | 1.9044 | 866.8923 | 4.4298 | 25.5626
24/04:23 | 861.8062 |  |  | 836.899 |  |  | 24.9072 |  | 36.58 |  | 31.88 |  | 4.7 |  |  | 4.5276 |  |  | 3.0082 |  | 4.8556 |  |  |  | 4.8674 |  | 0.011877 |  |  | * | 1.5747 | 861.8062 | 4.8327 | 24.9072
25/04:23 | 853.8568 |  |  | 829.8867 |  |  | 23.97 |  | 46.8 |  | 38.16 |  | 8.64 |  |  | 4.4766 |  |  | 2.9776 |  | 8.3056 |  |  |  | 8.3189 |  | 0.013302 |  |  | * | 1.7743 | 853.8568 | 8.2787 | 23.97
26/04:23 | 851.3856 |  |  | 827.3327 |  |  | 24.0529 |  | 44.6 |  | 37.3 |  | 7.3 |  |  | 4.4766 |  |  | 2.9776 |  | 7.1156 |  |  |  | 7.1283 |  | 0.012642 |  |  | * | 1.6357 | 851.3856 | 7.0996 | 24.0529
27/04:23 | 884.298 |  |  | 857.7236 |  |  | 26.5744 |  | 45.28 |  | 38.16 |  | 7.12 |  |  | 4.5785 |  |  | 2.9572 |  | 7.2519 |  |  |  | 7.2644 |  | 0.01251 |  |  | * | 1.7368 | 884.298 | 7.2978 | 26.5745
28/04:23 | 921.0737 |  |  | 891.6434 |  |  | 29.4303 |  | 41.84 |  | 36.02 |  | 5.82 |  |  | 4.7111 |  |  | 2.9776 |  | 6.4419 |  |  |  | 6.4535 |  | 0.01154 |  |  | * | 1.5252 | 921.0737 | 6.4092 | 29.4303
29/04:23 | 915.8321 |  |  | 886.733 |  |  | 29.0991 |  | 42.92 |  | 36.64 |  | 6.28 |  |  | 4.6907 |  |  | 2.9674 |  | 6.8196 |  |  |  | 6.8322 |  | 0.012554 |  |  | * | 1.6172 | 915.8321 | 6.8051 | 29.0991
30/04:23 | 912.2562 |  |  | 883.4431 |  |  | 28.8132 |  | 42.38 |  | 36.44 |  | 5.94 |  |  | 4.6907 |  |  | 2.9878 |  | 6.4815 |  |  |  | 6.4933 |  | 0.01175 |  |  | * | 1.5117 | 912.2562 | 6.457 | 28.8132
Итого | 27230.7099 |  |  | 26439.4914 |  |  | 791.2185 | [13 empty] | 200.6905 |  |  |  | 201.0639 |  | 0.37338 |  |  |  | 55.9196 | 27017.9053 | 189.9112 | 578.4139
Среднее | 907.6903 |  |  | 881.3164 |  |  | 26.3739 |  | 42.8647 |  | 36.5847 |  | 6.28 |  |  | 4.6581 |  |  | 2.9742 |  | 6.6897 |  |  |  | 6.7021 |  | 0.012446
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [11 empty] | Мпод |  |  |  |  | Мобр
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  |  | Qгвс
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  |  | т
31/03/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 5771.8631 |  |  | 5773.3703 |  |  |  | 1.5071 |  |  |  |  | 615932.8338 |  |  |  |  | 608573.4545
30/04/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 5972.5536 |  |  | 5974.4341 |  |  |  | 1.8805 |  |  |  |  | 643163.5446 |  |  |  |  | 635012.9469
ИТОГО: | [5 empty] | 200.6905 |  |  | 201.0639 |  |  |  | 0.37338 |  |  |  |  | 27230.7108 |  |  |  |  | 26439.4923
Период нормальной работы 720.00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0.00 ч Средняя температура холодной воды 7.33 град С Время работы прибора после сброса 24 792.78 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 01.05.21
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 2 за 01.04.2021 23 по 30.04.2021 23
Абонент: Котельная № 44 Адрес: ул. 1-я Завокзальная, 24 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 044 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: US-800 Заводской номер: 000000011278 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [6 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия | [8 empty] | НС
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод |  | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  |  | Qотоп |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С |  | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  | Гкал
01/04:23 | 192.7759 |  |  | 186.9551 |  |  | 5.8208 |  | 45.42 |  | 37.76 |  | 7.66 |  |  | 5.0068 |  |  | 3.1407 |  | 1.6643 |  |  |  | 1.4806 |  | 0.18366 |  |  | *
02/04:23 | 191.4255 |  |  | 185.4418 |  |  | 5.9837 |  | 47.22 |  | 39.26 |  | 7.96 |  |  | 4.9762 |  |  | 3.1407 |  | 1.7256 |  |  |  | 1.5276 |  | 0.19805 |  |  | *
03/04:23 | 190.008 |  |  | 184.0913 |  |  | 5.9167 |  | 48.46 |  | 40.28 |  | 8.18 |  |  | 4.9456 |  |  | 3.1407 |  | 1.7625 |  |  |  | 1.5611 |  | 0.20143 |  |  | *
04/04:23 | 188.9202 |  |  | 182.9311 |  |  | 5.9891 |  | 48.66 |  | 40.48 |  | 8.18 |  |  | 4.9252 |  |  | 3.1407 |  | 1.7548 |  |  |  | 1.5509 |  | 0.2039 |  |  | *
05/04:23 | 188.0484 |  |  | 181.8348 |  |  | 6.2136 |  | 46.46 |  | 38.9 |  | 7.56 |  |  | 4.9049 |  |  | 3.1407 |  | 1.6296 |  |  |  | 1.4267 |  | 0.20286 |  |  | *
06/04:23 | 187.0164 |  |  | 180.8339 |  |  | 6.1825 |  | 45.02 |  | 37.82 |  | 7.2 |  |  | 4.8845 |  |  | 3.1305 |  | 1.5453 |  |  |  | 1.3502 |  | 0.19502 |  |  | *
07/04:23 | 186.1635 |  |  | 179.7866 |  |  | 6.3769 |  | 42.88 |  | 36.3 |  | 6.58 |  |  | 4.8641 |  |  | 3.1407 |  | 1.4218 |  |  |  | 1.2305 |  | 0.19131 |  |  | *
08/04:23 | 185.1428 |  |  | 178.7071 |  |  | 6.4357 |  | 46.4 |  | 38.16 |  | 8.24 |  |  | 4.8335 |  |  | 3.1305 |  | 1.7357 |  |  |  | 1.5312 |  | 0.20451 |  |  | *
09/04:23 | 184.416 |  |  | 177.9661 |  |  | 6.4499 |  | 47.96 |  | 39.56 |  | 8.4 |  |  | 4.8335 |  |  | 3.1305 |  | 1.7679 |  |  |  | 1.5543 |  | 0.21365 |  |  | *
10/04:23 | 183.6538 |  |  | 177.0701 |  |  | 6.5837 |  | 45.98 |  | 38.36 |  | 7.62 |  |  | 4.8131 |  |  | 3.1407 |  | 1.6138 |  |  |  | 1.4055 |  | 0.20831 |  |  | *
11/04:23 | 182.797 |  |  | 176.3676 |  |  | 6.4294 |  | 41.94 |  | 35.8 |  | 6.14 |  |  | 4.7927 |  |  | 3.1305 |  | 1.3108 |  |  |  | 1.1237 |  | 0.18715 |  |  | *
12/04:23 | 188.7639 |  |  | 181.8579 |  |  | 6.906 |  | 38.94 |  | 33.98 |  | 4.96 |  |  | 4.7723 |  |  | 3.1305 |  | 1.1101 |  |  |  | 0.92588 |  | 0.18425 |  |  | *
13/04:23 | 203.5579 |  |  | 194.7886 |  |  | 8.7692 |  | 34.9 |  | 31.78 |  | 3.12 |  |  | 4.7621 |  |  | 3.1509 |  | 0.86161 |  |  |  | 0.64214 |  | 0.21946 |  |  | *
14/04:23 | 180.6598 |  |  | 174.834 |  |  | 5.8258 |  | 33.18 |  | 30.32 |  | 2.86 |  |  | 4.7825 |  |  | 3.1407 |  | 0.66978 |  |  |  | 0.52635 |  | 0.14343 |  |  | *
15/04:23 | 152.9755 |  |  | 150.3925 |  |  | 2.583 |  | 36.46 |  | 32.12 |  | 4.34 |  |  | 4.8233 |  |  | 3.1509 |  | 0.73059 |  |  |  | 0.66818 |  | 0.062406 |  |  | *
16/04:23 | 151.5452 |  |  | 149.1445 |  |  | 2.4008 |  | 38.82 |  | 33.82 |  | 5 |  |  | 4.8029 |  |  | 3.1509 |  | 0.82582 |  |  |  | 0.76325 |  | 0.062568 |  |  | *
17/04:23 | 149.9888 |  |  | 147.7893 |  |  | 2.1994 |  | 37.94 |  | 33.14 |  | 4.8 |  |  | 4.7621 |  |  | 3.1407 |  | 0.77923 |  |  |  | 0.72391 |  | 0.055315 |  |  | *
18/04:23 | 149.1526 |  |  | 147.0807 |  |  | 2.0718 |  | 39.1 |  | 34.06 |  | 5.04 |  |  | 4.7519 |  |  | 3.1407 |  | 0.80946 |  |  |  | 0.75571 |  | 0.053743 |  |  | *
19/04:23 | 148.0057 |  |  | 145.8965 |  |  | 2.1091 |  | 42.24 |  | 35.94 |  | 6.3 |  |  | 4.7213 |  |  | 3.1305 |  | 0.99424 |  |  |  | 0.93737 |  | 0.056862 |  |  | *
20/04:23 | 147.2013 |  |  | 145.2676 |  |  | 1.9338 |  | 42.64 |  | 36.38 |  | 6.26 |  |  | 4.7009 |  |  | 3.1305 |  | 0.98142 |  |  |  | 0.92604 |  | 0.05538 |  |  | *
21/04:23 | 148.2886 |  |  | 146.0554 |  |  | 2.2332 |  | 45.24 |  | 37.54 |  | 7.7 |  |  | 4.7213 |  |  | 3.1305 |  | 1.2076 |  |  |  | 1.1427 |  | 0.064932 |  |  | *
22/04:23 | 145.5272 |  |  | 143.4858 |  |  | 2.0414 |  | 39.8 |  | 34.1 |  | 5.7 |  |  | 4.6703 |  |  | 3.1407 |  | 0.88687 |  |  |  | 0.83351 |  | 0.053355 |  |  | *
23/04:23 | 145.1827 |  |  | 143.0563 |  |  | 2.1264 |  | 35.9 |  | 31.48 |  | 4.42 |  |  | 4.6601 |  |  | 3.1407 |  | 0.69606 |  |  |  | 0.64552 |  | 0.050537 |  |  | *
24/04:23 | 144.4067 |  |  | 142.46 |  |  | 1.9467 |  | 36.16 |  | 31.44 |  | 4.72 |  |  | 4.6601 |  |  | 3.1509 |  | 0.73116 |  |  |  | 0.68561 |  | 0.045544 |  |  | *
25/04:23 | 142.7093 |  |  | 140.8293 |  |  | 1.88 |  | 45.94 |  | 37.4 |  | 8.54 |  |  | 4.6193 |  |  | 3.1305 |  | 1.2742 |  |  |  | 1.22 |  | 0.054203 |  |  | *
26/04:23 | 142.387 |  |  | 140.8086 |  |  | 1.5784 |  | 43.82 |  | 36.38 |  | 7.44 |  |  | 4.6193 |  |  | 3.1407 |  | 1.1082 |  |  |  | 1.0632 |  | 0.045002 |  |  | *
27/04:23 | 73.909 |  |  | 73.3776 |  |  | 0.53138 |  | 44.3 |  | 37.72 |  | 6.58 |  |  | 4.7213 |  |  | 3.1203 |  | 0.66425 |  |  |  | 0.64657 |  | 0.017676 |  |  | *
28/04:23 | 0 |  |  | 0.037612 |  |  | -0.037612 |  | 40.74 |  | 36.36 |  | 4.38 |  |  | 4.8641 |  |  | 3.1305 |  | -0.00096619 |  |  |  | 0 |  | -0.00096619 |  |  | *
29/04:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 41.68 |  | 37.08 |  | 4.6 |  |  | 4.8335 |  |  | 3.1203 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
30/04:23 | 0 |  |  | 0.48358 |  |  | -0.48358 |  | 41.36 |  | 36.82 |  | 4.54 |  |  | 4.8335 |  |  | 3.1407 |  | -0.012168 |  |  |  | 0 |  | -0.012168 |  |  | *
Итого | 4474.6286 |  |  | 4359.6315 |  |  | 114.9972 | [13 empty] | 32.2495 |  |  |  | 28.8482 |  | 3.4014
Среднее | 149.1543 |  |  | 145.321 |  |  | 3.8332 |  | 42.1853 |  | 36.018 |  | 6.1673 |  |  | 4.7954 |  |  | 3.1373 |  | 1.075 |  |  |  | 0.96161 |  | 0.11338
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [11 empty] | Мпод |  |  |  |  | Мобр
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  |  | Qгвс
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  |  | т
31/03/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 1295.2515 |  |  | 1188.1914 |  |  |  | 107.06 |  |  |  |  | 104856.3579 |  |  |  |  | 100721.0806
30/04/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 1327.501 |  |  | 1217.0396 |  |  |  | 110.4614 |  |  |  |  | 109330.9867 |  |  |  |  | 105080.7123
ИТОГО: | [5 empty] | 32.2495 |  |  | 28.8482 |  |  |  | 3.4014 |  |  |  |  | 4474.6288 |  |  |  |  | 4359.6317
Период нормальной работы 720.00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0.00 ч Средняя температура холодной воды 7.33 град С Время работы прибора после сброса 24 792.78 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 01.05.21
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по трубе № 5 (назначение - Подпитка, тепловой ввод № 1) за 01.04.2021 23 по 30.04.2021 23
Абонент: Котельная № 44 Адрес: ул. 1-я Завокзальная, 24 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 044 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: US-800 Заводской номер: 000000011278 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  | Р |  | М |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[8 empty] | Т |  |  |  | Р |  |  |  |  | М | [8 empty] | О.П. |  |  | Сост
| гр.С |  | кг/см2 |  | т |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | С
[8 empty] | час |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  | час |  | час |  |  | час
01/04:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 2.1245 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
02/04:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 2.1805 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
03/04:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 2.084 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
04/04:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.8538 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
05/04:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 2.1185 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
06/04:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 2.099 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
07/04:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 2.3316 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
08/04:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 2.1615 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
09/04:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 2.0024 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
10/04:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.9419 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
11/04:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 2.0875 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
12/04:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.8358 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
13/04:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.8844 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
14/04:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 2.1705 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
15/04:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.7838 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
16/04:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.6763 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
17/04:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.7623 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
18/04:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.5137 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
19/04:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.6668 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20/04:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.8443 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
21/04:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.8483 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
22/04:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.6683 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
23/04:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.9044 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
24/04:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.5747 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
25/04:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.7743 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
26/04:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.6357 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
27/04:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.7368 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
28/04:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.5252 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
29/04:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.6172 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
30/04:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.5117 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Итого |  |  |  |  | 55.9196
Среднее | 5 |  | 3.0592 |  | 1.864
Дата |  | Время |  |  |  | М
т
31/03/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 846.5379
30/04/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 902.4575
ИТОГО: | [5 empty] | 55.9196
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 01.05.21
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по трубе № 7 (назначение - ХВ, тепловой ввод № 1) за 01.04.2021 23 по 30.04.2021 23
Абонент: Котельная № 44 Адрес: ул. 1-я Завокзальная, 24 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 044 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: US-800 Заводской номер: 000000011278 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  | Р |  | М |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[8 empty] | Т |  |  |  | Р |  |  |  |  | М | [8 empty] | О.П. |  |  | Сост
| гр.С |  | кг/см2 |  | т |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | С
[8 empty] | час |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  | час |  | час |  |  | час
01/04:23 | 6.16 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
02/04:23 | 6.1 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
03/04:23 | 6.16 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
04/04:23 | 6.38 |  | 3.5996 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
05/04:23 | 6.22 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
06/04:23 | 6.2 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
07/04:23 | 6.26 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
08/04:23 | 6.36 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
09/04:23 | 6.4 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
10/04:23 | 6.68 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
11/04:23 | 6.68 |  | 3.5996 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
12/04:23 | 6.9 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
13/04:23 | 6.72 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
14/04:23 | 6.74 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
15/04:23 | 7.92 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
16/04:23 | 7.78 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
17/04:23 | 7.88 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
18/04:23 | 8.14 |  | 3.5996 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
19/04:23 | 8.9 |  | 3.5996 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
20/04:23 | 7.78 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
21/04:23 | 8.54 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
22/04:23 | 7.94 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
23/04:23 | 7.62 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
24/04:23 | 7.92 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
25/04:23 | 8.64 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
26/04:23 | 8.02 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
27/04:23 | 8.18 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
28/04:23 | 8.2 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
29/04:23 | 8.3 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
30/04:23 | 8.16 |  | 3.569 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
Итого |  |  |  |  | ----------
Среднее | 7.3293 |  | 3.5864 |  | ----------
Дата |  | Время |  |  |  | М
т
31/03/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 0,000
30/04/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 0,000
ИТОГО: | [5 empty] | 0,000
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 01.05.21
ФИО подпись