## Page 1
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 1 за 01.09.2021 23 по 30.09.2021 23
Абонент: Котельная № 44 Адрес: ул. 1-я Завокзальная, 24 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 044 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: US-800 Заводской номер: 000000011278 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [6 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия | [8 empty] | НС
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод |  | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  |  | Qотоп |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С |  | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  | Гкал
01/09:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 20.84 |  | 20.9 |  | -0.059999 |  |  | 5.5983 |  |  | 3.0592 |  | 2.0074e-37 |  |  |  | 0 |  | -2.0074e-37 |  |  | *
02/09:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 20.46 |  | 20.52 |  | -0.060001 |  |  | 5.5983 |  |  | 3.0592 |  | -3.3691e-38 |  |  |  | 0 |  | 3.3691e-38 |  |  | *
03/09:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 20.02 |  | 20.06 |  | -0.039999 |  |  | 5.5983 |  |  | 3.0592 |  | -3.3691e-38 |  |  |  | 0 |  | 3.3691e-38 |  |  | *
04/09:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 19.54 |  | 19.54 |  | 0 |  |  | 5.5983 |  |  | 3.0592 |  | -3.3691e-38 |  |  |  | 0 |  | 3.3691e-38 |  |  | *
05/09:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 19.04 |  | 18.96 |  | 0.080002 |  |  | 5.5983 |  |  | 3.0592 |  | -3.3691e-38 |  |  |  | 0 |  | 3.3691e-38 |  |  | *
06/09:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 18.56 |  | 18.42 |  | 0.14 |  |  | 5.5983 |  |  | 3.0592 |  | -3.3691e-38 |  |  |  | 0 |  | 3.3691e-38 |  |  | *
07/09:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 18.1 |  | 17.94 |  | 0.16 |  |  | 5.5983 |  |  | 3.0592 |  | 1.7688e-37 |  |  |  | 0 |  | -1.7688e-37 |  |  | *
08/09:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 17.74 |  | 17.56 |  | 0.18 |  |  | 5.5983 |  |  | 3.0592 |  | -3.3691e-38 |  |  |  | 0 |  | 3.3691e-38 |  |  | *
09/09:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 17.56 |  | 17.38 |  | 0.18 |  |  | 5.5983 |  |  | 3.0592 |  | -3.3691e-38 |  |  |  | 0 |  | 3.3691e-38 |  |  | *
10/09:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 17.64 |  | 17.48 |  | 0.16 |  |  | 5.5983 |  |  | 3.0592 |  | -3.3691e-38 |  |  |  | 0 |  | 3.3691e-38 |  |  | *
11/09:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 17.86 |  | 17.7 |  | 0.16 |  |  | 5.5983 |  |  | 3.0592 |  | -3.3691e-38 |  |  |  | 0 |  | 3.3691e-38 |  |  | *
12/09:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 18.08 |  | 17.96 |  | 0.12 |  |  | 5.5983 |  |  | 3.0592 |  | 1.2494e-37 |  |  |  | 0 |  | -1.2494e-37 |  |  | *
13/09:23 | 98.8276 |  |  | 107.6226 |  |  | -8.795 |  | 20.6 |  | 19.9 |  | 0.7 |  |  | 5.0272 |  |  | 3.0082 |  | -0.042064 |  |  |  | -0.010743 |  | 0.031321 |  |  | *
14/09:23 | 326.35 |  |  | 341.4082 |  |  | -15.0582 |  | 31.46 |  | 30.02 |  | 1.44 |  |  | 5.017 |  |  | 3.0082 |  | 0.033158 |  |  |  | 0.060214 |  | 0.027056 |  |  | *
15/09:23 | 447.466 |  |  | 454.8788 |  |  | -7.4129 |  | 38.84 |  | 37.04 |  | 1.8 |  |  | 5.6289 |  |  | 2.9878 |  | 0.53465 |  |  |  | 0.55476 |  | 0.020115 |  |  | *
16/09:23 | 444.3985 |  |  | 451.4509 |  |  | -7.0524 |  | 42.22 |  | 40.08 |  | 2.14 |  |  | 5.5575 |  |  | 2.947 |  | 0.66867 |  |  |  | 0.68792 |  | 0.019249 |  |  | *
17/09:23 | 475.6134 |  |  | 480.8746 |  |  | -5.2612 |  | 42.74 |  | 40.46 |  | 2.28 |  |  | 5.8124 |  |  | 2.9572 |  | 0.87315 |  |  |  | 0.8928 |  | 0.019642 |  |  | *
18/09:23 | 505.4551 |  |  | 509.837 |  |  | -4.3819 |  | 44.08 |  | 41.68 |  | 2.4 |  |  | 6.0367 |  |  | 2.947 |  | 1.0416 |  |  |  | 1.0621 |  | 0.020533 |  |  | *
19/09:23 | 504.192 |  |  | 506.744 |  |  | -2.552 |  | 44.48 |  | 42.1 |  | 2.38 |  |  | 6.0062 |  |  | 2.9368 |  | 1.1027 |  |  |  | 1.1256 |  | 0.022895 |  |  | *
20/09:23 | 508.113 |  |  | 510.4548 |  |  | -2.3418 |  | 45.92 |  | 43.28 |  | 2.64 |  |  | 5.9858 |  |  | 2.9266 |  | 1.2547 |  |  |  | 1.2763 |  | 0.021543 |  |  | *
21/09:23 | 527.5814 |  |  | 528.4277 |  |  | -0.84637 |  | 45.84 |  | 42.94 |  | 2.9 |  |  | 5.9144 |  |  | 2.9164 |  | 1.5076 |  |  |  | 1.5333 |  | 0.025676 |  |  | *
22/09:23 | 527.6804 |  |  | 528.7305 |  |  | -1.0501 |  | 45.18 |  | 42.34 |  | 2.84 |  |  | 5.9144 |  |  | 2.9368 |  | 1.4644 |  |  |  | 1.4837 |  | 0.019372 |  |  | *
23/09:23 | 528.4137 |  |  | 529.0983 |  |  | -0.68458 |  | 40.14 |  | 38.06 |  | 2.08 |  |  | 5.9144 |  |  | 2.9368 |  | 1.0875 |  |  |  | 1.1136 |  | 0.026036 |  |  | *
24/09:23 | 572.1165 |  |  | 569.5724 |  |  | 2.5441 |  | 37.74 |  | 33.26 |  | 4.48 |  |  | 5.2108 |  |  | 2.947 |  | 2.5289 |  |  |  | 2.5728 |  | 0.043942 |  |  | *
25/09:23 | 646.0671 |  |  | 641.8412 |  |  | 4.2259 |  | 39.62 |  | 34.92 |  | 4.7 |  |  | 4.7009 |  |  | 2.947 |  | 3.1834 |  |  |  | 3.2115 |  | 0.028034 |  |  | *
26/09:23 | 577.019 |  |  | 577.3143 |  |  | -0.2953 |  | 38.78 |  | 34.46 |  | 4.32 |  |  | 4.8947 |  |  | 2.8858 |  | 2.4607 |  |  |  | 2.5059 |  | 0.045225 |  |  | *
27/09:23 | 361.2297 |  |  | 373.1649 |  |  | -11.9353 |  | 40.32 |  | 36.7 |  | 3.62 |  |  | 5.792 |  |  | 2.947 |  | 0.87408 |  |  |  | 0.89089 |  | 0.01681 |  |  | *
28/09:23 | 476.5377 |  |  | 482.6745 |  |  | -6.1368 |  | 44.12 |  | 38.2 |  | 5.92 |  |  | 5.5167 |  |  | 2.998 |  | 3.0815 |  |  |  | 3.097 |  | 0.01555 |  |  | *
29/09:23 | 785.0909 |  |  | 774.472 |  |  | 10.6188 |  | 47.14 |  | 39.56 |  | 7.58 |  |  | 4.4256 |  |  | 2.9572 |  | 6.348 |  |  |  | 6.3733 |  | 0.025393 |  |  | *
30/09:23 | 769.1589 |  |  | 764.2695 |  |  | 4.8895 |  | 43.18 |  | 36.24 |  | 6.94 |  |  | 4.3746 |  |  | 2.9572 |  | 5.4677 |  |  |  | 5.5015 |  | 0.033755 |  |  | *
Итого | 9081.3108 |  |  | 9132.8363 |  |  | -51.5255 | [13 empty] | 33.4704 |  |  |  | 33.9325 |  | 0.46215
Среднее | 302.7104 |  |  | 304.4279 |  |  | -1.7175 |  | 40.6889 |  | 37.2911 |  | 3.3978 |  |  | 5.497 |  |  | 2.9953 |  | 1.1157 |  |  |  | 1.1311 |  | 0.015405
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [11 empty] | Мпод |  |  |  |  | Мобр
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  |  | Qгвс
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  |  | т
31/08/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 6025,95101121296 |  |  | 6025,95101121296 |  |  |  | 2,16184114414881E-37 |  |  |  |  | 652261,991806343 |  |  |  |  | 643861,391268193
30/09/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 6059,42141411052 |  |  | 6059,88356198285 |  |  |  | 0,462147872331579 |  |  |  |  | 661343,302966087 |  |  |  |  | 652994,227911223
Период нормальной работы 720,00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0,00 ч Средняя температура холодной воды 16,77 град С Время работы прибора после сброса 28 461,43 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 01.10.2021
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 2 за 01.09.2021 23 по 30.09.2021 23
Абонент: Котельная № 44 Адрес: ул. 1-я Завокзальная, 24 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 044 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: US-800 Заводской номер: 000000011278 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [6 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия | [8 empty] | НС
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод |  | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  |  | Qотоп |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С |  | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  | Гкал
01/09:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 20.26 |  | 20.22 |  | 0.040001 |  |  | 3.2835 |  |  | 3.2427 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
02/09:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 19.82 |  | 19.8 |  | 0.02 |  |  | 3.2631 |  |  | 3.3141 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
03/09:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 19.34 |  | 19.34 |  | 0 |  |  | 3.2427 |  |  | 3.3345 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
04/09:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 18.6 |  | 18.5 |  | 0.1 |  |  | 3.2223 |  |  | 3.3141 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
05/09:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 17.94 |  | 17.84 |  | 0.1 |  |  | 3.1917 |  |  | 3.2733 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
06/09:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 17.44 |  | 17.38 |  | 0.060001 |  |  | 3.1713 |  |  | 3.2529 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
07/09:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 17.06 |  | 17 |  | 0.059999 |  |  | 3.1509 |  |  | 3.2529 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
08/09:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 16.86 |  | 16.8 |  | 0.060001 |  |  | 3.2121 |  |  | 3.4772 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
09/09:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 16.9 |  | 16.92 |  | -0.02 |  |  | 3.2733 |  |  | 3.4772 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
10/09:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 17.24 |  | 17.4 |  | -0.16 |  |  | 3.3039 |  |  | 3.4874 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
11/09:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 17.56 |  | 17.86 |  | -0.3 |  |  | 3.3141 |  |  | 3.4874 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
12/09:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 17.94 |  | 18.32 |  | -0.38 |  |  | 3.3345 |  |  | 3.4976 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
13/09:23 | 0 |  |  | 2.0064 |  |  | -2.0064 |  | 20.16 |  | 20 |  | 0.16 |  |  | 3.8851 |  |  | 3.3345 |  | -0.0066959 |  |  |  | 0 |  | -0.0066959 |  |  | *
14/09:23 | 0.073854 |  |  | 0.76343 |  |  | -0.68958 |  | 30.02 |  | 27.9 |  | 2.12 |  |  | 5.1496 |  |  | 3.1203 |  | -0.0062313 |  |  |  | 0.00032396 |  | -0.0065553 |  |  | *
15/09:23 | 0.18457 |  |  | 0 |  |  | 0.18457 |  | 37.58 |  | 34.3 |  | 3.28 |  |  | 5.7818 |  |  | 3.1407 |  | 0.0043911 |  |  |  | 0.00072177 |  | 0.0036694 |  |  | *
16/09:23 | 0.23442 |  |  | 0 |  |  | 0.23442 |  | 40.76 |  | 37.04 |  | 3.72 |  |  | 5.7206 |  |  | 3.1101 |  | 0.006297 |  |  |  | 0.0010127 |  | 0.0052843 |  |  | *
17/09:23 | 0.43525 |  |  | 0 |  |  | 0.43525 |  | 41.3 |  | 37.58 |  | 3.72 |  |  | 5.9756 |  |  | 3.1203 |  | 0.011847 |  |  |  | 0.001912 |  | 0.009935 |  |  | *
18/09:23 | 0.53757 |  |  | 0 |  |  | 0.53757 |  | 42.62 |  | 38.86 |  | 3.76 |  |  | 6.1999 |  |  | 3.1203 |  | 0.015629 |  |  |  | 0.0023866 |  | 0.013242 |  |  | *
19/09:23 | 0.093738 |  |  | 0 |  |  | 0.093738 |  | 43.02 |  | 39.24 |  | 3.78 |  |  | 6.1693 |  |  | 3.1101 |  | 0.0028259 |  |  |  | 0.0004735 |  | 0.0023524 |  |  | *
20/09:23 | 0.14964 |  |  | 0 |  |  | 0.14964 |  | 44.38 |  | 40.38 |  | 4 |  |  | 6.1489 |  |  | 3.1101 |  | 0.0047277 |  |  |  | 0.00067592 |  | 0.0040518 |  |  | *
21/09:23 | 0.1621 |  |  | 0 |  |  | 0.1621 |  | 44.3 |  | 40.22 |  | 4.08 |  |  | 6.0775 |  |  | 3.0999 |  | 0.0049978 |  |  |  | 0.00072204 |  | 0.0042758 |  |  | *
22/09:23 | 0.01127 |  |  | 0.024569 |  |  | -0.013299 |  | 43.76 |  | 39.76 |  | 4 |  |  | 6.0775 |  |  | 3.1203 |  | 0.00029297 |  |  |  | 4.7883e-05 |  | 0.00024508 |  |  | *
23/09:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 39.04 |  | 35.78 |  | 3.26 |  |  | 6.0673 |  |  | 3.1101 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
24/09:23 | 44.5143 |  |  | 43.9368 |  |  | 0.57747 |  | 37.02 |  | 32.7 |  | 4.32 |  |  | 5.3535 |  |  | 3.0999 |  | 0.25982 |  |  |  | 0.24722 |  | 0.012606 |  |  | *
25/09:23 | 150.0407 |  |  | 147.0337 |  |  | 3.0071 |  | 39.04 |  | 35.16 |  | 3.88 |  |  | 4.8437 |  |  | 3.1101 |  | 0.64831 |  |  |  | 0.58739 |  | 0.060922 |  |  | *
26/09:23 | 159.797 |  |  | 155.8872 |  |  | 3.9098 |  | 38.22 |  | 34.74 |  | 3.48 |  |  | 5.0272 |  |  | 3.049 |  | 0.6406 |  |  |  | 0.56029 |  | 0.080306 |  |  | *
27/09:23 | 192.5516 |  |  | 184.3972 |  |  | 8.1544 |  | 39.72 |  | 36.62 |  | 3.1 |  |  | 5.9348 |  |  | 3.1101 |  | 0.78238 |  |  |  | 0.60507 |  | 0.17731 |  |  | *
28/09:23 | 178.2293 |  |  | 172.0093 |  |  | 6.22 |  | 43.34 |  | 39.46 |  | 3.88 |  |  | 5.6696 |  |  | 3.1713 |  | 0.82985 |  |  |  | 0.67777 |  | 0.15208 |  |  | *
29/09:23 | 134.3495 |  |  | 133.735 |  |  | 0.61452 |  | 46.2 |  | 40.88 |  | 5.32 |  |  | 4.5785 |  |  | 3.1305 |  | 0.72992 |  |  |  | 0.71442 |  | 0.015492 |  |  | *
30/09:23 | 132.6883 |  |  | 132.0974 |  |  | 0.59087 |  | 42.42 |  | 37.88 |  | 4.54 |  |  | 4.5174 |  |  | 3.1203 |  | 0.61471 |  |  |  | 0.60172 |  | 0.012992 |  |  | *
Итого | 994.0531 |  |  | 971.891 |  |  | 22.1621 | [13 empty] | 4.5056 |  |  |  | 3.9939 |  | 0.54151
Среднее | 33.1351 |  |  | 32.3964 |  |  | 0.73874 |  | 40.8514 |  | 36.7771 |  | 4.0743 |  |  | 4.6047 |  |  | 3.2233 |  | 0.15146 |  |  |  | 0.13341 |  | 0.01805
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [11 empty] | Мпод |  |  |  |  | Мобр
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  |  | Qгвс
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  |  | т
31/08/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 1326,9412096103 |  |  | 1217,04536589286 |  |  |  | 109,895843717441 |  |  |  |  | 109331,010856283 |  |  |  |  | 105103,229765651
30/09/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 1331,48487687521 |  |  | 1221,04752173756 |  |  |  | 110,43735513765 |  |  |  |  | 110325,063973261 |  |  |  |  | 106075,12080302
Период нормальной работы 720,00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0,00 ч Средняя температура холодной воды 16,77 град С Время работы прибора после сброса 28 461,43 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 01.10.2021
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по трубе № 1 (назначение - Подающая, тепловой ввод № 1) за 01.09.2021 23 по 30.09.2021 23
Абонент: Котельная № 44 Адрес: ул. 1-я Завокзальная, 24 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 044 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: US-800 Заводской номер: 000000011278 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  | Р |  | М |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[8 empty] | Т |  |  |  | Р |  |  |  |  | М | [8 empty] | О.П. |  |  | Сост
| гр.С |  | кг/см2 |  | т |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | С
[8 empty] | час |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  | час |  | час |  |  | час
01/09:23 | 20.84 |  | 5.5983 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 23.95 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
02/09:23 | 20.46 |  | 5.5983 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 23.9667 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.9667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
03/09:23 | 20.02 |  | 5.5983 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 23.9667 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.9667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
04/09:23 | 19.54 |  | 5.5983 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 23.95 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
05/09:23 | 19.04 |  | 5.5983 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 23.9667 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.9667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
06/09:23 | 18.56 |  | 5.5983 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 23.9667 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.9667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
07/09:23 | 18.1 |  | 5.5983 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 23.95 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
08/09:23 | 17.74 |  | 5.5983 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 23.9667 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.9667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
09/09:23 | 17.56 |  | 5.5983 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 23.9667 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.9667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
10/09:23 | 17.64 |  | 5.5983 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 23.95 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
11/09:23 | 17.86 |  | 5.5983 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 23.9667 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.9667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
12/09:23 | 18.08 |  | 5.5983 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 23.9667 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.9667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
13/09:23 | 20.6 |  | 5.0272 |  | 98.8276 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 12.9333 |  | 0 |  |  | 0 |  | 19.05 |  |  |  | 0 |  |  | 0
14/09:23 | 31.46 |  | 5.017 |  | 326.35 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 7.1667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
15/09:23 | 38.84 |  | 5.6289 |  | 447.466 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
16/09:23 | 42.22 |  | 5.5575 |  | 444.3985 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
17/09:23 | 42.74 |  | 5.8124 |  | 475.6134 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
18/09:23 | 44.08 |  | 6.0367 |  | 505.4551 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
19/09:23 | 44.48 |  | 6.0062 |  | 504.192 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20/09:23 | 45.92 |  | 5.9858 |  | 508.113 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
21/09:23 | 45.84 |  | 5.9144 |  | 527.5814 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
22/09:23 | 45.18 |  | 5.9144 |  | 527.6804 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.016667 |  |  | 0
23/09:23 | 40.14 |  | 5.9144 |  | 528.4137 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
24/09:23 | 37.74 |  | 5.2108 |  | 572.1165 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.65 |  |  |  | 0 |  |  | 0
25/09:23 | 39.62 |  | 4.7009 |  | 646.0671 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
26/09:23 | 38.78 |  | 4.8947 |  | 577.019 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
27/09:23 | 40.32 |  | 5.792 |  | 361.2297 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
28/09:23 | 44.12 |  | 5.5167 |  | 476.5377 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.066667 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
29/09:23 | 47.14 |  | 4.4256 |  | 785.0909 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
30/09:23 | 43.18 |  | 4.3746 |  | 769.1589 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Итого |  |  |  |  | 9081.3108
Среднее | 31.928 |  | 5.497 |  | 302.7104
Дата |  | Время |  |  |  | М
т
31/08/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 652261,991806343
30/09/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 661343,302966087
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 01.10.2021
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по трубе № 2 (назначение - Обратная, тепловой ввод № 1) за 01.09.2021 23 по 30.09.2021 23
Абонент: Котельная № 44 Адрес: ул. 1-я Завокзальная, 24 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 044 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: US-800 Заводской номер: 000000011278 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  | Р |  | М |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[8 empty] | Т |  |  |  | Р |  |  |  |  | М | [8 empty] | О.П. |  |  | Сост
| гр.С |  | кг/см2 |  | т |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | С
[8 empty] | час |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  | час |  | час |  |  | час
01/09:23 | 20.9 |  | 3.0592 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 23.95 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
02/09:23 | 20.52 |  | 3.0592 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 23.9667 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.9667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
03/09:23 | 20.06 |  | 3.0592 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 23.9667 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.9667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
04/09:23 | 19.54 |  | 3.0592 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 23.95 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
05/09:23 | 18.96 |  | 3.0592 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 23.9667 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.9667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
06/09:23 | 18.42 |  | 3.0592 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 23.9667 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.9667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
07/09:23 | 17.94 |  | 3.0592 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 23.95 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
08/09:23 | 17.56 |  | 3.0592 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 23.9667 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.9667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
09/09:23 | 17.38 |  | 3.0592 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 23.9667 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.9667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
10/09:23 | 17.48 |  | 3.0592 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 23.95 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
11/09:23 | 17.7 |  | 3.0592 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 23.9667 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.9667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
12/09:23 | 17.96 |  | 3.0592 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 23.9667 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.9667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
13/09:23 | 19.9 |  | 3.0082 |  | 107.6226 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 12.9333 |  | 0 |  |  | 0 |  | 13.1333 |  |  |  | 0 |  |  | 0
14/09:23 | 30.02 |  | 3.0082 |  | 341.4082 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.05 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
15/09:23 | 37.04 |  | 2.9878 |  | 454.8788 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
16/09:23 | 40.08 |  | 2.947 |  | 451.4509 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
17/09:23 | 40.46 |  | 2.9572 |  | 480.8746 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
18/09:23 | 41.68 |  | 2.947 |  | 509.837 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
19/09:23 | 42.1 |  | 2.9368 |  | 506.744 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20/09:23 | 43.28 |  | 2.9266 |  | 510.4548 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
21/09:23 | 42.94 |  | 2.9164 |  | 528.4277 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
22/09:23 | 42.34 |  | 2.9368 |  | 528.7305 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.016667 |  |  | 0
23/09:23 | 38.06 |  | 2.9368 |  | 529.0983 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
24/09:23 | 33.26 |  | 2.947 |  | 569.5724 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.016667 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.75 |  |  |  | 0 |  |  | 0
25/09:23 | 34.92 |  | 2.947 |  | 641.8412 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
26/09:23 | 34.46 |  | 2.8858 |  | 577.3143 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
27/09:23 | 36.7 |  | 2.947 |  | 373.1649 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
28/09:23 | 38.2 |  | 2.998 |  | 482.6745 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
29/09:23 | 39.56 |  | 2.9572 |  | 774.472 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
30/09:23 | 36.24 |  | 2.9572 |  | 764.2695 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Итого |  |  |  |  | 9132.8363
Среднее | 29.8553 |  | 2.9953 |  | 304.4279
Дата |  | Время |  |  |  | М
т
31/08/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 643861,391268193
30/09/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 652994,227911223
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 01.10.2021
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по трубе № 3 (назначение - Подающая, тепловой ввод № 2) за 01.09.2021 23 по 30.09.2021 23
Абонент: Котельная № 44 Адрес: ул. 1-я Завокзальная, 24 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 044 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: US-800 Заводской номер: 000000011278 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  | Р |  | М |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[8 empty] | Т |  |  |  | Р |  |  |  |  | М | [8 empty] | О.П. |  |  | Сост
| гр.С |  | кг/см2 |  | т |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | С
[8 empty] | час |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  | час |  | час |  |  | час
01/09:23 | 20.26 |  | 3.2835 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
02/09:23 | 19.82 |  | 3.2631 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.9667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
03/09:23 | 19.34 |  | 3.2427 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.9667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
04/09:23 | 18.6 |  | 3.2223 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
05/09:23 | 17.94 |  | 3.1917 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.9667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
06/09:23 | 17.44 |  | 3.1713 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.9667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
07/09:23 | 17.06 |  | 3.1509 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
08/09:23 | 16.86 |  | 3.2121 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.9667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
09/09:23 | 16.9 |  | 3.2733 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.9667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
10/09:23 | 17.24 |  | 3.3039 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
11/09:23 | 17.56 |  | 3.3141 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.9667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
12/09:23 | 17.94 |  | 3.3345 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.9667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
13/09:23 | 20.16 |  | 3.8851 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
14/09:23 | 30.02 |  | 5.1496 |  | 0.073854 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.7833 |  |  |  | 0 |  |  | 0
15/09:23 | 37.58 |  | 5.7818 |  | 0.18457 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.5167 |  |  |  | 0 |  |  | 0
16/09:23 | 40.76 |  | 5.7206 |  | 0.23442 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.35 |  |  |  | 0 |  |  | 0
17/09:23 | 41.3 |  | 5.9756 |  | 0.43525 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
18/09:23 | 42.62 |  | 6.1999 |  | 0.53757 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.7167 |  |  |  | 0 |  |  | 0
19/09:23 | 43.02 |  | 6.1693 |  | 0.093738 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.7167 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20/09:23 | 44.38 |  | 6.1489 |  | 0.14964 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.5833 |  |  |  | 0 |  |  | 0
21/09:23 | 44.3 |  | 6.0775 |  | 0.1621 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.55 |  |  |  | 0 |  |  | 0
22/09:23 | 43.76 |  | 6.0775 |  | 0.01127 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.8667 |  |  |  | 0.016667 |  |  | 0
23/09:23 | 39.04 |  | 6.0673 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.9667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
24/09:23 | 37.02 |  | 5.3535 |  | 44.5143 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 16.7833 |  |  |  | 0 |  |  | 0
25/09:23 | 39.04 |  | 4.8437 |  | 150.0407 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
26/09:23 | 38.22 |  | 5.0272 |  | 159.797 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
27/09:23 | 39.72 |  | 5.9348 |  | 192.5516 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
28/09:23 | 43.34 |  | 5.6696 |  | 178.2293 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.083333 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
29/09:23 | 46.2 |  | 4.5785 |  | 134.3495 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
30/09:23 | 42.42 |  | 4.5174 |  | 132.6883 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Итого |  |  |  |  | 994.0531
Среднее | 30.9953 |  | 4.6047 |  | 33.1351
Дата |  | Время |  |  |  | М
т
31/08/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 109331,010856283
30/09/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 110325,063973261
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 01.10.2021
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по трубе № 4 (назначение - Обратная, тепловой ввод № 2) за 01.09.2021 23 по 30.09.2021 23
Абонент: Котельная № 44 Адрес: ул. 1-я Завокзальная, 24 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 044 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: US-800 Заводской номер: 000000011278 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  | Р |  | М |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[8 empty] | Т |  |  |  | Р |  |  |  |  | М | [8 empty] | О.П. |  |  | Сост
| гр.С |  | кг/см2 |  | т |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | С
[8 empty] | час |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  | час |  | час |  |  | час
01/09:23 | 20.22 |  | 3.2427 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
02/09:23 | 19.8 |  | 3.3141 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.9667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
03/09:23 | 19.34 |  | 3.3345 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.9667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
04/09:23 | 18.5 |  | 3.3141 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
05/09:23 | 17.84 |  | 3.2733 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.9667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
06/09:23 | 17.38 |  | 3.2529 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.9667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
07/09:23 | 17 |  | 3.2529 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
08/09:23 | 16.8 |  | 3.4772 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.9667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
09/09:23 | 16.92 |  | 3.4772 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.9667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
10/09:23 | 17.4 |  | 3.4874 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
11/09:23 | 17.86 |  | 3.4874 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.9667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
12/09:23 | 18.32 |  | 3.4976 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.9667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
13/09:23 | 20 |  | 3.3345 |  | 2.0064 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.71667 |  | 18.2333 |  |  |  | 0 |  |  | 0
14/09:23 | 27.9 |  | 3.1203 |  | 0.76343 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.033333 |  | 0 |  |  | 2.45 |  | 21.3833 |  |  |  | 0 |  |  | 0
15/09:23 | 34.3 |  | 3.1407 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.9667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
16/09:23 | 37.04 |  | 3.1101 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
17/09:23 | 37.58 |  | 3.1203 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.9667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
18/09:23 | 38.86 |  | 3.1203 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.9667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
19/09:23 | 39.24 |  | 3.1101 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.9667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20/09:23 | 40.38 |  | 3.1101 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
21/09:23 | 40.22 |  | 3.0999 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.9667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
22/09:23 | 39.76 |  | 3.1203 |  | 0.024569 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.9 |  |  |  | 0.016667 |  |  | 0
23/09:23 | 35.78 |  | 3.1101 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.9667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
24/09:23 | 32.7 |  | 3.0999 |  | 43.9368 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.0333 |  | 15.6667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
25/09:23 | 35.16 |  | 3.1101 |  | 147.0337 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
26/09:23 | 34.74 |  | 3.049 |  | 155.8872 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
27/09:23 | 36.62 |  | 3.1101 |  | 184.3972 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
28/09:23 | 39.46 |  | 3.1713 |  | 172.0093 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
29/09:23 | 40.88 |  | 3.1305 |  | 133.735 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
30/09:23 | 37.88 |  | 3.1203 |  | 132.0974 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Итого |  |  |  |  | 971.891
Среднее | 28.8627 |  | 3.2233 |  | 32.3964
Дата |  | Время |  |  |  | М
т
31/08/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 105103,229765651
30/09/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 106075,12080302
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 01.10.2021
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по трубе № 5 (назначение - Подпитка, тепловой ввод № 1) за 01.09.2021 23 по 30.09.2021 23
Абонент: Котельная № 44 Адрес: ул. 1-я Завокзальная, 24 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 044 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: US-800 Заводской номер: 000000011278 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  | Р |  | М |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[8 empty] | Т |  |  |  | Р |  |  |  |  | М | [8 empty] | О.П. |  |  | Сост
| гр.С |  | кг/см2 |  | т |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | С
[8 empty] | час |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  | час |  | час |  |  | час
01/09:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
02/09:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
03/09:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
04/09:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
05/09:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
06/09:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
07/09:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.011005 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
08/09:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
09/09:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
10/09:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
11/09:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
12/09:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.00050023 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
13/09:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.9129 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
14/09:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.6347 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
15/09:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.2041 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
16/09:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.171 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
17/09:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.2101 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
18/09:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.2711 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
19/09:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.4272 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20/09:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.3666 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
21/09:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.6693 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
22/09:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.2561 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.016667 |  |  | 0
23/09:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.7413 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
24/09:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 3.0739 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
25/09:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.8929 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
26/09:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 3.1775 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
27/09:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.1265 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
28/09:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.0055 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
29/09:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.7238 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
30/09:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 2.3806 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Итого |  |  |  |  | 30.2564
Среднее | 5 |  | 3.0592 |  | 1.0085
Дата |  | Время |  |  |  | М
т
31/08/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 923,836335942482
30/09/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 954,092718505914
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 01.10.2021
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по трубе № 7 (назначение - ХВ, тепловой ввод № 1) за 01.09.2021 23 по 30.09.2021 23
Абонент: Котельная № 44 Адрес: ул. 1-я Завокзальная, 24 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 044 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: US-800 Заводской номер: 000000011278 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  | Р |  | М |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[8 empty] | Т |  |  |  | Р |  |  |  |  | М | [8 empty] | О.П. |  |  | Сост
| гр.С |  | кг/см2 |  | т |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | С
[8 empty] | час |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  | час |  | час |  |  | час
01/09:23 | 20.06 |  | 3.3855 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.48333 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
02/09:23 | 19.92 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
03/09:23 | 19.3 |  | 3.569 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
04/09:23 | 18.48 |  | 3.569 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
05/09:23 | 17.86 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
06/09:23 | 17.52 |  | 3.569 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
07/09:23 | 17.12 |  | 3.0592 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.9833 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
08/09:23 | 17.04 |  | 3.569 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
09/09:23 | 17.5 |  | 3.569 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
10/09:23 | 18.36 |  | 3.569 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
11/09:23 | 18.98 |  | 3.569 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
12/09:23 | 19.4 |  | 3.4263 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.05 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
13/09:23 | 17.88 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
14/09:23 | 16.66 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
15/09:23 | 16.58 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
16/09:23 | 16.32 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
17/09:23 | 16.12 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
18/09:23 | 16.04 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
19/09:23 | 15.92 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
20/09:23 | 15.7 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
21/09:23 | 15.48 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
22/09:23 | 15.3 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0.016667 |  |  | 0
23/09:23 | 15.14 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
24/09:23 | 15 |  | 3.5588 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
25/09:23 | 14.94 |  | 3.569 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
26/09:23 | 14.66 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
27/09:23 | 14.86 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
28/09:23 | 15.58 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
29/09:23 | 14.78 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
30/09:23 | 14.56 |  | 3.569 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
Итого |  |  |  |  | ----------
Среднее | 16.7687 |  | 3.5469 |  | ----------
Дата |  | Время |  |  |  | М
т
31/08/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 0,0000000000
30/09/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 0,0000000000
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 01.10.2021
ФИО подпись