## 2 р-н общ.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
по данным ОДС
Список участков с повреждениями от котельных: в г. испытания, в консервации |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Отключённые | с 01.06.22 г. по 30.06.22 г.
№ п/п | № Района т/с | Место утечки | Избыточное давление в под. трубопроводе, ати | Избыточное давление в обр. трубопроводе, ати | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Примечание
1 |  | ТКИМПУЛЬС014 - 2 Ключевая 20 |  |  | 2022-06-01
2 |  | T035028W→T035029W Т4 |  |  | 2022-06-02
3 |  | T02304201 - T02304204 |  |  | 2022-06-08
4 |  | T02304302 - Собинова 56 |  |  | 2022-06-08 |  | вкл. по пл 1.09
5 |  | T032005 - Т032011 |  |  | 2022-06-06 |  | замена проглушки
|  | ЖДT047 - ЖДТ048 |  |  | 2022-06-07
7 |  | Т02304202 - Собинова 58 |  |  | 2022-06-09 |  | вкл. по пл 1.09
8 |  | Д33.50 - Кавалерийская 56 |  |  | 2022-06-14 |  | вкл. по пл 1.09
9 |  | Д33.46 - пр. Текстильщиков 1-А |  |  | 2022-06-14 |  | вкл. по пл 1.09
10 |  | Д33.54 - Кавалерийская 60 |  |  | 2022-06-14 |  | вкл. по пл 1.09
11 |  | Т023001 - Т02300101 |  |  | 2022-05-13
ИТОГО
"____"__________2022г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________