## П10.1 КА Котельные
Таблица П10.1. Состав и технические характеристики основного оборудования котельных в зоне деятельности ЕТО
по состоянию на 31.12.2022 г.
Наименование ЕТО: _____________________________
N п/п | Адрес котельной | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч | УРУТ по котлам, кг у.т./Гкал | КПД котлов, % | УРУТ по котельной, кг у.т./Гкал | Дата обследования котлов
Основное топливо - газ
2 | См. файл Перечень котельных-котельные АО ИвГТЭ | См теплогенерирующие энергоустановки |  |  |  | См файл установленная мощность-данные по уст мощности на 2022 г | н/д | См файлы режимные карты | н/д | См файлы режимные карты
Котлы на разных видах топлива
37
ВСЕГО:

## П10.2 УТМ Котельные
Таблица П10.2. Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельных в зоне деятельности ЕТО
по состоянию на 31.12.2022 г.
Наименование ЕТО: _____________________________
Гкал/ч
N п/п | Адрес или наименование котельной | Установленная тепловая мощность котельной | Ограничения установленной тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность котельной | Затраты тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность котельной нетто
1 | См. файл Перечень котельных-котельные АО ИвГТЭ | См файл установленная мощность-данные по уст мощности на 2022 г | _ |  | См файл ТЭП 2022г-лист 2022-собственные нужды (12 мес)
котельная №2 | м.Харинка, ул.Окуловой, 77 | 0.42758 |  | 0.913 | 0.013535 | 0.41404
котельная №3 | м.Лесное, ул.Хвойная, 2 | 0.87788 |  | 0.98 | 0.015336 | 0.86254
котельная №10 | ул. Детская, 2/7 | 0.4003 |  | 0.671 | 0.017137 | 0.38316
котельная №17 | м. Лесное, ул. 5-я Снежная, 3 | 0.59303 |  | 0.898 | 0.028172 | 0.56485
котельная №18 | ул.Свободы,1 | 1.5425 |  | 1.38 | 0.032863 | 1.5096
котельная №19 | ул.Шувандиной,111 | 2.5366 |  | 5.09 | 0.06664 | 2.4699
котельная №23 | ул.Садовского, 7 | 17.6378 |  | 17.956 | 0.15336 | 17.4844
котельная №24 | ул.Носова, 49 | 0.75683 |  | 0.711 | 0.027903 | 0.72893
котельная №25 | ул. Неждановская,19 | 0.27059 |  | 0.588 | 0.013051 | 0.25753
котельная №30 | ул.Володиной, 7 | 1.3866 |  | 1.96 | 0.0175 | 1.3691
котельная №31 | ул.Лебедева-Кумача,10-б | 3.2011 |  | 4.64 | 0.041935 | 3.1592
котельная №33 | ул.Авдотьинская, 20а | 5.8931 |  | 6.83 | 0.091062 | 5.802
котельная №35 | ул.Маршала Жаворонкова,40 | 0.64818 |  | 1.51 | 0.024462 | 0.62372
котельная №37* | ул.Полка Нормандия Неман, 103 | 45.3173 |  | 51.98 | 0.90629 | 44.411
котельная №39 | м.Горино, 2-я Ягодная,31 | 0.28149 |  | 0.38 | 0.0029704 | 0.27852
котельная №41 | ул.Сахарова, 56 (строение 1) | 0.5575 |  | 0.8 | 0.013185 | 0.54431
котельная №43 | ул. 9-я Линия,д.1/6 | 0.18862 |  | 0.23 | 0.0026075 | 0.18601
котельная №44 | ул. 1-я Завокзальная,24 | 1.6213 |  | 1.6 | 0.019086 | 1.6022
котельная №45 | ул. Красных Зорь, 28 | 0.44567 |  | 0.38 | 0.01129 | 0.43437
котельная №46 | ул. Красных Зорь, 50 | 1.6799 |  | 1.75 | 0.030255 | 1.6496
ИТОГО |  | 86.2637 | 0 | 101.247 | 1.5286 | 84.7351

## П10.4 Выработка, КИУМ Котельные
Таблица П10.4. Среднегодовая загрузка оборудования котельных в зоне деятельности ЕТО
по состоянию на 31.12.2022 г.
Наименование ЕТО: _____________________________
N кот. | Наименование котельной, адрес | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Выработка тепла, Гкал | Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал | Число часов использования УТМ, час. | КИУ тепловой мощности, %
1 | См. файл Перечень котельных-котельные АО ИвГТЭ | См файл установленная мощность-данные по уст мощности на 2022 г | См файл ТЭП 2022г-лист 2022-выработка т/э (12 мес) | См файл ТЭП 2022г-лист 2022-собственные нужды (12 мес) | См файл ТЭП 2022г-НУР 2022-Отпуск тепл энергии | н/д | н/д
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
| ИТОГО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## П10.7 Расход топлива Котельные
Таблица П10.7. Установленный топливный режим котельных в зоне деятельности ЕТО
за 2022 год
Наименование ЕТО: _____________________________
N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Средняя теплотворная способность топлива, ккал/кг | Расход натурального топлива, тыс.м3 / т | Расход условного топлива, т.у.т.
2 | Котельная 2 | газ | 8192.75 | 90.382 | 105.7824
3 | Котельная 3 | газ | 8192.75 | 213.818 | 250.2511
10 | Котельная 10 | газ | 8192.75 | 102.466 | 119.9255
17 | Котельная 17 | газ | 8192.75 | 264.324 | 309.3629
18 | Котельная 18 | газ | 8192.75 | 529.873 | 620.1596
19 | Котельная 19 | газ | 8192.75 | 912.076 | 1067.4872
23 | Котельная 23 | газ | 8192.75 | 5327.065 | 6234.7588
24 | Котельная 24 | газ | 8192.75 | 219.974 | 257.456
25 | Котельная 25 | газ | 8192.75 | 94.723 | 110.8631
30 | Котельная 30 | газ | 8192.75 | 383.469 | 448.8094
31 | Котельная 31 | газ | 8192.75 | 1326.607 | 1552.6514
33 | Котельная 33 | газ | 8192.75 | 2192.852 | 2566.4983
35 | Котельная 35 | газ | 8192.75 | 499.731 | 584.8816
37 | Котельная 37 | газ | 8192.75 | 15490.493 | 18129.9624
39 | Котельная 39 | газ | 8192.75 | 84.136 | 98.4722
41 | Котельная 41 | газ | 8192.75 | 152.743 | 178.7693
43 | Котельная 43 | газ | 8192.75 | 44.677 | 52.2896
44 | Котельная 44 | газ | 8192.75 | 350.845 | 410.6265
45 | Котельная 45 | газ | 8192.75 | 104.499 | 122.3049
46 | Котельная 46 | газ | 8192.75 | 453.606 | 530.8972
| Всего природный газ | газ | 8192.75 | 28838.359 | 33752.2094
| Всего уголь | уголь | _ | _ | _
| Всего сжиженный углеводородный газ | газ | _ | _ | _
| Всего мазут | мазут | 0 | 0 | 0
| Итого |  | 8192.75 | 30442.701 | 35629.9198

## П10.8 ТЭП Котельные
Таблица П10.8. Динамика изменения эксплуатационных показателей котельных в зоне деятельности ЕТО
Наименование ЕТО: _____________________________
Наименование показателя | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 26.85 | 26.6286 | 27.6286 | 25.6286 | 26.581
Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 0.16705 | 0.15766 | 0.15758 | 0.14153 | 0.15758
Собственные нужды | % | 0.49551 | 0.87617 | 1.2884 | 0.94587 | -0.00017682
Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 0.14269 | 0.15877 | 0.15939 | 0.15898 | 0.15675
Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 23.0285 | 23.9579 | 24.4094 | 21.9422 | 22.88
Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3/Гкал | 1.74 | 1.93 | 1.87 | 1.49 | 1.59
Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 61.59 | 61.16 | 61.16 | 61.36 | 62.11
Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности) | % | 100
Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных) | % | 100
Доля котельных, оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 100
Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 31.8 | 33.3 | 38.1 | 42.86 | 42.86
Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 31.8 | 33.3 | 38.1 | 42.86 | 42.86
Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | н/д
Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | н/д
Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | н/д
Вид резервного топлива |  | Мазут
Расход резервного топлива | т.у.т | 0

## П15.3 Баланс ТМ Котельные
Таблица П15.3. Тепловой баланс системы теплоснабжения
Наименование ЕТО: _________________________
Гкал/ч
Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Наименование источника ТЭ
Установленная тепловая мощность | СМ 7. Глава 4 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности |  |  |  | См лист П10.2 УТМ Котельные
Располагаемая тепловая мощность |  |  |  |  | СМ Установленная мощность-Word П15.3 2022 г
Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
Затраты тепла на собственные нужды в паре
Потери в тепловых сетях в горячей воде
Потери в тепловых сетях в паре
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
отопление и вентиляция
горячее водоснабжение
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
отопление и вентиляция
горячее водоснабжение
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
Зона действия источника тепловой мощности, га | _ | _ | _ | _ | _
Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | _ | _ | _ | _ | _
Наименование источника ТЭ
Установленная тепловая мощность
Располагаемая тепловая мощность
Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
Затраты тепла на собственные нужды в паре
Потери в тепловых сетях в горячей воде
Потери в тепловых сетях в паре
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
отопление и вентиляция
горячее водоснабжение
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
отопление и вентиляция
горячее водоснабжение
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
Зона действия источника тепловой мощности, га
Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
Наименование источника ТЭ
Установленная тепловая мощность
Располагаемая тепловая мощность
Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
Затраты тепла на собственные нужды в паре
Потери в тепловых сетях в горячей воде
Потери в тепловых сетях в паре
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
отопление и вентиляция
горячее водоснабжение
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
отопление и вентиляция
горячее водоснабжение
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
Зона действия источника тепловой мощности, га
Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
Наименование источника ТЭ
Установленная тепловая мощность
Располагаемая тепловая мощность
Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
Затраты тепла на собственные нужды в паре
Потери в тепловых сетях в горячей воде
Потери в тепловых сетях в паре
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
отопление и вентиляция
горячее водоснабжение
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
отопление и вентиляция
горячее водоснабжение
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
Зона действия источника тепловой мощности, га
Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
Наименование источника ТЭ
Установленная тепловая мощность
Располагаемая тепловая мощность
Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
Затраты тепла на собственные нужды в паре
Потери в тепловых сетях в горячей воде
Потери в тепловых сетях в паре
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
отопление и вентиляция
горячее водоснабжение
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
отопление и вентиляция
горячее водоснабжение
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
Зона действия источника тепловой мощности, га
Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
Наименование источника ТЭ
Установленная тепловая мощность
Располагаемая тепловая мощность
Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
Затраты тепла на собственные нужды в паре
Потери в тепловых сетях в горячей воде
Потери в тепловых сетях в паре
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
отопление и вентиляция
горячее водоснабжение
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
отопление и вентиляция
горячее водоснабжение
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
Зона действия источника тепловой мощности, га
Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
Наименование источника ТЭ
Установленная тепловая мощность
Располагаемая тепловая мощность
Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
Затраты тепла на собственные нужды в паре
Потери в тепловых сетях в горячей воде
Потери в тепловых сетях в паре
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
отопление и вентиляция
горячее водоснабжение
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
отопление и вентиляция
горячее водоснабжение
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
Зона действия источника тепловой мощности, га
Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
Наименование источника ТЭ
Установленная тепловая мощность
Располагаемая тепловая мощность
Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
Затраты тепла на собственные нужды в паре
Потери в тепловых сетях в горячей воде
Потери в тепловых сетях в паре
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
отопление и вентиляция
горячее водоснабжение
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
отопление и вентиляция
горячее водоснабжение
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
Зона действия источника тепловой мощности, га
Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
Наименование источника ТЭ
Установленная тепловая мощность
Располагаемая тепловая мощность
Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
Затраты тепла на собственные нужды в паре
Потери в тепловых сетях в горячей воде
Потери в тепловых сетях в паре
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
отопление и вентиляция
горячее водоснабжение
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
отопление и вентиляция
горячее водоснабжение
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
Зона действия источника тепловой мощности, га
Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
Наименование источника ТЭ
Установленная тепловая мощность
Располагаемая тепловая мощность
Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
Затраты тепла на собственные нужды в паре
Потери в тепловых сетях в горячей воде
Потери в тепловых сетях в паре
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
отопление и вентиляция
горячее водоснабжение
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
отопление и вентиляция
горячее водоснабжение
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
Зона действия источника тепловой мощности, га
Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
Наименование источника ТЭ
Установленная тепловая мощность
Располагаемая тепловая мощность
Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
Затраты тепла на собственные нужды в паре
Потери в тепловых сетях в горячей воде
Потери в тепловых сетях в паре
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
отопление и вентиляция
горячее водоснабжение
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
отопление и вентиляция
горячее водоснабжение
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
Зона действия источника тепловой мощности, га
Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
Наименование источника ТЭ
Установленная тепловая мощность
Располагаемая тепловая мощность
Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
Затраты тепла на собственные нужды в паре
Потери в тепловых сетях в горячей воде
Потери в тепловых сетях в паре
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
отопление и вентиляция
горячее водоснабжение
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
отопление и вентиляция
горячее водоснабжение
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
Зона действия источника тепловой мощности, га
Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
Наименование источника ТЭ
Установленная тепловая мощность
Располагаемая тепловая мощность
Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
Затраты тепла на собственные нужды в паре
Потери в тепловых сетях в горячей воде
Потери в тепловых сетях в паре
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
отопление и вентиляция
горячее водоснабжение
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
отопление и вентиляция
горячее водоснабжение
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
Зона действия источника тепловой мощности, га
Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
Наименование источника ТЭ
Установленная тепловая мощность
Располагаемая тепловая мощность
Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
Затраты тепла на собственные нужды в паре
Потери в тепловых сетях в горячей воде
Потери в тепловых сетях в паре
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
отопление и вентиляция
горячее водоснабжение
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
отопление и вентиляция
горячее водоснабжение
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
Зона действия источника тепловой мощности, га
Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га