## Page 1
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 1 за 01.09.2022 23 по 30.09.2022 23
Абонент: Котельная № 39 Адрес: м. Горино, ул. 2-я Ягодная, 31 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 065 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: ПРЭМ Заводской номер: 000000000000 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [6 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия | [8 empty] | НС
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод |  | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  |  | Qотоп |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С |  | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  | Гкал
01/09:23 | 1.2303 |  |  | 1.2303 |  |  | 0 |  | 18.42 |  | 18.4 |  | 0.02 |  |  | 2.6105 |  |  | 2.4983 |  | -0.29384 |  |  |  | 0 |  | 0.29384 |  |  | *
02/09:23 | 0.0064137 |  |  | 0.0014579 |  |  | 0.0049557 |  | 15.24 |  | 15.06 |  | 0.18 |  |  | 2.5697 |  |  | 2.4371 |  | 7.4969e-05 |  |  |  | 7.4969e-05 |  | 0 |  |  | *
03/09:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 14.36 |  | 14.34 |  | 0.02 |  |  | 2.4983 |  |  | 2.3861 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
04/09:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 13.26 |  | 13.36 |  | -0.099999 |  |  | 2.4881 |  |  | 2.3658 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
05/09:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 12.9 |  | 12.84 |  | 0.059999 |  |  | 2.5085 |  |  | 2.3963 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
06/09:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 12.48 |  | 12.36 |  | 0.12 |  |  | 2.5187 |  |  | 2.3963 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
07/09:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 12.36 |  | 12.12 |  | 0.24 |  |  | 2.5187 |  |  | 2.3963 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
08/09:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 12.2 |  | 12.04 |  | 0.16 |  |  | 2.5085 |  |  | 2.3861 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
09/09:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 11.84 |  | 11.76 |  | 0.08 |  |  | 2.4983 |  |  | 2.3861 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
10/09:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 11.3 |  | 11.2 |  | 0.1 |  |  | 2.4983 |  |  | 2.3759 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
11/09:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 11.62 |  | 11.74 |  | -0.12 |  |  | 2.4881 |  |  | 2.3658 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
12/09:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 11.96 |  | 12.08 |  | -0.12 |  |  | 2.5085 |  |  | 2.3861 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
13/09:23 | 0.0012967 |  |  | 0.011678 |  |  | -0.010381 |  | 12.02 |  | 12.4 |  | -0.38 |  |  | 2.5187 |  |  | 2.4065 |  | -0.00028825 |  |  |  | -0.00010733 |  | 0.00018092 |  |  | *
14/09:23 | 152.3733 |  |  | 151.1415 |  |  | 1.2319 |  | 33.43 |  | 27.99 |  | 2.91 |  |  | 3.7934 |  |  | 2.6207 |  | 0.84228 |  |  |  | 0.84294 |  | 0.00065895 |  |  | *
15/09:23 | 272.9426 |  |  | 270.8535 |  |  | 2.089 |  | 34.82 |  | 30.28 |  | 4.54 |  |  | 4.5072 |  |  | 2.4881 |  | 1.3112 |  |  |  | 1.3113 |  | 0.0001091 |  |  | *
16/09:23 | 272.9269 |  |  | 270.8269 |  |  | 2.1 |  | 33.42 |  | 29.52 |  | 3.9 |  |  | 4.5785 |  |  | 2.5799 |  | 1.1297 |  |  |  | 1.13 |  | 0.00033563 |  |  | *
17/09:23 | 273.123 |  |  | 271.0374 |  |  | 2.0856 |  | 34.04 |  | 29.94 |  | 4.1 |  |  | 4.7315 |  |  | 2.7328 |  | 1.1873 |  |  |  | 1.1873 |  | 3.257e-05 |  |  | *
18/09:23 | 272.4725 |  |  | 270.3422 |  |  | 2.1303 |  | 36.3 |  | 31.84 |  | 4.46 |  |  | 4.8131 |  |  | 2.8246 |  | 1.2889 |  |  |  | 1.2889 |  | 1.8911e-05 |  |  | *
19/09:23 | 268.9707 |  |  | 266.8769 |  |  | 2.0938 |  | 33.06 |  | 29.4 |  | 3.66 |  |  | 4.7213 |  |  | 2.7532 |  | 1.0787 |  |  |  | 1.0788 |  | 4.5152e-05 |  |  | *
20/09:23 | 251.2194 |  |  | 248.4584 |  |  | 2.761 |  | 31.06 |  | 28.28 |  | 2.78 |  |  | 4.497 |  |  | 2.6717 |  | 0.74262 |  |  |  | 0.74262 |  | 0 |  |  | *
21/09:23 | 271.6718 |  |  | 269.5125 |  |  | 2.1593 |  | 35.7 |  | 30.86 |  | 4.84 |  |  | 4.5989 |  |  | 2.6207 |  | 1.3823 |  |  |  | 1.3828 |  | 0.00045639 |  |  | *
22/09:23 | 264.889 |  |  | 262.8151 |  |  | 2.0739 |  | 34.7 |  | 30.76 |  | 3.94 |  |  | 4.5378 |  |  | 2.6003 |  | 1.1303 |  |  |  | 1.1306 |  | 0.00027271 |  |  | *
23/09:23 | 272.7986 |  |  | 270.6345 |  |  | 2.1642 |  | 35.58 |  | 31.42 |  | 4.16 |  |  | 4.5581 |  |  | 2.5697 |  | 1.2098 |  |  |  | 1.2099 |  | 3.9977e-05 |  |  | *
24/09:23 | 271.6249 |  |  | 269.4376 |  |  | 2.1873 |  | 38.88 |  | 33.72 |  | 5.16 |  |  | 4.6295 |  |  | 2.6717 |  | 1.4861 |  |  |  | 1.4861 |  | 0 |  |  | *
25/09:23 | 271.2264 |  |  | 269.024 |  |  | 2.2025 |  | 40.24 |  | 34.5 |  | 5.74 |  |  | 4.6091 |  |  | 2.6513 |  | 1.6374 |  |  |  | 1.6374 |  | 1.9668e-05 |  |  | *
26/09:23 | 271.2342 |  |  | 268.996 |  |  | 2.2382 |  | 41.2 |  | 35.5 |  | 5.7 |  |  | 4.6193 |  |  | 2.6615 |  | 1.6356 |  |  |  | 1.6356 |  | 0 |  |  | *
27/09:23 | 271.2159 |  |  | 268.9963 |  |  | 2.2196 |  | 40.22 |  | 34.6 |  | 5.62 |  |  | 4.497 |  |  | 2.5391 |  | 1.6104 |  |  |  | 1.6104 |  | 0 |  |  | *
28/09:23 | 270.2326 |  |  | 267.9835 |  |  | 2.2491 |  | 43.22 |  | 36.62 |  | 6.6 |  |  | 4.5378 |  |  | 2.6003 |  | 1.8731 |  |  |  | 1.8731 |  | 0 |  |  | *
29/09:23 | 273.9404 |  |  | 271.3929 |  |  | 2.5476 |  | 42.48 |  | 36.38 |  | 6.1 |  |  | 4.5378 |  |  | 2.5493 |  | 1.7671 |  |  |  | 1.7672 |  | 3.9753e-05 |  |  | *
30/09:23 | 281.3927 |  |  | 278.477 |  |  | 2.9158 |  | 35.22 |  | 31.42 |  | 3.8 |  |  | 4.5174 |  |  | 2.4371 |  | 1.169 |  |  |  | 1.1692 |  | 0.00022096 |  |  | *
Итого | 4485.4929 |  |  | 4448.0494 |  |  | 37.4435 | [13 empty] | 22.4817 |  |  |  | 22.4839 |  | 0.29627
Среднее | 149.5164 |  |  | 148.2683 |  |  | 1.2481 |  | 36.6806 |  | 31.9429 |  | 4.5888 |  |  | 3.6673 |  |  | 2.5252 |  | 0.73959 |  |  |  | 0.74946 |  | 0.0098758
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [11 empty] | Мпод |  |  |  |  | Мобр
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  |  | Qгвс
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  |  | т
31/08/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 2052.0842 |  |  | 2059.8421 |  |  |  | 7.7579 |  |  |  |  | 191837.7351 |  |  |  |  | 190747.488
30/09/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 2074.2719 |  |  | 2082.326 |  |  |  | 8.0542 |  |  |  |  | 196323.2282 |  |  |  |  | 195195.5377
ИТОГО: | [5 empty] | 22.1876 |  |  | 22.4839 |  |  |  | 0.29627 |  |  |  |  | 4485.4932 |  |  |  |  | 4448.0497
Период нормальной работы 720.00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0.00 ч Средняя температура холодной воды 0,00 град С Время работы прибора после сброса 26 585.77 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 01.10.22
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по трубе № 3 (назначение - Подпитка, тепловой ввод № 1) за 01.09.2022 23 по 30.09.2022 23
Абонент: Котельная № 39 Адрес: м. Горино, ул. 2-я Ягодная, 31 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 065 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: ПРЭМ Заводской номер: 000000000000 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  | Р |  | М |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[8 empty] | Т |  |  |  | Р |  |  |  |  | М | [8 empty] | О.П. |  |  | Сост
| гр.С |  | кг/см2 |  | т |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | С
[8 empty] | час |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  | час |  | час |  |  | час
01/09:23 | 18.76 |  | 2.121 |  | 1.2303 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.7 |  |  |  | 1.2167 |  |  | 0
02/09:23 | 14.64 |  | 2.0802 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
03/09:23 | 13.94 |  | 2.1312 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
04/09:23 | 12.94 |  | 2.1414 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
05/09:23 | 12.44 |  | 2.0394 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
06/09:23 | 11.92 |  | 2.0292 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
07/09:23 | 11.72 |  | 2.0292 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.9667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
08/09:23 | 11.64 |  | 2.0292 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
09/09:23 | 11.32 |  | 2.0292 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
10/09:23 | 10.76 |  | 2.0802 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
11/09:23 | 11.28 |  | 2.0802 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
12/09:23 | 11.58 |  | 2.019 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
13/09:23 | 12.48 |  | 2.0394 |  | 0.015037 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.2 |  |  |  | 0 |  |  | 0
14/09:23 | 17.44 |  | 2.0088 |  | 0.047206 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 20.7333 |  |  |  | 0 |  |  | 0
15/09:23 | 27.08 |  | 2.0394 |  | 0.0040275 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.0333 |  |  |  | 0 |  |  | 0
16/09:23 | 27.66 |  | 2.0394 |  | 0.013225 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 20.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
17/09:23 | 29.84 |  | 2.1006 |  | 0.0011761 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.5 |  |  |  | 0 |  |  | 0
18/09:23 | 30.5 |  | 2.1006 |  | 0.00067754 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.6667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
19/09:23 | 29.32 |  | 2.019 |  | 0.0017438 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 21.1333 |  |  |  | 2.5167 |  |  | 0
20/09:23 | 27.98 |  | 1.9579 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
21/09:23 | 29.42 |  | 1.9375 |  | 0.018034 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 20.45 |  |  |  | 0 |  |  | 0
22/09:23 | 29.56 |  | 1.9375 |  | 0.011516 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0
23/09:23 | 30.92 |  | 2.019 |  | 0.0013546 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.4167 |  |  |  | 0 |  |  | 0
24/09:23 | 31.98 |  | 2.121 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
25/09:23 | 31.96 |  | 2.1108 |  | 0.00067728 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.6667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
26/09:23 | 32.08 |  | 2.0292 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
27/09:23 | 30.4 |  | 2.0394 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
28/09:23 | 32.08 |  | 2.0496 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.9667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
29/09:23 | 31.74 |  | 2.0394 |  | 0.0013547 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.4167 |  |  |  | 0 |  |  | 0
30/09:23 | 29.02 |  | 2.0496 |  | 0.0085169 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 22 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Итого |  |  |  |  | 0.12455 |  |  |  | 1.35
Среднее | 22.1467 |  | 2.0483 |  | 0.045161
Дата |  | Время |  |  |  | М
т
31/08/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 41.7742
30/09/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 43.129
ИТОГО: | [5 empty] | 1.3548
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 01.10.22
ФИО подпись