## Page 1
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по ТВ1 с 01.09.2021 по 30.09.2021
Абонент: Котельная № 41 (школа № 29) Адрес: ул. Сахарова, 56 Отчет предоставлен: Тепловычислитель ВКТ-7-03 сет. № 1 | [14 empty] | ПО: 2.7 Тхв = 5 ºС Схема подключения: 1
Время | t1, ºС | t2, ºС | tx, ºС | dt, ºС | V1 м3/ч | M1, т/ч | V2, м3/ч | M2, т/ч | V3, м3/ч | M3, т/ч | Mг, т/ч | P1, МПа |  | P2, МПа |  | Qo, Гкал | Qг, Гкал | ВНР,ч | ВОС,ч | НС
01.09.2021 23 | 21.23 | 21.23 | 20.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 3.5 |  | 2.5 |  | 0 | 0 | 24 | 0 | 1
02.09.2021 23 | 21.37 | 21.39 | 19.05 | -0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 3.5 |  | 2.5 |  | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
03.09.2021 23 | 20.45 | 20.33 | 18.66 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 3.5 |  | 2.5 |  | 0 | 0 | 24 | 0 | 1
04.09.2021 23 | 18.42 | 18.56 | 19.85 | -0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 3.5 |  | 2.5 |  | 0 | 0 | 24 | 0 | 1
05.09.2021 23 | 17.15 | 17.12 | 19.27 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 3.5 |  | 2.5 |  | 0 | 0 | 24 | 0 | 1
06.09.2021 23 | 17.86 | 17.2 | 16.94 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 3.5 |  | 2.5 |  | 0 | 0 | 24 | 0 | 1
07.09.2021 23 | 18.63 | 18.3 | 17.52 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 3.5 |  | 2.5 |  | 0 | 0 | 24 | 0 | 1
08.09.2021 23 | 19.11 | 18.94 | 18 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 3.5 |  | 2.5 |  | 0 | 0 | 24 | 0 | 1
09.09.2021 23 | 19.55 | 19.53 | 18.05 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 3.5 |  | 2.5 |  | 0 | 0 | 24 | 0 | 1
10.09.2021 23 | 28.85 | 26.72 | 19.13 | 2.13 | 322.13 | 320.85 | 323.35 | 322.24 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 3.5 |  | 2.5 |  | 0.69 | -0.002 | 24 | 0 | 1
11.09.2021 23 | 31.96 | 29.84 | 18.97 | 2.12 | 516.22 | 513.6 | 517.8 | 515.54 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 3.5 |  | 2.5 |  | 1.106 | 0 | 24 | 0 | 0
12.09.2021 23 | 28.18 | 26.95 | 17.77 | 1.23 | 491.8 | 489.95 | 493.01 | 491.34 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 3.5 |  | 2.5 |  | 0.618 | 0 | 24 | 0 | 0
13.09.2021 23 | 27.68 | 26.4 | 15.66 | 1.28 | 491.85 | 489.98 | 492.43 | 490.77 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 3.5 |  | 2.5 |  | 0.649 | -0.001 | 24 | 0 | 1
14.09.2021 23 | 32.28 | 29.86 | 15.88 | 2.42 | 461.68 | 459.38 | 461.76 | 459.81 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 3.5 |  | 2.5 |  | 1.146 | 0 | 24 | 0 | 0
15.09.2021 23 | 38.94 | 34.54 | 15.69 | 4.4 | 312.35 | 310.09 | 311.89 | 310.13 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 3.5 |  | 2.5 |  | 1.452 | -0.028 | 24 | 0 | 1
16.09.2021 23 | 41.12 | 36.64 | 15.9 | 4.48 | 428.43 | 424.97 | 428.64 | 425.9 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 3.5 |  | 2.5 |  | 1.937 | 0 | 24 | 0 | 0
17.09.2021 23 | 41.5 | 36.74 | 16.88 | 4.76 | 428.17 | 424.61 | 428.28 | 425.5 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 3.5 |  | 2.5 |  | 2.051 | 0 | 24 | 0 | 0
18.09.2021 23 | 41.8 | 37.02 | 16.63 | 4.78 | 428.78 | 425.19 | 428.89 | 426.07 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 3.5 |  | 2.5 |  | 2.071 | 0 | 0 | 0 | 0
19.09.2021 23 | 41.32 | 36.63 | 16.22 | 4.69 | 429.57 | 426.05 | 429.43 | 426.66 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 3.5 |  | 2.5 |  | 2.046 | 0 | 0 | 0 | 0
20.09.2021 23 | 42.91 | 37.77 | 15.22 | 5.14 | 428.17 | 424.41 | 427.78 | 424.84 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 3.5 |  | 2.5 |  | 2.234 | 0 | 0 | 0 | 0
21.09.2021 23 | 42.69 | 37.57 | 15.15 | 5.12 | 426.24 | 422.54 | 425.66 | 422.79 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 3.5 |  | 2.5 |  | 2.223 | 0 | 0 | 0 | 0
22.09.2021 23 | 41.77 | 36.96 | 14.94 | 4.81 | 426.89 | 423.35 | 426.02 | 423.22 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 3.5 |  | 2.5 |  | 2.098 | 0 | 0 | 0 | 0
23.09.2021 23 | 37.79 | 32.28 | 14.67 | 3.51 | 425.49 | 422.77 | 424.36 | 422.13 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.5 |  | 2.5 |  | 1.518 | 0 | 34 | 0 | 1
24.09.2021 23 | 36.22 | 32.68 | 14.4 | 3.54 | 432.48 | 429.78 | 431.17 | 428.98 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.5 |  | 2.5 |  | 1.585 | 0 | 24 | 0 | 0
25.09.2021 23 | 36.97 | 33.3 | 15.05 | 3.67 | 429.86 | 427.06 | 428.37 | 426.1 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.5 |  | 2.5 |  | 1.634 | -0.003 | 24 | 0 | 0
26.09.2021 23 | 36.68 | 32.75 | 14.71 | 3.93 | 350.26 | 347.99 | 348.75 | 346.93 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 3.5 |  | 2.5 |  | 1.464 | -0.021 | 24 | 0 | 0
27.09.2021 23 | 37.9 | 34.05 | 14.65 | 3.85 | 434.25 | 431.25 | 432.28 | 429.89 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 3.5 |  | 2.5 |  | 1.716 | -0.001 | 24 | 0 | 0
28.09.2021 23 | 41.07 | 36.2 | 14.66 | 4.87 | 431.95 | 428.44 | 429.86 | 427.15 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 3.5 |  | 2.5 |  | 2.144 | 0 | 24 | 0 | 0
29.09.2021 23 | 45.96 | 40.02 | 14.75 | 5.94 | 426.85 | 422.56 | 425.2 | 421.91 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 3.5 |  | 2.5 |  | 2.577 | 0 | 24 | 0 | 0
30.09.2021 23 | 41.84 | 36.9 | 14.52 | 4.94 | 430.22 | 426.59 | 429.19 | 426.35 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 3.5 |  | 2.5 |  | 2.168 | 0 | 24 | 0 | 0
Итого: |  |  |  |  | 8953.64 | 8891.41 | 8944.12 | 8894.25 | 50.04 | 50.04 | 50.04 |  |  |  |  | 35.127 | -0.056 | 610 | 0
Среднее: | 37.8776 | 33.8962 | 16.6407 | 3.8862 |  |  |  |  | 49.15 |  |  | 3.5 |  | 2.5
Период нормальной работы: 610 ч Период отсутствия счета тепловой энергии: 0 ч
Ответственный за предоставление данных: _____________________________________________________________________ | [12 empty] | 01.10.2021
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по ТВ2 с 01.09.2021 по 30.09.2021
Абонент: Котельная № 41 (школа № 29) Адрес: ул. Сахарова, 56 Отчет предоставлен: Тепловычислитель ВКТ-7-03 сет. № 1 | [14 empty] | ПО: 2.7 Тхв = 5 ºС Схема подключения: 1
Время | t1, ºС | t2, ºС | tx, ºС | dt, ºС | V1 м3/ч | M1, т/ч | V2, м3/ч | M2, т/ч | V3, м3/ч | M3, т/ч | Mг, т/ч | P1, МПа |  | P2, МПа |  | Qo, Гкал | Qг, Гкал | ВНР,ч | ВОС,ч | НС
01.09.2021 23 | 60.21 | 58.68 | 20.43 | 1.53 | 25.58 | 25.16 | 23.1 | 22.74 | 2.58 | 2.58 | 2.42 | 3 |  | 2.5 |  | 0.135 | -0.023 | 24 | 0 | 1
02.09.2021 23 | 57.39 | 56.06 | 19.05 | 1.33 | 26.94 | 26.53 | 22.22 | 21.87 | 4.67 | 4.67 | 4.66 | 3 |  | 2.5 |  | 0.214 | -0.041 | 24 | 0 | 1
03.09.2021 23 | 59.8 | 58.35 | 18.66 | 1.45 | 21.45 | 21.12 | 16.64 | 16.38 | 4.92 | 4.92 | 4.74 | 3 |  | 2.5 |  | 0.229 | -0.045 | 24 | 0 | 0
04.09.2021 23 | 19.01 | 20.65 | 19.85 | -1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 2.5 |  | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
05.09.2021 23 | 17.74 | 19.19 | 19.27 | -1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 2.5 |  | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
06.09.2021 23 | 55.06 | 53.9 | 16.94 | 1.16 | 22.34 | 22.03 | 16.23 | 16.01 | 6.35 | 6.35 | 6.02 | 3 |  | 2.5 |  | 0.259 | -0.053 | 24 | 0 | 1
07.09.2021 23 | 60.62 | 58.88 | 17.52 | 1.74 | 21.53 | 21.17 | 16.77 | 16.51 | 4.23 | 4.23 | 4.66 | 3 |  | 2.5 |  | 0.238 | -0.037 | 24 | 0 | 0
08.09.2021 23 | 60.65 | 58.84 | 18 | 1.81 | 20.71 | 20.35 | 16.75 | 16.49 | 3.94 | 3.94 | 3.86 | 3 |  | 2.5 |  | 0.203 | -0.032 | 24 | 0 | 1
09.09.2021 23 | 60.76 | 59.04 | 18.05 | 1.72 | 22.28 | 21.91 | 16.84 | 16.58 | 5.8 | 5.8 | 5.33 | 3 |  | 2.5 |  | 0.267 | -0.047 | 24 | 0 | 0
10.09.2021 23 | 60.93 | 59.21 | 19.13 | 1.72 | 28.17 | 27.68 | 23.26 | 22.9 | 4.7 | 4.7 | 4.78 | 3 |  | 2.5 |  | 0.254 | -0.039 | 24 | 0 | 1
11.09.2021 23 | 61.28 | 59.62 | 18.97 | 1.66 | 31.17 | 30.69 | 31.2 | 30.72 | 0 | 0 | -0.03 | 3 |  | 2.5 |  | 0.05 | 0 | 24 | 0 | 1
12.09.2021 23 | 52.75 | 51.56 | 17.77 | 1.19 | 30.83 | 30.44 | 30.87 | 30.49 | 0 | 0 | -0.05 | 3 |  | 2.5 |  | 0.037 | 0 | 24 | 0 | 1
13.09.2021 23 | 39.1 | 39.71 | 15.66 | -0.61 | 37.78 | 37.49 | 29.76 | 29.52 | 8.56 | 8.56 | 7.97 | 3 |  | 2.5 |  | 0.178 | -0.069 | 24 | 0 | 1
14.09.2021 23 | 57.1 | 55.66 | 15.88 | 1.44 | 35.84 | 35.3 | 30.71 | 30.23 | 4.98 | 4.98 | 5.07 | 3 |  | 2.5 |  | 0.255 | -0.04 | 24 | 0 | 1
15.09.2021 23 | 59.31 | 57.99 | 15.69 | 1.32 | 34.19 | 33.66 | 28.82 | 28.36 | 2.97 | 2.97 | 5.3 | 3 |  | 2.5 |  | 0.273 | -0.023 | 24 | 0 | 1
16.09.2021 23 | 61.2 | 59.56 | 15.9 | 1.64 | 34.34 | 33.75 | 28.8 | 28.32 | 5.32 | 5.32 | 5.43 | 3 |  | 2.5 |  | 0.295 | -0.041 | 24 | 0 | 1
17.09.2021 23 | 61.11 | 59.4 | 16.88 | 1.71 | 29.4 | 28.92 | 29.17 | 28.69 | 0 | 0 | 0.23 | 3 |  | 2.5 |  | 0.057 | 0 | 24 | 0 | 1
18.09.2021 23 | 61.1 | 59.39 | 16.63 | 1.71 | 29.56 | 29.08 | 29.14 | 28.66 | 0 | 0 | 0.42 | 0 |  | 0 |  | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0
19.09.2021 23 | 61.08 | 59.37 | 16.22 | 1.71 | 29.28 | 28.8 | 29.2 | 28.72 | 1.1 | 1.1 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 0.054 | -0.008 | 0 | 0 | 0
20.09.2021 23 | 61.13 | 59.48 | 15.22 | 1.65 | 34.37 | 33.8 | 28.74 | 28.26 | 5.38 | 5.38 | 5.54 | 0 |  | 0 |  | 0.304 | -0.039 | 0 | 0 | 0
21.09.2021 23 | 61.1 | 59.44 | 15.15 | 1.66 | 33.44 | 32.89 | 28.78 | 28.3 | 4.51 | 4.51 | 4.59 | 0 |  | 0 |  | 0.265 | -0.032 | 0 | 0 | 0
22.09.2021 23 | 61.09 | 59.42 | 14.94 | 1.67 | 53.73 | 52.82 | 44.97 | 44.24 | 8.43 | 8.43 | 8.58 | 0 |  | 0 |  | 0.471 | -0.062 | 0 | 0 | 0
23.09.2021 23 | 61.88 | 59.16 | 14.67 | 1.63 | 32.58 | 32.03 | 28.38 | 27.93 | 4.86 | 4.86 | 4.1 | 0 |  | 0 |  | 0.234 | -0.038 | 34 | 0 | 1
24.09.2021 23 | 60.96 | 59.28 | 14.4 | 1.68 | 33.41 | 32.84 | 28.68 | 28.2 | 4.6 | 4.6 | 4.64 | 3 |  | 2.5 |  | 0.265 | -0.029 | 24 | 0 | 1
25.09.2021 23 | 60.88 | 59.14 | 15.05 | 1.74 | 29.02 | 28.54 | 28.98 | 28.5 | 0 | 0 | 0.04 | 3 |  | 2.5 |  | 0.055 | 0 | 24 | 0 | 1
26.09.2021 23 | 60.6 | 58.87 | 14.71 | 1.73 | 29.01 | 28.53 | 29.01 | 28.53 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 2.5 |  | 0.052 | 0 | 24 | 0 | 1
27.09.2021 23 | 60.93 | 59.24 | 14.65 | 1.69 | 31.75 | 31.21 | 28.81 | 28.33 | 2.85 | 2.85 | 2.88 | 3 |  | 2.5 |  | 0.184 | -0.019 | 24 | 0 | 1
28.09.2021 23 | 60.99 | 59.3 | 14.66 | 1.69 | 32.43 | 31.89 | 28.72 | 28.24 | 3.59 | 3.59 | 3.65 | 3 |  | 2.5 |  | 0.221 | -0.022 | 24 | 0 | 1
29.09.2021 23 | 60.99 | 59.29 | 14.75 | 1.7 | 31.8 | 31.27 | 28.74 | 28.26 | 3.1 | 3.1 | 3.01 | 3 |  | 2.5 |  | 0.191 | -0.019 | 24 | 0 | 1
30.09.2021 23 | 61.02 | 59.31 | 14.52 | 1.71 | 32 | 31.46 | 28.68 | 28.2 | 3.25 | 3.25 | 3.26 | 3 |  | 2.5 |  | 0.203 | -0.019 | 24 | 0 | 1
Итого: |  |  |  |  | 854.93 | 841.36 | 751.97 | 740.18 | 100.69 | 100.69 | 101.18 |  |  |  |  | 5.512 | -0.777 | 610 | 0
Среднее: | 58.6552 | 57.2946 | 16.6407 | 1.046 | [7 empty] | 3.5 |  | 0.65233
Период нормальной работы: 720 ч Период отсутствия счета тепловой энергии: 0 ч
Ответственный за предоставление данных: _____________________________________________________________________ | [12 empty] | 01.10.2021