## 2 р-н общ.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.04.22 г. по 30.04.22 г. | [7 empty] | СТС ИвГТЭ (ТЭЦ-3)
№ п/п | № Района т/с | Место утечки | Избыточное давление в под. трубопроводе, ати | Избыточное давление в обр. трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки под. тр., м³/ч | Расход утечки обр. тр., м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки под. тр., м³ | Общий объем утечки обр. тр., м³ | Примечание
1 |  | D-168.09 - D-168.47 |  | 3.8 | 2 | 2022-04-01 | 0:00 | 2022-04-06 | 16:09 | 0 | 0.18519 | 136.15 | 0 | 25.214 | в обх.
2 |  | D-168.09 - D-168.47 | 7.1 |  | 0.3 | 2022-04-01 | 0:00 | 2022-04-07 | 9:35 | 0.0056957 | 0 | 153.5833 | 0.87476 | 0 | в обх.
3 |  | D-93.39 | 7.1 |  | 0.7 | 2022-04-04 | 0:00 | 2022-04-20 | 10:25 | 0.03101 | 0 | 394.4167 | 12.2308 | 0
4 |  | врезка - Постышева 46 |  | 3.5 | 0.5 | 2022-04-21 | 0:00 | 2022-04-21 | 12:45 | 0 | 0.011108 | 12.75 | 0 | 0.14163 | в обх.
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | D-33.60/1 - Кавалерийская 64 | 8 | 2.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | D-50.26 - D-50.28 | 8 | 4 |  | 2022-03-01 |  |  |  | 0 | 0 | -1070904 | 0 | 0
7 |  | D-93.23 - D-93.27 | 8 |  |  | 2022-03-01 | 15:00 |  |  | 0 | 0 | -1070919 | 0 | 0
8 |  | ул Новосельская д.12б D-88.13 | 7.6 | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
37 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
38 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
39 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
40 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
41 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
42 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
43 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
44 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
45 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
46 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
47 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
48 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
49 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
50 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
51 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
52 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
53 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
54 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
55 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 0.036705 | 0.1963 |  | 13.1055 | 25.3557
|  | ИТОГО за месяц: | 51.7241
|  | в том числе под. тр.: | 20.1672
|  | в том числе обр. тр.: | 31.5569
"____"__________2022г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А. | [6 empty] | "____"__________2022г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.04.22 г. по 30.04.22 г. | [9 empty] | СТС ИвГТЭ (ТЭЦ-3)
№ |  | Вид работ | Дата | Участок, направление | [5 empty] | Диаметр под. тр. | Диаметр обр. тр. | Длина | Метры куб.-е под. тр. | Метры куб.-е обр. тр. | Примечание
1 |  | замена трубопровода | 2022-04-01 | Лежневская 154 - Лежневская 156 | [5 empty] | 207 |  | 40 | 1.3461 | 0
2 |  | устр. повр. т/с | 2022-04-06 | D-168.09 - D-168.47 | [6 empty] | 150 | 37 | 0 | 0.65382
[11 empty] | 125 | 20 | 0 | 0.24543
3 |  | кап. ремонт | 2022-04-06 | D-33.43 - Д-33.45 | [5 empty] | 125 | 125 | 65 | 0.79765 | 0.79765
4 |  | замена зап. арматуры | 2022-04-07 | н/ст Куконковых 144 | [5 empty] | 207 |  | 4 | 0.13461 | 0
5 |  | устр. повр. т/с | 2022-04-07 | D-168.09 - D-168.47 | [5 empty] | 150 |  | 57 | 1.0072 | 0
[10 empty] | 125 |  | 20 | 0.24543 | 0
6 |  | замена трубопровода | 2022-04-11 | D-49.38 (D-49.36→D-49.38) | [5 empty] | 150 | 150 | 42 | 0.74218 | 0.74218
[11 empty] | 100 | 104 | 0 | 0.81679
7 |  | переврезка | 2022-04-19 | D-33.83→D-33.47 | [5 empty] | 150 | 150 | 65 | 1.1486 | 1.1486
8 |  | устр. повр. т/с | 2022-04-20 | D-93.05→D-93.31 | [5 empty] | 82 | 82 | 82 | 0.43303 | 0.43303 | замена трубопровода
9 |  | устр. повр. т/с | 2022-04-21 | врезка - Постышева 46 (d-168.11 - Постышева 46) | [6 empty] | 70 | 45 | 0 | 0.17318 | замена трубопровода
10 |  | замена зап. арматуры | 2022-04-26 | D-121.06 - D-121.24 | [5 empty] | 100 | 100 | 130 | 1.021 | 1.021
[10 empty] | 51 | 51 | 83 | 0.16955 | 0.16955
11 |  | замена трубопровода | 2022-04-26 | D-114/1.03 - Лежневская 201е | [5 empty] | 51 |  | 8 | 0.016342 | 0
12 |  | замена зап. арматуры | 2022-04-27 | н/ст Велижская 29 (г.в.с.) | [8 empty] | 0 | 0 | Ковалёв
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
13 |  | устр. повр. т/с |  | D-33.60/1 - Кавалерийская 64 | [8 empty] | 0 | 0
14 |  | устр. повр. т/с |  | D-50.26 - D-50.28 | [5 empty] | 100 |  | 57 |  | 0
15 |  | устр. повр. т/с |  | D-93.23 - D-93.27 | [5 empty] | 82 |  | 48 |  | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
0
0
0
0
0
38 | [13 empty] | 0
39 | [13 empty] | 0
40 | [13 empty] | 0
41 | [13 empty] | 0
42 | [13 empty] | 0
43 | [13 empty] | 0
44 | [13 empty] | 0
45 | [13 empty] | 0
46 | [13 empty] | 0
47 | [13 empty] | 0
48 | [13 empty] | 0
49 | [13 empty] | 0
50 | [13 empty] | 0
51 | [13 empty] | 0
52 | [13 empty] | 0
53 | [13 empty] | 0
54 | [13 empty] | 0
55 | [13 empty] | 0
56 | [13 empty] | 0
57 | [13 empty] | 0
58 | [13 empty] | 0
59 | [13 empty] | 0
60 | [13 empty] | 0
61 | [13 empty] | 0
62 | [13 empty] | 0
63 | [13 empty] | 0
64 | [13 empty] | 0
65 | [13 empty] | 0
66 | [13 empty] | 0
67 | [13 empty] | 0
68 | [13 empty] | 0
69 | [13 empty] | 0
70 | [13 empty] | 0
71 | [13 empty] | 0
72 | [13 empty] | 0
73 | [13 empty] | 0
74 | [13 empty] | 0
75 | [13 empty] | 0
|  | ИТОГО | [10 empty] | 7.0617 | 6.2012
"____"__________2022г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А. | [6 empty] | "____"__________2022г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Кокоринов П.А._____________