## для Т+ ЦТС
|  | Представитель ИТС | [12 empty] | Представитель АО "ИвГТЭ"
|  | Филиал "Владимирский" ПАО "Т Плюс" | [12 empty] | Начальник СТС АО "ИвГТЭ"
|  | Начальник ОДС | [11 empty] | ______________ Зарубин Е.А.
_______________ Кондраченков Н.А.
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях АО "ИвГТЭ" (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.04.22 г. по 30.04.22 г.
№ п/п | № Района т/с | Место утечки | Избыточное давление в под. трубопроводе, ати | Избыточное давление в обр. трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки под. тр., м³/ч | Расход утечки обр. тр., м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки под. тр., м³ | Общий объем утечки обр. тр., м³ | Примечание
1 |  | A-11.03 - А-11.05 |  | 1.7 | 8.6 | 2022-04-01 | 0:00 | 2022-04-04 | 11:10 | 0 | 2.2903 | 83.1667 | 0 | 190.4774
2 |  | D-168.09 - D-168.47 |  | 3.8 | 2 | 2022-04-01 | 0:00 | 2022-04-06 | 16:09 | 0 | 0.18519 | 136.15 | 0 | 25.214
3 |  | К1Т021 - К1Т022 | 5.1 |  | 11.7 | 2022-04-29 | 0:00 | 2022-04-29 | 10:13 | 7.3423 | 0 | 10.2167 | 75.0134 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
33 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
34 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
35 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
36 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
37 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
38 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
39 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
40 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
41 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
42 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
43 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
44 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
45 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
46 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
47 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
48 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
49 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
50 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
51 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
52 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
53 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
54 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
55 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 7.3423 | 2.4755 |  | 75.0134 | 215.6915
|  | ИТОГО за месяц: | 307.2353 |  |  | М3
|  | в том числе под. тр.: | 83.4964 |  |  | М3
|  | в том числе обр. тр.: | 223.739 |  |  | М3
|  | Инженер СТС АО"ИвГТЭ" |  |  | ________________ |  | Кокоринов П.А. |  |  |  | 2022-04-30
|  | Ведущий инженер ГД Филиал "Владимирский" ПАО "Т Плюс" |  |  | ________________ |  | Чичикин А.Л. |  |  |  | 2022-04-30
|  | Представитель ИТС | [12 empty] | Представитель АО "ИвГТЭ"
|  | Филиал "Владимирский" ПАО "Т Плюс" | [12 empty] | Начальник СТС АО "ИвГТЭ"
|  | Начальник ОДС | [11 empty] | ______________ Зарубин Е.А.
_______________ Кондраченков Н.А.
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей АО "ИвГТЭ" (ЦТС)
с 01.04.22 г. по 30.04.22 г.
№ |  | Вид работ | Дата откл. | Участок, направление | [5 empty] | Диаметр под. тр. | Диаметр обр. тр. | Длина | Метры куб.-е под. тр. | Метры куб.-е обр. тр. | Примечание
1 |  | замена трубопровода | 2022-04-01 | Лежневская 154 - Лежневская 156 | [5 empty] | 207 |  | 40 | 1.3461 | 0
2 |  | устр. повр. т/с | 2022-04-04 | A-11.03 - А-11.05 | [6 empty] | 150 | 72 | 0 | 1.2723
3 |  | замена трубопровода | 2022-04-05 | A-11→A-11.01 | [5 empty] | 150 |  | 72 | 1.2723 | 0
4 |  | устр. повр. т/с | 2022-04-06 | D-168.09 - D-168.47 | [6 empty] | 150 | 37 | 0 | 0.65382
[11 empty] | 125 | 20 | 0 | 0.24543
5 |  | кап. ремонт | 2022-04-06 | D-33.43 - Д-33.45 | [5 empty] | 125 | 125 | 65 | 0.79765 | 0.79765
6 |  | замена зап. арматуры | 2022-04-07 | н/ст Куконковых 144 | [5 empty] | 207 |  | 4 | 0.13461 | 0
7 |  | замена трубопровода | 2022-04-11 | D-49.38 (D-49.36→D-49.38) | [5 empty] | 150 | 150 | 42 | 0.74218 | 0.74218
[11 empty] | 100 | 104 | 0 | 0.81679
8 |  | замена трубопровода | 2022-04-13 | A-68→А-68.001 | [5 empty] | 100 |  | 12 | 0.094245 | 0
[10 empty] | 82 |  | 46 | 0.24292 | 0
9 |  | замена трубопровода | 2022-04-14 | Комсомольская 54 - Дунаева 17 | [5 empty] | 70 |  | 55 | 0.21166 | 0
10 |  | переврезка | 2022-04-19 | D-33.83→D-33.47 | [5 empty] | 150 | 150 | 65 | 1.1486 | 1.1486
11 |  | замена трубопровода | 2022-04-20 | D-93.05→D-93.31 | [5 empty] | 82 | 82 | 82 | 0.43303 | 0.43303
12 |  | замена трубопровода | 2022-04-21 | d-168.11 - Постышева 46 | [6 empty] | 70 | 45 | 0 | 0.17318
13 |  | замена зап. арматуры | 2022-04-26 | D-121.06 - D-121.24 | [5 empty] | 100 | 100 | 130 | 1.021 | 1.021
[10 empty] | 51 | 51 | 83 | 0.16955 | 0.16955
14 |  | замена зап. арматуры | 2022-04-26 | A-36.18 - A-36.20 | [5 empty] | 100 | 100 | 71 | 0.55762 | 0.55762
[10 empty] | 51 | 51 | 8 | 0.016342 | 0.016342
15 |  | замена трубопровода | 2022-04-26 | D-114/1.03 - Лежневская 201е | [5 empty] | 51 |  | 8 | 0.016342 | 0
16 |  | замена зап. арматуры | 2022-04-27 | н/ст Велижская 29 (г.в.с.) | [5 empty] | 100 |  | 16 | 0.12566 | 0
17 |  | устр. повр. т/с | 2022-04-29 | К1Т021 - К1Т022 | [5 empty] | 82 |  | 29 | 0.15314 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
|  | ИТОГО | [10 empty] | 8.483 | 8.0475
|  | Инженер СТС АО"ИвГТЭ" |  |  | ________________ |  | Кокоринов П.А. |  |  |  |  | 2022-04-30
|  | Ведущий инженер ГД Филиал "Владимирский" ПАО "Т Плюс" |  |  | ________________ |  | Чичикин А.Л. |  |  |  |  | 2022-04-30