## Page 1
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 1 за 01.05.2022 23 по 18.05.2022 23
Абонент: Котельная № 39 Адрес: м. Горино, ул. 2-я Ягодная, 31 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 065 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: ПРЭМ Заводской номер: 000000000000 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [6 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия | [8 empty] | НС
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод |  | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  |  | Qотоп |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С |  | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  | Гкал
01/05:23 | 269.0377 |  |  | 266.1727 |  |  | 2.865 |  | 44.7 |  | 37.82 |  | 6.88 |  |  | 4.6193 |  |  | 2.6717 |  | 1.9666 |  |  |  | 1.9671 |  | 0.00045603 |  |  | *
02/05:23 | 269.7979 |  |  | 267.006 |  |  | 2.7919 |  | 39.16 |  | 33.84 |  | 5.32 |  |  | 4.5378 |  |  | 2.5799 |  | 1.5297 |  |  |  | 1.5299 |  | 0.00010584 |  |  | *
03/05:23 | 270.7932 |  |  | 268.0308 |  |  | 2.7624 |  | 34.96 |  | 30.98 |  | 3.98 |  |  | 4.5581 |  |  | 2.5901 |  | 1.164 |  |  |  | 1.1641 |  | 0.0001073 |  |  | *
04/05:23 | 268.9497 |  |  | 266.1507 |  |  | 2.799 |  | 44.08 |  | 37.04 |  | 7.04 |  |  | 4.8539 |  |  | 2.9164 |  | 2.0085 |  |  |  | 2.0085 |  | 0 |  |  | *
05/05:23 | 268.8844 |  |  | 266.0274 |  |  | 2.857 |  | 47.68 |  | 39.6 |  | 8.08 |  |  | 4.6703 |  |  | 2.7328 |  | 2.2929 |  |  |  | 2.2932 |  | 0.00025687 |  |  | *
06/05:23 | 260.6828 |  |  | 257.9907 |  |  | 2.6922 |  | 38.7 |  | 33.88 |  | 4.82 |  |  | 4.5072 |  |  | 2.6207 |  | 1.4057 |  |  |  | 1.406 |  | 0.00034512 |  |  | *
07/05:23 | 271.5553 |  |  | 268.8326 |  |  | 2.7226 |  | 33.48 |  | 30.08 |  | 3.4 |  |  | 4.5887 |  |  | 2.6207 |  | 1.0095 |  |  |  | 1.0096 |  | 7.3743e-05 |  |  | *
08/05:23 | 272.2111 |  |  | 269.5183 |  |  | 2.6928 |  | 30.56 |  | 27.98 |  | 2.58 |  |  | 4.5581 |  |  | 2.5901 |  | 0.78706 |  |  |  | 0.78708 |  | 1.8469e-05 |  |  | *
09/05:23 | 268.9417 |  |  | 266.1587 |  |  | 2.783 |  | 43.38 |  | 36.48 |  | 6.9 |  |  | 4.8947 |  |  | 2.9674 |  | 1.9643 |  |  |  | 1.9643 |  | 0 |  |  | *
10/05:23 | 272.6563 |  |  | 269.7643 |  |  | 2.892 |  | 41.3 |  | 35.54 |  | 5.76 |  |  | 4.7315 |  |  | 2.7634 |  | 1.6759 |  |  |  | 1.6759 |  | 0 |  |  | *
11/05:23 | 122.7102 |  |  | 121.3328 |  |  | 1.3774 |  | 40.14 |  | 34.65 |  | 5.5 |  |  | 3.3651 |  |  | 2.4269 |  | 0.70397 |  |  |  | 0.7041 |  | 0.00013444 |  |  | *
12/05:23 | 0 |  |  | 9.9918e-05 |  |  | -9.9918e-05 |  | 17.74 |  | 19.46 |  | -1.72 |  |  | 2.4269 |  |  | 2.3556 |  | -0.00010606 |  |  |  | -1.8975e-06 |  | 0.00010416 |  |  | *
13/05:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 15.06 |  | 16.82 |  | -1.76 |  |  | 2.4677 |  |  | 2.3861 |  | -7.4492e-05 |  |  |  | 0 |  | 7.4492e-05 |  |  | *
14/05:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 14.52 |  | 15.62 |  | -1.1 |  |  | 2.4677 |  |  | 2.3963 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
15/05:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 14.1 |  | 15.14 |  | -1.04 |  |  | 2.4677 |  |  | 2.3963 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
16/05:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 13.44 |  | 13.96 |  | -0.52 |  |  | 2.4983 |  |  | 2.4167 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
17/05:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 12.1 |  | 12.52 |  | -0.42 |  |  | 2.4881 |  |  | 2.4065 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
18/05:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 12.14 |  | 12.78 |  | -0.64 |  |  | 2.4575 |  |  | 2.3759 |  | -7.063e-06 |  |  |  | 0 |  | 7.063e-06 |  |  | *
Итого | 2816.2204 |  |  | 2786.9851 |  |  | 29.2353 | [13 empty] | 16.5082 |  |  |  | 16.5097 |  | 0.0016835
Среднее | 156.4567 |  |  | 154.8325 |  |  | 1.6242 |  | 39.8309 |  | 34.3536 |  | 5.4782 |  |  | 3.731 |  |  | 2.5674 |  | 0.91711 |  |  |  | 0.91721 |  | 9.3529e-05
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [11 empty] | Мпод |  |  |  |  | Мобр
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  |  | Qгвс
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  |  | т
30/04/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 2036,98353005521 |  |  | 2043,33239309269 |  |  |  | 6,34886303747427 |  |  |  |  | 189015,608106127 |  |  |  |  | 187954,595284249
31/05/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 2053,49159321602 |  |  | 2059,8421397711 |  |  |  | 6,35054655508 |  |  |  |  | 191831,828691003 |  |  |  |  | 190741,580586715
Период нормальной работы 432,00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0,00 ч Средняя температура холодной воды 0,00 град С Время работы прибора после сброса 23 351,55 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 01.06.2022
ФИО подпись
Отключение 11.05.2022 в 10.00
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по трубе № 3 (назначение - Подпитка, тепловой ввод № 1) за 01.05.2022 23 по 18.05.2022 23
Абонент: Котельная № 39 Адрес: м. Горино, ул. 2-я Ягодная, 31 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 065 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: ПРЭМ Заводской номер: 000000000000 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  | Р |  | М |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[8 empty] | Т |  |  |  | Р |  |  |  |  | М | [8 empty] | О.П. |  |  | Сост
| гр.С |  | кг/см2 |  | т |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | С
[8 empty] | час |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  | час |  | час |  |  | час
01/05:23 | 32.14 |  | 2.0496 |  | 0.017351 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 20.6333 |  |  |  | 0 |  |  | 0
02/05:23 | 30.62 |  | 2.0598 |  | 0.003887 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.3667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
03/05:23 | 27.88 |  | 2.0598 |  | 0.004388 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.4333 |  |  |  | 0 |  |  | 0
04/05:23 | 33.02 |  | 1.9987 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
05/05:23 | 33.72 |  | 2.0088 |  | 0.0087273 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 21.35 |  |  |  | 0 |  |  | 0
06/05:23 | 31.28 |  | 1.9987 |  | 0.012179 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 21.05 |  |  |  | 0 |  |  | 0
07/05:23 | 30.16 |  | 2.0598 |  | 0.0027106 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.9 |  |  |  | 0 |  |  | 0
08/05:23 | 29.58 |  | 2.0598 |  | 0.00067767 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.6833 |  |  |  | 0 |  |  | 0
09/05:23 | 33.3 |  | 2.0598 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
10/05:23 | 31.3 |  | 2.0496 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
11/05:23 | 26.68 |  | 1.9987 |  | 0.0065676 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 21.85 |  |  |  | 0 |  |  | 0
12/05:23 | 17.9 |  | 2.0292 |  | 0.0058917 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.2167 |  |  |  | 0 |  |  | 0
13/05:23 | 16.8 |  | 2.0496 |  | 0.0045354 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.85 |  |  |  | 0 |  |  | 0
14/05:23 | 15.84 |  | 2.1312 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
15/05:23 | 15.28 |  | 2.1108 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
16/05:23 | 14 |  | 2.0496 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
17/05:23 | 11.62 |  | 1.9987 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
18/05:23 | 11.74 |  | 1.9885 |  | 0.00067915 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.6833 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Итого |  |  |  |  | 0.067594
Среднее | 24.6033 |  | 2.0423 |  | 0.0037552
Дата |  | Время |  |  |  | М
т
30/04/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 35,776263417079
31/05/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 35,8438576551706
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 01.06.2022
ФИО подпись