## 1нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Зам. Гл. Инженера по эксплуатации т.сетей МП "ИГТЭ"
__________В.Б.Буров
по данным ОДС
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| Устраненные | с 26.03.08 г. по 03.04.08 г. | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Время обнаружения утечки, час-мин | Дата обнаружения утечки, ч-м-г | Дата последнего обхода, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч |  | Общий объем утечки, т |  | Фактический диаметр, мм | Корректировка расхода, т
[10 empty] | Отчётный месяц | С момента обнаружения | Отчётный месяц | С момента обнаружения
1 | А-21.04-А-21.06 | 3.5 | 19.5 | 11:00 | 2008-03-25 |  | 9:25 | 2008-03-26 | 23.0908 | 22.4167 |  | 517.6185
2 | э.у.Мальцева.3-н/ст.Дзержин.2 | 3 | 8 | 11:00 | 2008-03-26 |  | 11:30 | 2008-03-26 | 3.5981 | 0.5 |  | 1.7991
3 | А-2.29/1-Свободная.17 | 7.8 | 6 | 6:10 | 2008-03-27 |  | 6:45 | 2008-03-27 | 3.2635 | 0.58333 |  | 1.9037
4 | А-89.06-Ф.Энгельса.1/25 | 7.8 | 6 | 11:00 | 2008-03-28 |  | 11:25 | 2008-03-28 | 3.2635 | 0.41667 |  | 1.3598
5 | В-24.44-В-24.46 | 5.4 | 35 | 8:25 | 2008-03-31 |  | 9:55 | 2008-03-31 | 92.3993 | 1.5 |  | 138.5989
6 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 125.6152 |  |  | 661.28 |  |  | 0
| ИТОГО | 661.28 | [5 empty] | "____"__________2008г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2008г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [7 empty] | "____"__________2008г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 2нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Зам. Гл. Инженера по эксплуатации т.сетей МП "ИГТЭ"
__________В.Б.Буров
по данным ОДС
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| Устраненные | с 04.01.08 г. по 10.04.08 г. | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Время обнаружения утечки, час-мин | Дата обнаружения утечки, ч-м-г | Дата последнего обхода, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч |  | Общий объем утечки, т |  | Фактический диаметр, мм | Корректировка расхода, т
[10 empty] | Отчётный месяц | С момента обнаружения | Отчётный месяц | С момента обнаружения
1 | А-89.02-А-89.04 | 7.5 | 7 | 19:25 | 2008-04-06 |  | 20:25 | 2008-04-06 | 4.3557 | 1 |  | 4.3557
2 | А-101.01-А-100.03 | 3.8 | 8 | 14:10 | 2008-04-07 |  | 8:50 | 2008-04-08 | 4.0496 | 18.6667 |  | 75.5917
3 | В-25-В-25.01 | 3.9 | 3 | 14:10 | 2008-04-07 |  | 10:35 | 2008-04-08 | 0.57691 | 20.4167 |  | 11.7786
4 | С-21.27-Шошина.8 | 3.4 | 12 | 15:00 | 2008-04-08 |  | 15:30 | 2008-04-08 | 8.6186 | 0.5 |  | 4.3093
5 | В-64.68-Динамовская.2 | 3 | 6 | 7:25 | 2008-04-09 |  | 7:40 | 2008-04-09 | 2.0239 | 0.25 |  | 0.50599
6 | В-8-В-8.02 | 7.8 | 0.5 | 14:50 | 2008-04-10 |  | 9:37 | 2008-04-11 | 0.022663 | 18.7833 |  | 0.42569
7 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 19.6474 |  |  | 96.9671 |  |  | 0
| ИТОГО | 96.9671 | [5 empty] | "____"__________2008г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 758.247
"____"__________2008г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [7 empty] | "____"__________2008г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 3нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Зам. Гл. Инженера по эксплуатации т.сетей МП "ИГТЭ"
__________В.Б.Буров
по данным ОДС
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| Устраненные | с 11.01.08 г. по 17.02.08 г. | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Время обнаружения утечки, час-мин | Дата обнаружения утечки, ч-м-г | Дата последнего обхода, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч |  | Общий объем утечки, т |  | Фактический диаметр, мм | Корректировка расхода, т
[10 empty] | Отчётный месяц | С момента обнаружения | Отчётный месяц | С момента обнаружения
1 | В-25/1-В-25.01 | 3.3 | 3 | 11:10 | 2008-04-18 |  | 9:00 | 2008-04-19 | 0.53068 | 21.8333 |  | 11.5866
2 | ТЭЦ-2-К-1.01 | 3.5 | 8 | 7:00 | 2008-04-20 |  | 7:20 | 2008-04-20 | 3.8864 | 0.33333 |  | 1.2955
3 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 4.4171 |  |  | 12.882 |  |  | 0
| ИТОГО | 12.882 | [5 empty] | "____"__________2008г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 771.1291
"____"__________2008г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [7 empty] | "____"__________2008г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 4нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Зам. Гл. Инженера по эксплуатации т.сетей МП "ИГТЭ"
__________В.Б.Буров
по данным ОДС
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| Устраненные | с 18.04.08 по 25.04.08 | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Время обнаружения утечки, час-мин | Дата обнаружения утечки, ч-м-г | Дата последнего обхода, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч |  | Общий объем утечки, т |  | Фактический диаметр, мм | Корректировка расхода, т
[10 empty] | Отчётный месяц | С момента обнаружения | Отчётный месяц | С момента обнаружения
1 | А-69.01-А-69.03 |  |  | 16:43 | 2008-04-22 |  | 14:35 | 2008-04-23 | 0 | 21.8667 |  | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| ИТОГО | 0 | [5 empty] | "____"__________2008г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 771.1291
"____"__________2008г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [7 empty] | "____"__________2008г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 1 р-н общ.
"СОГЛАСОВАНО" | [8 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Зам. Директора "ИГТСК" | [8 empty] | Зам. Гл. Инженера по эксплуатации т.сетей МП "ИГТЭ"
__________И.Н.Захаров | [8 empty] | __________В.Б.Буров
по данным ОДС
Расчёт сверхнормативных утечек при сливах воды на сетях ИГТЭ
| Устраненные | с 26.03.08 г. по 25.04.08 г. | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Время обнаружения утечки, час-мин | Дата обнаружения утечки, ч-м-г | Дата последнего обхода, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч |  | Общий объем утечки, т |  | Фактический диаметр, мм | Корректировка расхода, т
[10 empty] | Отчётный месяц | С момента обнаружения | Отчётный месяц | С момента обнаружения
1 | А-21.04-А-21.06 | 3.5 | 19.5 | 11:00 | 2008-03-25 |  | 9:25 | 2008-03-26 | 23.0908 | 22.4167 |  | 517.6185
2 | э.у.Мальцева.3-н/ст.Дзержин.2 | 3 | 8 | 11:00 | 2008-03-26 |  | 11:30 | 2008-03-26 | 3.5981 | 0.5 |  | 1.7991
3 | А-2.29/1-Свободная.17 | 7.8 | 6 | 6:10 | 2008-03-27 |  | 6:45 | 2008-03-27 | 3.2635 | 0.58333 |  | 1.9037
4 | А089.06-Ф.Энгельса.1/25 | 7.8 | 6 | 11:00 | 2008-03-28 |  | 11:25 | 2008-03-28 | 3.2635 | 0.41667 |  | 1.3598
5 | В-24.44-В.24.46 | 5.4 | 35 | 8:25 | 2008-03-31 |  | 9:55 | 2008-03-31 | 92.3993 | 1.5 |  | 138.5989
6 | А-89.02-А-89.04 | 7.5 | 7 | 19:25 | 2008-04-06 |  | 20:25 | 2008-04-06 | 4.3557 | 1 |  | 4.3557
7 | А-101.01-А-100.03 | 3.8 | 8 | 14:10 | 2008-04-07 |  | 8:50 | 2008-04-08 | 4.0496 | 18.6667 |  | 75.5917
8 | В-25-В-25.01 | 3.9 | 3 | 14:10 | 2008-04-07 |  | 10:35 | 2008-04-08 | 0.57691 | 20.4167 |  | 11.7786
9 | С-21.27-Шошина.8 | 3.4 | 12 | 15:00 | 2008-04-08 |  | 15:30 | 2008-04-08 | 8.6186 | 0.5 |  | 4.3093
10 | В-64.68-Динамовская.2 | 3 | 6 | 7:25 | 2008-04-09 |  | 7:40 | 2008-04-09 | 2.0239 | 0.25 |  | 0.50599
11 | В-8-В-8.02 | 7.8 | 0.5 | 14:50 | 2008-04-10 |  | 9:37 | 2008-04-11 | 0.022663 | 18.7833 |  | 0.42569
12 | В-25/1-В-25.01 | 3.3 | 3 | 11:10 | 2008-04-18 |  | 9:00 | 2008-04-19 | 0.53068 | 21.8333 |  | 11.5866
13 | ТЭЦ-2-К1.01 | 3.5 | 8 | 7:00 | 2008-04-20 |  | 7:20 | 2008-04-20 | 3.8864 | 0.33333 |  | 1.2955
14 | А-69.01-А-69.03 | 7 | 7 | 16:43 | 2008-04-22 |  | 14:35 | 2008-04-23 | 4.208 | 21.8667 |  | 92.016
15 | А-32-А-32.01 | 3.8 | 2 | 16:30 | 2008-04-24 |  | 10:15 | 2008-04-25 | 0.2531 | 17.75 |  | 4.4925
16 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 154.1409 |  |  | 867.6375 |  |  | 0
| ИТОГО за месяц: | 900.9574 | [5 empty] | "____"__________2008г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2008г. Рук. ГИКиДОСТ __________Макаров Д.Г. | [7 empty] | "____"__________2008г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.
СОГЛАСОВАНО | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Зам. Директора "ИГТСК" | [6 empty] | Зам. Гл. Инженера по эксплуатации т.сетей МП "ИГТЭ"
__________И.Н.Захаров | [9 empty] | __________В.Б.Буров
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| с 26.03.08 г. по 25.04.08 г. | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок |  |  |  |  | Диаметр | Длина | Тонны | Темпер. | G Гкал
1 | Повреждение | 2008-03-26 | А-21.04-А-21.06 |  |  |  |  | 150 | 97 | 1.7141 |  | 0
2 | Повреждение | 2008-03-26 | э.у.Мальцева.3-н/ст.Дзержинского.2 |  |  |  |  | 150 | 344 | 6.0788 |  | 0
3 | [7 empty] | 125 | 75 | 0.92036 |  | 0
4 | Кап.ремонт | 2008-03-27 | С-50-С-50/1 |  |  |  |  | 150 | 61 | 1.0779 |  | 0
5 | Замена задвижки | 2008-03-27 | А-34.24-А-34.12 |  |  |  |  | 82 | 52 | 0.2746 |  | 0
6 | Кап.ремонт | 2008-03-27 | В-24.82-В-24.124 |  |  |  |  | 150 | 84 | 1.4844 |  | 0
7 | Повреждение | 2008-03-27 | А-2.29/1-Свободная.17 |  |  |  |  | 100 | 55 | 0.43196 |  | 0
8 | Повреждение | 2008-03-28 | А-89.06-Ф.Энгельса.1/25 |  |  |  |  | 100 | 66 | 0.51835 |  | 0
9 | Повреждение | 2008-03-31 | В-24.44-В-24.46 |  |  |  |  | 100 | 35 | 0.27488 |  | 0
10 | Замена задвижки | 2008-04-01 | А-86.20-А-86.02 |  |  |  |  | 207 | 80 | 2.6922 |  | 0
11 | [7 empty] | 70 | 120 | 0.4618 |  | 0
12 | Замена задвижки | 2008-04-03 | А-43-А-43.02 |  |  |  |  | 207 | 70 | 2.3557 |  | 0
13 | Повреждение | 2008-04-07 | А-89-А-89.02 |  |  |  |  | 100 | 59 | 0.46337 |  | 0
14 | [7 empty] | 51 | 44 | 0.089881 |  | 0
15 | Повреждение | 2008-04-08 | А-100.01-А-100.03 |  |  |  |  | 150 | 75 | 1.3253 |  | 0
16 | Повреждение | 2008-04-08 | В-25-В-25.01 |  |  |  |  | 82 | 3 | 0.015843 |  | 0
17 | Повреждение | 2008-04-08 | С-21.27-Шошина.8 |  |  |  |  | 70 | 50 | 0.19242 |  | 0
18 | Повреждение | 2008-04-08 | В-24.60-В-24.132 |  |  |  |  | 207 | 141 | 4.745 |  | 0
19 | Повреждение | 2008-04-09 | В-64.68-Динамовская.2 |  |  |  |  | 82 | 13 | 0.068651 |  | 0
20 | Кап.ремонт | 2008-04-10 | В-40.02-Вольная.10 |  |  |  |  | 100 | 38 | 0.29844 |  | 0
21 | Повреждение | 2008-04-11 | В-8-В-8.02 |  |  |  |  | 82 | 21 | 0.1109 |  | 0
22 | Кап.ремонт | 2008-04-14 | Б.Комсомольская.54-Дунаева.17 |  |  |  |  | 70 | 24 | 0.09236 |  | 0
23 | Кап.ремонт | 2008-04-17 | В-33.07-Мархлевского.15 |  |  |  |  | 70 | 14 | 0.053877 |  | 0
24 | Кап.ремонт | 2008-04-15 | В-36-Королева.10 |  |  |  |  | 51 | 15 | 0.030641 |  | 0
25 | Замена задвижки | 2008-04-17 | н/ст.Б.Хмельницкого.4 |  |  |  |  | 51 | 15 | 0.030641 |  | 0
26 | Повреждение | 2008-04-17 | В-24.100-Багаева.27 |  |  |  |  | 70 | 20 | 0.076967 |  | 0
27 | Повреждение | 2008-04-19 | В-25-В-25.01 |  |  |  |  | 82 | 26 | 0.1373 |  | 0
28 | Повреждение | 2008-04-20 | ТЭЦ-2-Суворова.72.76 |  |  |  |  | 100 | 42 | 0.32986 |  | 0
29 | Кап.ремонт | 2008-04-21 | А-30.10-А-30.30 |  |  |  |  | 150 | 120 | 2.1205 |  | 0
30 | Замена задвижки | 2008-04-23 | А-30.02-А-30.10 |  |  |  |  | 150 | 237 | 4.188 |  | 0
31 | Повреждение | 2008-04-23 | А-68.01-А-68.03 |  |  |  |  | 70 | 95 | 0.36559 |  | 0
32 | Повреждение | 2008-04-25 | А-32-А-32.01 |  |  |  |  | 100 | 26 | 0.2042 |  | 0
33 | Кап.ремонт | 2008-04-23 | 3Интернационала.33 |  |  |  |  | 82 | 18 | 0.095056 |  | 0
34 | [9 empty] | 0 |  | 0
35 | [9 empty] | 0 |  | 0
36 | [9 empty] | 0 |  | 0
37 | [9 empty] | 0 |  | 0
38 | [9 empty] | 0 |  | 0
39 | [9 empty] | 0 |  | 0
40 | [9 empty] | 0 |  | 0
41 | [9 empty] | 0 |  | 0
42 | [9 empty] | 0 |  | 0
43 | [9 empty] | 0 |  | 0
44 | [9 empty] | 0 |  | 0
45 | [9 empty] | 0 |  | 0
46 | [9 empty] | 0 |  | 0
47 | [9 empty] | 0 |  | 0
48 | [9 empty] | 0 |  | 0
49 | [9 empty] | 0 |  | 0
50 | [9 empty] | 0 |  | 0
51 | [9 empty] | 0 |  | 0
52 | [9 empty] | 0 |  | 0
53 | [9 empty] | 0 |  | 0
54 | [9 empty] | 0 |  | 0
55 | [9 empty] | 0 |  | 0
56 | [9 empty] | 0 |  | 0
57 | [9 empty] | 0 |  | 0
58 | [9 empty] | 0 |  | 0
59 | [9 empty] | 0 |  | 0
60 | [9 empty] | 0 |  | 0
61 | [9 empty] | 0 |  | 0
62 | [9 empty] | 0 |  | 0
63 | [9 empty] | 0 |  | 0
64 | [9 empty] | 0 |  | 0
65 | [9 empty] | 0 |  | 0
66 | [9 empty] | 0 |  | 0
67 | [9 empty] | 0 |  | 0
68 | [9 empty] | 0 |  | 0
69 | [9 empty] | 0 |  | 0
70 | [9 empty] | 0 |  | 0
71 | [9 empty] | 0 |  | 0
72 | [9 empty] | 0 |  | 0
73 | [9 empty] | 0 |  | 0
74 | [9 empty] | 0 |  | 0
75 | [9 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО | [8 empty] | 33.3198 |  | 0
"____"__________2008г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2008г. Рук. ГИКиДОСТ __________Макаров Д.Г. | [7 empty] | "____"__________2008г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.