## Т+ ЦТС
|  | Представитель ИТС | [12 empty] | Представитель АО "ИвГТЭ"
|  | Филиал "Владимирский" ПАО "Т Плюс" | [12 empty] | Начальник СТС АО "ИвГТЭ"
|  | Начальник ОДС | [11 empty] | ______________ Зарубин Е.А.
_______________ Кондраченков Н.А.
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях АО "ИвГТЭ" (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.03.22 г. по 31.03.22 г.
№ п/п | № Района т/с | Место утечки | Избыточное давление в под. трубопроводе, ати | Избыточное давление в обр. трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки под. тр., м³/ч | Расход утечки обр. тр., м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки под. тр., м³ | Общий объем утечки обр. тр., м³ | Примечание
1 |  | B-38.03 - Кузнецова 48а | 5.7 |  | 3.3 | 2022-03-02 | 0:00 | 2022-03-02 | 13:30 | 0.6175 | 0 | 13.5 | 8.3363 | 0
2 |  | D-63.18 (D-63.02 - D-63.18) |  | 4 | 9.8 | 2022-03-04 | 0:00 | 2022-03-04 | 23:25 | 0 | 4.562 | 23.4167 | 0 | 106.8268
3 |  | А-59.07/1 (А-59.07/1- А-59.07/2) | 6.5 |  | 4.1 | 2022-03-03 | 0:00 | 2022-03-14 | 9:40 | 1.0179 | 0 | 273.6667 | 278.5603 | 0
4 |  | D-161.14 (D-161.14 - D-161.18) |  | 3.5 | 5 | 2022-03-14 | 0:00 | 2022-03-14 | 11:30 | 0 | 1.1108 | 11.5 | 0 | 12.7745
5 |  | Лежневская 154 - Лежневская 156 (г.в.с.) |  | 4.2 | 9.7 | 2022-03-24 | 0:00 | 2022-03-24 | 11:00 | 0 | 4.5797 | 11 | 0 | 50.3772
6 |  | D-135.03 (D-135.03 - D-135.09) | 6.7 |  | 5 | 2022-03-29 | 0:00 | 2022-03-30 | 10:10 | 1.5369 | 0 | 34.1667 | 52.5113 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
33 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
34 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
35 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
36 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
37 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
38 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
39 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
40 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
41 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
42 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
43 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
44 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
45 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
46 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
47 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
48 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
49 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
50 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
51 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
52 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
53 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
54 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
55 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 3.1723 | 10.2526 |  | 339.4079 | 169.9785
|  | ИТОГО за месяц: | 530.5202 |  |  | М3
|  | в том числе под. тр.: | 348.2117 |  |  | М3
|  | в том числе обр. тр.: | 182.3085 |  |  | М3
|  | Инженер СТС АО"ИвГТЭ" |  |  | ________________ |  | Кокоринов П.А. |  |  |  | 2022-03-31
|  | Ведущий инженер ГД Филиал "Владимирский" ПАО "Т Плюс" |  |  | ________________ |  | Чичикин А.Л. |  |  |  | 2022-03-31
|  | Представитель ИТС | [12 empty] | Представитель АО "ИвГТЭ"
|  | Филиал "Владимирский" ПАО "Т Плюс" | [12 empty] | Начальник СТС АО "ИвГТЭ"
|  | Начальник ОДС | [11 empty] | ______________ Зарубин Е.А.
_______________ Кондраченков Н.А.
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей АО "ИвГТЭ" (ЦТС)
с 01.03.22 г. по 31.03.22 г.
№ |  | Вид работ | Дата откл. | Участок, направление | [5 empty] | Диаметр под. тр. | Диаметр обр. тр. | Длина | Метры куб.-е под. тр. | Метры куб.-е обр. тр. | Примечание
1 |  | устр. повр. т/с | 2022-03-02 | B-38.03 - Кузнецова 48а | [5 empty] | 51 |  | 22 | 0.044941 | 0
2 |  | монтаж врем. трубопровода | 2022-03-03 | A-59.07→ А-59.07/1 | [5 empty] | 100 | 100 | 12 | 0.094245 | 0.094245
3 |  | устр. повр. т/с | 2022-03-04 | D-63.18 (D-63.02 - D-63.18) | [6 empty] | 150 | 93 | 0 | 1.6434
4 |  | устр. повр. т/с | 2022-03-14 | D-161.14 - D-161.18 (D-161.06→D-161.12) | [6 empty] | 150 | 108 | 0 | 1.9085
[11 empty] | 125 | 41 | 0 | 0.50313
5 |  | устр. повр. т/с | 2022-03-14 | А-59.07/1 (A-59.07→A- 59.11) | [5 empty] | 100 |  | 71 | 0.55762 | 0
6 |  | замена трубопровода | 2022-03-17 | A-59.07 - A-59.11 | [6 empty] | 100 | 71 | 0 | 0.55762
7 |  | замена зап. арматуры | 2022-03-17 | B-42.01 - В-42.03 | [5 empty] | 100 | 100 | 24 | 0.18849 | 0.18849
[10 empty] | 82 | 82 | 44 | 0.23236 | 0.23236
[10 empty] | 51 | 51 | 16 | 0.032684 | 0.032684
8 |  | устр. повр. т/с | 2022-03-24 | Лежневская 154 - Лежневская 156 (г.в.с.) | [6 empty] | 150 | 40 | 0 | 0.70684
9 |  | замена трубопровода | 2022-03-25 | Лежневская 154 - Лежневская 156 (г.в.с.) | [6 empty] | 150 | 40 | 0 | 0.70684
10 |  | переврезка | 2022-03-25 | D-120 - D-120.02 | [5 empty] | 150 | 150 | 33 | 0.58314 | 0.58314
[10 empty] | 125 | 125 | 132 | 1.6198 | 1.6198
[10 empty] | 100 | 100 | 81 | 0.63615 | 0.63615
11 |  | замена трубопровода | 2022-03-26 | Лежневская 154 - Лежневская 156 (г.в.с.) | [6 empty] | 150 | 40 | 0 | 0.70684
12 |  | замена трубопровода | 2022-03-30 | C-8.05 - Пролетарская 44а | [6 empty] | 100 | 110 | 0 | 0.86391
13 |  | устр. повр. т/с | 2022-03-30 | D-135.03 (D-135.03 - D-135.09) | [5 empty] | 150 |  | 84 | 1.4844 | 0
[10 empty] | 100 |  | 181 | 1.4215 | 0
14 |  | замена трубопровода | 2022-03-30 | Лежневская 154 - Лежневская 156 | [6 empty] | 207 | 40 | 0 | 1.3461
15 |  | замена трубопровода | 2022-03-31 | D-41.24 (D-41.22 - D-41.28) | [5 empty] | 150 |  | 108 | 1.9085 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
|  | ИТОГО | [10 empty] | 8.8038 | 12.33
|  | Инженер СТС АО"ИвГТЭ" |  |  | ________________ |  | Кокоринов П.А. |  |  |  |  | 2022-03-31
|  | Ведущий инженер ГД Филиал "Владимирский" ПАО "Т Плюс" |  |  | ________________ |  | Чичикин А.Л. |  |  |  |  | 2022-03-31