## ТЭЦ-2
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.05.22 г. по 31.05.22 г. | [7 empty] | СТС ИвГТЭ (ТЭЦ-2)
№ п/п | № Района т/с | Место утечки | Избыточное давление в под. трубопроводе, ати | Избыточное давление в обр. трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки под. тр., м³/ч | Расход утечки обр. тр., м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки под. тр., м³ | Общий объем утечки обр. тр., м³ | Примечание
1 |  | B-30.01 | 5.8 |  | 1.5 | 2022-04-29 | 15:00 | 2022-05-11 | 9:05 | 0.1287 | 0 | 282.0833 | 36.3034 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | C-21.56 - Громобоя 52 | [5 empty] | 2022-05-31 | 21:45 | 0 | 0 | 1073109.75 | 0 | 0 | вк. по пл.1.09
3 |  | C-14 - Ноздрина 11 | [5 empty] | 2022-05-31 | 10:25 | 0 | 0 | 1073098.4167 | 0 | 0 | вк. по пл.1.09
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
28 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
29 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
30 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
31 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
35 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
36 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
37 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
50 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
51 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
52 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
53 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
54 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
55 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 0.1287 | 0 |  | 36.3034 | 0
|  | ИТОГО за месяц: | 54.062
|  | в том числе под. тр.: | 46.1391
|  | в том числе обр. тр.: | 7.9229
"____"__________2022г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А. | [6 empty] | "____"__________2022г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.05.22 г. по 31.05.22 г. | [9 empty] | СТС ИвГТЭ (ТЭЦ-2)
№ |  | Вид работ | Дата | Участок, направление | [5 empty] | Диаметр под. тр. | Диаметр обр. тр. | Длина | Метры куб.-е под. тр. | Метры куб.-е обр. тр. | Примечание
1 |  | замена трубопровода | 2022-05-08 | B-24.01 (B-24→B-24.01) | [5 empty] | 82 | 82 | 37 | 0.19539 | 0.19539 | мокло
[10 empty] | 70 | 70 | 22 | 0.084663 | 0.084663
2 |  | устр. повр. т/с | 2022-05-11 | B-30.01 (B-30 - B-30.01) | [6 empty] | 100 | 13.9 | 0 | 0.10917 | замена трубопровода
3 |  | тек. ремонт | 2022-05-30 | C- 21* 45 в сторону потребителя | [8 empty] | 0 | 0
4 |  | тек. ремонт | 2022-05-30 | C-21.19 - С-21.21 | [5 empty] | 207 |  | 209 | 7.0334 | 0
5 |  | замена трубопровода | 2022-05-30 | C-13.40 - Садовая 43 | [5 empty] | 51 |  | 43 | 0.087839 | 0
6 |  | устр. повр. т/с | 2022-05-30 | B-131.41 - B-131.43 | [5 empty] | 125 |  | 178 | 2.1843 | 0 | обн. и отк. в г.и.
|  | тек. ремонт | 2022-05-31 | D-50.06→Д-50.38 | [5 empty] | 70 | 70 | 65 | 0.25014 | 0.25014
8 |  | тек. ремонт | 2022-05-31 | C-21.19 - С-21.21 | [6 empty] | 207 | 209 | 0 | 7.0334
9 |  | тек. ремонт | 2022-05-31 | D-50.06→Д-50.38 | [6 empty] | 70 | 65 | 0 | 0.25014
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
0
0
0
0
0
38 | [13 empty] | 0
39 | [13 empty] | 0
40 | [13 empty] | 0
41 | [13 empty] | 0
42 | [13 empty] | 0
43 | [13 empty] | 0
44 | [13 empty] | 0
45 | [13 empty] | 0
46 | [13 empty] | 0
47 | [13 empty] | 0
48 | [13 empty] | 0
49 | [13 empty] | 0
50 | [13 empty] | 0
51 | [13 empty] | 0
52 | [13 empty] | 0
53 | [13 empty] | 0
54 | [13 empty] | 0
55 | [13 empty] | 0
56 | [13 empty] | 0
57 | [13 empty] | 0
58 | [13 empty] | 0
59 | [13 empty] | 0
60 | [13 empty] | 0
61 | [13 empty] | 0
62 | [13 empty] | 0
63 | [13 empty] | 0
64 | [13 empty] | 0
65 | [13 empty] | 0
66 | [13 empty] | 0
67 | [13 empty] | 0
68 | [13 empty] | 0
69 | [13 empty] | 0
70 | [13 empty] | 0
71 | [13 empty] | 0
72 | [13 empty] | 0
73 | [13 empty] | 0
74 | [13 empty] | 0
75 | [13 empty] | 0
|  | ИТОГО | [10 empty] | 9.8357 | 7.9229
"____"__________2022г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А. | [6 empty] | "____"__________2022г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Кокоринов П.А._____________