## Page 1
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по ТВ1 с 01.09.2022 по 30.09.2022
Абонент: Котельная № 41 (школа № 29) Адрес: ул. Сахарова, 56 Отчет предоставлен: Тепловычислитель ВКТ-7-03 сет. № 1 | [9 empty] | Договор №: Тепловой ввод № 1 Тип расходомера: ПРЭМ Заводской номер: 00017061 | [7 empty] | ПО: 2.7 Тхв = 5 ºС Схема подключения: 1
Время | t1, ºС | t2, ºС | tx, ºС |  |  | dt, ºС | V1 м3/ч | M1, т/ч | V2, м3/ч |  | M2, т/ч | V3, м3/ч | M3, т/ч | Mг, т/ч | P1, МПа |  | P2, МПа |  | Qo, Гкал | Qг, Гкал | ВНР,ч | ВОС,ч | НС
01.09.2022 23 | 22.71 | 22.57 | 21.35 |  |  | 0.14 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |  | 2.5 |  | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
02.09.2022 23 | 22.01 | 21.88 | 19.54 |  |  | 0.13 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |  | 2.5 |  | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
03.09.2022 23 | 20.04 | 20.11 | 21.75 |  |  | -0.07 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |  | 2.5 |  | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
04.09.2022 23 | 18.76 | 18.86 | 21.32 |  |  | -0.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |  | 2.5 |  | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
05.09.2022 23 | 19.96 | 19.86 | 18.14 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |  | 2.5 |  | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
06.09.2022 23 | 19.53 | 19.45 | 17.85 |  |  | 0.08 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |  | 2.5 |  | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
07.09.2022 23 | 19.38 | 19.3 | 17.73 |  |  | 0.08 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |  | 2.5 |  | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
08.09.2022 23 | 19.15 | 19.06 | 17.21 |  |  | 0.09 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |  | 2.5 |  | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
09.09.2022 23 | 19.02 | 18.93 | 17.51 |  |  | 0.09 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |  | 2.5 |  | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
10.09.2022 23 | 17.36 | 17.41 | 18.72 |  |  | -0.05 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |  | 2.5 |  | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
11.09.2022 23 | 16.42 | 16.48 | 18.62 |  |  | -0.06 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |  | 2.5 |  | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
12.09.2022 23 | 17.74 | 17.63 | 15.99 |  |  | 0.11 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |  | 2.5 |  | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
13.09.2022 23 | 18.95 | 18.44 | 17.16 |  |  | 0.51 | 0.02 | 0.02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |  | 2.5 |  | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
14.09.2022 23 | 32.08 | 29.4 | 17.36 |  |  | 2.68 | 322.2 | 320.64 | 324.02 |  | 322.7 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 3.5 |  | 2.5 |  | 0.872 | -0.001 | 24 | 0 | 0
15.09.2022 23 | 31.91 | 29.86 | 18.13 |  |  | 2.05 | 546.88 | 544.26 | 549.92 |  | 547.59 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 3.5 |  | 2.5 |  | 1.153 | -0.007 | 24 | 0 | 0
16.09.2022 23 | 31.26 | 29.48 | 17.41 |  |  | 1.78 | 561.32 | 558.67 | 564.67 |  | 562.31 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 3.5 |  | 2.5 |  | 1.037 | -0.013 | 24 | 0 | 0
17.09.2022 23 | 31.37 | 29.54 | 18.3 |  |  | 1.83 | 576.14 | 573.45 | 579.59 |  | 577.19 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 3.5 |  | 2.5 |  | 1.09 | -0.009 | 24 | 0 | 0
18.09.2022 23 | 33.24 | 31.17 | 18.02 |  |  | 2.07 | 564.16 | 561.14 | 567.57 |  | 564.92 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 3.5 |  | 2.5 |  | 1.209 | -0.016 | 24 | 0 | 0
19.09.2022 23 | 30.99 | 29.34 | 17.54 |  |  | 1.65 | 578.38 | 575.78 | 581.8 |  | 579.44 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 3.5 |  | 2.5 |  | 0.988 | -0.01 | 24 | 0 | 0
20.09.2022 23 | 31.24 | 29.46 | 17.78 |  |  | 1.78 | 553.76 | 551.19 | 557.03 |  | 554.74 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 3.5 |  | 2.5 |  | 1.021 | -0.011 | 24 | 0 | 0
21.09.2022 23 | 36.87 | 33.73 | 19.03 |  |  | 3.14 | 417.93 | 415.17 | 420.15 |  | 417.84 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 |  | 2.5 |  | 1.344 | -0.018 | 24 | 0 | 1
22.09.2022 23 | 33.16 | 30.77 | 20.84 |  |  | 2.39 | 445.63 | 443.29 | 446.04 |  | 444.03 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 3.5 |  | 2.5 |  | 1.072 | 0 | 24 | 0 | 0
23.09.2022 23 | 33.29 | 30.86 | 21.05 |  |  | 2.43 | 465.17 | 462.75 | 463.11 |  | 461.01 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 3.5 |  | 2.5 |  | 1.136 | -0.001 | 24 | 0 | 0
24.09.2022 23 | 36.14 | 32.96 | 21.48 |  |  | 3.18 | 465.38 | 462.5 | 463.33 |  | 460.92 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 3.5 |  | 2.5 |  | 1.494 | -0.009 | 24 | 0 | 0
25.09.2022 23 | 37.26 | 33.62 | 23.75 |  |  | 3.64 | 449.73 | 446.75 | 447.85 |  | 445.4 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 3.5 |  | 2.5 |  | 1.631 | 0 | 24 | 0 | 0
26.09.2022 23 | 38.28 | 34.66 | 20.23 |  |  | 3.62 | 453.7 | 450.51 | 452.29 |  | 449.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 3.5 |  | 2.5 |  | 1.638 | 0 | 24 | 0 | 0
27.09.2022 23 | 37.67 | 34.12 | 19.46 |  |  | 3.55 | 453.32 | 450.26 | 452.08 |  | 449.56 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 3.5 |  | 2.5 |  | 1.607 | 0 | 24 | 0 | 0
28.09.2022 23 | 39.67 | 35.54 | 19.43 |  |  | 4.13 | 450.22 | 446.86 | 448.95 |  | 446.23 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 3.5 |  | 2.5 |  | 1.853 | 0 | 24 | 0 | 0
29.09.2022 23 | 39.04 | 35.26 | 18.6 |  |  | 3.78 | 451.95 | 448.66 | 450.8 |  | 448.11 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 3.5 |  | 2.5 |  | 1.699 | 0 | 24 | 0 | 0
30.09.2022 23 | 31.85 | 29.85 | 19.87 |  |  | 2 | 492.85 | 490.45 | 491.71 |  | 489.63 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 3.5 |  | 2.5 |  | 0.992 | 0 | 24 | 0 | 0
Итого: | [6 empty] | 8248.74 | 8202.35 | 8260.91 |  | 8221.32 | 19.53 | 19.53 | 19.53 |  |  |  |  | 21.836 | -0.095 | 709 | 0
Среднее: | 34.2207 | 31.5984 | 18.3276 |  |  | 1.5583 | [8 empty] | 3.5 |  | 2.5
Период нормальной работы: 709 ч Период отсутствия счета тепловой энергии: 0 ч
Ответственный за предоставление данных: _____________________________________________________________________ | [15 empty] | 01.10.2022
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по ТВ2 с 01.09.2022 по 30.09.2022
Абонент: Котельная № 41 (школа № 29) Адрес: ул. Сахарова, 56 Отчет предоставлен: Тепловычислитель ВКТ-7-03 сет. № 1 | [9 empty] | Договор №: Тепловой ввод № 2 Тип расходомера: ПРЭМ Заводской номер: 00017061 | [7 empty] | ПО: 2.7 Тхв = 5 ºС Схема подключения: 1
Время | t1, ºС | t2, ºС | tx, ºС |  |  | dt, ºС | V1 м3/ч | M1, т/ч | V2, м3/ч |  | M2, т/ч | V3, м3/ч | M3, т/ч | Mг, т/ч | P1, МПа |  | P2, МПа |  | Qo, Гкал | Qг, Гкал | ВНР,ч | ВОС,ч | НС
01.09.2022 23 | 60.39 | 58.15 | 21.35 |  |  | 2.24 | 15.3 | 15.05 | 12.36 |  | 12.15 | 3.19 | 3.19 | 2.9 | 3 |  | 2.5 |  | 0.155 | -0.028 | 24 | 0 | 1
02.09.2022 23 | 60.34 | 57.82 | 19.54 |  |  | 2.52 | 15.03 | 14.77 | 11.29 |  | 11.08 | 3.64 | 3.64 | 3.69 | 3 |  | 2.5 |  | 0.19 | -0.032 | 24 | 0 | 0
03.09.2022 23 | 20.14 | 20.82 | 21.75 |  |  | -0.68 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 2.5 |  | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
04.09.2022 23 | 18.82 | 18.97 | 21.32 |  |  | -0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 2.5 |  | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
05.09.2022 23 | 60.99 | 59.15 | 18.14 |  |  | 1.84 | 17.2 | 16.92 | 12.74 |  | 12.54 | 4.61 | 4.61 | 4.38 | 3 |  | 2.5 |  | 0.221 | -0.013 | 13 | 0 | 1
06.09.2022 23 | 60.41 | 58.08 | 17.85 |  |  | 2.33 | 17.69 | 17.39 | 12.88 |  | 12.67 | 4.73 | 4.73 | 4.72 | 3 |  | 2.5 |  | 0.242 | -0.038 | 24 | 0 | 1
07.09.2022 23 | 60.43 | 58.07 | 17.73 |  |  | 2.36 | 17.44 | 17.14 | 12.56 |  | 12.35 | 4.57 | 4.57 | 4.79 | 3 |  | 2.5 |  | 0.245 | -0.036 | 24 | 0 | 0
08.09.2022 23 | 60.44 | 58.29 | 17.21 |  |  | 2.15 | 21.49 | 21.12 | 17.1 |  | 16.83 | 4.53 | 4.53 | 4.29 | 3 |  | 2.5 |  | 0.23 | -0.037 | 24 | 0 | 1
09.09.2022 23 | 60.54 | 58.4 | 17.51 |  |  | 2.14 | 21.6 | 21.23 | 17 |  | 16.73 | 4.23 | 4.23 | 4.5 | 3 |  | 2.5 |  | 0.24 | -0.032 | 24 | 0 | 1
10.09.2022 23 | 18.17 | 17.96 | 18.72 |  |  | 0.21 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 2.5 |  | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
11.09.2022 23 | 16.91 | 16.36 | 18.62 |  |  | 0.55 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 2.5 |  | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
12.09.2022 23 | 59.39 | 57.17 | 15.99 |  |  | 2.22 | 21.89 | 21.54 | 17.76 |  | 17.48 | 4.1 | 4.1 | 4.06 | 3 |  | 2.5 |  | 0.22 | -0.032 | 24 | 0 | 0
13.09.2022 23 | 60.58 | 58.49 | 17.16 |  |  | 2.09 | 21.17 | 20.83 | 17.86 |  | 17.58 | 3.02 | 3.02 | 3.25 | 3 |  | 2.5 |  | 0.188 | -0.021 | 24 | 0 | 0
14.09.2022 23 | 60.38 | 58.44 | 17.36 |  |  | 1.94 | 28.06 | 27.6 | 23.65 |  | 23.28 | 4.3 | 4.3 | 4.32 | 3 |  | 2.5 |  | 0.242 | -0.032 | 24 | 0 | 1
15.09.2022 23 | 60.85 | 59.1 | 18.13 |  |  | 1.75 | 33.33 | 32.78 | 30.14 |  | 29.66 | 2.63 | 2.63 | 3.12 | 3 |  | 2.5 |  | 0.195 | -0.02 | 24 | 0 | 1
16.09.2022 23 | 60.71 | 59.02 | 17.41 |  |  | 1.69 | 33.54 | 32.98 | 30.15 |  | 29.67 | 2.08 | 2.08 | 3.31 | 3 |  | 2.5 |  | 0.202 | -0.015 | 24 | 0 | 1
17.09.2022 23 | 60.65 | 58.91 | 18.3 |  |  | 1.74 | 30.17 | 29.69 | 30.22 |  | 29.74 | 0 | 0 | -0.05 | 3 |  | 2.5 |  | 0.049 | 0 | 24 | 0 | 1
18.09.2022 23 | 60.54 | 58.84 | 18.02 |  |  | 1.7 | 30.28 | 29.8 | 30.25 |  | 29.77 | 0 | 0 | 0.03 | 3 |  | 2.5 |  | 0.053 | 0 | 24 | 0 | 1
19.09.2022 23 | 60.63 | 58.99 | 17.54 |  |  | 1.64 | 33.43 | 32.88 | 30.01 |  | 29.53 | 2.06 | 2.06 | 3.35 | 3 |  | 2.5 |  | 0.204 | -0.015 | 24 | 0 | 1
20.09.2022 23 | 60.66 | 58.99 | 17.78 |  |  | 1.67 | 33.47 | 32.91 | 29.97 |  | 29.49 | 2.11 | 2.11 | 3.42 | 3 |  | 2.5 |  | 0.203 | -0.014 | 24 | 0 | 1
21.09.2022 23 | 60.79 | 59.12 | 19.03 |  |  | 1.67 | 32.52 | 31.97 | 30.04 |  | 29.56 | 1.57 | 1.57 | 2.41 | 3 |  | 2.5 |  | 0.156 | -0.01 | 24 | 0 | 1
22.09.2022 23 | 61.03 | 59.37 | 20.84 |  |  | 1.66 | 33.02 | 32.47 | 29.99 |  | 29.51 | 0.76 | 0.76 | 2.96 | 3 |  | 2.5 |  | 0.179 | -0.004 | 24 | 0 | 1
23.09.2022 23 | 61.05 | 59.39 | 21.05 |  |  | 1.66 | 33.06 | 32.51 | 29.99 |  | 29.51 | 2.03 | 2.03 | 3 | 3 |  | 2.5 |  | 0.174 | -0.014 | 24 | 0 | 1
24.09.2022 23 | 60.94 | 59.24 | 21.48 |  |  | 1.7 | 30.09 | 29.61 | 30.14 |  | 29.66 | 0.84 | 0.84 | -0.05 | 3 |  | 2.5 |  | 0.048 | -0.005 | 24 | 0 | 1
25.09.2022 23 | 60.95 | 59.24 | 23.75 |  |  | 1.71 | 29.94 | 29.46 | 29.96 |  | 29.48 | 0 | 0 | -0.02 | 3 |  | 2.5 |  | 0.049 | 0 | 24 | 0 | 1
26.09.2022 23 | 61.04 | 59.39 | 20.23 |  |  | 1.65 | 33.06 | 32.5 | 29.82 |  | 29.34 | 3.28 | 3.28 | 3.16 | 3 |  | 2.5 |  | 0.186 | -0.024 | 24 | 0 | 1
27.09.2022 23 | 61.03 | 59.36 | 19.46 |  |  | 1.67 | 33.08 | 32.52 | 29.73 |  | 29.25 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3 |  | 2.5 |  | 0.195 | -0.024 | 24 | 0 | 1
28.09.2022 23 | 60.91 | 59.24 | 19.43 |  |  | 1.67 | 33.68 | 33.13 | 29.68 |  | 29.2 | 3.58 | 3.58 | 3.93 | 3 |  | 2.5 |  | 0.226 | -0.025 | 24 | 0 | 1
29.09.2022 23 | 61.02 | 59.34 | 18.6 |  |  | 1.68 | 33.36 | 32.81 | 29.67 |  | 29.19 | 3.87 | 3.87 | 3.62 | 3 |  | 2.5 |  | 0.215 | -0.027 | 24 | 0 | 1
30.09.2022 23 | 61.05 | 59.34 | 19.87 |  |  | 1.71 | 32.77 | 32.21 | 29.67 |  | 29.19 | 3.01 | 3.01 | 3.02 | 3 |  | 2.5 |  | 0.184 | -0.02 | 24 | 0 | 1
Итого: | [6 empty] | 715.67 | 703.82 | 634.63 |  | 624.44 | 72.01 | 72.01 | 79.38 |  |  |  |  | 4.691 | -0.518 | 709 | 0
Среднее: | 60.7275 | 58.9395 | 18.451 |  |  | 1.6243 | [8 empty] | 3 |  | 2.5
Период нормальной работы: 720 ч Период отсутствия счета тепловой энергии: 0 ч
Ответственный за предоставление данных: _____________________________________________________________________ | [15 empty] | 01.10.2022
ФИО подпись