## ТЭЦ-2
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды при гидравлических испытаниях на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
с 01.05.21 г. по 31.05.21 г.
№ п/п | № Района т/с | Направления испытаний | Избыточное давление в под. трубопроводе, ати | Избыточное давление в обр. трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки под. тр., м³/ч | Расход утечки обр. тр., м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки под. тр., м³ | Общий объем утечки обр. тр., м³ | Примечание
1 |  | D-15→D-15.02 Т1 | [5 empty] | 2022-05-11 | [5 empty] | 15.5
2 |  | D-67→D-67.27 Т1 | [5 empty] | 2022-05-12 | [5 empty] | 7.5
3 |  | D-67→D-67.27 Т2 | [5 empty] | 2022-05-12 |  |  |  |  | 0.15
4 |  | D-66→D-66.01 Т1 | [5 empty] | 2022-05-16 | [5 empty] | 21
5 |  | D-66→D-66.01 Т2 | [5 empty] | 2022-05-16 |  |  |  |  | 1
6 |  | D-69→D-69.01 Т1 | [5 empty] | 2022-05-18 | [5 empty] | 20
7 |  | D-69→D-69.01 Т2 | [5 empty] | 2022-05-18 |  |  |  |  | 0.5
8 |  | D-42→D-42.01 Т1 | [5 empty] | 2022-05-19 | [5 empty] | 0 | опр. стволов
9 |  | D-42→D-42.01 Т2 | [5 empty] | 2022-05-19 |  |  |  |  | 0 |  | опр. стволов
10 |  | D-44→D- 44.01 Т1 | [5 empty] | 2022-05-20 | [5 empty] | 0
11 |  | D-44→D- 44.01 Т2 | [5 empty] | 2022-05-20 |  |  |  |  | 0
12 |  | B-136→B-136.02 Т1 | [5 empty] | 2022-05-24 | [5 empty] | 2
13 |  | B-136→B-136.02 Т2 | [5 empty] | 2022-05-24 |  |  |  |  | 0.05
14 |  | D-41→D-41.02 Т1 | [5 empty] | 2022-05-26 | [5 empty] | 16
15 |  | D-41→D-41.02 Т2 | [5 empty] | 2022-05-26 |  |  |  |  | 0.1
16 |  | D-28 - D-28.02 Т1 | [5 empty] | 2022-05-27 | [5 empty] | 0.05
17 |  | D-28 - D-28.02 Т2 | [5 empty] | 2022-05-27 |  |  |  |  | 0.04
18 |  | B-124.05→B-124.07 Т1 | [5 empty] | 2022-05-30 | [5 empty] | 9 | с ТЭЦ-2
19 |  | B-124.05→B-124.07 Т2 | [5 empty] | 2022-05-30 |  |  |  |  | 6.1 |  | с ТЭЦ-2
20 |  | C-9→C-9.01 Т1 | [5 empty] | 2022-05-31 | [5 empty] | 2 | с ТЭЦ-2
21 |  | C-9→C-9.01 Т2 | [5 empty] | 2022-05-31 |  |  |  |  | 0 |  | с ТЭЦ-2
0
32 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
33 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
34 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
35 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
36 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
37 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
38 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
39 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
40 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
41 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
42 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
43 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
44 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
45 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
46 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
47 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
48 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
49 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
50 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
51 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
52 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
53 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
54 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
55 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 0 | 0 |  | 7.94 | 93.05
|  | ИТОГО за месяц: | 102.7041
|  | в том числе под. тр.: | 9.6541
|  | в том числе обр. тр.: | 93.05
"____"__________2022г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А. | [6 empty] | "____"__________2022г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.05.21 г. по 31.05.21 г. | [9 empty] | СТС ИвГТЭ (ТЭЦ-2)
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр под. тр. | Диаметр обр. тр. | Длина | Метры куб.-е под. тр. | Метры куб.-е обр. тр. | Примечание
1 |  | устр. повр. т/с | 2022-05-11 | d-15 - D-15.02 | [5 empty] | 150 |  | 50 | 0.88355 | 0
2 |  | устр. повр. т/с | 2022-05-27 | D-28.04 | [5 empty] | 150 |  | 43 | 0.75985 | 0 | ш. кр.
[10 empty] | 100 |  | 9 | 0.070684 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
0
0
0
0
0
38 | [13 empty] | 0
39 | [13 empty] | 0
40 | [13 empty] | 0
41 | [13 empty] | 0
42 | [13 empty] | 0
43 | [13 empty] | 0
44 | [13 empty] | 0
45 | [13 empty] | 0
46 | [13 empty] | 0
47 | [13 empty] | 0
48 | [13 empty] | 0
49 | [13 empty] | 0
50 | [13 empty] | 0
51 | [13 empty] | 0
52 | [13 empty] | 0
53 | [13 empty] | 0
54 | [13 empty] | 0
55 | [13 empty] | 0
56 | [13 empty] | 0
57 | [13 empty] | 0
58 | [13 empty] | 0
59 | [13 empty] | 0
60 | [13 empty] | 0
61 | [13 empty] | 0
62 | [13 empty] | 0
63 | [13 empty] | 0
64 | [13 empty] | 0
65 | [13 empty] | 0
66 | [13 empty] | 0
67 | [13 empty] | 0
68 | [13 empty] | 0
69 | [13 empty] | 0
70 | [13 empty] | 0
71 | [13 empty] | 0
72 | [13 empty] | 0
73 | [13 empty] | 0
74 | [13 empty] | 0
75 | [13 empty] | 0
|  | ИТОГО | [10 empty] | 1.7141 | 0
"____"__________2022г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А. | [6 empty] | "____"__________2022г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Кокоринов П.А._____________