## кот.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ от котельных ИвГТЭ |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.04.22 г. по 30.04.22 г. | [7 empty] | СТС ИвГТЭ
№ п/п | № Района т/с | Место утечки | Избыточное давление в под. трубопроводе, ати | Избыточное давление в обр. трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки под. тр., м³/ч | Расход утечки обр. тр., м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки под. тр., м³ | Общий объем утечки обр. тр., м³ | Примечание
1 |  | T02302801 - Калинцева 9 | 4 |  | 20 | 2022-04-09 | 10:00 | 2022-04-09 | 17:40 | 19.0004 | 0 | 7.6667 |  | 0 | V=145.67
1 |  | T02302801 - Калинцева 9 | 4 |  |  | 2022-04-09 | 10:00 | 2022-04-09 | 17:40 |  |  |  | 66.24 |  | по пр. уч. кот.
2 |  | T035047W - 5 Санаторная 25 |  | 2.1 | 0.3 | 2022-04-12 | 0:00 | 2022-04-12 | 13:00 | 0 | 0.0030976 | 13 | 0 | 0.040269 | ув. подпитки, хомут, без слива
3 |  | T023024 - Т023025 | 4.3 |  | 2 | 2022-03-25 | 8:00 | 2022-04-19 | 10:00 | 0.197 | 0 | 602 | 118.5942 | 0 | 18.04 подача заявки
4 |  | T02300504 - T02300512 | 3.8 |  | 5.2 | 2022-04-25 | 0:00 | 2022-04-25 | 11:15 | 1.2519 | 0 | 11.25 |  | 0 | ув. подпитки
4 |  | T02300504 - T02300512 | 3.8 |  |  | 2022-04-24 | 6:00 | 2022-04-25 | 11:15 | 1 | 0 | 29.25 | 29.25 | 0 | по пр. уч. кот.
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | T023014 - T023015 |  |  |  | 2022-04-27 | 15:45 |  |  | 0 | 0 | -1072287.75 | 0 | 0 | обх.
|  | T02301726 - 2 Окружная 23 (под срезом н. ст.) |  | 2.2 |  | 2022-04-24 | 6:00 | 2022-04-26 | 9:09 | 0 | 1.75 | 51.15 | 0 |  | по пр. уч. кот. (упр. комп.)
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
22 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
23 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
24 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
25 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
26 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
27 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
28 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
29 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
30 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
31 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
32 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
33 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
34 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
35 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
36 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
37 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
38 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
39 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
40 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
41 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
42 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
43 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
44 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
45 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
46 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
47 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
48 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
49 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
50 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
51 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
52 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
53 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
54 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
55 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 21.4493 | 1.7531 |  | 214.0842 | 0.040269
|  | ИТОГО за месяц: | 260.4978
|  | в том числе под. тр.: | 259.3952
|  | в том числе обр. тр.: | 1.1025
"____"__________2022г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А. | [6 empty] | "____"__________2022г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ от котельных ИвГТЭ
|  | с 01.04.22 г. по 30.04.22 г. | [9 empty] | СТС ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок, направление | [5 empty] | Диаметр под. тр. | Диаметр обр. тр. | Длина | Метры куб.-е под. тр. | Метры куб.-е обр. тр. | Примечание
1 |  | устр. повр. т/с | 2022-04-09 | T02302801 - Калинцева 9 | [5 empty] | 100 |  | 76 | 0.59688 | 0
2 |  | замена трубопровода | 2022-04-14 | T02302801 - Калинцева 9 | [6 empty] | 100 | 76 | 0 | 0.59688
3 |  | устр. повр. т/с | 2022-04-19 | T023024 - Т023025 (T023020→Т023021) | [5 empty] | 408 |  | 282 | 36.8677 | 0
[10 empty] | 309 |  | 93 | 6.9739 | 0
4 |  | замена зап. арматуры | 2022-04-19 | T02301706→Т02301708 | [5 empty] | 100 | 100 | 41 | 0.322 | 0.322
[10 empty] | 82 | 82 | 14 | 0.073932 | 0.073932
[10 empty] | 51 | 51 | 15 | 0.030641 | 0.030641
5 |  | замена зап. арматуры | 2022-04-20 | T033020→T033023 | [5 empty] | 51 | 51 | 19 | 0.038812 | 0.038812
6 |  | устр. повр. т/с | 2022-04-25 | T02300504 - T02300512 | [5 empty] | 100 |  | 19 | 0.14922 | 0
[10 empty] | 70 |  | 67 | 0.25784 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
0
0
0
0
0
38 | [13 empty] | 0
39 | [13 empty] | 0
40 | [13 empty] | 0
41 | [13 empty] | 0
42 | [13 empty] | 0
43 | [13 empty] | 0
44 | [13 empty] | 0
45 | [13 empty] | 0
46 | [13 empty] | 0
47 | [13 empty] | 0
48 | [13 empty] | 0
49 | [13 empty] | 0
50 | [13 empty] | 0
51 | [13 empty] | 0
52 | [13 empty] | 0
53 | [13 empty] | 0
54 | [13 empty] | 0
55 | [13 empty] | 0
56 | [13 empty] | 0
57 | [13 empty] | 0
58 | [13 empty] | 0
59 | [13 empty] | 0
60 | [13 empty] | 0
61 | [13 empty] | 0
62 | [13 empty] | 0
63 | [13 empty] | 0
64 | [13 empty] | 0
65 | [13 empty] | 0
66 | [13 empty] | 0
67 | [13 empty] | 0
68 | [13 empty] | 0
69 | [13 empty] | 0
70 | [13 empty] | 0
71 | [13 empty] | 0
72 | [13 empty] | 0
73 | [13 empty] | 0
74 | [13 empty] | 0
75 | [13 empty] | 0
|  | ИТОГО | [10 empty] | 45.311 | 1.0623
"____"__________2022г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А. | [6 empty] | "____"__________2022г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Кокоринов П.А._____________