## кот.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ от котельных ИвГТЭ |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.09.22 г. по 30.09.22 г. | [7 empty] | СТС ИвГТЭ
№ п/п | № Района т/с | Место утечки | Избыточное давление в под. трубопроводе, ати | Избыточное давление в обр. трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки под. тр., м³/ч | Расход утечки обр. тр., м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки под. тр., м³ | Общий объем утечки обр. тр., м³ | Примечание
1 |  | T037047 - 4 Деревенская 52 | 5.1 |  | 5 | 2022-08-31 | 21:30 | 2022-08-31 | 23:35 | 1.3409 | 0 | 2.0833 | 2.7936 | 0 | ув. подп.
2 |  | A-60.33 - A-60.35 | 4.6 |  | 0.3 | 2022-09-02 | 0:00 | 2022-09-02 | 15:10 | 0.0045845 | 0 | 15.1667 | 0.069532 | 0 | ув. подп.
3 |  | T037040 - 4 Деревенская 36 | 5.2 |  | 6 | 2022-09-02 | 0:00 | 2022-09-03 | 10:25 | 10 | 0 | 34.4167 | 344.1667 | 0 | по пр. уч. кот.
4 |  | T037037 - T037038 | 5.2 |  | 6 | 2022-09-05 | 14:35 | 2022-09-05 | 20:30 | 1.9497 | 0 | 5.9167 | 11.536 | 0 | ув. подп.
5 |  | T001021W - Т001022W |  | 2.1 | 2 | 2022-09-16 | 0:00 | 2022-09-16 | 9:42 | 0 | 0.13767 | 9.7 | 4.03 | 1.3354
6 |  | T001021 - Т001022 | 5 |  |  | 2022-09-17 | 14:00 | 2022-09-17 | 17:00 |  | 0 | 3 | 2.87 | 0 | по пр. уч. кот.
7 |  | T001023 - Б. Клинцевская 1а | 4.9 |  |  | 2022-09-19 | 9:00 | 2022-09-19 | 11:25 | 0 | 0 | 2.4167 | 0 | 0 | по пр. уч. кот.
8 |  | T02300304 - Т02300306 | 3.9 |  | 11 | 2022-09-20 | 8:00 | 2022-09-20 | 12:50 |  | 0 | 4.8333 | 18.07 | 0 | по пр. уч. кот.
9 |  | T003003 - 5 Снежная 7 |  | 3.1 |  | 2022-09-22 |  | 2022-09-22 | 15:30 | 0 | 1 | 15.5 | 0 | 15.5 | ув. подп. (по акту)
10 |  | T02302902 - Ульяновская 58 | 3.4 |  | 6 | 2022-09-23 | 13:00 | 2022-09-23 | 16:40 | 1.5766 | 0 | 3.6667 | 5.7808 | 0 | ув. подп.
11 |  | T02305003 - Собинова 35 | 3.4 |  | 3 | 2022-09-27 | 0:00 | 2022-09-28 | 10:05 | 0.39414 | 0 | 34.0833 | 13.4337 | 0 | ув. подп.
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  | 0
32 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
33 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
34 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
35 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
36 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
37 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
38 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
39 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
40 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
41 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
42 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
43 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
44 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
45 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
46 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
47 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
48 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
49 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
50 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
51 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
52 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
53 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
54 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
55 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 15.266 | 1.1377 |  | 402.7502 | 16.8354
|  | ИТОГО за месяц: | 428.7018
|  | в том числе под. тр.: | 407.5161
|  | в том числе обр. тр.: | 21.1856
"____"__________2022г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А. | [6 empty] | "____"__________2022г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ от котельных ИвГТЭ
|  | с 01.09.22 г. по 30.09.22 г. | [9 empty] | СТС ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата откл. | Участок, направление | [5 empty] | Диаметр под. тр. | Диаметр обр. тр. | Длина | Метры куб.-е под. тр. | Метры куб.-е обр. тр. | Примечание
1 |  | устр. повр. т/с | 2022-07-28 | T02301728 - 2 Окружная 21 | [5 empty] | 51 |  | 9 | 0.018385 | 0 | обн. и откл. в консервации
2 |  | устр. повр. т/с | 2022-08-31 | T037047 - 4 Деревенская 52 | [5 empty] | 70 |  | 55 | 0.21166 | 0
3 |  | устр. повр. т/с | 2022-09-02 | A-60.33 - A-60.35 | [6 empty] | 150 | 132 | 0 | 2.3326
[11 empty] | 100 | 43 | 0 | 0.33771
4 |  | устр. повр. т/с | 2022-09-03 | T037040 - 4 Деревенская 36 | [5 empty] | 51 | 51 | 83 | 0.16955 | 0.16955
5 |  | устр. повр. т/с | 2022-09-05 | T037037 - T037038 | [5 empty] | 70 |  | 174 | 0.66961 | 0
6 |  | устр. повр. т/с | 2022-09-16 | T001021W - Т001023W | [6 empty] | 70 | 193 | 0 | 0.74273
7 |  | устр. повр. т/с | 2022-09-17 | T001021 - Т001022 | [5 empty] | 150 |  | 103 | 1.8201 | 0
[10 empty] | 100 |  | 30 | 0.23561 | 0
8 |  | устр. повр. т/с | 2022-09-19 | T001023 - Б. Клинцевская 1а | [5 empty] | 51 | 51 | 38 | 0.077625 | 0.077625
9 |  | замена трубопровода | 2022-09-19 | T001023W - Б. Клинцевская 1а | [5 empty] | 51 | 27 | 38 | 0.077625 | 0.021756
10 |  | врезка обв. трубопровода | 2022-09-20 | от T037045 в сторону T037048 | [8 empty] | 0 | 0
11 |  | устр. повр. т/с | 2022-09-20 | T02300304 - Т02300306 (T02300302→Т02300304) | [5 empty] | 100 |  | 63 | 0.49479 | 0
[10 empty] | 82 |  | 60 | 0.31685 | 0
12 |  | монтаж новой т/тр | 2022-09-21 | новая т/к - 4 Деревенская 50 | [5 empty] | 70 | 70 | 70 | 0.26938 | 0.26938
13 |  | замена трубопровода | 2022-09-22 | T001023W - Б. Клинцевская 1а | [5 empty] | 51 | 27 | 38 | 0.077625 | 0.021756
14 |  | замена зап. арматуры | 2022-09-22 | T02301706 - Т02301708 | [6 empty] | 100 | 41 | 0 | 0.322
[11 empty] | 51 | 27 | 0 | 0.055155
15 |  | устр. повр. т/с | 2022-09-22 | T003003 - 5 Снежная 7 | [5 empty] | 51 |  | 35 | 0.071497 | 0
16 |  | устр. повр. т/с | 2022-09-23 | T02302902 - Ульяновская 58 | [5 empty] | 100 |  | 25 | 0.19634 | 0
17 |  | устр. повр. т/с | 2022-09-28 | T02305003 - Собинова 35 | [5 empty] | 51 |  | 29 | 0.05924 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
51 | [13 empty] | 0
52 | [13 empty] | 0
53 | [13 empty] | 0
54 | [13 empty] | 0
55 | [13 empty] | 0
56 | [13 empty] | 0
57 | [13 empty] | 0
58 | [13 empty] | 0
59 | [13 empty] | 0
60 | [13 empty] | 0
61 | [13 empty] | 0
62 | [13 empty] | 0
63 | [13 empty] | 0
64 | [13 empty] | 0
65 | [13 empty] | 0
66 | [13 empty] | 0
67 | [13 empty] | 0
68 | [13 empty] | 0
69 | [13 empty] | 0
70 | [13 empty] | 0
71 | [13 empty] | 0
72 | [13 empty] | 0
73 | [13 empty] | 0
74 | [13 empty] | 0
75 | [13 empty] | 0
|  | ИТОГО | [10 empty] | 4.7659 | 4.3502
"____"__________2022г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А. | [6 empty] | "____"__________2022г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Кокоринов П.А._____________