## 2 р-н общ.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.05.22 г. по 31.05.22 г.
№ п/п | № Района т/с | Место утечки | Избыточное давление в под. трубопроводе, ати | Избыточное давление в обр. трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Примечание
1 |  | T033022 - 7 Авдотьинский 18 | [5 empty] | 2022-05-12 |  | вкл. по пл. 1.09
2 |  | T02304009 - T02304011 | [5 empty] | 2022-05-12 |  | вкл. по пл. 1.09
3 |  | T023023 - T023024 | [5 empty] | 2022-05-12 |  | вкл. по пл. 1.09
4 |  | t0ИСКОЖ013 - t0ИСКОЖ019 | [5 empty] | 2022-05-12 |  | вкл. по пл. 1.09
5 |  | кот. ГОЦ - ЖДT067W | [5 empty] | 2022-05-12 |  | вкл. 12.05
6 |  | T023001 - T02300101 | [5 empty] | 2022-05-13 |  | вкл. по пл. 1.09
7 |  | T023015 - T02301502 | [5 empty] | 2022-05-13 |  | вкл. по пл. 1.09
8 |  | T037034 - 4 Деревенская 50 | [5 empty] | 2022-05-17 |  | вкл. по пл. 1.09
9 |  | н/ст→Лежневская 154 (г.в.с.) | [5 empty] | 2022-05-17
10 |  | D-19.01 - н/ст | [5 empty] | 2022-05-18
11 |  | кот.№33 - Т033029W | [5 empty] | 2022-05-17
12 |  | A-60.57 - А-60.59 | [5 empty] | 2022-05-18
13 |  | A-60.23 - Спортивная 24 | [5 empty] | 2022-05-18
14 |  | A-62.89 (A-62.89 - Полка Нормандия-Неман 86) | [5 empty] | 2022-05-18
29 |  | D-67.02 - D-67.04 | [5 empty] | 2022-05-20
30 |  | Ульяновский 5 транзит | [5 empty] | 2022-05-23 |  | при консервации
31 |  | T033022 - Авдотьинская 20 | [5 empty] | 2022-05-27 |  | при конс. вкл. по пл. 1.09
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
ИТОГО
"____"__________2022г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________