## для Т+ ЦТС
|  | Представитель ИТС | [12 empty] | Представитель АО "ИвГТЭ"
|  | Филиал "Владимирский" ПАО "Т Плюс" | [12 empty] | Начальник СТС АО "ИвГТЭ"
|  | Начальник ОДС | [11 empty] | ______________ Зарубин Е.А.
_______________ Кондраченков Н.А.
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях АО "ИвГТЭ" (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.05.22 г. по 31.05.22 г.
№ п/п | № Района т/с | Место утечки | Избыточное давление в под. трубопроводе, ати | Избыточное давление в обр. трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки под. тр., м³/ч | Расход утечки обр. тр., м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки под. тр., м³ | Общий объем утечки обр. тр., м³ | Примечание
1 |  | B-131.47 (B-131.21 - B-131.47) | 4.5 |  | 2 | 2022-05-12 | 0:00 | 2022-05-12 | 14:05 | 0.20153 | 0 | 14.0833 | 2.8382 | 0
2 |  | C-58 - C-59 |  | 4 | 4.8 | 2022-05-13 | 0:00 | 2022-05-13 | 16:35 | 0 | 1.0944 | 16.5833 | 0 | 18.1492
3 |  | A-60.04 - A-60.06 |  | 3.9 | 1.5 | 2022-05-16 | 0:00 | 2022-05-16 | 10:45 | 0 | 0.10553 | 10.75 | 0 | 1.1345
4 |  | D-14.12 - н/ст | 7.7 |  | 4.2 | 2022-05-16 | 0:00 | 2022-05-16 | 21:53 | 1.1626 | 0 | 21.8833 | 25.4408 | 0
5 |  | А-17 (C-13.12 - А-17) | 5.4 |  | 3 | 2022-05-16 | 0:00 | 2022-05-16 | 10:55 | 0.49672 | 0 | 10.9167 | 5.4225 | 0
6 |  | C-59.01 - Энтузиастов 2 | 4.5 |  | 0.2 | 2022-05-17 | 0:00 | 2022-05-17 | 13:20 | 0.0020153 | 0 | 13.3333 | 0.026871 | 0
7 |  | A-17.22 - Пушкина 33 |  | 4.1 | 7.9 | 2022-05-17 | 0:00 | 2022-05-17 | 12:25 | 0 | 3.0014 | 12.4167 | 0 | 37.267
8 |  | A-72.09 (A-72.07→A-72.08) |  | 3.7 | 4.7 | 2022-05-23 | 0:00 | 2022-05-23 | 13:35 | 0 | 1.0092 | 13.5833 | 0 | 13.7081
9 |  | D-19.01 - н/ст |  | 3.8 | 0.9 | 2022-05-23 | 10:55 | 2022-05-23 | 11:10 | 0 | 0.037502 | 0.25 | 0 | 0.0093754 | при вкл., вкл. с обр. линии
10 |  | D-67.04 - D-67.06 | 5.2 |  | 0.9 | 2022-05-25 | 0:00 | 2022-05-25 | 12:30 | 0.043869 | 0 | 12.5 | 0.54836 | 0
11 |  | C-13.40 - Садовая 43 |  | 3.7 | 2.1 | 2022-05-25 | 0:00 | 2022-05-25 | 11:37 | 0 | 0.20147 | 11.6167 | 0 | 2.3404
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [10 empty] | 34.2768 | 72.6085
|  | ИТОГО за месяц: | 249.1537 |  |  | М3
|  | в том числе под. тр.: | 66.4756 |  |  | М3
|  | в том числе обр. тр.: | 182.6781 |  |  | М3
|  | Инженер СТС АО"ИвГТЭ" |  |  | ________________ |  | Кокоринов П.А. |  |  |  | 2022-05-31
|  | Ведущий инженер ГД Филиал "Владимирский" ПАО "Т Плюс" |  |  | ________________ |  | Чичикин А.Л. |  |  |  | 2022-05-31
|  | Представитель ИТС | [12 empty] | Представитель АО "ИвГТЭ"
|  | Филиал "Владимирский" ПАО "Т Плюс" | [12 empty] | Начальник СТС АО "ИвГТЭ"
|  | Начальник ОДС | [11 empty] | ______________ Зарубин Е.А.
_______________ Кондраченков Н.А.
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей АО "ИвГТЭ" (ЦТС)
с 01.05.22 г. по 31.05.22 г.
№ |  | Вид работ | Дата откл. | Участок, направление | [5 empty] | Диаметр под. тр. | Диаметр обр. тр. | Длина | Метры куб.-е под. тр. | Метры куб.-е обр. тр. | Примечание
1 |  | замена трубопровода | 2022-05-08 | B-24.01 (B-24→B-24.01) | [5 empty] | 82 | 82 | 37 | 0.19539 | 0.19539
[10 empty] | 70 | 70 | 22 | 0.084663 | 0.084663
2 |  | замена трубопровода | 2022-05-11 | B-30.01 (B-30 - B-30.01) | [6 empty] | 100 | 13.9 | 0 | 0.10917
3 |  | кап. ремонт | 2022-05-11 | B-134.03 - B-134.121 | [5 empty] | 100 | 100 | 22 | 0.17278 | 0.17278
4 |  | кап. ремонт | 2022-05-11 | D-168.13 - D-168.17 | [5 empty] | 150 | 150 | 58 | 1.0249 | 1.0249
5 |  | устр. повр. т/с | 2022-05-11 | d-15 - D-15.02 | [5 empty] | 150 |  | 50 | 0.88355 | 0 | обн. и отк. в г.и.
6 |  | г.и. | 2022-05-11 | D-15→D-15.02 | [8 empty] | 0 | 15.5
7 |  | г.и. | 2022-05-12 | D-67→D-67.27 | [8 empty] | 0.15 | 7.5
8 |  | устр. повр. т/с | 2022-05-12 | B-131.47 (B-131.21 - B-131.47) | [5 empty] | 150 |  | 55 | 0.9719 | 0
[10 empty] | 100 |  | 217 | 1.7043 | 0
[10 empty] | 82 |  | 112 | 0.59146 | 0
9 |  | устр. повр. т/с | 2022-05-13 | C-58 - C-59 (C-57→C-58) | [6 empty] | 150 | 161 | 0 | 2.845
10 |  | г.и. | 2022-05-16 | D-66→D-66.01 | [8 empty] | 1 | 21
11 |  | устр. повр. т/с | 2022-05-16 | A-60.04 - A-60.06 (A-60.02→A-60.04) | [6 empty] | 70 | 21 | 0 | 0.080815
[11 empty] | 51 | 25 | 0 | 0.051069
12 |  | устр. повр. т/с | 2022-05-16 | D-14.12 - н/ст (D-14.08→D-14.08/1) | [5 empty] | 207 |  | 240 | 8.0766 | 0
13 |  | устр. повр. т/с | 2022-05-17 | C-59.01 - Энтузиастов 2 | [5 empty] | 82 |  | 42 | 0.2218 | 0
14 |  | устр. повр. т/с | 2022-05-17 | A-17.22 - Пушкина 33 | [6 empty] | 51 | 14 | 0 | 0.028599
15 |  | замена трубопровода | 2022-05-17 | B-134.69 - Жугина 6 | [5 empty] | 51 | 51 | 22 | 0.044941 | 0.044941
16 |  | г.и. | 2022-05-18 | D-69→D-69.01 | [8 empty] | 0.5 | 20
17 |  | устр. повр. т/с | 2022-05-20 | D-67.04 - D-67.06 | [6 empty] | 150 | 50 | 0 | 0.88355 | обн. и отк. в г.и.
18 |  | устр. повр. т/с | 2022-05-23 | A-72.09 (A-72.07→A-72.08) | [6 empty] | 150 | 82 | 0 | 1.449
[11 empty] | 125 | 146 | 0 | 1.7916
[11 empty] | 100 | 149 | 0 | 1.1702
19 |  | устр. повр. т/с | 2022-05-23 | D-19.01 - н/ст | [5 empty] | 207 |  | 52 | 1.7499 | 0
20 |  | г.и. | 2022-05-24 | B-136→B-136.02 | [8 empty] | 0.05 | 2
21 |  | устр. повр. т/с | 2022-05-25 | D-67.04 - D-67.06 | [5 empty] | 150 |  | 50 | 0.88355 | 0
[10 empty] | 100 |  | 92 | 0.72254 | 0
22 |  | устр. повр. т/с | 2022-05-25 | C-13.40 - Садовая 43 | [6 empty] | 51 | 43 | 0 | 0.087839
23 |  | г.и. | 2022-05-26 | D-41→D-41.02 | [8 empty] | 0.1 | 16
24 |  | замена задвижки | 2022-05-27 | н/ст - D-28.14 | [5 empty] | 150 |  | 43 | 0.75985 | 0
[10 empty] | 100 |  | 9 | 0.070684 | 0
25 |  | г.и. | 2022-05-27 | D-28 - D-28.02 | [8 empty] | 0.04 | 0.05
26 |  | г.и. | 2022-05-30 | B-124.05→B-124.07 | [8 empty] | 6.1 | 9
27 |  | устр. повр. т/с | 2022-05-30 | B-131.41 - B-131.43 | [5 empty] | 125 |  | 178 | 6.1 | 9 | обн. и отк. в г.и.
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
|  | ИТОГО | [10 empty] | 32.1988 | 110.0696
|  | Инженер СТС АО"ИвГТЭ" |  |  | ________________ |  | Кокоринов П.А. |  |  |  |  | 2022-05-31
|  | Ведущий инженер ГД Филиал "Владимирский" ПАО "Т Плюс" |  |  | ________________ |  | Чичикин А.Л. |  |  |  |  | 2022-05-31