## Page 1
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 1 за 01.10.2022 23 по 31.10.2022 23
Абонент: Котельная № 44 Адрес: ул. 1-я Завокзальная, 24 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 044 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: US-800 Заводской номер: 000000011278 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [6 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия | [8 empty] | НС
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод |  | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  |  | Qотоп |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С |  | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  | Гкал
01/10:23 | 1222.0168 |  |  | 1223.8969 |  |  | -1.88 |  | 32.36 |  | 30.2 |  | 2.16 |  |  | 5.7104 |  |  | 3.2529 |  | 2.6307 |  |  |  | 2.6325 |  | 0.0018453 |  |  | *
02/10:23 | 1222.338 |  |  | 1223.7401 |  |  | -1.4021 |  | 34.86 |  | 31.82 |  | 3.04 |  |  | 5.7308 |  |  | 3.5282 |  | 3.7046 |  |  |  | 3.7066 |  | 0.0020647 |  |  | *
03/10:23 | 1160.6194 |  |  | 1163.5612 |  |  | -2.9417 |  | 34.44 |  | 31.62 |  | 2.82 |  |  | 5.8532 |  |  | 3.3651 |  | 3.2647 |  |  |  | 3.2678 |  | 0.0030972 |  |  | *
04/10:23 | 1103.277 |  |  | 1108.9733 |  |  | -5.6962 |  | 37.26 |  | 33.64 |  | 3.62 |  |  | 5.7716 |  |  | 3.3957 |  | 3.8452 |  |  |  | 3.849 |  | 0.0037677 |  |  | *
05/10:23 | 1086.8893 |  |  | 1093.8182 |  |  | -6.9289 |  | 37.9 |  | 33.92 |  | 3.98 |  |  | 5.6391 |  |  | 3.2733 |  | 4.1454 |  |  |  | 4.156 |  | 0.010553 |  |  | *
06/10:23 | 1099.7134 |  |  | 1105.4443 |  |  | -5.731 |  | 39.62 |  | 35.46 |  | 4.16 |  |  | 5.6085 |  |  | 3.1611 |  | 4.4026 |  |  |  | 4.4059 |  | 0.0033272 |  |  | *
07/10:23 | 1102.3512 |  |  | 1107.8649 |  |  | -5.5137 |  | 36.38 |  | 32.86 |  | 3.52 |  |  | 5.7512 |  |  | 3.3345 |  | 3.7431 |  |  |  | 3.7459 |  | 0.0027566 |  |  | *
08/10:23 | 1100.8556 |  |  | 1106.4087 |  |  | -5.5531 |  | 39.34 |  | 35.24 |  | 4.1 |  |  | 5.843 |  |  | 3.4365 |  | 4.3723 |  |  |  | 4.3762 |  | 0.0038128 |  |  | *
09/10:23 | 1101.1769 |  |  | 1106.616 |  |  | -5.4391 |  | 37.96 |  | 34.38 |  | 3.58 |  |  | 5.7104 |  |  | 3.3549 |  | 3.8018 |  |  |  | 3.8066 |  | 0.0048093 |  |  | *
10/10:23 | 1101.0688 |  |  | 1106.6403 |  |  | -5.5714 |  | 41.38 |  | 36.48 |  | 4.9 |  |  | 5.7512 |  |  | 3.5588 |  | 5.2417 |  |  |  | 5.2437 |  | 0.0020345 |  |  | *
11/10:23 | 1081.5563 |  |  | 1082.7174 |  |  | -1.1611 |  | 47.86 |  | 41.62 |  | 6.24 |  |  | 5.5677 |  |  | 3.1101 |  | 6.6384 |  |  |  | 6.7197 |  | 0.081327 |  |  | *
12/10:23 | 1061.6426 |  |  | 1068.8071 |  |  | -7.1645 |  | 47.56 |  | 41.72 |  | 5.84 |  |  | 5.6492 |  |  | 3.0898 |  | 6.1598 |  |  |  | 5.9408 |  | -0.21908 |  |  | *
13/10:23 | 1095.2413 |  |  | 1099.1897 |  |  | -3.9483 |  | 44.34 |  | 39.1 |  | 5.24 |  |  | 5.5473 |  |  | 3.0898 |  | 5.6088 |  |  |  | 5.6327 |  | 0.023925 |  |  | *
14/10:23 | 1095.2128 |  |  | 1098.4125 |  |  | -3.1997 |  | 44.7 |  | 39.26 |  | 5.44 |  |  | 5.5677 |  |  | 3.1101 |  | 5.8445 |  |  |  | 5.8677 |  | 0.023176 |  |  | *
15/10:23 | 1095.8972 |  |  | 1098.338 |  |  | -2.4407 |  | 43.7 |  | 38.6 |  | 5.1 |  |  | 5.5677 |  |  | 3.1101 |  | 5.5227 |  |  |  | 5.546 |  | 0.023314 |  |  | *
16/10:23 | 1097.4904 |  |  | 1098.7412 |  |  | -1.2509 |  | 42.32 |  | 37.54 |  | 4.78 |  |  | 5.5779 |  |  | 3.1203 |  | 5.2433 |  |  |  | 5.2665 |  | 0.023192 |  |  | *
17/10:23 | 1095.9487 |  |  | 1096.8011 |  |  | -0.85238 |  | 44.24 |  | 38.88 |  | 5.36 |  |  | 5.5881 |  |  | 3.1305 |  | 5.8716 |  |  |  | 5.8847 |  | 0.013123 |  |  | *
18/10:23 | 1097.3164 |  |  | 1098.7617 |  |  | -1.4453 |  | 41.86 |  | 37 |  | 4.86 |  |  | 5.5983 |  |  | 3.1407 |  | 5.3069 |  |  |  | 5.311 |  | 0.0040208 |  |  | *
19/10:23 | 1096.2264 |  |  | 1097.9813 |  |  | -1.7549 |  | 43.1 |  | 37.96 |  | 5.14 |  |  | 5.6289 |  |  | 3.1713 |  | 5.6287 |  |  |  | 5.6325 |  | 0.0038729 |  |  | *
20/10:23 | 1093.175 |  |  | 1095.9292 |  |  | -2.7542 |  | 47.28 |  | 41 |  | 6.28 |  |  | 5.6391 |  |  | 3.1917 |  | 6.8083 |  |  |  | 6.8124 |  | 0.0041653 |  |  | *
21/10:23 | 1093.0415 |  |  | 1095.9329 |  |  | -2.8913 |  | 46.98 |  | 40.82 |  | 6.16 |  |  | 5.6085 |  |  | 3.1611 |  | 6.6563 |  |  |  | 6.6601 |  | 0.0037583 |  |  | *
22/10:23 | 1092.4373 |  |  | 1095.2808 |  |  | -2.8435 |  | 47.28 |  | 41.14 |  | 6.14 |  |  | 5.6391 |  |  | 3.1917 |  | 6.6426 |  |  |  | 6.6464 |  | 0.0037482 |  |  | *
23/10:23 | 1094.483 |  |  | 1097.3005 |  |  | -2.8175 |  | 43.72 |  | 38.46 |  | 5.26 |  |  | 5.6289 |  |  | 3.1815 |  | 5.6962 |  |  |  | 5.6996 |  | 0.0033613 |  |  | *
24/10:23 | 1070.6963 |  |  | 1075.6301 |  |  | -4.9338 |  | 45.64 |  | 39.56 |  | 6.08 |  |  | 5.6391 |  |  | 3.3345 |  | 6.3316 |  |  |  | 6.3339 |  | 0.0022693 |  |  | *
25/10:23 | 1029.385 |  |  | 1038.1625 |  |  | -8.7775 |  | 49.32 |  | 42.18 |  | 7.14 |  |  | 5.3841 |  |  | 3.3039 |  | 7.0207 |  |  |  | 7.0255 |  | 0.0048404 |  |  | *
26/10:23 | 1025.0641 |  |  | 1033.8647 |  |  | -8.8007 |  | 49.34 |  | 42.08 |  | 7.26 |  |  | 5.3535 |  |  | 3.2325 |  | 7.1005 |  |  |  | 7.1085 |  | 0.0079906 |  |  | *
27/10:23 | 1022.3726 |  |  | 1031.4688 |  |  | -9.0961 |  | 48.64 |  | 41.72 |  | 6.92 |  |  | 5.3331 |  |  | 3.1815 |  | 6.7482 |  |  |  | 6.7572 |  | 0.0090097 |  |  | *
28/10:23 | 1058.1514 |  |  | 1064.7207 |  |  | -6.5694 |  | 46.2 |  | 39.86 |  | 6.34 |  |  | 5.4249 |  |  | 3.1815 |  | 6.4579 |  |  |  | 6.4693 |  | 0.011425 |  |  | *
29/10:23 | 1079.3231 |  |  | 1084.2128 |  |  | -4.8896 |  | 41.68 |  | 36.8 |  | 4.88 |  |  | 5.4963 |  |  | 3.2121 |  | 5.1322 |  |  |  | 5.1405 |  | 0.0082878 |  |  | *
30/10:23 | 1078.6226 |  |  | 1083.9062 |  |  | -5.2837 |  | 43.94 |  | 37.78 |  | 6.16 |  |  | 5.5881 |  |  | 3.3345 |  | 6.473 |  |  |  | 6.4789 |  | 0.00591 |  |  | *
31/10:23 | 1075.7803 |  |  | 1081.4507 |  |  | -5.6704 |  | 50.76 |  | 43.12 |  | 7.64 |  |  | 5.4963 |  |  | 3.2223 |  | 8.0168 |  |  |  | 8.0239 |  | 0.0071351 |  |  | *
Итого | 33929.3707 |  |  | 34064.5737 |  |  | -135.2028 | [13 empty] | 170.0611 |  |  |  | 170.1479 |  | 0.086842
Среднее | 1094.4958 |  |  | 1098.8572 |  |  | -4.3614 |  | 42.9665 |  | 37.8006 |  | 5.1658 |  |  | 5.6094 |  |  | 3.2407 |  | 5.4858 |  |  |  | 5.4886 |  | 0.0028014
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [11 empty] | Мпод |  |  |  |  | Мобр
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  |  | Qгвс
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  |  | т
30/09/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 10,0867297005179 |  |  | 10,1939043969543 |  |  |  | 0,107174696436409 |  |  |  |  | 7994,32510405792 |  |  |  |  | 8382,07411766066
31/10/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 180,147805289439 |  |  | 180,341822320978 |  |  |  | 0,194017031539343 |  |  |  |  | 41923,6978686485 |  |  |  |  | 42446,649721149
Период нормальной работы 744,00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0,00 ч Средняя температура холодной воды 16,60 град С Время работы прибора после сброса 2 485,07 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 01.11.2022
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 2 за 01.10.2022 23 по 31.10.2022 23
Абонент: Котельная № 44 Адрес: ул. 1-я Завокзальная, 24 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 044 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: US-800 Заводской номер: 000000011278 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [6 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия | [8 empty] | НС
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод |  | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  |  | Qотоп |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С |  | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  | Гкал
01/10:23 | 1.4106e-37 |  |  | 0.012537 |  |  | -0.012537 |  | 23.56 |  | 25.6 |  | -2.04 |  |  | 5.8532 |  |  | 3.3753 |  | -9.8738e-05 |  |  |  | 3.3691e-38 |  | -9.8738e-05 |  |  | *
02/10:23 | 1.4106e-37 |  |  | 1.4888 |  |  | -1.4888 |  | 23.54 |  | 26.04 |  | -2.5 |  |  | 5.8634 |  |  | 3.671 |  | -0.014362 |  |  |  | 3.3691e-38 |  | -0.014362 |  |  | *
03/10:23 | 1.4106e-37 |  |  | 3.4057 |  |  | -3.4057 |  | 23.84 |  | 26.74 |  | -2.9 |  |  | 5.9144 |  |  | 3.4976 |  | -0.034486 |  |  |  | 3.3691e-38 |  | -0.034486 |  |  | *
04/10:23 | 1.4106e-37 |  |  | 3.6407 |  |  | -3.6407 |  | 23.96 |  | 27.62 |  | -3.66 |  |  | 5.9246 |  |  | 3.5384 |  | -0.035774 |  |  |  | 3.3691e-38 |  | -0.035774 |  |  | *
05/10:23 | 1.4106e-37 |  |  | 5.2572 |  |  | -5.2572 |  | 24.06 |  | 27.32 |  | -3.26 |  |  | 5.8022 |  |  | 3.4365 |  | -0.053264 |  |  |  | 3.3691e-38 |  | -0.053264 |  |  | *
06/10:23 | 1.4106e-37 |  |  | 6.9783 |  |  | -6.9783 |  | 24.3 |  | 28.6 |  | -4.3 |  |  | 5.8022 |  |  | 3.3345 |  | -0.071056 |  |  |  | 3.3691e-38 |  | -0.071056 |  |  | *
07/10:23 | 1.4106e-37 |  |  | 4.8389 |  |  | -4.8389 |  | 24.2 |  | 27 |  | -2.8 |  |  | 5.894 |  |  | 3.4976 |  | -0.043727 |  |  |  | 3.3691e-38 |  | -0.043727 |  |  | *
08/10:23 | 1.4106e-37 |  |  | 5.4882 |  |  | -5.4882 |  | 24.32 |  | 28.52 |  | -4.2 |  |  | 5.9756 |  |  | 3.5996 |  | -0.056229 |  |  |  | 3.3691e-38 |  | -0.056229 |  |  | *
09/10:23 | 1.4106e-37 |  |  | 3.9278 |  |  | -3.9278 |  | 24.56 |  | 28.44 |  | -3.88 |  |  | 5.8736 |  |  | 3.5078 |  | -0.043852 |  |  |  | 3.3691e-38 |  | -0.043852 |  |  | *
10/10:23 | 1.4106e-37 |  |  | 2.9351 |  |  | -2.9351 |  | 24.78 |  | 29.08 |  | -4.3 |  |  | 5.8736 |  |  | 3.7322 |  | -0.03089 |  |  |  | 3.3691e-38 |  | -0.03089 |  |  | *
11/10:23 | 1.4106e-37 |  |  | 5.2531 |  |  | -5.2531 |  | 25.72 |  | 33.06 |  | -7.34 |  |  | 5.7614 |  |  | 3.3039 |  | -0.081775 |  |  |  | 3.3691e-38 |  | -0.081775 |  |  | *
12/10:23 | 1.4106e-37 |  |  | 7.1616 |  |  | -7.1616 |  | 26.08 |  | 33.4 |  | -7.32 |  |  | 5.8634 |  |  | 3.2835 |  | -0.1146 |  |  |  | 3.3691e-38 |  | -0.1146 |  |  | *
13/10:23 | 1.4106e-37 |  |  | 7.1949 |  |  | -7.1949 |  | 25.8 |  | 31.38 |  | -5.58 |  |  | 5.7512 |  |  | 3.2733 |  | -0.12068 |  |  |  | 3.3691e-38 |  | -0.12068 |  |  | *
14/10:23 | 1.4106e-37 |  |  | 7.1969 |  |  | -7.1969 |  | 25.26 |  | 31.16 |  | -5.9 |  |  | 5.7614 |  |  | 3.2835 |  | -0.12119 |  |  |  | 3.3691e-38 |  | -0.12119 |  |  | *
15/10:23 | 1.4106e-37 |  |  | 7.1897 |  |  | -7.1897 |  | 24.86 |  | 30.68 |  | -5.82 |  |  | 5.7614 |  |  | 3.2835 |  | -0.11898 |  |  |  | 3.3691e-38 |  | -0.11898 |  |  | *
16/10:23 | 1.4106e-37 |  |  | 6.043 |  |  | -6.043 |  | 24.7 |  | 30 |  | -5.3 |  |  | 5.7716 |  |  | 3.2937 |  | -0.096747 |  |  |  | 3.3691e-38 |  | -0.096747 |  |  | *
17/10:23 | 1.4106e-37 |  |  | 6.248 |  |  | -6.248 |  | 24.58 |  | 30.66 |  | -6.08 |  |  | 5.792 |  |  | 3.3141 |  | -0.093316 |  |  |  | 3.3691e-38 |  | -0.093316 |  |  | *
18/10:23 | 1.4106e-37 |  |  | 7.195 |  |  | -7.195 |  | 24.24 |  | 29.28 |  | -5.04 |  |  | 5.7818 |  |  | 3.3039 |  | -0.08821 |  |  |  | 3.3691e-38 |  | -0.08821 |  |  | *
19/10:23 | 1.4106e-37 |  |  | 7.1954 |  |  | -7.1954 |  | 24.38 |  | 29.94 |  | -5.56 |  |  | 5.8226 |  |  | 3.3447 |  | -0.092834 |  |  |  | 3.3691e-38 |  | -0.092834 |  |  | *
20/10:23 | 1.4106e-37 |  |  | 1.577 |  |  | -1.577 |  | 24.46 |  | 31.72 |  | -7.26 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.3753 |  | -0.019421 |  |  |  | 3.3691e-38 |  | -0.019421 |  |  | *
21/10:23 | 1.4106e-37 |  |  | 1.3684 |  |  | -1.3684 |  | 24.3 |  | 31.62 |  | -7.32 |  |  | 5.8124 |  |  | 3.3447 |  | -0.020109 |  |  |  | 3.3691e-38 |  | -0.020109 |  |  | *
22/10:23 | 1.4106e-37 |  |  | 1.4266 |  |  | -1.4266 |  | 24.34 |  | 32 |  | -7.66 |  |  | 5.843 |  |  | 3.3753 |  | -0.0215 |  |  |  | 3.3691e-38 |  | -0.0215 |  |  | *
23/10:23 | 1.4106e-37 |  |  | 3.9448 |  |  | -3.9448 |  | 24.04 |  | 30.18 |  | -6.14 |  |  | 5.8226 |  |  | 3.3549 |  | -0.05488 |  |  |  | 3.3691e-38 |  | -0.05488 |  |  | *
24/10:23 | 71.3822 |  |  | 71.4602 |  |  | -0.078044 |  | 33.44 |  | 33.7 |  | -0.26 |  |  | 5.792 |  |  | 3.2937 |  | 0.5593 |  |  |  | 0.53621 |  | 0.023096 |  |  | *
25/10:23 | 193.6202 |  |  | 183.9366 |  |  | 9.6836 |  | 48.22 |  | 41.52 |  | 6.7 |  |  | 5.5371 |  |  | 3.1713 |  | 1.5402 |  |  |  | 1.2943 |  | 0.24587 |  |  | *
26/10:23 | 205.4558 |  |  | 194.3639 |  |  | 11.0919 |  | 48.24 |  | 42 |  | 6.24 |  |  | 5.5269 |  |  | 3.4161 |  | 1.5887 |  |  |  | 1.2896 |  | 0.29914 |  |  | *
27/10:23 | 212.8225 |  |  | 201.0279 |  |  | 11.7946 |  | 47.58 |  | 41.42 |  | 6.16 |  |  | 5.5065 |  |  | 3.3651 |  | 1.6341 |  |  |  | 1.315 |  | 0.31908 |  |  | *
28/10:23 | 222.1218 |  |  | 209.2154 |  |  | 12.9065 |  | 45.24 |  | 39.58 |  | 5.66 |  |  | 5.5983 |  |  | 3.3651 |  | 1.6008 |  |  |  | 1.2691 |  | 0.33174 |  |  | *
29/10:23 | 233.3847 |  |  | 219.1525 |  |  | 14.2321 |  | 40.96 |  | 36.52 |  | 4.44 |  |  | 5.6594 |  |  | 3.3855 |  | 1.364 |  |  |  | 1.0438 |  | 0.3202 |  |  | *
30/10:23 | 233.3222 |  |  | 219.0003 |  |  | 14.3219 |  | 43.06 |  | 37.8 |  | 5.26 |  |  | 5.7512 |  |  | 3.4976 |  | 1.5636 |  |  |  | 1.237 |  | 0.32659 |  |  | *
31/10:23 | 232.4424 |  |  | 218.3228 |  |  | 14.1196 |  | 49.6 |  | 43.02 |  | 6.58 |  |  | 5.6798 |  |  | 3.4161 |  | 1.9478 |  |  |  | 1.5396 |  | 0.40816 |  |  | *
Итого | 1604.5519 |  |  | 1516.4797 |  |  | 88.0722 | [13 empty] | 11.7986 |  |  |  | 9.5247 |  | 2.2739
Среднее | 51.7597 |  |  | 52.3693 |  |  | -0.60953 |  | 44.5425 |  | 39.445 |  | 5.0975 |  |  | 5.7808 |  |  | 3.3947 |  | 0.33453 |  |  |  | 0.30725 |  | 0.027287
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [11 empty] | Мпод |  |  |  |  | Мобр
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  |  | Qгвс
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  |  | т
30/09/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | -0,944437018832063 |  |  | 2,43701380706617E-36 |  |  |  | -0,944437018832063 |  |  |  |  | 1,02034134077961E-35 |  |  |  |  | 96,2453203275244
31/10/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 9,42613608383051 |  |  | 9,52467127776177 |  |  |  | -0,0985351939312658 |  |  |  |  | 1604,55196881296 |  |  |  |  | 1719,69257770116
Период нормальной работы 744,00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0,00 ч Средняя температура холодной воды 16,60 град С Время работы прибора после сброса 2 485,07 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 01.11.2022
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по трубе № 5 (назначение - Подпитка, тепловой ввод № 1) за 01.10.2022 23 по 31.10.2022 23
Абонент: Котельная № 44 Адрес: ул. 1-я Завокзальная, 24 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 044 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: US-800 Заводской номер: 000000011278 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  | Р |  | М |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[8 empty] | Т |  |  |  | Р |  |  |  |  | М | [8 empty] | О.П. |  |  | Сост
| гр.С |  | кг/см2 |  | т |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | С
[8 empty] | час |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  | час |  | час |  |  | час
01/10:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.099546 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
02/10:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.11405 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
03/10:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.17858 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
04/10:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.2206 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
05/10:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.71733 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
06/10:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.19209 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
07/10:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.15357 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
08/10:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.2216 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
09/10:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.27813 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
10/10:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.10905 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
11/10:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 6.1633 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
12/10:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.3991 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
13/10:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.6377 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
14/10:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.6112 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
15/10:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.6438 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
16/10:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.6282 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
17/10:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.90591 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
18/10:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.24711 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
19/10:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.23661 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20/10:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.25762 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
21/10:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.23761 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
22/10:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.24711 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
23/10:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.2196 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
24/10:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.14557 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
25/10:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.30864 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
26/10:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.55325 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
27/10:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.64229 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
28/10:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.8779 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
29/10:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.59377 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
30/10:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.40619 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
31/10:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.51223 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Итого |  |  |  |  | 22.7594
Среднее | 5 |  | 3.0592 |  | 0.73417
Дата |  | Время |  |  |  | М
т
30/09/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 6,50430772569969
31/10/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 29,2637134646083
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 01.11.2022
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по трубе № 7 (назначение - ХВ, тепловой ввод № 1) за 01.10.2022 23 по 31.10.2022 23
Абонент: Котельная № 44 Адрес: ул. 1-я Завокзальная, 24 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 044 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: US-800 Заводской номер: 000000011278 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  | Р |  | М |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[8 empty] | Т |  |  |  | Р |  |  |  |  | М | [8 empty] | О.П. |  |  | Сост
| гр.С |  | кг/см2 |  | т |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | С
[8 empty] | час |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  | час |  | час |  |  | час
01/10:23 | 18.46 |  | 3.6302 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
02/10:23 | 19.16 |  | 3.6404 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
03/10:23 | 18.46 |  | 3.6506 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
04/10:23 | 18.9 |  | 3.6302 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
05/10:23 | 17.96 |  | 3.569 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
06/10:23 | 18.44 |  | 3.5996 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
07/10:23 | 18.72 |  | 3.671 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
08/10:23 | 19.06 |  | 3.62 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
09/10:23 | 18.4 |  | 3.62 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
10/10:23 | 19.82 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
11/10:23 | 17.94 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
12/10:23 | 17.36 |  | 3.3855 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
13/10:23 | 14.58 |  | 3.5486 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
14/10:23 | 14.28 |  | 3.6506 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
15/10:23 | 14.1 |  | 3.6608 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
16/10:23 | 14.16 |  | 3.6098 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
17/10:23 | 15.3 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
18/10:23 | 17 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
19/10:23 | 17 |  | 3.5588 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
20/10:23 | 16.9 |  | 3.5078 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
21/10:23 | 16.48 |  | 3.5282 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
22/10:23 | 16.58 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
23/10:23 | 15.82 |  | 3.5996 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
24/10:23 | 17.48 |  | 3.5282 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
25/10:23 | 16.36 |  | 3.5996 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
26/10:23 | 14.84 |  | 3.5078 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
27/10:23 | 14.2 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
28/10:23 | 13.86 |  | 3.5282 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
29/10:23 | 13.98 |  | 3.6404 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
30/10:23 | 14.96 |  | 3.6506 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
31/10:23 | 14.06 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
Итого |  |  |  |  | ----------
Среднее | 16.6006 |  | 3.5881 |  | ----------
Дата |  | Время |  |  |  | М
т
30/09/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 0,0000000000
31/10/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 0,0000000000
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 01.11.2022
ФИО подпись