## 1
Наименование начала участка | Наименование конца участка | Адрес_начала_участка | Адрес_конца_участка | Балансовая принадлежность | Год ввода в эксплуатацию | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Дата последнего капремонта, формуляр | Вид прокладки тепловой сети
см сп пр | ст |  | проезд Бакинский 61 | Экспл.ИвГТЭ (концессия) | 1978 | 14.5 | 0.1 | 0.1 | н/д | Подземная канальная
см сп пр | ИСМА001 |  | проезд Бакинский | Экспл.ИвГТЭ (концессия) | 1978 | 23.5 | 0.15 | 0.15 | ТР-2-2017 | Подземная канальная
ИСМА001 | ИСМА002 | 23 Линия 14 |  | Экспл.ИвГТЭ (концессия) | 1978 | 174.2 | 0.1 | 0.1 | I-108/2008 | Подземная канальная
ИСМА002 | ст | 23 Линия 14 | 23 Линия 14 | Экспл.ИвГТЭ (концессия) | 1978 | 20.5 | 0.1 | 0.1 | I-108/2008 | Подземная канальная
ИСМА001 | ИСМА003 |  | проезд Бакинский 92 | Экспл.ИвГТЭ (концессия) | 1978 | 52 | 0.1 | 0.1 | игтск-6/2012 | Подземная канальная
ИСМА003 | ст |  | проезд Бакинский 92 | Экспл.ИвГТЭ (концессия) | 1978 | 55 | 0.1 | 0.1 | н/д | Подземная канальная
ИСМА003 | ст |  | 23 Линия 8а | Экспл.ИвГТЭ (концессия) | 1978 | 99.6 | 0.07 | 0.07 | игтск-1/2013 | Подземная канальная
ИСМА001. 01 | см d |  | проезд Бакинский 61 | Экспл.ИвГТЭ (концессия) | 1978 | 35 | 0.15 | 0.15 | н/д | Надземная
ИСМА001. 01 | см сп пр |  | проезд Бакинский 61 | Экспл.ИвГТЭ (концессия) | 1978 | 204.5 | 0.15 | 0.15 | н/д | Надземная
ст | уу | проезд Бакинский 61 | проезд Бакинский 61 | 1 |  | 2.35 | 0.1 | 0.1 |  | Подвальная
ст | уу | проезд Бакинский 92 | проезд Бакинский 92 | 1 |  | 0.85 | 0.1 | 0.1 |  | Подвальная
ст |  | 23 Линия 8а | 23 Линия 8а | 1 |  | 7 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
ст | уу | 23 Линия 14 | 23 Линия 14 | 1 |  | 9.9 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
уу Кот. АО ИСМА гр |  |  | ул.Силикатная 52 | 1 |  | 7 | 0.1 | 0.1 |  | Надземная
уу Кот. АО ИСМА гр | см сп пр |  | проезд Бакинский 61 | Экспл.ИвГТЭ (концессия) | 1988 | 8.6 | 0.15 | 0.15 | 2010 | Надземная
см сп пр | ИСМА001/1 |  | проезд Бакинский 61 | Экспл.ИвГТЭ (концессия) | 1988 | 63.6 | 0.15 | 0.15 | 2010 | Подземная канальная
ИСМА001/1 | ИСМА001. 01 |  | проезд Бакинский 61 | Экспл.ИвГТЭ (концессия) | 1988 | 6.1 | 0.15 | 0.15 | 2010 | Надземная
см d | см сп пр |  | проезд Бакинский 61 | Экспл.ИвГТЭ (концессия) | 1978 | 106 | 0.1 | 0.1 | н/д | Надземная
уу |  | 23 Линия 14 | 23 Линия 14 | 1 |  | 7 | 0.1 | 0.1 |  | Подвальная
уу |  | проезд Бакинский 61 | проезд Бакинский 61 | 1 |  | 7 | 0.1 | 0.1 |  | Подвальная
уу |  | проезд Бакинский 92 | проезд Бакинский 92 | 1 |  | 7 | 0.1 | 0.1 |  | Подвальная