## кот.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ от котельных ИвГТЭ |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.10.22 г. по 31.10.22 г. | [7 empty] | СТС ИвГТЭ
№ п/п | № Района т/с | Место утечки | Избыточное давление в под. трубопроводе, ати | Избыточное давление в обр. трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки под. тр., м³/ч | Расход утечки обр. тр., м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки под. тр., м³ | Общий объем утечки обр. тр., м³ | Примечание
1 |  | T019002(2) - Победы 20 (лаб. к.) | 4.5 |  |  | 2022-10-01 | 23:00 | 2022-10-02 | 19:30 |  | 0 | 20.5 | 21.36 | 0 | по пр. учёта кот.
2 |  | Т044004 - Т044006 |  | 2.1 | 8.7 | 2022-10-11 | 0:00 | 2022-10-11 | 21:54 | 0 | 2.6051 | 21.9 | 0 | 57.0513 | подп.
3 |  | T02300302 - Т02300304 | 3.9 |  | 2.9 | 2022-10-07 | 0:00 | 2022-10-13 | 9:45 | 0.39446 | 0 | 153.75 | 60.648 | 0 | анализ воды
4 |  | T023021 - Пятой Ударной Армии 2/7 | 4 |  | 3 | 2022-10-14 | 0:00 | 2022-10-15 | 10:25 | 0.42751 | 0 | 34.4167 | 14.7134 | 0
5 |  | T035047W - 5 Санаторная 25 |  | 2.1 | 2 | 2022-10-24 | 0:00 | 2022-10-25 | 10:10 | 0 | 0.13767 | 34.1667 | 0 | 4.7038
6 |  | T037026 - П/о-14 217 | 5 | 2.7 |  | 2022-10-24 |  |  |  | 0 | 0 | -1076592 | 0 | 0 | было повр?
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  | 0
32 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
33 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
34 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
35 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
36 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
37 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
38 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
39 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
40 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
41 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
42 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
43 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
44 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
45 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
46 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
47 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
48 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
49 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
50 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
51 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
52 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
53 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
54 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
55 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 0.82197 | 3.7428 |  | 96.7214 | 61.755
|  | ИТОГО за месяц: | 164.2946
|  | в том числе под. тр.: | 99.8194
|  | в том числе обр. тр.: | 64.4752
"____"__________2022г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А. | [6 empty] | "____"__________2022г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ от котельных ИвГТЭ
|  | с 01.10.22 г. по 31.10.22 г. | [9 empty] | СТС ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата откл. | Участок, направление | [5 empty] | Диаметр под. тр. | Диаметр обр. тр. | Длина | Метры куб.-е под. тр. | Метры куб.-е обр. тр. | Примечание
1 |  | устр. повр. т/с | 2022-10-02 | T019002(2) - Победы 20 (лаб. к.) | [5 empty] | 150 |  | 65 | 1.1486 | 0
1 |  | замена трубопровода | 2022-10-03 | T035047W - 5 Санаторная 25 | [5 empty] | 82 |  | 139 | 0.73404 | 0
1 |  | замена трубопровода | 2022-10-04 | T035047W - 5 Санаторная 25 | [6 empty] | 51 | 139 | 0 | 0.28394
4 |  | замена трубопровода | 2022-10-10 | T019002(2) - Победы 20 (лаб. к.) | [6 empty] | 150 | 65 | 0 | 1.1486
5 |  | устр. повр. т/с | 2022-10-11 | Т044004 - Т044006 | [5 empty] | 51 | 51 | 94 | 0.19202 | 0.19202
6 |  | устр. повр. т/с | 2022-10-13 | T02300302 - Т02300304 | [5 empty] | 100 | 100 | 63 | 0.49479 | 0.49479 | обр. не пис. для Т+
[10 empty] | 82 | 82 | 60 | 0.31685 | 0.31685
7 |  | устр. повр. т/с | 2022-10-15 | T023021 - Пятой Ударной Армии 2/7 | [5 empty] | 51 |  | 39 | 0.079668 | 0
8 |  | устр. повр. т/с | 2022-10-25 | T035047W - 5 Санаторная 25 | [6 empty] | 51 | 139 | 0 | 0.28394 | замена труб.
9 |  | устр. повр. т/с | 2022-10-26 | T037026 - П/о-14 217 | [5 empty] | 82 |  | 25 | 0.13202 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
51 | [13 empty] | 0
52 | [13 empty] | 0
53 | [13 empty] | 0
54 | [13 empty] | 0
55 | [13 empty] | 0
56 | [13 empty] | 0
57 | [13 empty] | 0
58 | [13 empty] | 0
59 | [13 empty] | 0
60 | [13 empty] | 0
61 | [13 empty] | 0
62 | [13 empty] | 0
63 | [13 empty] | 0
64 | [13 empty] | 0
65 | [13 empty] | 0
66 | [13 empty] | 0
67 | [13 empty] | 0
68 | [13 empty] | 0
69 | [13 empty] | 0
70 | [13 empty] | 0
71 | [13 empty] | 0
72 | [13 empty] | 0
73 | [13 empty] | 0
74 | [13 empty] | 0
75 | [13 empty] | 0
|  | ИТОГО | [10 empty] | 3.098 | 2.7202
"____"__________2022г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А. | [6 empty] | "____"__________2022г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Кокоринов П.А._____________