Теплогенерирующие  энергоустановки.

| Реги- страц. № | Дата учета. | Наименование тепловой энергоустановки или теплопровода | Характеристики тепловой энергоустановки или теплопровода |  |  |  |  |  | Место расположения | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию | Ф.И.О. ответственного лица | Дата снятия с учета, реконструкции тепловой энергоустановки (примечание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Параметры работы | Кол-во (шт) | Мощность эл. двиг. | Произво-дительность (Гкал/час, т/час) | Пропускная способность (т/час) | Теплопотреблени (Гкал/час, т/час) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3 | 1984 | Котельная №3 | Отопление Р = 2,8/2,0 Т = 95/70 ГВС Р = 1,8/1,0 Т = 62/53 |  |  | 0,948 |  |  | г. Иваново ул. Хвойная ,2. | Мастер СЭК | Ершов С.К. |  |
| 3.1 |  | Котел «Универсал-6» |  | 1 |  | 0,352 |  |  |  | Мастер СЭК | Ершов С.К. |  |
| 3.2 |  | Котел «Универсал-6» |  | 1 |  | 0,298 |  |  |  | Мастер СЭК | Ершов С.К. |  |
| 3.3 |  | Котел «Универсал-6» |  | 1 |  | 0,298 |  |  |  | Мастер СЭК | Ершов С.К. |  |
| 3.4 |  | Насос сетевой К 45/30 | G=45 м3/ч H=30 м | 1 | 7,5 кВт |  |  |  |  | Мастер СЭК | Ершов С.К. |  |
| 3.5 |  | Насос сетевой NB 50-125/135 | G=75,2м3/ч H=18,7 м n =2900 об/мин | 1 | 5,5 кВт |  |  |  |  | Мастер СЭК | Ершов С.К. |  |
| 3.6 |  | Насос сетевой NB 40-125/116 | G=40,2м3/ч H=12,9 м | 1 | 2,2 кВт |  |  |  |  | Мастер СЭК | Ершов С.К. |  |
| 3.7 |  | Насос ГВС К20/30 | G=20 м3/ч H=30 м | 1 | 4 кВт |  |  |  |  | Мастер СЭК | Ершов С.К. |  |
| 3.8 |  | Насос ГВС КМ 20/30 | G=20 м3/ч H=30 м | 1 | 4 кВт |  |  |  |  | Мастер СЭК | Ершов С.К. |  |
| 3.9 |  | Насос ГВС NB 32-125\115 | G=22,6м3\ч Н= 12,9м | 1 | 2,2 кВт |  |  |  |  | Мастер СЭК | Ершов С.К. |  |
| 3.10 |  | Подогреватель ГВС 11 ОСТ 34-588-68 | S=17м2 | 1 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Ершов С.К. |  |
| 3.11 |  | Подогреватель ГВС «Ридан» 007 | S=1,971м2 29 пластин | 1 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Ершов С.К. |  |
| 3.12 |  | Бак-аккумулятор | V=6 м3 |  |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Ершов С.К. |  |
| 3.13 |  | ГРУ |  |  |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Ершов С.К. |  |
| 3.14 |  | Дымовая труба высота 24,955 м, диаметр 530мм, сталь 9мм | Паспорт «Сталь конструкция» 08.2008г. |  |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Ершов С.К. |  |