## Page 1
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 1 за 01.09.2022 23 по 30.09.2022 23
Абонент: Котельная № 44 Адрес: ул. 1-я Завокзальная, 24 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 044 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: US-800 Заводской номер: 000000011278 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [6 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия | [8 empty] | НС
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод |  | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  |  | Qотоп |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С |  | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  | Гкал
01/09:23 | 1.4106e-37 |  |  | 1.4106e-37 |  |  | 0 |  | 24.48 |  | 24.48 |  | 0 |  |  | 2.6717 |  |  | 2.6309 |  | -1.0747e-05 |  |  |  | 0 |  | 1.0747e-05 |  |  | *
02/09:23 | 1.4106e-37 |  |  | 1.4106e-37 |  |  | 0 |  | 23.56 |  | 23.36 |  | 0.2 |  |  | 2.4881 |  |  | 2.4473 |  | -2.1486e-05 |  |  |  | 0 |  | 2.1486e-05 |  |  | *
03/09:23 | 1.4106e-37 |  |  | 1.4106e-37 |  |  | 0 |  | 22.68 |  | 22.28 |  | 0.4 |  |  | 2.4575 |  |  | 2.4167 |  | -4.0569e-05 |  |  |  | 0 |  | 4.0569e-05 |  |  | *
04/09:23 | 1.4106e-37 |  |  | 1.4106e-37 |  |  | 0 |  | 22 |  | 21.5 |  | 0.5 |  |  | 2.3963 |  |  | 2.3556 |  | -2.956e-05 |  |  |  | 0 |  | 2.956e-05 |  |  | *
05/09:23 | 1.4106e-37 |  |  | 1.4106e-37 |  |  | 0 |  | 21.4 |  | 20.9 |  | 0.5 |  |  | 2.4065 |  |  | 2.3759 |  | -3.9879e-05 |  |  |  | 0 |  | 3.9879e-05 |  |  | *
06/09:23 | 1.4106e-37 |  |  | 1.4106e-37 |  |  | 0 |  | 20.68 |  | 20.24 |  | 0.44 |  |  | 2.3454 |  |  | 2.3148 |  | -9.4807e-06 |  |  |  | 0 |  | 9.4807e-06 |  |  | *
07/09:23 | 1.4106e-37 |  |  | 1.4106e-37 |  |  | 0 |  | 19.98 |  | 19.54 |  | 0.44 |  |  | 2.2638 |  |  | 2.223 |  | -9.115e-06 |  |  |  | 0 |  | 9.115e-06 |  |  | *
08/09:23 | 1.4106e-37 |  |  | 1.4106e-37 |  |  | 0 |  | 19.34 |  | 18.86 |  | 0.48 |  |  | 2.1414 |  |  | 2.0904 |  | -8.7417e-05 |  |  |  | 0 |  | 8.7417e-05 |  |  | *
09/09:23 | 1.4106e-37 |  |  | 1.4106e-37 |  |  | 0 |  | 18.76 |  | 18.32 |  | 0.44 |  |  | 2.0496 |  |  | 1.9987 |  | -8.4844e-06 |  |  |  | 0 |  | 8.4844e-06 |  |  | *
10/09:23 | 1.4106e-37 |  |  | 1.4106e-37 |  |  | 0 |  | 18.26 |  | 17.84 |  | 0.42 |  |  | 1.9783 |  |  | 1.9273 |  | -3.3549e-05 |  |  |  | 0 |  | 3.3549e-05 |  |  | *
11/09:23 | 1.4106e-37 |  |  | 1.4106e-37 |  |  | 0 |  | 17.94 |  | 17.52 |  | 0.42 |  |  | 1.9171 |  |  | 1.8559 |  | -2.4642e-05 |  |  |  | 0 |  | 2.4642e-05 |  |  | *
12/09:23 | 1.4106e-37 |  |  | 1.4106e-37 |  |  | 0 |  | 17.84 |  | 17.48 |  | 0.36 |  |  | 1.6723 |  |  | 1.5908 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
13/09:23 | 1.4106e-37 |  |  | 1.4106e-37 |  |  | 0 |  | 17.68 |  | 17.38 |  | 0.3 |  |  | 1.6621 |  |  | 1.5908 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
14/09:23 | 1.4106e-37 |  |  | 1.4106e-37 |  |  | 0 |  | 17.56 |  | 17.34 |  | 0.22 |  |  | 1.6519 |  |  | 1.5806 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
15/09:23 | 1.4106e-37 |  |  | 1.4106e-37 |  |  | 0 |  | 17.38 |  | 17.14 |  | 0.24 |  |  | 1.6417 |  |  | 1.5602 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
16/09:23 | 1.4106e-37 |  |  | 1.4106e-37 |  |  | 0 |  | 17.26 |  | 17 |  | 0.26 |  |  | 1.6214 |  |  | 1.5398 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
17/09:23 | 1.4106e-37 |  |  | 1.4106e-37 |  |  | 0 |  | 17.24 |  | 16.98 |  | 0.26 |  |  | 1.5908 |  |  | 1.499 |  | -1.7189e-05 |  |  |  | 0 |  | 1.7189e-05 |  |  | *
18/09:23 | 1.4106e-37 |  |  | 1.4106e-37 |  |  | 0 |  | 17.2 |  | 16.94 |  | 0.26 |  |  | 1.5398 |  |  | 1.4582 |  | -8.5465e-06 |  |  |  | 0 |  | 8.5465e-06 |  |  | *
19/09:23 | 139.7047 |  |  | 175.3418 |  |  | -35.637 |  | 34.77 |  | 32.98 |  | 1.79 |  |  | 3.6404 |  |  | 2.5085 |  | 0.25438 |  |  |  | 0.25007 |  | 0.0043055 |  |  | *
20/09:23 | 481.3375 |  |  | 527.4116 |  |  | -46.0741 |  | 34.7 |  | 33.7 |  | 1 |  |  | 6.8423 |  |  | 3.3141 |  | 0.48189 |  |  |  | 0.48134 |  | 0.00055542 |  |  | *
21/09:23 | 475.7603 |  |  | 522.5095 |  |  | -46.7492 |  | 38.36 |  | 37.04 |  | 1.32 |  |  | 6.465 |  |  | 3.1509 |  | 0.63078 |  |  |  | 0.628 |  | 0.0027745 |  |  | *
22/09:23 | 476.4727 |  |  | 523.7146 |  |  | -47.242 |  | 37 |  | 35.62 |  | 1.38 |  |  | 6.2509 |  |  | 3.0184 |  | 0.66708 |  |  |  | 0.65753 |  | 0.0095458 |  |  | *
23/09:23 | 480.8582 |  |  | 527.3254 |  |  | -46.4672 |  | 36.38 |  | 34.96 |  | 1.42 |  |  | 6.1489 |  |  | 3.0082 |  | 0.68901 |  |  |  | 0.68282 |  | 0.0061873 |  |  | *
24/09:23 | 476.6437 |  |  | 523.3162 |  |  | -46.6725 |  | 39.4 |  | 37.64 |  | 1.76 |  |  | 6.0877 |  |  | 2.998 |  | 0.83941 |  |  |  | 0.83889 |  | 0.00051729 |  |  | *
25/09:23 | 474.1832 |  |  | 521.3369 |  |  | -47.1536 |  | 40.48 |  | 38.66 |  | 1.82 |  |  | 6.0469 |  |  | 2.9776 |  | 0.8637 |  |  |  | 0.86301 |  | 0.00068609 |  |  | *
26/09:23 | 472.686 |  |  | 519.3541 |  |  | -46.6681 |  | 40.26 |  | 38.56 |  | 1.7 |  |  | 6.0367 |  |  | 2.9878 |  | 0.80409 |  |  |  | 0.80356 |  | 0.00052206 |  |  | *
27/09:23 | 841.4863 |  |  | 863.2177 |  |  | -21.7314 |  | 39.46 |  | 35.76 |  | 3.7 |  |  | 5.8022 |  |  | 3.2019 |  | 2.8703 |  |  |  | 2.8876 |  | 0.017327 |  |  | *
28/09:23 | 1237.6749 |  |  | 1235.4453 |  |  | 2.2297 |  | 43.2 |  | 38.38 |  | 4.82 |  |  | 5.5677 |  |  | 3.2019 |  | 6.0747 |  |  |  | 6.0952 |  | 0.020491 |  |  | *
29/09:23 | 1217.6167 |  |  | 1220.7777 |  |  | -3.1609 |  | 42.34 |  | 38.08 |  | 4.26 |  |  | 5.6289 |  |  | 3.1815 |  | 5.093 |  |  |  | 5.1123 |  | 0.019266 |  |  | *
30/09:23 | 1219.9005 |  |  | 1222.3231 |  |  | -2.4226 |  | 36.06 |  | 33.18 |  | 2.88 |  |  | 5.6798 |  |  | 3.2223 |  | 3.4746 |  |  |  | 3.486 |  | 0.011369 |  |  | *
Итого | 7994.3247 |  |  | 8382.0738 |  |  | -387.749 | [13 empty] | 22.7429 |  |  |  | 22.7863 |  | 0.093547
Среднее | 266.4775 |  |  | 279.4025 |  |  | -12.925 |  | 38.5342 |  | 36.2133 |  | 2.3208 |  |  | 3.5564 |  |  | 2.4076 |  | 0.3367 |  |  |  | 0.3398 |  | 0.003093
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [11 empty] | Мпод |  |  |  |  | Мобр
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  |  | Qгвс
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  |  | т
31/08/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | -0.014385 |  |  | 0 |  |  |  | 0.014385 |  |  |  |  | 5.9716e-36 |  |  |  |  | 5.9716e-36
30/09/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 10.0867 |  |  | 10.1939 |  |  |  | 0.10717 |  |  |  |  | 7994.3251 |  |  |  |  | 8382.0741
ИТОГО: | [5 empty] | 10.1011 |  |  | 10.1939 |  |  |  | 0.09279 |  |  |  |  | 7994.3251 |  |  |  |  | 8382.0741
Период нормальной работы 720.00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0.00 ч Средняя температура холодной воды 18.29 град С Время работы прибора после сброса 1 744.42 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 01.10.22
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 2 за 01.09.2022 23 по 30.09.2022 23
Абонент: Котельная № 44 Адрес: ул. 1-я Завокзальная, 24 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 044 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: US-800 Заводской номер: 000000011278 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [6 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия | [8 empty] | НС
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод |  | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  |  | Qотоп |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С |  | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  | Гкал
01/09:23 | 1.4106e-37 |  |  | 1.4106e-37 |  |  | 0 |  | 23.54 |  | 23.7 |  | -0.16 |  |  | 3.2223 |  |  | 3.2019 |  | 6.7382e-38 |  |  |  | 3.3691e-38 |  | 3.3691e-38 |  |  | *
02/09:23 | 1.4106e-37 |  |  | 1.4106e-37 |  |  | 0 |  | 22.16 |  | 22.1 |  | 0.059999 |  |  | 3.1203 |  |  | 3.0999 |  | 6.7382e-38 |  |  |  | 3.3691e-38 |  | 3.3691e-38 |  |  | *
03/09:23 | 1.4106e-37 |  |  | 1.4106e-37 |  |  | 0 |  | 21.04 |  | 20.94 |  | 0.1 |  |  | 3.1407 |  |  | 3.1203 |  | 6.7382e-38 |  |  |  | 3.3691e-38 |  | 3.3691e-38 |  |  | *
04/09:23 | 1.4106e-37 |  |  | 1.4106e-37 |  |  | 0 |  | 20.44 |  | 20.46 |  | -0.019999 |  |  | 3.1611 |  |  | 3.1407 |  | 6.7382e-38 |  |  |  | 3.3691e-38 |  | 3.3691e-38 |  |  | *
05/09:23 | 1.4106e-37 |  |  | 1.4106e-37 |  |  | 0 |  | 19.98 |  | 19.98 |  | 0 |  |  | 3.3243 |  |  | 3.3141 |  | 6.7382e-38 |  |  |  | 3.3691e-38 |  | 3.3691e-38 |  |  | *
06/09:23 | 1.4106e-37 |  |  | 1.4106e-37 |  |  | 0 |  | 19.3 |  | 19.2 |  | 0.099998 |  |  | 3.2937 |  |  | 3.2835 |  | 6.7382e-38 |  |  |  | 3.3691e-38 |  | 3.3691e-38 |  |  | *
07/09:23 | 1.4106e-37 |  |  | 1.4106e-37 |  |  | 0 |  | 18.56 |  | 18.4 |  | 0.16 |  |  | 3.2631 |  |  | 3.2529 |  | 6.7382e-38 |  |  |  | 3.3691e-38 |  | 3.3691e-38 |  |  | *
08/09:23 | 1.4106e-37 |  |  | 1.4106e-37 |  |  | 0 |  | 17.94 |  | 17.78 |  | 0.16 |  |  | 3.1713 |  |  | 3.1611 |  | 6.7382e-38 |  |  |  | 3.3691e-38 |  | 3.3691e-38 |  |  | *
09/09:23 | 1.4106e-37 |  |  | 1.4106e-37 |  |  | 0 |  | 17.48 |  | 17.36 |  | 0.12 |  |  | 3.1611 |  |  | 3.1407 |  | 6.7382e-38 |  |  |  | 3.3691e-38 |  | 3.3691e-38 |  |  | *
10/09:23 | 1.4106e-37 |  |  | 1.4106e-37 |  |  | 0 |  | 17.12 |  | 17 |  | 0.12 |  |  | 3.1917 |  |  | 3.1815 |  | 6.7382e-38 |  |  |  | 3.3691e-38 |  | 3.3691e-38 |  |  | *
11/09:23 | 1.4106e-37 |  |  | 1.4106e-37 |  |  | 0 |  | 17.04 |  | 17.1 |  | -0.059999 |  |  | 3.2121 |  |  | 3.1917 |  | 6.7382e-38 |  |  |  | 3.3691e-38 |  | 3.3691e-38 |  |  | *
12/09:23 | 1.4106e-37 |  |  | 1.4106e-37 |  |  | 0 |  | 17.28 |  | 17.44 |  | -0.16 |  |  | 3.1815 |  |  | 3.1611 |  | 6.7382e-38 |  |  |  | 3.3691e-38 |  | 3.3691e-38 |  |  | *
13/09:23 | 1.4106e-37 |  |  | 1.4106e-37 |  |  | 0 |  | 17.3 |  | 17.48 |  | -0.18 |  |  | 3.1713 |  |  | 3.1509 |  | 6.7382e-38 |  |  |  | 3.3691e-38 |  | 3.3691e-38 |  |  | *
14/09:23 | 1.4106e-37 |  |  | 1.4106e-37 |  |  | 0 |  | 17.34 |  | 17.5 |  | -0.16 |  |  | 3.1815 |  |  | 3.1713 |  | 6.7382e-38 |  |  |  | 3.3691e-38 |  | 3.3691e-38 |  |  | *
15/09:23 | 1.4106e-37 |  |  | 1.4106e-37 |  |  | 0 |  | 17.12 |  | 17.12 |  | 0 |  |  | 3.2121 |  |  | 3.1917 |  | 6.7382e-38 |  |  |  | 3.3691e-38 |  | 3.3691e-38 |  |  | *
16/09:23 | 1.4106e-37 |  |  | 1.4106e-37 |  |  | 0 |  | 16.94 |  | 16.94 |  | 0 |  |  | 3.2019 |  |  | 3.1917 |  | 6.7382e-38 |  |  |  | 3.3691e-38 |  | 3.3691e-38 |  |  | *
17/09:23 | 1.4106e-37 |  |  | 1.4106e-37 |  |  | 0 |  | 16.98 |  | 17.06 |  | -0.08 |  |  | 3.2325 |  |  | 3.2223 |  | 6.7382e-38 |  |  |  | 3.3691e-38 |  | 3.3691e-38 |  |  | *
18/09:23 | 1.4106e-37 |  |  | 1.4106e-37 |  |  | 0 |  | 16.96 |  | 17.04 |  | -0.080002 |  |  | 3.2631 |  |  | 3.2529 |  | 6.7382e-38 |  |  |  | 3.3691e-38 |  | 3.3691e-38 |  |  | *
19/09:23 | 1.4106e-37 |  |  | 7.241 |  |  | -7.241 |  | 17.04 |  | 18.38 |  | -1.34 |  |  | 4.3032 |  |  | 3.1917 |  | -0.03704 |  |  |  | 3.3691e-38 |  | -0.03704 |  |  | *
20/09:23 | 1.4106e-37 |  |  | 21.3433 |  |  | -21.3433 |  | 19.32 |  | 25.74 |  | -6.42 |  |  | 6.6384 |  |  | 3.4263 |  | -0.17262 |  |  |  | 3.3691e-38 |  | -0.17262 |  |  | *
21/09:23 | 1.4106e-37 |  |  | 12.2673 |  |  | -12.2673 |  | 21.78 |  | 28.8 |  | -7.02 |  |  | 6.6078 |  |  | 3.2835 |  | -0.11997 |  |  |  | 3.3691e-38 |  | -0.11997 |  |  | *
22/09:23 | 1.4106e-37 |  |  | 6.5145 |  |  | -6.5145 |  | 22.82 |  | 28.26 |  | -5.44 |  |  | 6.3936 |  |  | 3.1509 |  | -0.063253 |  |  |  | 3.3691e-38 |  | -0.063253 |  |  | *
23/09:23 | 1.4106e-37 |  |  | 7.1767 |  |  | -7.1767 |  | 23.16 |  | 27.84 |  | -4.68 |  |  | 6.2917 |  |  | 3.1407 |  | -0.070561 |  |  |  | 3.3691e-38 |  | -0.070561 |  |  | *
24/09:23 | 1.4106e-37 |  |  | 7.1794 |  |  | -7.1794 |  | 23.42 |  | 29.48 |  | -6.06 |  |  | 6.2305 |  |  | 3.1305 |  | -0.077092 |  |  |  | 3.3691e-38 |  | -0.077092 |  |  | *
25/09:23 | 1.4106e-37 |  |  | 6.9752 |  |  | -6.9752 |  | 23.64 |  | 30.12 |  | -6.48 |  |  | 6.1897 |  |  | 3.1305 |  | -0.078011 |  |  |  | 3.3691e-38 |  | -0.078011 |  |  | *
26/09:23 | 1.4106e-37 |  |  | 6.6255 |  |  | -6.6255 |  | 23.86 |  | 30.48 |  | -6.62 |  |  | 6.1795 |  |  | 3.1305 |  | -0.077135 |  |  |  | 3.3691e-38 |  | -0.077135 |  |  | *
27/09:23 | 1.4106e-37 |  |  | 6.521 |  |  | -6.521 |  | 23.26 |  | 28.3 |  | -5.04 |  |  | 5.9552 |  |  | 3.3345 |  | -0.069135 |  |  |  | 3.3691e-38 |  | -0.069135 |  |  | *
28/09:23 | 1.4106e-37 |  |  | 4.2698 |  |  | -4.2698 |  | 23.48 |  | 30.04 |  | -6.56 |  |  | 5.7308 |  |  | 3.3447 |  | -0.053019 |  |  |  | 3.3691e-38 |  | -0.053019 |  |  | *
29/09:23 | 1.4106e-37 |  |  | 4.6097 |  |  | -4.6097 |  | 23.84 |  | 30.3 |  | -6.46 |  |  | 5.792 |  |  | 3.3243 |  | -0.063611 |  |  |  | 3.3691e-38 |  | -0.063611 |  |  | *
30/09:23 | 1.4106e-37 |  |  | 5.5218 |  |  | -5.5218 |  | 23.64 |  | 27.3 |  | -3.66 |  |  | 5.8328 |  |  | 3.3651 |  | -0.062985 |  |  |  | 3.3691e-38 |  | -0.062985 |  |  | *
Итого | 0 |  |  | 96.2453 |  |  | -96.2453 | [13 empty] | -0.94444 |  |  |  | 0 |  | -0.94444
Среднее | 0 |  |  | 3.2082 |  |  | -3.2082 |  | 20.126 |  | 22.3213 |  | -2.1953 |  |  | 4.3284 |  |  | 3.2128 |  | -0.031481 |  |  |  | 0 |  | -0.031481
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [11 empty] | Мпод |  |  |  |  | Мобр
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  |  | Qгвс
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  |  | т
31/08/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 2.8526e-36 |  |  | 1.4263e-36 |  |  |  | 1.4263e-36 |  |  |  |  | 5.9716e-36 |  |  |  |  | 5.9716e-36
30/09/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | -0.94444 |  |  | 2.437e-36 |  |  |  | -0.94444 |  |  |  |  | 1.0203e-35 |  |  |  |  | 96.2453
ИТОГО: | [5 empty] | -0.94444 |  |  | 1.0107e-36 |  |  |  | -0.94444 |  |  |  |  | 4.2318e-36 |  |  |  |  | 96.2453
Период нормальной работы 720.00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0.00 ч Средняя температура холодной воды 18.29 град С Время работы прибора после сброса 1 744.42 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 01.10.22
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по трубе № 5 (назначение - Подпитка, тепловой ввод № 1) за 01.09.2022 23 по 30.09.2022 23
Абонент: Котельная № 44 Адрес: ул. 1-я Завокзальная, 24 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 044 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: US-800 Заводской номер: 000000011278 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  | Р |  | М |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[8 empty] | Т |  |  |  | Р |  |  |  |  | М | [8 empty] | О.П. |  |  | Сост
| гр.С |  | кг/см2 |  | т |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | С
[8 empty] | час |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  | час |  | час |  |  | час
01/09:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.00050023 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
02/09:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.0010005 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
03/09:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.0020009 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
04/09:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.0015007 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
05/09:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.0020009 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
06/09:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.00050023 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
07/09:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.00050023 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
08/09:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.0050023 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
09/09:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.00050023 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
10/09:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.0020009 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
11/09:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.0015007 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
12/09:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
13/09:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
14/09:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
15/09:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
16/09:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
17/09:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.0010005 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
18/09:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.00050023 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
19/09:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.29714 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20/09:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.036517 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
21/09:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.14957 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
22/09:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.55726 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
23/09:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.37567 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
24/09:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.027012 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
25/09:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.034016 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
26/09:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.026012 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
27/09:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.167 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
28/09:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.3486 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
29/09:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.2546 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
30/09:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.73584 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Итого |  |  |  |  | 6.0278
Среднее | 5 |  | 3.0592 |  | 0.20093
Дата |  | Время |  |  |  | М
т
31/08/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 0.47654
30/09/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 6.5043
ИТОГО: | [5 empty] | 6.0278
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 01.10.22
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по трубе № 7 (назначение - ХВ, тепловой ввод № 1) за 01.09.2022 23 по 30.09.2022 23
Абонент: Котельная № 44 Адрес: ул. 1-я Завокзальная, 24 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 044 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: US-800 Заводской номер: 000000011278 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  | Р |  | М |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[8 empty] | Т |  |  |  | Р |  |  |  |  | М | [8 empty] | О.П. |  |  | Сост
| гр.С |  | кг/см2 |  | т |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | С
[8 empty] | час |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  | час |  | час |  |  | час
01/09:23 | 22.88 |  | 3.518 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
02/09:23 | 21.34 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
03/09:23 | 20.68 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
04/09:23 | 20.58 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
05/09:23 | 19.9 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
06/09:23 | 18.94 |  | 3.569 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
07/09:23 | 17.88 |  | 3.6098 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
08/09:23 | 17.5 |  | 3.6812 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
09/09:23 | 17.42 |  | 3.6506 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
10/09:23 | 17.04 |  | 3.6812 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
11/09:23 | 17.78 |  | 3.62 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
12/09:23 | 18.22 |  | 3.722 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
13/09:23 | 18.42 |  | 3.518 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
14/09:23 | 18.02 |  | 3.8341 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
15/09:23 | 17.36 |  | 3.9259 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
16/09:23 | 16.92 |  | 3.773 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
17/09:23 | 17.66 |  | 3.722 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
18/09:23 | 17.48 |  | 3.6506 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
19/09:23 | 16.82 |  | 3.569 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
20/09:23 | 18.04 |  | 3.569 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
21/09:23 | 18.58 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
22/09:23 | 18.32 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
23/09:23 | 17.98 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
24/09:23 | 18.72 |  | 3.5996 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
25/09:23 | 18.88 |  | 3.62 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
26/09:23 | 18.62 |  | 3.5996 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
27/09:23 | 17.34 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
28/09:23 | 16.96 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
29/09:23 | 15.68 |  | 3.6098 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
30/09:23 | 16.74 |  | 3.6404 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
Итого |  |  |  |  | ----------
Среднее | 18.29 |  | 3.6309 |  | ----------
Дата |  | Время |  |  |  | М
т
31/08/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 0,000
30/09/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 0,000
ИТОГО: | [5 empty] | 0,000
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 01.10.22
ФИО подпись