## 1 р-н общ.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер ОАО "ИвГТЭ"
__________А.И.Новичков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.12.14 г. по 31.12.14 г. | [6 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 |  | В-21 - В-21.01 | 6.8 | 0.3 | 2014-11-26 | 2014-11-27 | 0:00 | 2014-12-04 | 9:05 | 0.005574 | 177.0833 | 0.98707
2 |  | н/ст - 10 Проезд 51 | 5.8 | 1 |  | 2014-12-01 | 10:40 | 2014-12-05 | 9:56 | 0.057199 | 95.2667 | 5.4491 | по сообщению
3 |  | К1Т012 - К1Т015 | 4.1 | 3.6 |  | 2014-12-09 | 8:00 | 2014-12-10 | 10:35 | 0.62326 | 26.5833 | 16.5684 | по сообщению
4 |  | С-13 - С-13.04 | 6.5 | 1 |  | 2014-12-10 | 8:00 | 2014-12-12 | 9:08 | 0.060552 | 49.1333 | 2.9751 | по сообщению
5 |  | В-24.66 - В-24.68 | 1.9 | 1 |  | 2014-12-10 | 8:00 | 2014-12-12 | 9:10 | 0.032738 | 49.1667 | 1.6096 | по сообщению
6 |  | В-27.02 - Варенцовой 17/1 | 6.9 | 1.5 |  | 2014-12-16 | 8:00 | 2014-12-17 | 10:56 | 0.14037 | 26.9333 | 3.7807 | по сообщению
7 |  | В-61.03 - В-61.05 | 6.7 | 1.2 |  | 2014-12-17 | 8:00 | 2014-12-18 | 10:35 | 0.088526 | 26.5833 | 2.3533 | по сообщению
8 |  | В-86.13 - В-86.13/1 | 3 | 1.5 |  | 2014-12-22 | 8:00 | 2014-12-24 | 9:54 | 0.092558 | 49.9 | 4.6187 | по сообщению
9 |  | А-5 - А-5.01 | 1.3 | 3 |  | 2014-12-25 | 11:00 | 2014-12-28 | 12:14 | 0.24372 | 73.2333 | 17.8483 | по сообщению
10 |  | В-89.06 - В-89.08 | 6 | 1 | 2014-12-18 | 2014-12-19 | 0:00 | 2014-12-29 | 9:55 | 0.058177 | 249.9167 | 14.5393
11 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 1.4027 |  | 70.7295
|  | ИТОГО за месяц: | 101.2993 |  | М3 |  | "____"__________2014г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2014г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2014г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ОАО "ИвГТЭ"
__________А.И.Новичков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.12.14 г. по 31.12.14 г. | [8 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | замена задвижки | 2014-12-03 | А-99.02 - А-99.06 | [5 empty] | 100 | 81 | 0.63615
2 |  | устр.повр. т/с | 2014-12-04 | В-21 - В-21.01 | [5 empty] | 100 | 3 | 0.023561
3 |  | устр.повр. т/с | 2014-12-05 | н/ст - 10 Проезд 51 | [5 empty] | 70 | 34 | 0.13084
4 |  | замена тр-да | 2014-12-09 | А-19.51 - А-19.13 | [5 empty] | 100 | 17 | 0.13351
5 | [9 empty] | 82 | 20 | 0.10562
6 |  | устр.повр. т/с | 2014-12-10 | К1Т012 - К1Т015 | [5 empty] | 125 | 55 | 0.67493
7 | [9 empty] | 100 | 93 | 0.7304
8 |  | устр.повр. т/с | 2014-12-12 | В-24.66 - В-24.68 | [5 empty] | 150 | 156 | 2.7567
9 |  | устр.повр. т/с | 2014-12-12 | С-13 - С-13.04 | [5 empty] | 207 | 196 | 6.5959
10 |  | устр.повр. т/с | 2014-12-17 | В-27.02 - Варенцовой 17/1 | [5 empty] | 70 | 29 | 0.1116
11 |  | устр.повр. т/с | 2014-12-18 | В-61.03 - В-61.05 | [5 empty] | 70 | 76 | 0.29247
12 |  | устр.повр. т/с | 2014-12-24 | В-86.13 - В-86.13/1 | [5 empty] | 150 | 130 | 2.2972
13 | [9 empty] | 82 | 60 | 0.31685
14 |  | устр.повр. т/с | 2014-12-28 | А-5 - А-5.01 | [5 empty] | 82 | 41 | 0.21652
15 |  | устр.повр. т/с | 2014-12-29 | В-89.06 - В-89.08 | [5 empty] | 207 | 462 | 15.5475
16 | [11 empty] | 0
17 | [11 empty] | 0
18 | [11 empty] | 0
19 | [11 empty] | 0
20 | [11 empty] | 0
21 | [11 empty] | 0
22 | [11 empty] | 0
23 | [11 empty] | 0
24 | [11 empty] | 0
25 | [11 empty] | 0
26 | [11 empty] | 0
27 | [11 empty] | 0
28 | [11 empty] | 0
29 | [11 empty] | 0
30 | [11 empty] | 0
31 | [11 empty] | 0
32 | [11 empty] | 0
33 | [11 empty] | 0
34 | [11 empty] | 0
35 | [11 empty] | 0
36 | [11 empty] | 0
37 | [11 empty] | 0
38 | [11 empty] | 0
39 | [11 empty] | 0
40 | [11 empty] | 0
41 | [11 empty] | 0
42 | [11 empty] | 0
43 | [11 empty] | 0
44 | [11 empty] | 0
45 | [11 empty] | 0
46 | [11 empty] | 0
47 | [11 empty] | 0
48 | [11 empty] | 0
49 | [11 empty] | 0
50 | [11 empty] | 0
51 | [11 empty] | 0
52 | [11 empty] | 0
53 | [11 empty] | 0
54 | [11 empty] | 0
55 | [11 empty] | 0
56 | [11 empty] | 0
57 | [11 empty] | 0
58 | [11 empty] | 0
59 | [11 empty] | 0
60 | [11 empty] | 0
61 | [11 empty] | 0
62 | [11 empty] | 0
63 | [11 empty] | 0
64 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [11 empty] | 0
71 | [11 empty] | 0
72 | [11 empty] | 0
73 | [11 empty] | 0
74 | [11 empty] | 0
75 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 30.5697
"____"__________2014г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2014г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2014г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________