Теплогенерирующие  энергоустановки

| Реги- страц. № | Дата учета | Наименование тепловой энергоустановки или теплопровода | Характеристики тепловой энергоустановки или теплопровода |  |  |  |  |  | Место расположения | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию | Ф.И.О. ответственного лица | Дата снятия с учета, реконструкции тепловой энергоустановки (примечание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Параметры работы | Кол-во (шт) | Мощность эл. двиг. | Произво-дительность (Гкал/час, т/час) | Пропускная способность (т/час) | Теплопотреблени (Гкал/час, т/час) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 1986 | Котельная №33 | Отопление Р = 4,4/2,5 Т = 105/70 ГВС Р = 4,9/0,8 Т = 65/55 |  |  | 7,74 |  |  | г. Иваново ул.Авдотьинская, 20-А | Мастер СЭК | Синицын О.А. |  |
| 33.1 |  | Котел Ква-1ГН «Факел-Г» |  | 1 |  | 0,86 |  |  |  | Мастер СЭК | Синицын О.А. |  |
| 33.2 |  | Котел Ква-1ГН «Братск-1Г» |  | 1 |  | 0,86 |  |  |  | Мастер СЭК | Синицын О.А. |  |
| 33.3 |  | Котел Ква-1ГН «Братск-1Г» |  | 1 |  | 0,86 |  |  |  | Мастер СЭК | Синицын О.А. |  |
| 3.4 |  | Котел Ква-1ГН «Братск-1Г» |  | 1 |  | 0,86 |  |  |  | Мастер СЭК | Синицын О.А. |  |
| 33.5 |  | Котел Ква-1ГН «Братск-1Г» |  | 1 |  | 0,86 |  |  |  | Мастер СЭК | Синицын О.А. |  |
| 33.6 |  | Котел Ква-1ГН «Братск-1Г» |  | 1 |  | 0,86 |  |  |  | Мастер СЭК | Синицын О.А. |  |
| 33.7 |  | Котел Ква-1ГН «Братск-1Г» |  | 1 |  | 0,86 |  |  |  | Мастер СЭК | Синицын О.А. |  |
| 33.8 |  | Котел Ква-1ГН «Братск-1Г» |  | 1 |  | 0,86 |  |  |  | Мастер СЭК | Синицын О.А. |  |
| 33.9 |  | Котел Ква-1ГН «Братск-1Г» |  | 1 |  | 0,86 |  |  |  | Мастер СЭК | Синицын О.А. |  |
| 33.10 |  | Насос сетевой КМ 100/55 | G=100 м3/ч H= 55 м | 1 | 30 кВт |  |  |  |  | Мастер СЭК | Синицын О.А. |  |
| 33.11 |  | Насос сетевой NB 80-160/151 | G=180,9 м3/ч H= 21,5 м | 1 | 15 кВт |  |  |  |  | Мастер СЭК | Синицын О.А. |  |
| 33.12 |  | Насос сетевой NB 100-315/312 | G=178,9 м3/ч H= 30,7 м | 2 | 22 кВт |  |  |  |  | Мастер СЭК | Синицын О.А. |  |
| 33.13 |  | Насос ГВС КМ 90/55 | G=90 м3/ч H= 55 м | 2 | 17 кВт |  |  |  |  | Мастер СЭК | Синицын О.А. |  |
| 33.14 |  | Насос Х-65-50-160 | G=20 м3/ч H=25 м | 1 | 4,5 кВт |  |  |  |  | Мастер СЭК | Синицын О.А. |  |
| 33.15 |  | Насос ГВС циркуляционный (внутренний) КМ 45/30 | G=45 м3/ч H= 30 м | 1 | 7,5 кВт |  |  |  |  | Мастер СЭК | Синицын О.А. |  |
| 33.16 |  | Насос ГВС циркуляционный (внутренний) NB40-160/172 | G=43 м3/ч H=38 м | 1 | 7,5 кВт |  |  |  |  | Мастер СЭК | Синицын О.А. |  |
| 33.17 |  | Дымосос ДН-10 |  | 1 1 | 17 кВт 11 кВт |  |  |  |  | Мастер СЭК | Синицын О.А. |  |
| 33.18 |  | Дымосос Д-3,5 |  | 1 | 3,5 кВт |  |  |  |  | Мастер СЭК | Синицын О.А. |  |
| 33.19 |  | Вентилятор ВЦ-14 |  | 9 | 1,5 кВт |  |  |  |  | Мастер СЭК | Синицын О.А. |  |
| 33.20 |  | Вентилятор ц/б ВР-86-77 |  | 1 | 1,1 кВт |  |  |  |  | Мастер СЭК | Синицын О.А. |  |
| 33.21 |  | Подогреватель ГВС ПВ-4-16 4-секции | 4 метра; d=273 мм; S=112м2 | 1 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Синицын О.А. |  |
| 33.22 |  | Баки запаса воды | V=20м3;S=42.4м2 | 2 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Синицын О.А. |  |
| 33.23 |  | Подпиточный бак | V=2м3 | 1 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Синицын О.А. |  |
| 33.24 |  | ГРУ |  | 1 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Синицын О.А. |  |
| 33.25 |  | Фильтр Na-K ФИПа I-0.7-0.6 Na | D=0,9 м, h=3м | 2 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Синицын О.А. |  |
| 33.26 |  | Солерастворитель | D= 0,7м V=0.6 м3 | 1 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Синицын О.А. |  |
| 33.27 |  | Калорифер |  | 1 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Синицын О.А. |  |
| 33.28 |  | Дымовая труба сталь 9мм | высота ствола 31,815м, Ду820мм, | 1 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Синицын О.А. |  |