## для Т+ ЦТС
|  | Представитель ИТС | [12 empty] | Представитель АО "ИвГТЭ"
|  | Филиал "Владимирский" ПАО "Т Плюс" | [12 empty] | Начальник СТС АО "ИвГТЭ"
|  | Начальник ОДС | [11 empty] | ______________ Зарубин Е.А.
_______________ Кондраченков Н.А.
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях АО "ИвГТЭ" (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.09.22 г. по 30.09.22 г.
№ п/п | № Района т/с | Место утечки | Избыточное давление в под. трубопроводе, ати | Избыточное давление в обр. трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки под. тр., м³/ч | Расход утечки обр. тр., м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки под. тр., м³ | Общий объем утечки обр. тр., м³ | Примечание
1 |  | C-14 (C-14 - Ноздрина 11) |  | 2.6 | 7.3 | 2022-05-31 | 0:00 | 2022-05-31 | 10:25 | 0 | 2.0408 | 10.4167 | 0 | 21.2586
2 |  | D-93.47/1 - Василевского 15 | 4.5 |  | 6 | 2022-07-04 | 0:00 | 2022-07-04 | 12:20 | 1.8138 | 0 | 12.3333 | 22.3698 | 0
3 |  | D-111.02 - D-111.04 | 4.3 |  | 4.3 | 2022-07-28 | 0:00 | 2022-07-28 | 9:10 | 0.91063 | 0 | 9.1667 | 8.3475 | 0
4 |  | A-19.18 - Пушкина 11/7 |  | 1.6 | 3.9 | 2022-08-05 | 0:00 | 2022-08-05 | 14:00 | 0 | 0.45694 | 14 | 0 | 6.3972
5 |  | D-129.01 - D-129.07 |  | 2.3 | 6.6 | 2022-08-15 | 0:00 | 2022-08-15 | 9:35 | 0 | 1.569 | 9.5833 | 0 | 15.0363
6 |  | B-53 - Громобоя 5/14 | 4.6 |  | 5 | 2022-08-15 | 0:00 | 2022-08-15 | 15:30 | 1.2735 | 0 | 15.5 | 19.7389 | 0
7 |  | D-50.18 - D-50.16 |  | 2.5 | 5.8 | 2022-09-01 | 0:00 | 2022-09-01 | 9:45 | 0 | 1.2633 | 9.75 | 0 | 12.317
8 |  | B-112.36 - В-112.40 | 4.1 |  | 3.5 | 2022-09-01 | 0:00 | 2022-09-01 | 9:23 | 0.58912 | 0 | 9.3833 | 5.5279 | 0
9 |  | D-125.10 - D-125.16 (D-125.08→D-125.10) | 4.5 |  | 1 | 2022-09-05 | 0:00 | 2022-09-05 | 9:30 | 0.050382 | 0 | 9.5 | 0.47863 | 0
10 |  | Кохомское ш. 15 - Кохомское ш. 17а (D-18.28→Кохомское шоссе 15) | 4.6 |  | 2.8 | 2022-09-06 | 15:15 | 2022-09-06 | 15:40 | 0.39936 | 0 | 0.41667 | 0.1664 | 0 | обн. в г.и.
11 |  | D-18.42 - D-18.44 | 4.6 |  | 13.1 | 2022-09-07 | 0:00 | 2022-09-07 | 15:27 | 8.7417 | 0 | 15.45 | 135.0588 | 0
12 |  | C-10.02 - C-10.04 |  | 2 | 3 | 2022-09-08 | 0:00 | 2022-09-08 | 16:05 | 0 | 0.30229 | 16.0833 | 0 | 4.8619
13 |  | D-33.62 - D-33.64 | 7.8 |  |  | 2022-09-27 | 0:00 | 2022-09-27 | 11:15 | 66 | 0 | 11.25 | 742.5 | 0 | по пр. учёта ТЭЦ-3
14 |  | A-77 - А-76 | 5.6 |  | 4.1 | 2022-09-29 | 0:00 | 2022-09-29 | 9:48 | 0.94479 | 0 | 9.8 | 9.2589 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [10 empty] | 943.4469 | 59.8709
|  | ИТОГО за месяц: | 1033.6575 |  |  | М3
|  | в том числе под. тр.: | 959.1002 |  |  | М3
|  | в том числе обр. тр.: | 74.5573 |  |  | М3
|  | Инженер СТС АО"ИвГТЭ" |  |  | ________________ |  | Кокоринов П.А. |  |  |  | 2022-09-30
|  | Ведущий инженер ГД Филиал "Владимирский" ПАО "Т Плюс" |  |  | ________________ |  | Чичикин А.Л. |  |  |  | 2022-09-30
|  | Представитель ИТС | [12 empty] | Представитель АО "ИвГТЭ"
|  | Филиал "Владимирский" ПАО "Т Плюс" | [12 empty] | Начальник СТС АО "ИвГТЭ"
|  | Начальник ОДС | [11 empty] | ______________ Зарубин Е.А.
_______________ Кондраченков Н.А.
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей АО "ИвГТЭ" (ЦТС)
с 01.09.22 г. по 30.09.22 г.
№ |  | Вид работ | Дата откл. | Участок, направление | [5 empty] | Диаметр под. тр. | Диаметр обр. тр. | Длина | Метры куб.-е под. тр. | Метры куб.-е обр. тр. | Примечание
1 |  | устр. повр. т/с | 2022-05-31 | C-14 (C-14 - Ноздрина 11) | [6 empty] | 100 | 43 | 0 | 0.33771
2 |  | устр. повр. т/с | 2022-07-04 | D-93.47/1 - Василевского 15 | [5 empty] | 70 |  | 9 | 0.034635 | 0
3 |  | устр. повр. т/с | 2022-07-28 | D-111.02 - D-111.04 | [5 empty] | 100 |  | 26 | 0.2042 | 0
[10 empty] | 82 |  | 60 | 0.31685 | 0
4 |  | устр. повр. т/с | 2022-08-05 | A-19.18 - Пушкина 11/7 | [6 empty] | 82 | 84 | 0 | 0.44359
5 |  | устр. повр. т/с | 2022-08-15 | D-129.01 - D-129.07 | [6 empty] | 150 | 23 | 0 | 0.40643
6 |  | устр. повр. т/с | 2022-08-15 | B-53 - Громобоя 5/14 | [5 empty] | 70 |  | 45 | 0.17318 | 0
7 |  | устр. повр. т/с | 2022-09-01 | D-50.16 - D-50.18 | [6 empty] | 150 | 30 | 0 | 0.53013
[11 empty] | 125 | 55 | 0 | 0.67493
[11 empty] | 100 | 30 | 0 | 0.23561
8 |  | устр. повр. т/с | 2022-09-01 | B-112.36 - В-112.40 | [5 empty] | 150 |  | 157 | 2.7743 | 0
[10 empty] | 108 |  | 54 | 0.49467 | 0
9 |  | устр. повр. т/с | 2022-09-05 | D-125.10 - D-125.16 | [5 empty] | 150 |  | 53 | 0.93656 | 0
10 |  | замена трубопровода | 2022-09-05 | D-50.16 - D-50.18 | [5 empty] | 150 |  | 30 | 0.53013 | 0
[10 empty] | 125 |  | 55 | 0.67493 | 0
[10 empty] | 100 |  | 30 | 0.23561 | 0
11 |  | г.и. | 2022-09-06 | D-18→D-18.02 | [8 empty] | 0.5 | 2
12 |  | устр. повр. т/с | 2022-09-06 | Кох. ш. 15 - Кох. ш. 17а (D-18.28→Кохомское ш. 15) | [5 empty] | 100 |  | 101 | 0.79323 | 0
13 |  | замена трубопровода | 2022-09-07 | D-125.10 - D-125.16 | [6 empty] | 150 | 53 | 0 | 0.93656
14 |  | устр. повр. т/с | 2022-09-07 | D-18.42 - D-18.44 | [5 empty] | 150 |  | 53 | 0.93656 | 0
15 |  | устр. повр. т/с | 2022-09-08 | C-10.02 - C-10.04 | [6 empty] | 70 | 5 | 0 | 0.019242
16 |  | замена трубопровода | 2022-09-09 | D-33.27 - D-33.29 | [6 empty] | 150 | 218 | 0 | 3.8523
17 |  | замена трубопровода | 2022-09-14 | A-19.39 - Крутицкая 27 | [5 empty] | 150 |  | 46 | 0.81286 | 0
18 |  | замена трубопровода | 2022-09-21 | D-129 - D-129.01 | [5 empty] | 207 |  | 148 | 4.9806 | 0
19 |  | замена трубопровода | 2022-09-22 | н/ст Куконковых 148 (г.в.с.) | [5 empty] | 150 |  | 6 | 0.10603 | 0
20 |  | замена трубопровода | 2022-09-23 | н/ст - D-28.14 | [5 empty] | 150 |  | 7 | 0.1237 | 0
21 |  | замена трубопровода | 2022-09-26 | D-5.30 - Микрорайон ТЭЦ-3 1 | [6 empty] | 82 | 51 | 0 | 0.26932
22 |  | замена трубопровода | 2022-09-27 | D-33.29 - Шубиных 5 | [5 empty] | 100 |  | 16 | 0.12566 | 0
23 |  | устр. повр. т/с | 2022-09-27 | D-33.62 - D-33.64 | [5 empty] | 82 |  | 46 | 0.24292 | 0
24 |  | замена трубопровода | 2022-09-28 | B- 47.09(1) - Демидова 15 | [5 empty] | 100 |  | 50 | 0.39269 | 0
25 |  | устр. повр. т/с | 2022-09-29 | A-77 - А-76 | [5 empty] | 82 |  | 50 | 0.26404 | 0
26 |  | замена трубопровода | 2022-09-29 | D-129 - D-129.01 | [6 empty] | 207 | 148 | 0 | 4.9806
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
|  | ИТОГО | [10 empty] | 15.6534 | 14.6864
|  | Инженер СТС АО"ИвГТЭ" |  |  | ________________ |  | Кокоринов П.А. |  |  |  |  | 2022-09-30
|  | Ведущий инженер ГД Филиал "Владимирский" ПАО "Т Плюс" |  |  | ________________ |  | Чичикин А.Л. |  |  |  |  | 2022-09-30