|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждаю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гл.инженер МПЖХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ______________С.С.Ликсонова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт кровли из металлической по адресу: ул.Ст. Халтурина, д.19. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОТ №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива |  | Наименование работ и затрат | Количество |  | Стоимость на единицу, руб |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего | Экспл. машин |  | Материалы | Всего | Основной зарплаты |  |  |  | Экспл. машин |  | Материалы | обслуживающ. машины |  |  |  |
|  |  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  |  | На един. |  | Всего |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 |  |
| 1 | ТЕРр58-14-01 |  | Смена кровли средней сложности с настенными желобами и свесами | 10,1 |  | 1844,65 | 132,51 |  | 626,9 | 18630,97 | 10960,92 |  |  |  | 1338,35 |  | 6331,69 | 148,46 |  | 1499,446 |  |
|  | (0) |  |  | 100 м2 покрытий |  | 1085,24 | 24,83 |  |  |  |  |  |  |  | 250,78 |  |  | 2,78 |  | 28,078 |  |
| 1.1 | 101-9351 |  | Сталь листовая оцинкованная | 7,07 |  |  |  |  | 34640 |  |  |  |  |  |  |  | 244904,8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРр58-18-01 |  | Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм | 0,38 |  | 999,99 | 17,83 |  | 689,68 | 380 | 111,14 |  |  |  | 6,78 |  | 262,08 | 45,7 |  | 17,366 |  |
|  | (0) |  |  | 100 м2 сменяемой обрешетки |  | 292,48 | 1,61 |  |  |  |  |  |  |  | 0,61 |  |  | 0,18 |  | 0,0684 |  |
| 2.1 | 999-9900 |  | Строительный мусор | 0,4826 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРр58-18-04 |  | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм | 1,02 |  | 3448,11 | 76,98 |  | 2758,71 | 3517,07 | 624,67 |  |  |  | 78,52 |  | 2813,88 | 95,69 |  | 97,6038 |  |
|  | (0) |  |  | 100 м2 сменяемой обрешетки |  | 612,42 | 6,97 |  |  |  |  |  |  |  | 7,11 |  |  | 0,78 |  | 0,7956 |  |
| 3.1 | 999-9900 |  | Строительный мусор | 1,734 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР10-01-044-12 |  | Обивка кровельной сталью оцинкованной: по дереву с одной стороны слуховых окон | 0,06 |  | 10202,678 | 19,3 |  | 9574,78 | 612,16 | 36,23 |  |  |  | 1,45 |  | 574,49 | 79,79 |  | 5,50551 |  |
|  | (0) |  | ЗП=525,02*1,15; ЭММ=19,3*1,25; ЗПм=0,72*1,25; ТЗТ=79,79*1,15; ТЗТм=0,18*1,25 | 100 м2 проемов |  | 525,02 | 0,72 |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  | 0,18 |  | 0,0135 |  |
| 5 | ТЕРр58-10-02 |  | Прямые звенья с люлек | 0,49 |  | 618,91 | 7,68 |  | 2,55 | 303,27 | 298,25 |  |  |  | 3,76 |  | 1,25 | 88,6 |  | 43,414 |  |
|  | (0) |  |  | 100 м |  | 608,68 | 0,71 |  |  |  |  |  |  |  | 0,35 |  |  | 0,08 |  | 0,0392 |  |
| 5.1 | 103-9001 |  | Трубы | 56,105 |  |  |  |  | 177 |  |  |  |  |  |  |  | 9930,59 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕРр58-10-04 |  | Колена с люлек | 0,07 |  | 930,99 | 7,68 |  | 2,04 | 65,17 | 64,49 |  |  |  | 0,54 |  | 0,14 | 134,1 |  | 9,387 |  |
|  | (0) |  |  | 100 шт. |  | 921,27 | 0,71 |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  | 0,08 |  | 0,0056 |  |
| 6.1 | 202-9130 |  | Изделия | 7 |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  | 1120 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕРр58-10-07 |  | Воронки с люлек | 0,07 |  | 832,06 | 7,68 |  | 2,04 | 58,24 | 57,56 |  |  |  | 0,54 |  | 0,14 | 119,7 |  | 8,379 |  |
|  | (0) |  |  | 100 шт. |  | 822,34 | 0,71 |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  | 0,08 |  | 0,0056 |  |
| 7.1 | 202-9130 |  | Изделия | 7 |  |  |  |  | 325 |  |  |  |  |  |  |  | 2275 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕРр58-10-05 |  | Отливы (отметы) | 0,07 |  | 374,52 | 7,68 |  | 2,04 | 26,22 | 25,54 |  |  |  | 0,54 |  | 0,14 | 53,1 |  | 3,717 |  |
|  | (0) |  |  | 100 шт. |  | 364,8 | 0,71 |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  | 0,08 |  | 0,0056 |  |
| 8.1 | 202-9130 |  | Изделия | 7 |  |  |  |  | 177 |  |  |  |  |  |  |  | 1239 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕРр61-31-01 |  | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 0,1 |  | 2147,76 | 2,63 |  | 1160,94 | 214,78 | 98,42 |  |  |  | 0,26 |  | 116,09 | 131,4 |  | 13,14 |  |
|  | (0) |  |  | 100 м2 поверхности |  | 984,19 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 10 | ССЦ01.2007 Табл.26- |  | Расстояние перевозки - от 9,1 до 10 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 26 | 9,284 |  | 60,82 | 0 |  | 0 | 564,65 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23807,88 | 12277,22 |  |  |  | 1430,74 |  | 10099,9 | 1697,95831 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 259,05 |  |  | 29,0115 |  |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Прямые |  |  |
| ФОТ машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 259,05*6,79 |  |  |  |  |  |  |  | 6,79 |  |  | 1758,95 |  |  |
| ФОТ рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 12277,22*6,79 |  |  |  |  |  |  |  | 6,79 |  |  | 83362,32 |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 1430,74*3,19 |  |  |  |  |  |  |  | 3,19 |  |  | 4564,06 |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 10099,9*3,93 |  |  |  |  |  |  |  | 3,93 |  |  | 39692,61 |  |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 259469,39 |  |  |
| ТЗР |  |  |  |  |  |  |  | 259469,39*0,05 |  |  |  |  |  |  |  | 5% |  |  | 12973,47 |  |  |
| Итого по перевозке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 564,65 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400626,5 |  |  |
| Деревянные конструкции. Ремонт (4, 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (36,23+0,05)*6,79*1,062*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 1,062 |  |  | 245,92 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (36,23+0,05)*6,79*0,5355 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5355 |  |  | 131,92 |  |  |
| Крыши, кровли при капитальном ремонте. Ремонт (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (12142,57+259)*6,79*0,83*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 0,83 |  |  | 65698,04 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (12142,57+259)*6,79*0,65 |  |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  | 54734,33 |  |  |
| Штукатурные работы при капитальном ремонте. Ремонт (9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (98,42+0)*6,79*0,79*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 0,79 |  |  | 496,26 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (98,42+0)*6,79*0,5 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  | 334,14 |  |  |
| Итого Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 66440,22 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 66440,22 |  |  |
| Итого Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 55200,39 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 55200,39 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 522267,11 |  |  |
| Зимнее удорожание |  |  |  |  |  |  |  | 522267,11*0,01122 |  |  |  |  |  |  |  | 1,122% |  |  | 5859,84 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 528126,95 |  |  |
| Непредвиденные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 528126,95*0,02 |  |  |  |  |  |  |  | 2% |  |  | 10562,54 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 538689,49 |  |  |
| Коэффициент инфляции |  |  |  |  |  |  |  | 538689,49*0,0265 |  |  |  |  |  |  |  | 2,65% |  |  | 14275,27 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 552964,76 |  |  |
| НДС |  |  |  |  |  |  |  | 552964,76*0,18 |  |  |  |  |  |  |  | 18% |  |  | 99533,66 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 652498,42 |  |  |
| Итого тендерная цена 652 498,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник ОРЖД |  |  |  |  | Смирнова Л.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инженер ОРЖД |  | Тарасов А.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инженер ОРЖД |  | Тырина И.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |