УТВЕРЖДАЮ

_________________                                       ___________

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

электроснабжение 12 поликлиника

| № пп | Наименование | Ед.изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |
| 1 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | Шт. | 1 |  |
| 2 | Счетчик «Меркурий 230» | Шт. | 1 |  |
| 3 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щетка, кг, до:6 | Шт. | 2 |  |
| 4 | Щит ЩРВ-12 | Шт. | 1 |  |
| 5 | Щит ЩРВ-9 | Шт. | 1 |  |
| 6 | Кабель ПВ 4мм2 | М | 14 |  |
| 7 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг,до: 15 | Шт. | 3 |  |
| 8 | Щит ЩРН-24 | Шт. | 1 |  |
| 9 | Щит ЩРВ-18 | Шт. | 1 |  |
| 10 | Щит ЩРВ-48 | Шт. | 1 |  |
| 11 | Кабель ПВ 25 мм2 | М | 10 |  |
| 12 | Кабель ПВ 6мм2 | М | 20 |  |
| 13 | Кабель ПВ 4мм2 | М | 32 |  |
| 14 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 | Шт. | 42 |  |
| 15 | Выкл. Авт. 3Р ВА 47-2925 А | Шт. | 1 |  |
| 16 | Выкл. Авт. 3Р ВА 47-2916 А | Шт. | 4 |  |
| 17 | Выкл. Авт. №Р ВА 47-29 10 А | Шт. | 1 |  |
| 18 | Выкл. Авт. 1Р ВА 47-29 | Шт. | 19 |  |
| 19 | Выкл. ВКЗ 22-16 С.331 | Шт. | 16 |  |
| 20 | Выкл. Авт. № Р ВА 47-100 25 А | Шт. | 1 |  |
| 21 | Выкл. Авт. №Р ВА 47-100 16 А | Шт. | 1 |  |
| 22 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток А, до: 100 | Шт. | 5 |  |
| 23 | Выкл. Авт. 3Р ВА 88-33 | Шт. | 1 |  |
| 24 | Выкл. Авт. 3Р ВА 47-100 50 А | Шт. | 1 |  |
| 25 | Выкл. Авт. 3Р ВА 47-100 40 А | Шт. | 1 |  |
| 26 | Выкл. Авт. 3Р ВА 47-100 32 А | Шт. | 2 |  |
| 27 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 1 | 100 м кабеля | 29,7 |  |
| 28 | Кабель АВВГ 4х50 | М | 20 |  |
| 29 | Кабель ВВГ 5х50 | м | 50 |  |
| 30 | Кабель ВВГ 5х6 | М | 30 |  |
| 31 | Кабель ВВГ 5х4 | М | 80 |  |
| 32 | Кабель ВВГ 5х2,5 | М | 20 |  |
| 33 | Кабель ВВГ 3х4 | М | 10 |  |
| 34 | Кабель ВВГ 3х2,5 | М | 1200 |  |
| 35 | Кабель ВВГ 3х1,5 | М | 1100 |  |
| 36 | Кабель ВВГ 2х1,5 | М | 150 |  |
| 37 | Кабель ПВ 35мм2 | М | 10 |  |
| 38 | Кабель ПВ 25мм2 | М | 10 |  |
| 39 | Кабель ПВ 16мм2 | М | 40 |  |
| 40 | Кабель ПВ 10мм2 | М | 20 |  |
| 41 | Кабель ПВ 6мм2 | М | 80 |  |
| 42 | Кабель ПВ 4мм2 | М | 150 |  |
| 43 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов, до: 10 | Шт. | 110 |  |
| 44 | Коробка ответвительная 85х85 IP 54 | Шт. | 110 |  |
| 45 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода, сечение, мм2, до:10 | 100 жил. | 2,18 |  |
| 46 | Короб по стенам и потолкам, длина, м: 3 | 100 м | 21,9 |  |
| 47 | Кабель-канал 100х60 | М | 40 |  |
| 48 | Кабель-канал 40х25 | М | 40 |  |
| 49 | Кабель-канал 25х16 | М | 310 |  |
| 50 | Кабель-канал 16х16 | М | 1800 |  |
| 51 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике: до 4 | 100 шт. | 1,22 |  |
| 52 | Светильник ЛПО 79 | Шт. | 110 |  |
| 53 | Светильник РАС 236 | Шт. | 12 |  |
| 54 | Лампа люминесцентная 40 Вт | Шт. | 244 |  |
| 55 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 100 шт. | 0,22 |  |
| 56 | Светильник ПСХ-60 | Шт. | 3 |  |
| 57 | Светильник НПО 2х60 | Шт. | 1 |  |
| 58 | Светильник НПБ 1301 | Шт. | 18 |  |
| 59 | Лампа ЛОН 60 | Шт. | 23 |  |
| 60 | Розетка штепсельная: трехполюсная | 100 шт. | 0,36 |  |
| 61 | Розетка 1-м Прима | Шт. | 36 |  |
| 62 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,35 |  |
| 63 | Розетка Прима для с.п. | Шт. | 35 |  |
| 64 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,75 |  |
| 65 | Выкл. Прима 1 кл | Шт. | 75 |  |
| 66 | Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,11 |  |
| 67 | Выкл. Прима 2 кл | Шт. | 11 |  |
| 68 | Щиток лабораторный | Шт. | 10 |  |
| 69 | ЩЭ-01 | Шт. | 10 |  |
| 70 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение, мм2: 160 | 100 м | 0,9 |  |
| 71 | Провод ПВ1-6 | М | 35 |  |
| 72 | Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 1,22 |  |
| 73 | Демонтаж осветительных приборов: выключателей, розеток | 100 шт. | 1,57 |  |
| 74 | Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0,22 |  |
| 75 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных, площадью: до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,07 |  |
| 76 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м борозд | 0,2 |  |
| 77 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен: до 51 см | 100 шт. | 0,32 |  |

Составил

Согласовано