## Пуско-том Л
УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ
Наименование стройки - МУЗ "2-я Городская клиническая больница"
Объект г. Иваново ул. Мальцева, д. 45
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1
на пусконаладку систем пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре строение лит. Л
Основание Рабочий проект |  |  | Сметная стоимость- | [6 empty] | 54,535 тыс. руб
Чертежи №4/2007-00-ОПС |  |  | Нормативная трудоемкость - | [6 empty] | 605,6 чел-ч
|  |  | Сметная заработная плата- | [6 empty] | 33,898 тыс. руб |  | 33897.94
№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения |  | Кол-во единиц |  |  | Сметная стоимость, руб.
[9 empty] | На единицу измерения |  | Общая
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7
1 | ГЭСНп02-01-001-03 | Система с количеством каналов (К(общ)): 10 |  | 1 система |  | 85 |  |  | 6909.66 |  | 6909.66
| (0) | Пусконаладочные работы. Коэф. 0,94
| ССЦ за 10.2006 г. | Ведущий инженер |  | чел.-ч. |  |  | 17 | 17 | 90.45 |  | 1537.65
| ССЦ за 10.2006 г. | Инженер I категории |  | чел.-ч. |  |  | 17 | 17 | 83.75 |  | 1423.75
| ССЦ за 10.2006 г. | Инженер II категории |  | чел.-ч. |  |  | 42.5 | 42.5 | 78.27 |  | 3326.48
| ССЦ за 10.2006 г. | Инженер III категории |  | чел.-ч. |  |  | 8.5 | 8.5 | 73.15 |  | 621.78
| ИТОГО: | [9 empty] | 6909.66
| МДС 81-33.2004 Прил. 3 п. 48 с К=0,94 | Накладные расходы | [5 empty] | 0.611 |  |  | 4221.8023
|  | Итого с НР | [8 empty] | 11131.4623
| Письмо ФА по СиЖКХ от 18.11.2004 Прил. 1, п. 48 | Сметная прибыль | [5 empty] | 0.4 |  |  | 2763.864
|  | Итого с СП | [8 empty] | 13895.3263
| МДС 81-35.2004 п. 4.102 табл: | а) ПНР "вхолостую" 0,8 |  | руб | [6 empty] | 11116.261
|  | б) ПНР "под нагрузкой" 0,2 | [8 empty] | 2779.0653
2 | ГЭСНп02-01-002-16 | Система с количеством каналов (К(общ)): за каждый канал св. 640 до 1279 добавлять к норме 15 |  | 1 канал |  | 8.3 |  | 32 | 5397.656 |  | 26988.28
| (0) | Пусконаладочные работы. Коэф. 0,94 | [5 empty] | 265.6
| ССЦ за 10.2006 г. | Ведущий инженер |  | чел.-ч. |  |  | 1.66 | 13.28 | 90.45 |  | 1201.176
| ССЦ за 10.2006 г. | Инженер I категории |  | чел.-ч. |  |  | 1.66 | 13.28 | 83.75 |  | 1112.2
| ССЦ за 10.2006 г. | Инженер II категории |  | чел.-ч. |  |  | 4.15 | 33.2 | 78.27 |  | 2598.564
| ССЦ за 10.2006 г. | Инженер III категории |  | чел.-ч. |  |  | 0.83 | 6.64 | 73.15 |  | 485.716
| ИТОГО: | [9 empty] | 26988.28
| МДС 81-33.2004 Прил. 3 п. 48 с К=0,94 | Накладные расходы | [5 empty] | 0.611 |  |  | 16489.8391
|  | Итого с НР | [8 empty] | 43478.1191
| Письмо ФА по СиЖКХ от 18.11.2004 Прил. 1, п. 48 | Сметная прибыль | [5 empty] | 0.4 |  |  | 10795.312
|  | Итого с СП | [8 empty] | 54273.4311
| МДС 81-35.2004 п. 4.102 табл: | а) ПНР "вхолостую" 0,8 |  | руб | [6 empty] | 43418.7449
|  | б) ПНР "под нагрузкой" 0,2 | [8 empty] | 10854.6862
| МДС 81-35.2004 п. 4.102 табл: | Включается в главу 9 сводного сметного расчета сумма ПНР "вхолостую". Остальная сумма относится на хозяйственную деятельность предприятия |  | руб | [6 empty] | 54535.0059
СОСТАВИЛ
С учетом индексации в ценах 1 квартала 2008 года 54 535,01:5,95 х 7,25 = 66 450,22 руб. НДС 18% 11 961,04 руб. ИТОГО 78 411,00 руб.

## Пуско-нал №8
УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ
Наименование стройки - МУЗ "2-я Городская клиническая больница"
Объект г. Иваново ул. Нормандии Неман, д. 71
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-6
на пусконаладку систем пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре поликлиники № 8
Основание Рабочий проект |  |  | Сметная стоимость- | [6 empty] | 45,851 тыс. руб
Чертежи №4/2007-00-ОПС |  |  | Нормативная трудоемкость - | [6 empty] | 605,6 чел-ч
|  |  | Сметная заработная плата- | [6 empty] | 28,500 тыс. руб |  | 28500.284
№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения |  | Кол-во единиц |  |  | Сметная стоимость, руб.
[9 empty] | На единицу измерения |  | Общая
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7
1 | ГЭСНп02-01-001-03 | Система с количеством каналов (К(общ)): 10 |  | 1 система |  | 85 |  |  | 6909.66 |  | 6909.66
| (0) | Пусконаладочные работы. Коэф. 0,94
| ССЦ за 10.2006 г. | Ведущий инженер |  | чел.-ч. |  |  | 17 | 17 | 90.45 |  | 1537.65
| ССЦ за 10.2006 г. | Инженер I категории |  | чел.-ч. |  |  | 17 | 17 | 83.75 |  | 1423.75
| ССЦ за 10.2006 г. | Инженер II категории |  | чел.-ч. |  |  | 42.5 | 42.5 | 78.27 |  | 3326.48
| ССЦ за 10.2006 г. | Инженер III категории |  | чел.-ч. |  |  | 8.5 | 8.5 | 73.15 |  | 621.78
| ИТОГО: | [9 empty] | 6909.66
| МДС 81-33.2004 Прил. 3 п. 48 с К=0,94 | Накладные расходы | [5 empty] | 0.611 |  |  | 4221.8023
|  | Итого с НР | [8 empty] | 11131.4623
| Письмо ФА по СиЖКХ от 18.11.2004 Прил. 1, п. 48 | Сметная прибыль | [5 empty] | 0.4 |  |  | 2763.864
|  | Итого с СП | [8 empty] | 13895.3263
| МДС 81-35.2004 п. 4.102 табл: | а) ПНР "вхолостую" 0,8 |  | руб | [6 empty] | 11116.261
|  | б) ПНР "под нагрузкой" 0,2 | [8 empty] | 2779.0653
2 | ГЭСНп02-01-002-16 | Система с количеством каналов (К(общ)): за каждый канал св. 640 до 1279 добавлять к норме 15 |  | 1 канал |  | 8.3 |  | 32 | 5397.656 |  | 21590.624
| (0) | Пусконаладочные работы. Коэф. 0,94 | [5 empty] | 265.6
| ССЦ за 10.2006 г. | Ведущий инженер |  | чел.-ч. |  |  | 1.66 | 13.28 | 90.45 |  | 1201.176
| ССЦ за 10.2006 г. | Инженер I категории |  | чел.-ч. |  |  | 1.66 | 13.28 | 83.75 |  | 1112.2
| ССЦ за 10.2006 г. | Инженер II категории |  | чел.-ч. |  |  | 4.15 | 33.2 | 78.27 |  | 2598.564
| ССЦ за 10.2006 г. | Инженер III категории |  | чел.-ч. |  |  | 0.83 | 6.64 | 73.15 |  | 485.716
| ИТОГО: | [9 empty] | 21590.624
| МДС 81-33.2004 Прил. 3 п. 48 с К=0,94 | Накладные расходы | [5 empty] | 0.611 |  |  | 13191.8713
|  | Итого с НР | [8 empty] | 34782.4953
| Письмо ФА по СиЖКХ от 18.11.2004 Прил. 1, п. 48 | Сметная прибыль | [5 empty] | 0.4 |  |  | 8636.2496
|  | Итого с СП | [8 empty] | 43418.7449
| МДС 81-35.2004 п. 4.102 табл: | а) ПНР "вхолостую" 0,8 |  | руб | [6 empty] | 34734.9959
|  | б) ПНР "под нагрузкой" 0,2 | [8 empty] | 8683.749
| МДС 81-35.2004 п. 4.102 табл: | Включается в главу 9 сводного сметного расчета сумма ПНР "вхолостую". Остальная сумма относится на хозяйственную деятельность предприятия |  | руб | [6 empty] | 45851.2569
СОСТАВИЛ
С учетом индексации в ценах 1 квартала 2008 года 45 851,26:5,95 х 7,25 = 55 869,18 руб. НДС 18% 10 056,45 руб. ИТОГО 65 926,00 руб.

## SMW_Служебная (hidden)
Сметаэкспертиза 2 гор. 24.05.07.smw
#REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 700
#REF! | 1 | 288 | 0 | 0 | 711
#REF! | 1 | 288 | 1 | 0 | 711
#REF! | 1 | 288 | 2 | 0 | 711
#REF! | 1 | 289 | 0 | 0 | 711
#REF! | 1 | 289 | 1 | 0 | 711
#REF! | 1 | 289 | 2 | 0 | 711
#REF! | 1 | 290 | 0 | 0 | 711
#REF! | 1 | 290 | 1 | 0 | 711
#REF! | 1 | 290 | 2 | 0 | 711
#REF! | 1 | 291 | 0 | 0 | 711
#REF! | 1 | 291 | 1 | 0 | 711
#REF! | 1 | 291 | 2 | 0 | 711
#REF! | 1 | 1 | 0 | 0 | 701
#REF! | 1 | 2 | 0 | 0 | 702
#REF! | 1 | 3 | 0 | 0 | 703
#REF! | 1 | 4 | 0 | 0 | 704
#REF! | 1 | 5 | 0 | 0 | 705
#REF! | 1 | 5 | 1 | 0 | 705
#REF! | 1 | 6 | 0 | 0 | 706
#REF! | 1 | 6 | 1 | 0 | 706
#REF! | 1 | 7 | 0 | 0 | 707
#REF! | 1 | 7 | 1 | 0 | 707
#REF! | 1 | 30 | 0 | 0 | 12500
#REF! | 1 | 30 | 1 | 0 | 12500
#REF! | 1 | 30 | 2 | 0 | 12500
#REF! | 1 | 30 | 3 | 0 | 12500
#REF! | 1 | 30 | 4 | 0 | 12500
#REF! | 1 | 30 | 5 | 0 | 12500
#REF! | 1 | 30 | 6 | 0 | 12500
#REF! | 1 | 30 | 7 | 0 | 12500
#REF! | 1 | 629 | 0 | 0 | 12502
#REF! | 1 | 629 | 1 | 0 | 12502
#REF! | 1 | 629 | 3 | 0 | 12502
#REF! | 1 | 629 | 4 | 0 | 12502
#REF! | 1 | 629 | 5 | 0 | 12502
#REF! | 1 | 630 | 0 | 0 | 12514
#REF! | 1 | 630 | 1 | 0 | 12514
#REF! | 1 | 630 | 2 | 0 | 12514
#REF! | 1 | 630 | 3 | 0 | 12514
#REF! | 1 | 630 | 5 | 0 | 12514
#REF! | 1 | 630 | 7 | 0 | 12514
#REF! | 1 | 630 | 20 | 0 | 12514
#REF! | 1 | 630 | 21 | 0 | 12514
#REF! | 1 | 633 | 0 | 0 | 12502
#REF! | 1 | 633 | 1 | 0 | 12502
#REF! | 1 | 633 | 3 | 0 | 12502
#REF! | 1 | 633 | 4 | 0 | 12502
#REF! | 1 | 633 | 5 | 0 | 12502
#REF! | 1 | 634 | 0 | 0 | 12514
#REF! | 1 | 634 | 1 | 0 | 12514
#REF! | 1 | 634 | 2 | 0 | 12514
#REF! | 1 | 634 | 3 | 0 | 12514
#REF! | 1 | 634 | 5 | 0 | 12514
#REF! | 1 | 634 | 7 | 0 | 12514
#REF! | 1 | 634 | 20 | 0 | 12514
#REF! | 1 | 634 | 21 | 0 | 12514
#REF! | 1 | 33 | 0 | 0 | 12503
#REF! | 1 | 15 | 0 | 0 | 100
#REF! | 1 | 15 | 1 | 0 | 100
#REF! | 1 | 15 | 3 | 0 | 100
#REF! | 1 | 16 | 0 | 0 | 102
#REF! | 1 | 16 | 1 | 0 | 102
#REF! | 1 | 17 | 0 | 0 | 102
#REF! | 1 | 17 | 1 | 0 | 102
#REF! | 1 | 18 | 0 | 0 | 102
#REF! | 1 | 18 | 1 | 0 | 102
#REF! | 1 | 19 | 0 | 0 | 103
#REF! | 1 | 19 | 1 | 0 | 103
#REF! | 1 | 20 | 0 | 0 | 102
#REF! | 1 | 20 | 1 | 0 | 102
#REF! | 1 | 21 | 0 | 0 | 102
#REF! | 1 | 21 | 1 | 0 | 102
#REF! | 1 | 22 | 0 | 0 | 102
#REF! | 1 | 22 | 1 | 0 | 102
#REF! | 1 | 23 | 0 | 0 | 102
#REF! | 1 | 23 | 1 | 0 | 102
#REF! | 1 | 24 | 0 | 0 | 103
#REF! | 1 | 24 | 1 | 0 | 103
#REF! | 1 | 25 | 0 | 0 | 102
#REF! | 1 | 25 | 1 | 0 | 102
#REF! | 1 | 26 | 0 | 0 | 103
#REF! | 1 | 26 | 1 | 0 | 103
#REF! | 1 | 28 | 0 | 0 | 2000
#REF! | 1 | 28 | 1 | 0 | 2000
#REF! | 1 | 28 | 2 | 0 | 2000
#REF! | 1 | 28 | 3 | 0 | 2000
#REF! | 1 | 28 | 4 | 0 | 2000
#REF! | 1 | 28 | 5 | 0 | 2000