УТВЕРЖДАЮ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6
ла монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в поликлинике № 8
Основание Рабочий проект "1~~	Сметная стоимость -                                524 207,0  тыс.руб.

Чертежи №4/2007-00-ОПС	Нормативная трудоемкость -	1195,79 чел-ч

Смегная заработная плата -	56,680 тыс.руб.

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | . Сметная стоимость, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | На единицу измерения | Общая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

№ 1 Мантажные работы

| 1 | ГЭСНм08-02-40с 1 (0) | ) Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 11 6730,28022 74033,07 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч. | 261,8 | 45,05 | 11794,09 |
|  |  | Средний разряд работы 3,8 | 23,8 |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов | чел.-ч. | 176 | 53,04 | 9335,04 |
|  |  |  | 16 |  |  |  |
|  | 21102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования Ют | маш.-ч | 1,21 | 405,67 | 490,86 |
|  |  |  | 0,11 |  |  |  |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 1,21 | 329,87 | 399,14 |
|  |  |  | 0,11 |  |  |  |
|  | 30902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 173,8 | 90,05 | 15650,69 |
|  |  |  | 15,8 |  |  |  |
|  | 40502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 29,7 | 15,45 | 458,86 |
|  |  |  | 2,7 |  |  |  |
|  | 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 53,24 | 5 | 266,2 |
|  |  |  | 4,84 |  |  |  |
|  | 030-902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 173,8 | 90,05 | 15650,69 |
|  |  |  | 15,8 |  |  |  |
|  | 500-9070 | Патрубки | 10 шт | 19,8 | 935,18 | 18516,56 |
|  |  |  | 1,8 |  |  |  |
|  | 500-9061 | Втулки изолирующие | шт. | 198 | 0,91 | 180,18 |
|  |  |  | 18 |  |  |  |
| 500-9031 |  | Скобы | 10 шт | 73,7 | 76,2 | 5615,94 |
|  |  |  | 6,7 |  |  |  |
|  | 500-9030 | Заглушки | 10 шт | 11 | 67,06 | 737,66 |
|  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 101-0813 | Троволока стальная низкоуглеродистая разного назначения | т | 0,02 | 37950,2 | 759 |
|  |  |  | 0,0021 |  |  |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э-42 | кг | 10,56 | 40,04 | 422,82 |
| 1 | 1 |  | 0,96 |  |  |  |

|  |  |  | ".0,2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки монтажные 8мм | 10 шт | 147,4 | 8,36 | 1232,26 |
|  |  |  | 13,4 |  |  |  |
|  | 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 147,4 | 10,51 | 1549,17 |
|  |  |  | 13,4 |  |  |  |
| ' 2 | ГЭСНм08-02-40< 2 (0) | ) Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 50 | 100 м |  | 1 8784,38902 8784,38 |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч. | 34,4 | 45,05 | 1549,72 |
|  |  | Средний разряд работы 3,8 | 34,4 |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов | чел.-ч. | 24,3 | 53,04 | 1288,87 |
|  |  |  | 24,3 |  |  |  |
|  | 21102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования Ют | маш.-ч | 0,33 | 405,67 | 133,87 |
|  |  |  | 0,33 |  |  |  |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,33 | 329,87 | 108,86 |
|  |  |  | 0,33 |  |  |  |
|  | 30902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 23,5 | 90,05 | 2116,17 |
|  |  |  | 23,5 |  |  |  |
|  | 40502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2,7 | 15,45 | 41,72 |
|  |  |  | 2,7 |  |  |  |
|  | 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 6,96 | 5 | 34,8 |
|  |  |  | 6,96 |  |  |  |
|  | 030-902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш -ч | 23,5 | 90,05 | 2116,17 |
|  |  |  | 23,5 |  |  |  |
|  | 500-9070 | Патрубки | 10 шт | 1,8 | 935,18 | 1683,32 |
|  |  |  | 1,8 |  |  |  |
|  | 500-9061 | Втулки изолирующие | шт. | 18 | 0,91 | 16,38 |
|  |  |  | 18 |  |  |  |
|  | 500-9031 | Скобы | 10 шт | 6,7 | 76,2 | 510,54 |
|  |  |  | 6,7 |  |  |  |
|  | 500-9030 | Заглушки | 10 шт | 1 | 67,06 | 67,06 |
|  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм | т | 0 | 37950,2 | 0 |
|  |  |  | 0,0021 |  |  |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э-42 | кг | 0,96 | 40,04 | 38,44 |
|  |  |  | 0,96 |  |  |  |
|  | 113-9042 | Клей БМК-5к | кг | 0,4 | 86,95 | 34,78 |
|  |  |  | 0,4 |  |  |  |
|  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки монтажные 8мм | 10 шт | 13,4 | 8,36 | 112,02 |
|  |  |  | 13,4 |  |  |  |
|  | 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 13,4 | 10,51 | 140,83 |
|  |  |  | 13,4 |  |  |  |
| 3 | ~ЭСНм08-02-407 ' 1 с (0) | руба по установленным конструкциям, по стенам с креплением кобами, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 0,16 | 10156,97712 | 1625,12 |
|  | 1 1 | рудозатраты рабочих | чел.-ч. | 4,93 | 45,05 | 222,1 |
|  | С | Средний разряд работы 3,8 | 30,8 |  |  |  |
|  | 2 1 | "рудозатраты машинистов | чел.-ч. | 3,34 | 53,04 | 177,15 |
|  |  |  | 20,9 |  |  | 1 |

| ^- 1 1 \Л- |  | технологического оборудования 10 т | _..._ . . |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,47 |  |  |  |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,08 | 329,87 | 26,39 |
|  |  |  | 0,47 |  |  |  |
|  | 30902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 3,2 | 90,05 | 288,16 |
|  |  |  | 20 |  |  |  |
|  | 40502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1,03 | 15,45 | 15,91 |
|  |  |  | 6,42 |  |  |  |
|  | 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 0,99 | 5 | 4,95 |
|  |  |  | 6,18 |  |  |  |
|  | 030-902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 3,2 | 90,05 | 288,16 |
|  |  |  | 20 |  |  |  |
|  | 500-9627 | Лента ФУМ | кг | 0 | 1496,28 | 0 |
|  |  |  | 0,03 |  |  |  |
|  | 110-9105 | Гайки установочные заземляющие | 100 шт. | 0,1 | 298,25 | 29,83 |
|  |  |  | 0,65 |  |  |  |
|  | 500-9031 | Скобы | 10 шт | 0,66 | 76,2 | 50,29 |
|  |  |  | 4,1 |  |  |  |
|  | 101-9103 | Дюбели распорные | 100шт | 0,13 | 802,06 | 104,27 |
|  |  |  | 0,82 |  |  |  |
|  | 500-9081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 1,28 | 169 | 216,32 |
|  |  |  | 8 |  |  |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,11 | 44,5 | 4,9 |
|  |  |  | 0,68 |  |  |  |
|  | 500-9140 | Гильзы соединительные | 100 шт | 0,01 | 23879,82 | 238,8 |
|  |  |  | 0,08 |  |  |  |
|  | 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм | т | 0 | 37950,2 | 0 |
|  |  |  | 0,0021 |  |  |  |
|  | 500-9030 | Заглушки | 10 шт | 0,16 | 67,06 | 10,73 |
|  |  |  | 1,02 |  |  |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э-42 | кг | 0,17 | 40,04 | 6,81 |
|  |  |  | 1,05 |  |  |  |
| 4 | ГЭСНм08-02-412 1 (0) | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 | 100 м | 0,16 | 2435,63558 | 389,71 |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч. | 0,9 | 45,05 | 40,55 |
|  |  | Средний разряд работы 3,8 | 5,61 |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов | чел.-ч. | 0 | 53,04 | 0 |
|  |  |  | 0,02 |  |  |  |
|  | 21102 | Сраны на автомобильном ходу при работе на монтаже | маш.-ч | 0 | 405,67 | 0 |
|  |  |  | 0,01 |  |  |  |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0 | 329,87 | 0 |
|  |  |  | 0,01 |  |  |  |
|  | 101-1764 | "альк молотый сорт 1 | т | 0 | 3276 | 0 |
|  |  |  | 0,0004 |  |  |  |
|  | 500-9061 Е | Зтулки изолирующие | шт. | 1,95 | 0,91 | 1,77 |
|  |  |  | 12,2 |  |  |  |
|  | 544-0089 / I в | [ента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки | кг | 0,03 | 146,06 | 4,38 |
|  |  | ключительно | 0,16 |  |  |  |

|  |  |  | "0,31 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 500-9140 | Гильзы соединительные | - 100 шт | 0,0! | 23879,82 | 238,8 |  |
|  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |
|  | 500-9056 | Колпачки изолирующие | 10 шт | 0,13 | 63,02 | 8,19 |  |
|  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт | 0 | 103,74 | 0 |  |
|  |  |  | 0,002 |  |  |  |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0 | 44,5 | 0 |  |
|  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |
| 5 | ГЭСНм08-02-39' 1 (0) | ) Провод сечением, мм2, до: 6 | 100 м | 14 543,7012 7611,81 |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч. | 49,28 | 45,05 | 2220,06 |  |
|  |  | Средний разряд работы 3,8 | 3,52 |  |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов | чел.-ч. | 22,12 | 53,04 | 1173,24 |  |
|  |  |  | 1,58 |  |  |  |  |
|  | 21102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования Ют | маш.-ч | 0,14 | 405,67 | 56,79 |  |
|  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,14 | 329,87 | 46,18 |  |
|  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |
|  | 30902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 21,84 | 90,05 | 1966,69 |  |
|  |  |  | 1,56 |  |  |  |  |
|  | 500-9623 | Лента К226 | 100 м | 0,7 | 518,98 | 363,29 |  |
|  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |
|  | 500-9101 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0,28 | 191,92 | 53,74 |  |
|  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт | 0,7 | 103,74 | 72,62 |  |
|  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |
|  | 500-9719 | Полоски и пряжки для крепления проводов | 100 шт. | 3,64 | 451,58 | 1643,75 |  |
|  |  |  | 0,26 |  |  |  |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,7 | 44,5 | 31,15 |  |
|  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |
|  | 500-9826 | Сжим соединительный | 100 шт | 1,4 | 593,12 | 830,37 |  |
|  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |
| ¦ | 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 2,24 | 146,06 | 327,17 |  |
|  |  |  | 0,16 |  |  |  |  |
| 6 | ГЭСНм 10-08-001 01 (0) | Триборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Концентратор: блок базовый на 10 лучей | 1 шт. | 1 | 1184,537704 | 1184,54 |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч. | 24 | 48,22 | 1157,28 |  |
|  |  | Средний разряд работы 4,3 | 24 |  |  |  |  |
|  | 330206 , | Црели электрические | маш.-ч | 0,16 | 4,01 | 0,64 |  |
|  |  |  | 0,16 |  |  |  |  |
|  | 101-2206 ; | Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70 мм | 10 шт. | 0,4 | 24,49 | 9,8 |  |
|  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |
|  | 522-0076 Г | 1рипои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0,06 | 294,2 | 17,65 |  |
|  |  |  | 0,056 |  |  |  |  |
|  | 101-1963 И | канифоль сосновая | кг | 0,01 | 61,59 | 0,62 |  |
|  |  |  | 0,0056 |  |  |  |  |

|  |  | ГЭСНм08-01-08 2 (0) | 1 Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до: 6 (КХ-400) | 1 шт. |  | I о^,Ч1^^ ои,-^ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч. | 1,13 | 46,15 | 52,15 |
|  |  |  | Средний разряд работы 4 | 1,13 |  |  |  |
|  |  | 2 | Трудозатраты машинистов | чел.-ч. | 0,08 | 53,04 | 4,24 |
|  |  |  |  | 0,08 |  |  |  |
|  |  | 21102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования Ют | маш.-ч | 0,04 | 405,67 | 16,23 |
|  |  |  |  | 0,04 |  |  |  |
|  |  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,04 | 329,87 | 13,19 |
|  |  |  |  | 0,04 |  |  |  |
|  |  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,06 | 22,6 | 1,36 |
|  |  |  |  | 0,06 |  |  |  |
|  |  | 500-9807 | Оконцеватели маркировочные | 100 шт. | 0,06 | 58,64 | 3,52 |
|  |  |  |  | 0,06 |  |  |  |
|  | 8 | ГЭСНм 10-08-003 06 (0) | Устройства оптико-(фото)электрические: блок питания и контроля | 1 шт. | х 2 | 418,947382 | 837,9 |
|  |  | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч. | 16 | 49,63 | 794,08 |
|  |  |  | Средний разряд работы 4,5 | 8 |  |  |  |
|  |  | 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,35 | 4,01 | 1,4 |
|  |  |  |  | 0,174 |  |  |  |
|  |  | 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0 | 2861,5 | 0 |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70 мм | 10 шт. | 0,8 | 24,49 | 19,59 |
|  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |
|  |  | 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0,08 | 294,2 | 23,54 |
|  |  |  |  | 0,038 |  |  |  |
|  |  | 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0,01 | 61,59 | 0,62 |
|  |  |  |  | 0,0038 |  |  |  |
|  | 9 | ГЭСНм 10-08-001 11 (0) | Устройства промежуточные на количество лучей: 10 (ТК-100, ЕХР- 101) | 1 шт. | 4 | 714,70266 | 2858,82 |
|  |  | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч. | 56 | 49,63 | 2779,28 |
|  |  |  | Средний разряд работы 4,5 | 14 |  |  |  |
|  |  | 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,52 | 4,01 | 2,09 |
|  |  |  |  | 0,13 |  |  |  |
|  |  | 101-0219 | "ипсовые вяжущие Г-3 | т | 0 | 2861,52 | 0 |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 101-2206 | Цюбели пластмассовые с шурупами 12x70 мм | 10 шт. | 1,2 | 24,49 | 29,39 |
|  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |
|  |  | 522-0076 | Трипои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0,16 | 294,2 | 47,07 |
|  |  |  |  | 0,04 |  |  |  |
|  |  | 101-1963 1 | Санифоль сосновая | кг | 0,02 | 61,59 | 1,23 |
|  |  |  |  | 0,004 |  |  |  |
|  | 10 I | ~ЭСНм08-02-364 2 (0) | <ронштейн на стене (Диполь) | 1 шт. | 1 | 83,3611 | 83,37 |
|  |  | 1 1 | рудозатраты рабочих | чел.-ч. | 1,05 | 47,53 | 49,91 |
| 1 |  | С | 'редний разряд работы 4,2 | 1,05 |  |  |  |

|  | 2 | Трудозатраты машинистов | чел.-ч. | 0,08 | 53,04 | 4,24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,08 |  |  |  |
|  | 21102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,04 | 405,67 | 16,23 |
|  |  |  | 0,04 |  |  |  |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч 0,04 | 0,04 | 329,87 | 13,19 |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,05 | 44,5 | 2,23 |
|  |  |  | 0,05 |  |  |  |
|  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,08 | 22,6 1 | 1,81 |
|  |  |  | 0,08 |  |  |  |
| 11 | ГЭСНмЮ-08-ОО: 02 (0) | . Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | 1 шт. | 213 100,565895 21420,53 |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч. | 426 | 46,15 | 19659,9 |
|  |  | Средний разряд работы 4 | 2 |  |  |  |
|  | 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 34,08 | 4,01 | 136,66 |
|  |  |  | 0,16 |  |  |  |
|  | 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 1,07 | 294,2 | 314,79 |
|  |  |  | 0,005 |  |  |  |
|  | 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0 | 2861,52 | 0 |
|  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70 мм | 10 шт. | 53,25 | 24,49 | 1304,09 |
|  |  |  | 0,25 |  |  |  |
|  | 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0,11 | 61,59 | 6,77 |
|  |  |  | 0,0005 |  |  |  |
| 12 | ГЭСНм08-01-081 1 (0) | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до: 2(ИПР, Маяк, АС-10, светод.) | 1 шт. | 29 | 84,0999 | 2438,9 |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч. | 32,77 | 46,15 | 1512,34 |
|  |  | Средний разряд работы 4 | 1,13 |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов | чел.-ч. | 2,32 | 53,04 | 123,05 |
|  |  |  | 0,08 |  |  |  |
|  | 21102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования Ют | маш.-ч | 1,16 | 405,67 | 470,58 |
|  |  |  | 0,04 |  |  |  |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 1,16 | 329,87 | 382,65 |
|  |  |  | 0,04 |  |  |  |
|  | 101-1977 | эолты строительные с гайками и шайбами | кг | 1,74 | 22,6 | 39,32 |
|  |  |  | 0,06 |  |  |  |
|  | 500-9807 | Эконцеватели маркировочные | 100 шт. | 0,58 | 58,64 | 34,01 |
|  |  |  | 0,02 |  |  |  |
| .1 | ^ЭСНм08-01-081 2 ( г (0) | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной злокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество тодключаемых концов, до: 6 (УШК) | 1 шт. | 13 | 86,4455 | 1123,79 |
|  | 1 1 | рудозатраты рабочих | чел.-ч. | 14,69 | 46,15 | 677,94 |
|  | С | Средний разряд работы 4 | 1,13 |  |  |  |
|  | 2 1 | "рудозатраты машинистов | чел.-ч. | 1,04 | 53,04 | 55,16 |
|  |  |  | 0,08 |  |  |  |
|  | 21102 К т | ^раны на автомобильном ходу при работе на монтаже | маш.-ч | 0,52 | 405,67 | 210,95 |
|  |  |  | 0,04 |  |  |  |

|  |  | ( 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | ■_ маш.-ч | 0,52 | 329,87 | 171,53 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0,04 |  |  |  |
|  |  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,78 | 22,6 | 17,63 |
|  |  |  |  | 0,06 |  |  |  |
|  |  | 500-9807 | Оконцеватели маркировочные | 100 шт. | 0,78 | 58,64 | 45,74 |
|  |  |  |  | 0,06 |  |  |  |
|  | 14 | ГЭСНм 10-04-10 15 (0) | Транспарант световой (табло) | 1 шт. | 21 95,9619 2015,2 |  |  |
|  |  | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч. | 42 | 46,15 | 1938,3 |
|  |  |  | Средний разряд работы 4 | 2 |  |  |  |
|  |  | 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0,11 | \ 294,2 | 32,36 |
|  |  |  |  | 0,005 |  |  |  |
|  |  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,32 | 146,06 | 46,74 |
|  |  |  |  | 0,015 |  |  |  |
|  | 15 | ГЭСНм08-03-526 1 (0) | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 | 1 шт. | 1 | 574,37693 | 574,36 |
|  |  | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч. | 1,56 | 45,6 | 71,14 |
|  |  |  | Средний разряд работы 3,9 | 1,56 |  |  |  |
|  |  | 2 | Трудозатраты машинистов | чел.-ч. | 0 | 53,04 | 0 |
|  |  |  |  | 0,004 |  |  |  |
|  |  | 21102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования Ют | маш.-ч | 0 | 405,67 | 0 |
|  |  |  |  | 0,002 |  |  |  |
|  |  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0 | 329,87 | 0 |
|  |  |  |  | 0,002 |  |  |  |
|  |  | 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,04 | 4,01 | 0,16 |
|  |  |  |  | 0,04 |  |  |  |
|  |  | 40502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,13 | 15,45 | 2,01 |
|  |  |  |  | 0,13 |  |  |  |
|  |  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт | 0,02 | 103,74 | 2,07 |
|  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |
|  |  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,01 | 146,06 | 1,46 |
|  |  |  |  | 0,012 |  |  |  |
|  |  | 101-1964 | 11пагат бумажный | кг | 0 | 63,69 | 0 |
|  |  |  |  | 0,001 |  |  |  |
|  |  | 500-9619 | Читки швейные | кг | 0 | 485,28 | 0 |
|  |  |  |  | 0,001 |  |  |  |
|  |  | 101-9760 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0,01 | 117,28 | 1,17 |
|  |  |  |  | 0,006 |  |  |  |
|  |  | 542-9033 | Зазелин технический | кг | 0,01 | 158,39 | 1,58 |
|  |  |  |  | 0,006 |  |  |  |
|  |  | 101-9852 1 | (раска | кг | 0,04 | 44,5 | 1,78 |
|  |  |  |  | 0,036 |  |  |  |
|  |  | 500-9062 1 | 1аконечники кабельные | шт. | 6,1 | 37,74 | 230,21 |
|  |  |  |  | 6,1 |  |  |  |
|  |  | 101-1977 Е | >олты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,05 | 22,6 | 1,13 |
|  |  |  |  | 0,049 |  |  |  |
| 1 |  | 201-9408 К | конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные | т | 0 | 54594 | 0 |
| 1_ |  |  |  | 0,001 |  |  |  |

|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э-42 | кг | 0,07 | 40,04 | 2,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,07 |  |  |  |
|  | 101-9103 | Дюбели распорные | 100шт | 0,01 | 802,06 | 8,02 |
|  |  |  | 0,014 |  |  |  |
|  | 500-9081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 1 | 169 | 169 |
|  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки монтажные 8мм | 10 шт | 1,22 | 8,36 | 10,2 |
|  |  |  | 1,22 |  |  |  |
|  | 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 1,22 | 10,51 | 12,82 |
|  |  |  | 1,22 |  |  |  |

№ 2 Материалы не учтенные расценкой

| 16 |  | Контрольная панель Н1ГЫТЕК РКО | шт. | 1 | 3127,12 | 3127,12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 |  | Расширитель 8 зон ЕХР-1001 | шт. | 3 | 813,56 | 2440,68 |  |
| 18 |  | Кольцо феритовое | шт. | 1 | 25 | 25 |  |
| 19 |  | Пульт управления КХ-400 | шт. | 1 | 2542,37 | 2542,37 |  |
| 20 |  | Радиопередатчик ТК-100 | шт. | 1 | 3389,83 | 3389,83 |  |
| 21 |  | Световой оповещатель "Маяк" | шт | 1 | 123,73 | 123,73 |  |
| 22 |  | Светодиод импульсный | шт. | 1 | 48 | 48 |  |
| 23 |  | Антенна-диполь | шт. | 1 | 700 | 700 |  |
| 24 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИПД-3.2 | шт. | 234 | 211,86 | 49575,24 |  |
| 25 |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-ЗСУ | шт. | 13 | 173,73 | 2258,49 |  |
| 26 |  | Устройство шлейфовое УШК-4 | шт. | 13 | 111,86 | 1454,18 |  |
| 27 |  | ВА 47-29 1Р 10А с Авт. выкл. ИЭК | шт. | 1 | 45 | 45 |  |
| 28 |  | Коробка (бокс) под авт. выкл. 2х местная КМПн 2/2 ИЭК | шт. | 1 | 32 | 32 |  |
| 29 |  | Звуковой оповещатель АС-10 | шт. | 14 | 108,47 | 1518,58 |  |
| 30 |  | ИБП "БИРП-12/2" | шт. | 2 | 1500 | 3000 |  |
| 31 |  | Аккумулятор АКБ-7Ач | шт. | 2 | 228,81 | 457,62 |  |
| 32 |  | Габло Блик-С-12 "ВЫХОД" | шт. | 21 | 203,39 | 4271,19 |  |
| 33 | I | 1ровод КСПВ 5x0,4 | м. | 1060 | 2,72 | 2883,2 |  |
| 34 | 1 | 1ровод КСПВ 20x0,4 | м. | 120 | 15,4 | 1848 |  |

|  |  | Провод ШВВП 3x1x1,5 | м. | 15 | 19 | 285 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 |  | Провод П-274М | м. | 50 | 4 | 200 |
| 37 |  | Провод ШВВП 2x0,75 | м. | 155 | 6,93 | 1074,15 |
| 38 |  | Коробка КРТП-10 | шт. | 7 | 42 | 294 |
| 39 |  | Коробка УК-2П | шт. | 65 | 4,07 | 264,55 |
| 40 |  | Кабель-канал 20x10 | м. | 1100 | 7 | 7700 |
| 41 |  | Кабель-канал 40x25 | м. | 100 | 13 | 1300 |
| 42 |  | Металлорукав РЗЦХ20 | м. | 16 | 20 | 320 |

216245,88

ИТОГО:

Наименование и значение множителей

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Накладные расходы (ГЭСНм-08)

Накладные расходы (ГЭСНм-10)

Сметная прибыль (ГЭСНм-08)

Сметная прибыль (ГЭСНм-10)

Итого

НДС

Итого

СОСТАВИЛ

Значение

Прямые

| 44518,64 | 1 | 44518,64 |
| --- | --- | --- |
| 23575,29 | 1 | 23575,29 |
| 148151,95 | 1 | 148151,95 216245,88 |
| 71841,42*0,95*0,94 | 95%*0,94 | 64154,39 |
| 26469,63*0,8*0,94 | 80%*0,94 | 19905,16 |
| 71841,42*0,65 | 65% | 46696,92 |
| 26469,63*0,6 | 60% | 15881,78 362884,13 |
| 363884,13*0,18 | 18% | 65319,14 |
| /Л- |  | 428203,27 |

С учетом индексации в ценах 1 квартала 2008 года

- зарплата                                     44 518,64:5,95 х 7,25 =  54 245,4 руб.

- машины и механизмы              23 575,29:3,08 х 3,30 =  25 259,2 руб.

- материалы                                148 151,95:3,4 х  4,27 = 186 061,0 руб.

- накладные расходы                   84 059,6:5,95 х  7,25 = 102 425,6 руб.

- сметная прибыль                       62 578,7:5,95 х  7,25 =   76 251,4 руб.

ИТОГО                                                                444 243,0 руб.

НДС 18%                                                               79 963,7 руб.

ИТОГО                                                                524 207,0 руб.