Л О К А Л Ь Н Ы Й   С М Е Т Н Ы Й   Р А С Ч Е Т   №

(локальная смета)

на                   КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МЯГКОЙ КРОВЛИ МИКОРОРАЙОН 30  Д.16, объект -

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость________________________________________________________________________________________        63,531 ТЫС.РУБ.

Средства на оплату труда_________________________________________________________________________________         5,212 ТЫС.РУБ.

Составлена В ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000г.                                                                             РУБ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:         :                                :          :  СТОИМ. ЕДИНИЦЫ   :       ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ       :ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-

:         :                                :          :-------------------:-----------------------------:ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч  НЕ ЗА-

N  :ШИФР И N :  НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,  :          :  ВСЕГО  : ЭКСПЛ.  :         :         : ЭКСПЛ.  :НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН

ПП : ПОЗИЦИИ :    ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ           :КОЛИЧЕСТВО:         : МАШИН   :         : ОПЛАТЫ  : МАШИН   :-------------------

:НОРМАТИВА:                                :          :-------------------:  ВСЕГО  :  ТРУДА  :---------:ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ

:         :                                :          :  ОПЛАТЫ : В Т.Ч.  :         :         :  В Т.Ч. :-------------------

:         :                                :          :  ТРУДА  :ОПЛ.ТРУДА:         :         :ОПЛ.ТРУДА:НА ЕДИН. : ВСЕГО

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

=ПРИМЕЧАНИЕ: Кзат.труда=1,15;

Кэкп.маш.=1,25;Кнак.р-дам=0,9; Кcм.приб.=0,85 к

расценкам для нового стр-ва =

1 58-17-1    -Разборка покрытий кровель из         8,95    111,34      2,01       996       979        18     17,41       156

ТЕР 37      рулонных материалов                       --------- ---------                     --------- --------- ---------

100м2                  109,33      -                              -        -          -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -   78,02%    83х0,94     85,30                 763

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      65%                71,06                 636

Сметная стоимость                                                  2395

2 12-01-001- -Устройство кровель скатных из        8,15    250,29     64,15      2040      1116       523     18,09       147

05 ТЕР 37   наплавляемых материалов в два             --------- ---------                     --------- --------- ---------

слоя                                         136,94      2,59                            21      0,36         3

100м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -  101,52%  120х0,846    141,65                1154

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   55,25%    65х0,85     77,09                 628

Сметная стоимость                                                  3823

3 101-9122   -СТОИМОСТЬ НИЖНЕГО СЛОЯ             937,25     10,54      -         9883       -         -        -          -

ЛИНОКРОМА                                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

М2                       -         -                              -        -          -

=ЦЕНА:42,88:4,27.1,05=

4 101-9121   -СТОИМОСТЬ ВЕРХНЕГО СЛОЯ            920,95      11,6      -        10680       -         -        -          -

ЛИНОКРОМА                                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

М2                       -         -                              -        -          -

=ЦЕНА:47,16:4,27.1,05=

5 12-01-017- -Устройство выравнивающих              4,1   1831,76     325,7      7510       806      1335      31,3       128

01 ТЕР 37   стяжек цементно-песчаных                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

толщиной 15 мм                               196,58     20,92                            86      2,42        10

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16)                          2                                             20080581

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

100м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -  101,52%  120х0,846    220,81                 905

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   55,25%    65х0,85    120,17                 493

Сметная стоимость                                                  8908

6 12-01-017- -Устройство выравнивающих              4,1   1049,28     59,81      4302        45       245      1,73         7

02 ТЕР 37   стяжек цементно-песчаных на               --------- ---------                     --------- --------- ---------

К=15       каждый 1 мм изменения толщины                 10,87      4,69                            19      0,56         2

добавлять или исключать к [12

01 017 01] ДОБАВЛЯЕТСЯ 15ММ К

ПРЕД.П.

100м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -  101,52%  120х0,846     15,79                  65

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   55,25%    65х0,85      8,59                  35

Сметная стоимость                                                  4402

7 12-01-016- -Огрунтовка оснований из              8,95    224,92       4,8      2013       324        43      5,13        46

01 ТЕР 37   бетона или раствора под                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

водоизоляционный кровельный                   36,16      -                              -        0,05       -

ковер битумной грунтовкой с

ее приготовлением

100м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -  101,52%  120х0,846     36,71                 329

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   55,25%    65х0,85     19,98                 179

Сметная стоимость                                                  2520

8 12-01-004- -Устройство примыканий кровель        0,72    4215,3    150,19      3035       320       108     60,04        43

05 ТЕР 37   из наплавляемых материалов к              --------- ---------                     --------- --------- ---------

стенам и парапетам высотой                    444,3      8,65                             6      1,09         1

более 600 мм с одним

фартуком

100м

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -  101,52%  120х0,846    459,84                 331

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   55,25%    65х0,85    250,26                 180

Сметная стоимость                                                  3546

9 101-9123   -МАТЕРИАЛЫ КРОВЕЛЬНЫЕ               136,08      11,6      -         1578       -         -        -          -

РУЛОННЫЕ                                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

М2                       -         -                              -        -          -

=ЦЕНА:47,15:4,27.1,05=

10 12-01-004- -Устройство примыканий кровель        0,86    844,69    156,49       726       260       135     40,82        35

04 ТЕР 37   из наплавляемых материалов к              --------- ---------                     --------- --------- ---------

стенам и парапетам высотой до                302,11      9,18                             8      1,08         1

600 мм без фартуков

100м

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -  101,52%  120х0,846    316,01                 272

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   55,25%    65х0,85    171,98                 148

Сметная стоимость                                                  1146

11 101-9123   -МАТЕРИАЛЫ КРОВЕЛЬНЫЕ               216,72      11,6      -         2513       -         -        -          -

РУЛОННЫЕ                                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

М2                       -         -                              -        -          -

=ЦЕНА:47,16:4,27.1,05=

12 12-01-010- -Устройство мелких покрытий           0,53   8635,34     41,14      4577       472        22    129,66        69

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16)                          3                                             20080581

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 ТЕР 37   [брандмауэры, парапеты, свесы             --------- ---------                     --------- --------- ---------

и т.п.] из листовой                          890,78      2,59                             1      0,34       -

оцинкованной стали

100м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -  101,52%  120х0,846    906,95                 481

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   55,25%    65х0,85    493,58                 262

Сметная стоимость                                                  5319

13 58-17-2    -Разборка покрытий кровель из         0,53     66,48       0,6        35        35       -       10,49         6

ТЕР 37      листовой стали                            --------- ---------                     --------- --------- ---------

100м2                   65,88      -                              -        -          -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -  70,218%   83х0,846     46,26                  25

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   55,25%    65х0,85     36,40                  19

Сметная стоимость                                                    79

14 58-19-3    -Смена мелких покрытий из             1,02   5344,02     18,19      5451       679        19    101,24       103

ТЕР 37      листовой стали в кровлях из               --------- ---------                     --------- --------- ---------

рулонных и штучных материалов                666,16      3,13                             3      0,35       -

карнизных свесов

100м

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -  70,218%   83х0,846    469,96                 479

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   55,25%    65х0,85    369,78                 377

Сметная стоимость                                                  6308

15 311-01-146 -Погрузочно-разгрузочные              7,77     32,93     28,78       256        32       224      0,58         4

-1 ФССЦ     работы при автомобильных                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

ПГ          перевозках. Мусор                              4,15      -                              -        -          -

строительный с погрузкой

вручную: погрузка

т

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -    84,6%  100х0,846      3,51                  27

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      51%    60х0,85      2,12                  16

Сметная стоимость                                                   300

16 310-3025-1 -Перевозка грузов                     7,77     16,78     16,78       130       -         130      -          -

ФССЦ ПГ    автомобилями-самосвалами                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

грузоподъемностью 10 т                         -         -                              -        -          -

работающими вне карьера,

расстояние перевозки 25 км,

класс груза 1

т

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямые затраты по смете            РУБ.                             55726      5067      2802                 745

----                                             ---------           ---------

РУБ.                                                   145                  18

Стоимость общестроительных работ -          РУБ.                             55726       -         -                   -

Материалы -                                 РУБ.                             23203       -         -                   -

Всего оплата труда -                        РУБ.                               -        5212       -                   -

Стоимость материалов и конструкций -        РУБ.                             24654       -         -                   -

Накладные расходы -                     РУБ.                              4831       -         -                   -

Сметная прибыль -                       РУБ.                              2974       -         -                   -

Всего,стоимость общестроительных работ -    РУБ.                             63531       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                   763

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16)                          4                                             20080581

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сметная заработная плата -              РУБ.                               -        5212       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по смете                           РУБ.                             63531       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -               ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                   763

Сметная заработная плата -               РУБ.                               -        5212       -                   -

Пересчет итогов в цены на 2008Г г.

Оплата труда осн. рабочих             5067         х 7,25                36736

Затраты на экспл. машин               2801         х 3,30                 9243

(в т.ч. опл. труда механизаторов)     145          х 7,25                 1051

Стоимость материальных ресурсов       47857        х 4,27               204349

Итого прямых затрат                                                     250328

Накладные расходы в текущих ценах  4831            х 7,25    х 1,0       35025

Сметная прибыль в текущих ценах    2974            х 7,25    х 1,0       21561

ИТОГО в ценах на 2008Г г.                                               306914

Итого с зимними удорожаниями       2,662 %        306914    8170        315084

Итого с непредвиденными затратами  2 %            315084    6302        321386

Итого с индексом на инфляцию 4,3%         321386    х 1,043             335206

Налог на добавленную стоимость     18 %                               60337,01

(НДС)

Итого с налогом на добавленную                                          395543

стоимость (НДС)

Составил                       ГЕРАСИМОВА