| УТВЕРЖДАЮ: УТВЕРЖДАЮ: Начальник Главный инженер МПЖХ УЖКХ Администрации г.Иванова _______Л.В. Грехова __________А.С. Лукин |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |  |  |  |
| Ремонт фундамента по адресу: ул. Солнечная д. 5 |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  | 5.595 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г./ в текущих ценах на 2 квартал 2007г. |  |  |  |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |  |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РАБОТЫ ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПО ВЕДОМОСТИ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е53-14-1 Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м | 10.5 | 31.87 |  | 335 | 205 |  | 2.71 | 28.455 |
|  |  |  | 19.57 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 86% |  |  | 176 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 70% |  |  | 144 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 655 |  |  |  |  |
| 2. | Е57-2-9 Разборка покрытий полов дощатых, 100 м2 | 0.122 | 270.07 | 29.55 | 33 | 29 | 4 | 38.3 | 4.6726 |
|  |  |  | 240.52 | 7.68 |  |  | 1 | 0.86 | 0.10492 |
|  | Накладные расходы | 80% |  |  | 24 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 68% |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 77 |  |  |  |  |
| 3. | Е57-3-1 Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов, 100 м | 0.15 | 23.68 |  | 4 | 4 |  | 3.77 | 0.5655 |
|  |  |  | 23.68 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 80% |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 68% |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 4. | Е57-1-1 Разборка оснований покрытия полов кирпичных столбиков под лаги, 100 м2 | 0.122 | 54.70 |  | 7 | 7 |  | 8.71 | 1.06262 |
|  |  |  | 54.70 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 80% |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 68% |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 17 |  |  |  |  |
| 5. | Е11-01-002-1 Устройство подстилающих слоев песчаных, м3 | 1.5 | 174.13 | 35.04 | 261 | 49 | 53 | 4.7058 | 7.0587 |
|  |  |  | 32.75 | 0.48 |  |  | 1 | 0.45 | 0.675 |
|  | Начисления: Н3=1.5, Н4=1.5, Н5=1.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 110.7% |  |  | 55 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 63.75% |  |  | 32 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 348 |  |  |  |  |
| 6. | Е11-01-012-1 Укладка лаг по кирпичным столбикам, 100 м2 | 0.122 | 3 732.60 | 89.54 | 455 | 52 | 11 | 61.686 | 7.525692 |
|  |  |  | 423.78 | 1.62 |  |  |  | 0.21 | 0.02562 |
|  | Начисления: Н3=1.5, Н4=1.5, Н5=1.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 110.7% |  |  | 58 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 63.75% |  |  | 33 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 546 |  |  |  |  |
| 7. | Е11-01-039-1 Устройство плинтусов деревянных, 100 м | 0.15 | 513.69 | 11.52 | 77 | 11 | 2 | 10.557 | 1.58355 |
|  |  |  | 72.53 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3=1.5, Н5=1.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 110.7% |  |  | 12 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 63.75% |  |  | 7 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 96 |  |  |  |  |
| 8. | Е15-04-025-3 Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов, 100 м2 | 0.137 | 1 437.57 | 16.88 | 197 | 71 | 2 | 70.8906 | 9.7120122 |
|  |  |  | 518.20 | 2.94 |  |  |  | 0.03 | 0.00411 |
|  | Начисления: Н3=1.5, Н4=1.5, Н5=1.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 94.5% |  |  | 67 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 46.75% |  |  | 33 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 297 |  |  |  |  |
| 9. | Е61-2-1 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 | 0.35 | 2 660.51 | 23.02 | 931 | 507 | 8 | 203.07 | 71.0745 |
|  |  |  | 1 447.89 | 5.98 |  |  | 2 | 0.67 | 0.2345 |
|  | Накладные расходы | 79% |  |  | 402 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 50% |  |  | 255 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 1 588 |  |  |  |  |
| 10. | Е62-1-2 Окраска клеевыми составами улучшенная, 100 м2 | 0.82 | 228.21 | 8.24 | 187 | 117 | 7 | 21.1 | 17.302 |
|  |  |  | 142.43 | 1.34 |  |  | 1 | 0.1 | 0.082 |
|  | Накладные расходы | 80% |  |  | 94 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 50% |  |  | 59 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 340 |  |  |  |  |
| 11. | Е63-5-1 Снятие обоев простых и улучшенных, 100 м2 | 1.21 | 65.31 |  | 79 | 79 |  | 10.4 | 12.584 |
|  |  |  | 65.31 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 77% |  |  | 61 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 50% |  |  | 40 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 179 |  |  |  |  |
| 12. | Е15-06-001-1 Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону простыми и средней плотности, 100 м2 | 1.21 | 968.16 | 1.95 | 1 171 | 400 | 2 | 46.4094 | 56.155374 |
|  |  |  | 330.90 | 0.36 |  |  |  | 0.015 | 0.01815 |
|  | Начисления: Н3=1.5, Н4=1.5, Н5=1.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 94.5% |  |  | 378 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 46.75% |  |  | 187 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 1 736 |  |  |  |  |
| 13. | Е69-5-1 Заделка отверстий, 100 шт. | 0.16 | 1 495.35 | 1 090.25 | 239 | 24 | 174 | 20.8 | 3.328 |
|  |  |  | 150.18 | 74.30 |  |  | 12 | 8.32 | 1.3312 |
|  | Накладные расходы | 78% |  |  | 28 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 50% |  |  | 18 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 285 |  |  |  |  |
| 14. | Е46-04-012-3 Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2 | 0.0378 | 942.40 | 265.95 | 36 | 26 | 10 | 103.91 | 3.927798 |
|  |  |  | 676.45 | 65.48 |  |  | 2 | 7.74 | 0.292572 |
|  | Накладные расходы | 110% |  |  | 31 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 70% |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 86 |  |  |  |  |
| 15. | Е10-01-039-3 Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2, 100 м2 | 0.0378 | 4 612.79 | 561.72 | 174 | 43 | 21 | 158.7 | 5.99886 |
|  |  |  | 1 145.81 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3=1.5, Н5=1.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 106.2% |  |  | 46 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 53.55% |  |  | 23 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 243 |  |  |  |  |
| 16. | С203-0199 Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 м2, м2 | 3.78 | 212.55 |  | 803 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | С101-0889 Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных, комплект | 2 | 93.73 |  | 187 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Е15-02-031-1 Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 | 0.015 | 4 602.14 | 106.17 | 69 | 32 | 2 | 281.6028 | 4.224042 |
|  |  |  | 2 109.21 | 26.15 |  |  |  | 3.09 | 0.04635 |
|  | Начисления: Н3=1.5, Н4=1.5, Н5=1.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 94.5% |  |  | 30 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 46.75% |  |  | 15 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 114 |  |  |  |  |
| 19. | Е15-04-025-8 Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке откосов, 100 м2 | 0.015 | 1 461.32 | 16.35 | 22 | 8 |  | 70.3938 | 1.055907 |
|  |  |  | 514.57 | 2.81 |  |  |  | 0.015 | 0.000225 |
|  | Начисления: Н3=1.5, Н4=1.5, Н5=1.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 94.5% |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 46.75% |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 33 |  |  |  |  |
| 20. | Е46-04-001-4 Разборка стен кирпичных, м3 | 0.1 | 194.93 | 136.18 | 19 | 6 | 14 | 8.24 | 0.824 |
|  |  |  | 58.75 | 8.87 |  |  | 1 | 1.15 | 0.115 |
|  | Накладные расходы | 110% |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 70% |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 32 |  |  |  |  |
| 21. | Е58-6-1 Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов обыкновенного профиля, 100 м2 | 2.644 | 3 471.08 | 275.28 | 9 178 | 1 475 | 728 | 81.2 | 214.6928 |
|  |  |  | 557.84 | 21.52 |  |  | 57 | 1.52 | 4.01888 |
|  | Накладные расходы | 83% |  |  | 1 272 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 65% |  |  | 996 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 11 445 |  |  |  |  |
| 22. | Е61-10-1 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 | 0.25 | 2 827.78 | 1.70 | 707 | 356 |  | 201.84 | 50.46 |
|  |  |  | 1 422.97 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 79% |  |  | 281 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 50% |  |  | 178 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 1 166 |  |  |  |  |
| 23. | Е62-24-1 Окраска силикатными красками за 2 раза фасадов по штукатурке с земли и лесов, 100 м2 | 0.8984 | 340.54 | 5.04 | 306 | 159 | 5 | 25.09 | 22.540856 |
|  |  |  | 176.88 | 0.45 |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 80% |  |  | 127 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 50% |  |  | 80 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 513 |  |  |  |  |
|  | ОТМОСТКА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Е27-03-008-2 Разборка покрытий и оснований: щебеночных, 100 м3 | 0.0789 | 510.77 | 407.65 | 40 | 8 | 32 | 13.22 | 1.043058 |
|  |  |  | 103.12 | 50.39 |  |  | 4 | 3.79 | 0.299031 |
|  | Накладные расходы | 142% |  |  | 17 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 80.75% |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 67 |  |  |  |  |
| 25. | Е27-03-008-4 Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, 100 м3 | 0.0157 | 6 662.73 | 5 459.87 | 105 | 19 | 86 | 179.8 | 2.82286 |
|  |  |  | 1 202.86 | 355.89 |  |  | 6 | 45.63 | 0.716391 |
|  | Накладные расходы | 127.8% |  |  | 32 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 80.75% |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 157 |  |  |  |  |
| 26. | Е27-07-002-1 Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, 100 м2 | 0.5261 | 498.14 | 313.33 | 262 | 94 | 165 | 26.24 | 13.804864 |
|  |  |  | 178.69 | 26.83 |  |  | 14 | 3.17 | 1.667737 |
|  | Накладные расходы | 142% |  |  | 153 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 80.75% |  |  | 87 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 503 |  |  |  |  |
| 27. | Е27-07-002-2 При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к норме 27-07-002-1, 100 м2 | 1.5783 | 13.06 | 9.38 | 21 | 6 | 15 | 0.54 | 0.852282 |
|  |  |  | 3.68 | 0.77 |  |  | 1 | 0.1 | 0.15783 |
|  | Накладные расходы | 142% |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 80.75% |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 37 |  |  |  |  |
| 28. | С408-0009 Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 5 (3) -10 мм, м3 | 11.52 | 185.59 |  | 2 138 |  |  |  |  |
| 29. | Е27-07-001-1 Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной: 3 см, 100 м2 | 0.5261 | 389.40 | 99.88 | 205 | 60 | 53 | 15.12 | 7.954632 |
|  |  |  | 113.25 | 0.77 |  |  |  | 0.05 | 0.026305 |
|  | Накладные расходы | 142% |  |  | 85 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 80.75% |  |  | 48 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 339 |  |  |  |  |
| 30. | С410-0054 Асфальт литой (жесткий) для покрытий тротуаров тип II, т | 3.756354 | 450.84 |  | 1 693 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УСИЛЕНИЕ СТЕН ТЯЖАМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Е46-01-004-3 Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными тяжами, т | 1.103 | 8 905.06 | 224.14 | 9 822 | 1 558 | 247 | 202.93 | 223.83179 |
|  |  |  | 1 412.39 | 7.86 |  |  | 9 | 0.76 | 0.83828 |
|  | Накладные расходы | 110% |  |  | 1 724 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 70% |  |  | 1 097 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 12 643 |  |  |  |  |
| 32. | Е69-2-1 Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм, 100 шт. | 0.02 | 48.24 | 10.52 | 1 | 1 |  | 5.49 | 0.1098 |
|  |  |  | 37.72 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 78% |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 50% |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 33. | Е69-2-2 Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен К=4, 100 шт. | 0.08 | 46.39 | 10.12 | 4 | 3 | 1 | 5.28 | 0.4224 |
|  |  |  | 36.27 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 78% |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 50% |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
| 34. | Е69-2-3 Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм, 100 шт. | 0.02 | 55.45 | 12.10 | 1 | 1 |  | 6.31 | 0.1262 |
|  |  |  | 43.35 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 78% |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 50% |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 35. | Е69-5-1 Заделка отверстий, 100 шт. | 0.02 | 1 495.35 | 1 090.25 | 30 | 3 | 22 | 20.8 | 0.416 |
|  |  |  | 150.18 | 74.30 |  |  | 1 | 8.32 | 0.1664 |
|  | Накладные расходы | 78% |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 50% |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 35 |  |  |  |  |
| 36. | Е46-02-009-2 Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2 | 0.005 | 143.31 |  | 1 | 1 |  | 22.82 | 0.1141 |
|  |  |  | 143.31 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 110% |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 70% |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | КОЗЫРЕК КР-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Е07-01-044-3 Установка металлических уголков, т | 0.034 | 11 546.29 | 417.06 | 393 | 16 | 14 | 58.926 | 2.003484 |
|  |  |  | 484.37 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3=1.5, Н5=1.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 139.5% |  |  | 22 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 85% |  |  | 14 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 429 |  |  |  |  |
| 38. | Е12-01-007-8 Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов, 100 м2 | 0.038 | 11 949.86 | 116.21 | 454 | 35 | 4 | 125.373 | 4.764174 |
|  |  |  | 916.47 | 7.76 |  |  |  | 0.75 | 0.0285 |
|  | Начисления: Н3=1.5, Н4=1.5, Н5=1.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 108% |  |  | 38 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 55.25% |  |  | 19 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 511 |  |  |  |  |
| 39. | Е10-01-010-1 Установка элементов каркаса из брусьев, м3 | 0.02 | 2 170.81 | 61.65 | 43 | 4 | 1 | 31.05 | 0.621 |
|  |  |  | 209.59 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3=1.5, Н5=1.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 106.2% |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 53.55% |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 49 |  |  |  |  |
| 40. | Е10-01-087-2 Огнезащита деревянных конструкций каркасов, эстакад, 10 м3 | 0.002 | 2 310.95 | 29.03 | 5 |  |  | 28.2762 | 0.0565524 |
|  |  |  | 199.34 | 0.62 |  |  |  | 0.06 | 0.00012 |
|  | Начисления: Н3=1.5, Н4=1.5, Н5=1.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 106.2% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 53.55% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 41. | Е10-01-088-1 Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам, 1000 м2 | 0.0038 | 2 545.01 | 163.07 | 10 | 1 | 1 | 43.6218 | 0.1657628 |
|  |  |  | 307.53 | 3.57 |  |  |  | 0.345 | 0.001311 |
|  | Начисления: Н3=1.5, Н4=1.5, Н5=1.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 106.2% |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 53.55% |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 12 |  |  |  |  |
| 42. | Е10-01-089-3 Антисептирование водными растворами покрытий по фермам, 100 м2 | 0.038 | 105.03 | 9.51 | 4 | 2 |  | 6.0582 | 0.2302116 |
|  |  |  | 42.71 | 0.32 |  |  |  | 0.03 | 0.00114 |
|  | Начисления: Н3=1.5, Н4=1.5, Н5=1.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 106.2% |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 53.55% |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
| 43. | Е13-03-002-4 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 К=1,1, 100 м2 | 0.02 | 284.97 | 14.80 | 6 | 1 |  | 8.06058 | 0.1612116 |
|  |  |  | 69.47 | 0.12 |  |  |  | 0.015 | 0.0003 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =9.31*1.06-0.08; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3=1.5, Н4=1.5, Н5=1.518 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 81% |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 59.5% |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
| 44. | Е13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 К=2, 100 м2 | 0.04 | 785.84 | 9.70 | 31 | 2 |  | 5.81394 | 0.2325576 |
|  |  |  | 42.72 | 0.12 |  |  |  | 0.015 | 0.0006 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =6.1*1.06-0.08; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3=1.5, Н4=1.5, Н5=1.518 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 81% |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 59.5% |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 34 |  |  |  |  |
|  | ПРОЧИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | СССЦ-2.2007 Погрузка мусора, т | 6.12 | 1.29 |  | 8 | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 1.29 |  |  |  |  |  |  |
| 46. | СССЦ-2.2007 Тариф транспорта на 10км, т | 6.12 | 19.62 | 19.62 | 120 |  | 120 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 30 874 | 5 483 | 1 804 |  | 784.53675 |
|  |  |  |  |  |  |  | 112 |  | 10.852472 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 30 874 | 5 483 | 1 804 |  | 784.53675 |
|  |  |  |  |  |  |  | 112 |  | 10.852472 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 4 821 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=86 - по стр. 1; %=80 - по стр. 2-4, 10, 23; %=110.7 - по стр. 5-7; %=94.5 - по стр. 8, 12, 18, 19; %=79 - по стр. 9, 22; %=77 - по стр. 11; %=78 - по стр. 13, 32-35; %=110 - по стр. 14, 20, 31, 36; %=106.2 - по стр. 15, 39, 41, 42; %=83 - по стр. 21; %=142 - по стр. 24, 26, 27, 29; %=127.8 - по стр. 25; %=139.5 - по стр. 37; %=108 - по стр. 38; %=81 - по стр. 43, 44) |  |  |  | 5 266 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 1, 14, 20, 31, 36; %=68 - по стр. 2-4; %=63.75 - по стр. 5-7; %=46.75 - по стр. 8, 12, 18, 19; %=50 - по стр. 9-11, 13, 22, 23, 32-35; %=53.55 - по стр. 15, 39, 41, 42; %=65 - по стр. 21; %=80.75 - по стр. 24-27, 29; %=85 - по стр. 37; %=55.25 - по стр. 38; %=59.5 - по стр. 43, 44) |  |  |  | 3 466 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 39 606 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 39 606 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 5 266 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 3 466 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2 КВАРТАЛ 2007Г. 5483Х6,41+1804Х3,14+23587Х3,7+ 5266Х0,94Х6,41+3466Х6,41=182 029 |  |  |  | 39 606 182 029 |  |  | К |  |

| Составил: |  | Л.А.Ушакова |
| --- | --- | --- |
| Проверил: |  | Л.Н.Елина Коэффициент инфляции за 3-4 квартал 2007 г. – 5,3% Коэффициент инфляции на 2008 г. – 8.6% ИТОГО С КОЭФФИЦИЕНТОМ ИНФЛЯЦИИ 182 029* (5,3+8,6)%=207 331 руб. НДС 18 % 37 320 руб. ИТОГО С НДС 244 651 руб. с НДС |