| Смета в сумме 429 718 руб. |  | Смета в сумме 429 718 руб. |
| --- | --- | --- |
| Согласована |  | Утверждена |
| Подрядчик |  | Заказчик |
| Директор ____________ |  | ____________ |
| «______» _______________ 2008г. |  | «______» _______________ 2008г. |

|  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Смена стояков холодного и горячего водоснабения по ул. 1-я Балинская д. 58 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная стоимость: | 429 718 |  | руб |
|  |  |  | Норм.трудоемкость: | 1 368.00 |  | чел.-ч |
|  |  |  | Сметная зарплата: | 75 606 |  | руб |

| N п.п. | Шифр, номера нормат, коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения | Един. измерения | Количество | Стоимость единицы |  | Общая стоимость |  |  | Затраты труда рабочих |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Всего | Основная зарплата | Экспл. машин | Основ. на един. | Всего основ. |
|  |  |  |  |  | В т.ч. зарпл. | В т.ч. зарпл. |  |  | В т.ч. зарпл. | Механ. на един. | Всего механ. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Используются коэффициенты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс от цен 2000г. к ценам 2008г. Фиксированный |  |  |  | Коз=7.25; Кэмч=3.30; Кзм=7.25; Кмр=4.27; Квозвр=4.27 |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы по видам работ МДС33-2004 (Кпопр=0.9, 0.94) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль по видам работ АП-5536/06 (Кпопр=0.85) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Непредвиденные затраты |  |  |  | 2% |  |  |  |  |  |
|  |  | НДС |  |  |  | 18% |  |  |  |  |  |
| 1 | Е65-9-3 (IVA) НР=69.56% СП=50% | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 25 мм | 100м | 5.02 | 845.64 734.93 | 70.2 3.75 | 4 245.11 | 3 689.35 | 352.40 18.83 | 94.83 0.42 | 476.05 2.11 |
| Итого c учетом индекса удорожания |  |  | Коз=7.25; Кэмч=3.30; Кзм=7.25; Кмр=4.27; Квозвр=4.27 |  |  | 28 853.42 |  |  |  |  |  |
| Всего с затратами |  |  |  |  |  | 28 853.42 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Трубопроводы стальные водогазопроводные диа. 25 мм | м | 502 | 54.5 0 | 0 0 | 27 359.00 | – | – – | – – | – – |
| Итого c учетом индекса удорожания |  |  | 0% |  |  | 27 359.00 |  |  |  |  |  |
| Всего с затратами |  |  |  |  |  | 27 359.00 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Тройник диам. 25 мм | шт | 150 | 21.19 0 | 0 0 | 3 178.50 | – | – – | – – | – – |
| Итого c учетом индекса удорожания |  |  | 0% |  |  | 3 178.50 |  |  |  |  |  |
| Всего с затратами |  |  |  |  |  | 3 178.50 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Переход диам. 25/15 мм | шт | 300 | 42.38 0 | 0 0 | 12 714.00 | – | – – | – – | – – |
| Итого c учетом индекса удорожания |  |  | 0% |  |  | 12 714.00 |  |  |  |  |  |
| Всего с затратами |  |  |  |  |  | 12 714.00 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Сгон в сборе диам. 15 мм | шт | 150 | 18.65 0 | 0 0 | 2 797.50 | – | – – | – – | – – |
| Итого c учетом индекса удорожания |  |  | 0% |  |  | 2 797.50 |  |  |  |  |  |
| Всего с затратами |  |  |  |  |  | 2 797.50 |  |  |  |  |  |
| 6 | Е16-05-001-01 (IVA) НР=108.3% СП=70.55% | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм ТЕРр-2001 т.ч. р. 1.14 ОЗ=10.75*1.15=12.36 ЗМ=0*1.25=0 ЭМ=3.91*1.25=4.89 МР=58.3*1=58.3 | шт | 165 | 75.55 12.36 | 4.89 0 | 12 465.75 | 2 039.40 | 806.85 – | 1.69 0.01 | 279.02 2.06 |
| Итого c учетом индекса удорожания |  |  | Коз=7.25; Кэмч=3.30; Кзм=7.25; Кмр=4.27; Квозвр=4.27 |  |  | 58 523.52 |  |  |  |  |  |
| Всего с затратами |  |  |  |  |  | 58 523.52 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Кран шаровой диам. 15 мм | шт | 150 | 50.85 0 | 0 0 | 7 627.50 | – | – – | – – | – – |
| Итого c учетом индекса удорожания |  |  | 0% |  |  | 7 627.50 |  |  |  |  |  |
| Всего с затратами |  |  |  |  |  | 7 627.50 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Кран бронзовый диам. 25 мм | шт | 15 | 118.65 0 | 0 0 | 1 779.75 | – | – – | – – | – – |
| Итого c учетом индекса удорожания |  |  | 0% |  |  | 1 779.75 |  |  |  |  |  |
| Всего с затратами |  |  |  |  |  | 1 779.75 |  |  |  |  |  |
| 9 | Е65-6-20 (IVA) НР=69.56% СП=50% | Смена санитарных приборов полотенцесушителей | 100 приб | 0.75 | 1423.16 1021.21 | 27.38 3.75 | 1 067.37 | 765.91 | 20.54 2.81 | 139.70 0.42 | 104.78 0.32 |
| Итого c учетом индекса удорожания |  |  | Коз=7.25; Кэмч=3.30; Кзм=7.25; Кмр=4.27; Квозвр=4.27 |  |  | 6 831.26 |  |  |  |  |  |
| Всего с затратами |  |  |  |  |  | 6 831.26 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Полотенцесушитель | компл | 75 | 419.5 0 | 0 0 | 31 462.50 | – | – – | – – | – – |
| Итого c учетом индекса удорожания |  |  | 0% |  |  | 31 462.50 |  |  |  |  |  |
| Всего с затратами |  |  |  |  |  | 31 462.50 |  |  |  |  |  |
| 11 | Е65-9-1 (IVA) НР=69.56% СП=50% | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 15 мм | 100м | 4.07 | 713.66 602.95 | 70.2 3.75 | 2 904.60 | 2 454.01 | 285.71 15.26 | 77.80 0.42 | 316.65 1.71 |
| Итого c учетом индекса удорожания |  |  | Коз=7.25; Кэмч=3.30; Кзм=7.25; Кмр=4.27; Квозвр=4.27 |  |  | 19 498.71 |  |  |  |  |  |
| Всего с затратами |  |  |  |  |  | 19 498.71 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Трубопроводы стальные водогазопроводные диам. 15 мм | м | 407 | 29.75 0 | 0 0 | 12 108.25 | – | – – | – – | – – |
| Итого c учетом индекса удорожания |  |  | 0% |  |  | 12 108.25 |  |  |  |  |  |
| Всего с затратами |  |  |  |  |  | 12 108.25 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Сгон в сборе диам. 15 мм | шт | 72 | 18.65 0 | 0 0 | 1 342.80 | – | – – | – – | – – |
| Итого c учетом индекса удорожания |  |  | 0% |  |  | 1 342.80 |  |  |  |  |  |
| Всего с затратами |  |  |  |  |  | 1 342.80 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Тройник диам. 15 мм | шт | 72 | 12.71 0 | 0 0 | 915.12 | – | – – | – – | – – |
| Итого c учетом индекса удорожания |  |  | 0% |  |  | 915.12 |  |  |  |  |  |
| Всего с затратами |  |  |  |  |  | 915.12 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Угольник диам. 15 мм | шт | 90 | 10.17 0 | 0 0 | 915.30 | – | – – | – – | – – |
| Итого c учетом индекса удорожания |  |  | 0% |  |  | 915.30 |  |  |  |  |  |
| Всего с затратами |  |  |  |  |  | 915.30 |  |  |  |  |  |
| 16 | Е16-05-001-01 (IVA) НР=108.3% СП=70.55% | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм ТЕРр-2001 т.ч. р. 1.14 ОЗ=10.75*1.15=12.36 ЗМ=0*1.25=0 ЭМ=3.91*1.25=4.89 МР=58.3*1=58.3 | шт | 18 | 75.55 12.36 | 4.89 0 | 1 359.90 | 222.48 | 88.02 – | 1.69 0.01 | 30.44 0.23 |
| Итого c учетом индекса удорожания |  |  | Коз=7.25; Кэмч=3.30; Кзм=7.25; Кмр=4.27; Квозвр=4.27 |  |  | 6 384.38 |  |  |  |  |  |
| Всего с затратами |  |  |  |  |  | 6 384.38 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Кран шаровой диам. 15 мм | шт | 18 | 50.85 0 | 0 0 | 915.30 | – | – – | – – | – – |
| Итого c учетом индекса удорожания |  |  | 0% |  |  | 915.30 |  |  |  |  |  |
| Всего с затратами |  |  |  |  |  | 915.30 |  |  |  |  |  |
| 18 | Е15-04-030-4 (IVA) НР=88.83% СП=46.75% | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 ТЕРр-2001 т.ч. р. 1.14 ОЗ=506.66*1.15=582.66 ЗМ=0.57*1.25=0.71 ЭМ=3.22*1.25=4.03 МР=475.09*1=475.09 | 100м2 | 1.2508 | 1061.78 582.66 | 4.03 0.71 | 1 328.07 | 728.79 | 5.04 0.89 | 81.72 0.05 | 102.22 0.06 |
| Итого c учетом индекса удорожания |  |  | Коз=7.25; Кэмч=3.30; Кзм=7.25; Кмр=4.27; Квозвр=4.27 |  |  | 7 841.29 |  |  |  |  |  |
| Всего с затратами |  |  |  |  |  | 7 841.29 |  |  |  |  |  |
| 19 | Е16-07-005-01 (IVA) НР=108.3% СП=70.55% | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ТЕРр-2001 т.ч. р. 1.14 ОЗ=46.94*1.15=53.98 ЗМ=0*1.25=0 ЭМ=44.91*1.25=56.14 МР=4.91*1=4.91 | 100м тр. | 9.09 | 115.03 53.98 | 56.14 0 | 1 045.62 | 490.68 | 510.31 – | 5.76 – | 52.38 – |
| Итого c учетом индекса удорожания |  |  | Коз=7.25; Кэмч=3.30; Кзм=7.25; Кмр=4.27; Квозвр=4.27 |  |  | 5 432.03 |  |  |  |  |  |
| Всего с затратами |  |  |  |  |  | 5 432.03 |  |  |  |  |  |

|  | Итого по смете в ценах 2000г., руб | 24 416 | 10 391 | 2 069 38 |  | 1 361.51 6.48 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе: материалы, руб | 11 957 |  |  |  |  |
|  | Итого по смете в ценах 2008г., руб | 103 116 | – | – – |  | – – |
|  | в том числе: материалы, руб | 103 116 |  |  |  |  |
|  | Отделочные работы в ценах 2000г., руб | 1 328 | 729 | 5 1 |  | 102.22 0.06 |
|  | в том числе: материалы, руб | 594 |  |  |  |  |
|  | Отделочные работы в ценах 2008г., руб | – | – | – – |  | – – |
|  | Итого c учетом индекса удорожания, руб Индекс от цен 2000г. к ценам 2008г. Фиксированный: 01.01.2000 01.01.2008. , Коз=7.25; Кэмч=3.30; Кзм=7.25; Кмр=4.27; Квозвр=4.27 (п-т 18) ОЗ = 7.25*728.79 = 5 284 ЭМч = 3.30*4.15 = 14 ЗМ = 7.25*0.89 = 6 МР = 4.27*594.24 = 2 537 ИНД00 = 4554.94+9.55+5.55+1943.17 = 6 513 | 7 841 | 5 284 | 20 6 |  | 102.22 0.06 |
|  | в том числе: материалы, руб | 2 537 |  |  |  |  |
| МДС81-33.2004 | Накладные расходы, руб по видам работ МДС33-2004: 15. Отделочные работы, 105% (Kпопр=0.9, 0.94) (п-т 18) НР = (1.05*5290.17)*0.9*0.94 = 4 699 | 4 699 |  |  |  |  |
| АП-5536/06 | Сметная прибыль, руб по видам работ АП-5536/06: 15. Отделочные работы, 55% (Kпопр=0.85) (п-т 18) СП = (0.55*5290.17)*0.85 = 2 473 | 2 473 |  |  |  |  |
| МДС 81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные затраты, руб 2% (п-т 18) ВС = 1328.07*0.02 = 27 НЕПР = 27 | 27 |  |  |  |  |
| МДС 81-35.2004 п.4.100; ФЗ от 07.07.2003г № 117-ФЗ | НДС, руб 18% (п-т 18) ВС = 0.18*15040.27 = 2 707 НДС = 2 707 | 2 707 |  |  |  |  |
|  | Всего по виду работ, руб | 17 748 | 5 290 |  |  | 102.28 |
|  | Сантехнические работы внутренние в ценах 2000г., руб | 14 871 | 2 753 | 1 405 – |  | 361.83 2.29 |
|  | в том числе: материалы, руб | 10 714 |  |  |  |  |
|  | Сантехнические работы внутренние в ценах 2008г., руб | – | – | – – |  | – – |
|  | Итого c учетом индекса удорожания, руб Индекс от цен 2000г. к ценам 2008г. Фиксированный: 01.01.2000 01.01.2008. , Коз=7.25; Кэмч=3.30; Кзм=7.25; Кмр=4.27; Квозвр=4.27 (п-ты 6,16,19) ОЗ = 7.25*2752.56 = 19 956 ЭМч = 3.30*1405.18 = 4 637 МР = 4.27*10713.53 = 45 747 ИНД00 = 17203.49+3231.92+35033.25 = 55 469 | 70 340 | 19 956 | 4 637 – |  | 361.83 2.29 |
|  | в том числе: материалы, руб | 45 747 |  |  |  |  |
| МДС81-33.2004 | Накладные расходы, руб по видам работ МДС33-2004: 16. Сантехнические работы внутренние, 128% (Kпопр=0.9, 0.94) (п-ты 6,16,19) НР = (1.28*19956.05)*0.9*0.94 = 21 610 | 21 610 |  |  |  |  |
| АП-5536/06 | Сметная прибыль, руб по видам работ АП-5536/06: 16. Сантехнические работы внутренние, 83% (Kпопр=0.85) (п-ты 6,16,19) СП = (0.83*19956.05)*0.85 = 14 079 | 14 079 |  |  |  |  |
| МДС 81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные затраты, руб 2% (п-ты 6,16,19) ВС = 14871.27*0.02 = 297 НЕПР = 297 | 297 |  |  |  |  |
| МДС 81-35.2004 п.4.100; ФЗ от 07.07.2003г № 117-ФЗ | НДС, руб 18% (п-ты 6,16,19) ВС = 0.18*106326.35 = 19 139 НДС = 19 139 | 19 139 |  |  |  |  |
|  | Всего по виду работ, руб | 125 465 | 19 956 |  |  | 364.12 |
|  | Внутр.с/тех, демонтаж, ремонт в ценах 2000г., руб | 8 217 | 6 909 | 659 37 |  | 897.47 4.13 |
|  | в том числе: материалы, руб | 649 |  |  |  |  |
|  | Внутр.с/тех, демонтаж, ремонт в ценах 2008г., руб | 103 116 | – | – – |  | – – |
|  | в том числе: материалы, руб | 103 116 |  |  |  |  |
|  | Итого c учетом индекса удорожания, руб Индекс от цен 2000г. к ценам 2008г. Фиксированный: 01.01.2000 01.01.2008. , Коз=7.25; Кэмч=3.30; Кзм=7.25; Кмр=4.27; Квозвр=4.27 (п-ты 1,9,11) ОЗ = 7.25*6909.26 = 50 092 ЭМч = 3.30*621.75 = 2 052 ЗМ = 7.25*36.9 = 268 МР = 4.27*649.16 = 2 772 ИНД00 = 43182.89+1430.03+230.63+2122.76 = 46 966 | 158 299 | 50 092 | 2 319 268 |  | 897.47 4.13 |
|  | в том числе: материалы, руб | 105 887 |  |  |  |  |
| МДС81-33.2004 | Накладные расходы, руб по видам работ МДС33-2004: 65.1. Внутр.с/тех, демонтаж, ремонт, 74% (Kпопр=1, 0.94) (п-ты 1,9,11) НР = (0.74*50359.68)*1*0.94 = 35 030 | 35 030 |  |  |  |  |
| АП-5536/06 | Сметная прибыль, руб по видам работ АП-5536/06: 65.1. Внутр.с/тех, демонтаж, ремонт, 50% (Kпопр=1) (п-ты 1,9,11) СП = (0.5*50359.68)*1 = 25 180 | 25 180 |  |  |  |  |
| МДС 81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные затраты, руб 2% (п-ты 1-5,7-15,17) ВС = 111332.6*0.02 = 2 227 НЕПР = 2 227 | 2 227 |  |  |  |  |
| МДС 81-35.2004 п.4.100; ФЗ от 07.07.2003г № 117-ФЗ | НДС, руб 18% (п-ты 1-5,7-15,17) ВС = 0.18*220735.6 = 39 732 НДС = 39 732 | 39 732 |  |  |  |  |
|  | Всего по виду работ, руб | 260 468 | 50 360 |  |  | 901.60 |
|  | В целом по смете: |  |  |  |  |  |
|  | Итого c учетом индекса удорожания, руб Индекс от цен 2000г. к ценам 2008г. Фиксированный: 01.01.2000 01.01.2008. , Коз=7.25; Кэмч=3.30; Кзм=7.25; Кмр=4.27; Квозвр=4.27 (п-ты 1,6,9,11,16,18,19) ОЗ = 7.25*10390.61 = 75 332 ЭМч = 3.30*2031.09 = 6 703 ЗМ = 7.25*37.79 = 274 МР = 4.27*11956.94 = 51 056 ИНД00 = 64941.32+4671.5+236.18+39099.19 = 108 948 | 236 480 | 75 332 | 6 977 274 |  | 1 361.51 6.48 |
|  | в том числе: материалы, руб | 154 172 |  |  |  |  |
| МДС81-33.2004 | Накладные расходы, руб по видам работ МДС33-2004: 15. Отделочные работы, 105% (Kпопр=0.9, 0.94) (п-т 18) НР = (1.05*5290.17)*0.9*0.94 = 4 699 16. Сантехнические работы внутренние, 128% (Kпопр=0.9, 0.94) (п-ты 6,16,19) НР = (1.28*19956.05)*0.9*0.94 = 21 610 65.1. Внутр.с/тех, демонтаж, ремонт, 74% (Kпопр=1, 0.94) (п-ты 1,9,11) НР = (0.74*50359.68)*1*0.94 = 35 030 Итого: НР = 4699.26+21610.01+35030.19 = 61 339 | 61 339 |  |  |  |  |
| АП-5536/06 | Сметная прибыль, руб по видам работ АП-5536/06: 15. Отделочные работы, 55% (Kпопр=0.85) (п-т 18) СП = (0.55*5290.17)*0.85 = 2 473 16. Сантехнические работы внутренние, 83% (Kпопр=0.85) (п-ты 6,16,19) СП = (0.83*19956.05)*0.85 = 14 079 65.1. Внутр.с/тех, демонтаж, ремонт, 50% (Kпопр=1) (п-ты 1,9,11) СП = (0.5*50359.68)*1 = 25 180 Итого: СП = 2473.15+14078.99+25179.84 = 41 732 | 41 732 |  |  |  |  |
| МДС 81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные затраты, руб 2% (п-ты 1-19) ВС = 127531.95*0.02 = 2 551 НЕПР = 2 551 | 2 551 |  |  |  |  |
|  | Итого, руб | 342 102 |  |  |  |  |
|  | Коэффициент инфляции 6.45%, руб | 22 066 |  |  |  |  |
|  | Итого, руб | 364 168 |  |  |  |  |
| МДС 81-35.2004 п.4.100; ФЗ от 07.07.2003г № 117-ФЗ | НДС, руб | 65 550 |  |  |  |  |
|  | Всего по смете, руб | 429 718 | 75 606 |  |  | 1 368.00 |

|  | Составил |  |  |  |  | Найденова Ю.Б. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |