Заказчик: УКС администрации г. Иваново

Объект:    Разработка проектно-сметной документации на строительство ливневого коллектора по ул. Воронина в г. Иваново.

Стадия: Рабочий проект.

Часть проекта: Сводный сметный расчет

стоимости строительства. Локальная смета.

Договор: МК-1-ПС

Том:3

СОДЕРЖАНИЕ

- Пояснительная записка

- Сводный сметный расчет - Строительство ливневого коллектора по ул. Воронина в г. Иваново
вц.2001г.

- Сводный сметный расчет - Строительство ливневого коллектора по ул. Воронина в г. Иваново
вц.2007г.

- Локальная смета №06-01 - Строительство ливневого коллектора по ул. Воронина в г. Иваново
в ц.2007г.

СОГЛАСОВАНО:

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ         ЗАПИСКА

К сметной документации на строительство ливневого коллектора по ул. Воронина в г. Иваново.

Основанием для составления сметной документации явились : рабочие чертежи, разработанные ООО МП «Архитектурная мастерская Дрязгов и К», МДС81-35.2004, сборники ТЕР-2001, ТЕРр-2001, ФЕР-2001, Строительный вестник № 3 2007г. Строительство ливневого коллектора осуществляется бестраншейным методом путем продавливания модулей из полиэтиленовых труб между смотровыми колодцами согласно прилагаемой схеме производства работ.

Сметная документация составлена базисно-индексным методом. Индекс изменения сметной стоимости СМР на 3 квартал 2007г. к базе 2001г. принят согласно Строительному вестнику №3 2007г. в размере 4,37. Индекс изменения стоимости проектных работ составил 2,23 согласно письму Росстроя от 09.04.2007 №СК-1394/02. Индекс изменения стоимости прочих работ и затрат составил к=3,903 согласно Сборнику прогнозных показателей изменения стоимости строительства до 2010г. (ППСС-2007.01) ФГУФЦЦС (табл. 3-3), рекомендованному письмом ФАС и ЖКХ 19.04.07 №СК-1638/02.

Способ работ - подрядный.

К нормам затрат труда, оплате труда рабочих применен коэффициент к-1,15 и к нормам времени и затратам на эксплуатацию машин (включая оплату труда машинистов) применен к-1,25 согласно МДС81 -35.2004 п. 4.7 (к нормам сборников ТЕР-2001, ФЕР-2001). Строительство ливневого коллектора производится в стесненных условиях застроенной части города, учитывая это, к нормам затрат труда, оплате труда рабочих, нормам времени и затратам на эксплуатацию машин (включая затраты труда и оплату труда рабочих, обслуживающих машины) применен коэффициент к-1,15. согласно МДС81-35.2004 приложение 1 т. 1 п. 8.

Накладные расходы по видам строительных работ определены согласно Методическим указаниям по определению величины накладных расходов в строительстве МДС81-33.2004 *, утвержденным .постановлением Госстроя России от 12.01.2004г. №6 .

Сметная прибыль определена согласно МДС81-25.2001 с учетом письма №АП-5536/06 от 18.11.2004г. о порядке применения нормативов сметной прибыли в строительстве.

Затраты на временные здания и сооружения определены согласно ГСН81-05-01-2001.

Затраты на зимнее удорожание работ определены согласно ГСН81-05-02-2001.

Сметная стоимость строительства в ценах 2001г. составила 1744,42 тыс.руб.

Сметная стоимость строительства в ценах 2007г. составила 7293,50 тыс.руб.

Заказчик

| (наименование организации) «Утвержден» «___» _____________________ _____________ г. | 7293,50 тыс.руб. |
| --- | --- |
| Сводный сметный расчет в сумме |  |
| В том числе возвратных сумм | 9,88 тыс.руб. |

(ссылка на документ об утверждении)

«__ »	   	г.	*

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Строительство ливневого коллектора по ул.Воронина в г.Иваново

Составлен(а) в ценах по состоянию на_3 квартал 2007г.

| № п/ п | Номера смет и расчетов | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Строительных работ | Монтажных работ | Оборудования, мебели и инвентаря | Прочих затрат |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Глава 1 . Подготовка территории строительства |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по главе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Глава 2. Основные объекты строительства |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по главе 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого по главам 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по главе 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого по главам 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Глава 4. Объекты энергетического хозяйства |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по главе 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого по главам 1-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи- |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по главе 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого по главам 1 -5 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 |

| 0 |  |  | Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, тепло- и газоснабжения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 06-01 | Строительство ливневого коллектора по ул.Воронина в г.Иваново | 1255,2 | 0 | 0 | 0 | 1255,2 |
|  |  |  | Итого по главе 6 | 1255,2 | 0 | 0 | 0 | 1255,2 |
|  |  |  | Итого по главам 1-6 . . | ¦ 1255,2 | 0 | 0 | 0 | 1255,2 |
|  |  |  | Глава 7. Благоустройство и озеленение территории |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по главе 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Итого по главам 1-7 | 1255,2 | 0 | 0 | 0 | 1255,2 |
|  |  |  | Глава 8. Временные здания и сооружения |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ГСН81-05-01-2001 п.4.5 | Временные здания и сооружения 1,5% к=0,8 | 15,06 | 0 | 0 | 0 | 15,06 |
|  |  |  | Итого по главе 8 | 15,06 | 0 | 0 | 0 | 15,06 |
|  |  |  | Итого по главам 1-8 | 1270,26 | 0 | 0 | 0 | 1270,26 |
|  |  |  | Глава 9. Прочие работы и затраты |  |  |  |  |  |
|  | 3 | ГСН81-05-02-2001 п.13.2 | Зимнее удорожание работ 2,5% к=1,1 | 34,93 | 0 | 0 | 0 | 34,93 |
|  | 4 | Письмо Госстроя России №НЗ-2855/7 | Возмещение затрат по добровольному страхованию строительных рисков 3% | 0 | 0 | 0 |  | 38,11 |
|  |  |  | Итого по главе 9 | 34,93 | 0 / . | 0 | 38,11 | 73,04 |
|  |  |  | Итого по главам 1-9 | 1305,19 | 0 | 0 | 38,11 | 1343,3 |
|  |  |  | Глава 10. Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия (учреждения) и авторский надзор |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Приказ ЖКХ от 15.02.05 №36 | Содержание технического надзора 1,1% | 0 | 0 | 0 | 14,78 | 14,78 |
|  |  |  | Итого по главе 10 | 0 | 0 | 0 | 14,78 | 14,78 |
|  |  |  | Итого по главам 1-10 | 1305,19 | 0 | 0 | 52,89 | 1358,08 |
|  |  |  | Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров |  | ; |  |  |  |
|  |  |  | Итого по главе 11 •,...: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Итого по главам 1-11 | 1305,19 | 0 | 0 | 52,89 | 1358,08 |

|  |  | Глава 12. Проектные и изыскательские работы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Смета на ПиР | Проектно-изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 50,17 | 50,17 |
|  |  | ( 1 32,0 1 6: 1 , 1 8:2,23=50, 1 7тыс.руб.) |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Проведение экспертизы | 0 | 0 | 0 | 16,93 | 16,93 |
|  |  | Итого по главе 1 2 | 0 | 0 у | 0 | 67,1 | 67,1 |
|  |  | Итого по главам 1-12 | 1305,19 | 0 | 0 | 119,99 | 1425,18 |
| 8 |  | Непредвиденные работы и затраты 2% | 26,1 | 0 | 0 | 2,4 | 28,5 |
|  |  | Итого в базисных ценах 2001г. | 1331,29 | 0 | 0 | 122,39 | 1453,68 |
| 9 |  | Итого в ценах 3 квартала 2007г. (с | 5817,74 |  |  | 363,19 | 6180,93 |
|  |  | коэффициентами к СМР-4,37; ПиР-2,23; |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие-3,903) |  |  |  |  |  |
|  |  | 1331,29*4,37+68.44*2,23+53,95*3,903= |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Затраты по уплате НДС 1 8% | 1047,19 | 0 | 0 | 65,38 | 1112,57 |
|  |  | Итого по смете | 6864,93 | 0 | 0 | 428,57 | 7293,50 |
|  |  | Всего возвратных сумм | 9,88 | 0 | 0 | 0 | 9,88 |

"06-01-Воронина-изм1" ФОРМА № 4

Наименование стройки - Строительство ливневого коллектора по ул.Воронина в г.Иваново Объект

Основание Чертежи №

Составлена в ценах Января 2000 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-01
на строительство ливневого коллектора по ул.Воронина в г.Иваново	•-

Сметная стоимость -	1255,196 тысруб

Нормативная трудоемкость -       13985,84 чел-ч

Сметная заработная плата -         112,984 тыс.руб

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количест во | Стоимость на единицу, руб |  |  |  | Общая стоимость, руб. ^ |  |  | Затраты труда рабочих, чел. -ч. не занят, обсл. "* машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Материалы | Всего | Основной зарплаты | Экспл. машин | Материалы | обслуживающ. машины |  |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  | На един. | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| =3емляные работы в местах оазбиоаемых колодцев?* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФЕР01-01- | Разработка грунта в котлованах | 0,09 | 6464,40875 | 6464,40875 | 0 | 616,7 | 0 | 616,7 | 0 | 0 | 0 |
|  | 006-02 | объемом до 500 мЗ, экскаваторами с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) мЗ, группа фунтов: 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | Изп=0,81; Иэмм=1,06; Имаг=0,99; | 1000 мЗ | 0 | 847,276875 |  |  |  | 61,77 |  | 62,76125 | 5,65 |
|  | МДС35т.ч. | ЗП=0*1,15*1,15; | грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.4.7; | ЭММ=4496,98* 1,25* 1,15; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МДС35 | ЗПм=589,41*1,25*1,15; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прил!т1 п8 | ТЗТ=0*1,15*1,15; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТЗТм=43,66*1,25*1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР01-02- | Разработка грунта вручную в | 0,24 | 1279,0162 | 0 | 0 | 306,96 | 306,96 | 0 | 0 | 203,665 | 48,88 |
|  | 057-02 | траншеях глубиной до 2 м без |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | креплений с откосами, группа грунтов 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | ЗП=967,12*1,15*1,15; | 100 мЗ | 1279,0162 |  |  |  |  | о- |  | 0 | ' 0 |
|  | МДС35т.ч. | ЭММ=0* 1,25* 1,15; | грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.4.7; | ЗПм=0*1,25*1,15; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МДС35 | ТЗТ=154*1,15*1,15; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил1т1 п8 | ТЗТм=0*1,25*1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

;, Страница 1 из 9

|  | "Об-и1-Воронй1 |  | ^ ] ; 1 ; , . 1 . ча-измх |  | а 1 1 \ л |  | 1—1 I | ^ 1 -1 1 Г |  |  | 1 1 | 1 1 * 1 < 1 ... ^ 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |
|  | 3 | ТЕР01-02-061-02 (0) МДС35 прил1т1 п8; МДСЗ5т.ч. п.4.7 . | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 0,34 | 775,1437 | 0 | 0 | 263,55 | 263,55 | 0 |  | 0 | 128,547 | 43,71 |
|  |  |  |  | 100 мЗ грунта | 775,1437 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  |  | ЗП= 586,12*1,15*1,15; ЭММ=0*1,15*1,25; ЗПм=0*1, 15*1,25; ТЗТ=97,2* 1,15*1,15; ТЗТм=0*1, 15*1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | ТЕР01-01-033-05 (0) МДС35 прил1т1 п8; МДСЗ5т.ч. п.4.7 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л. с.), 2 группа грунтов ЗП=0* 1,15* 1,15; ЭММ=483,38* 1,15* 1,25; ЗПм=46,11*1, 15*1,25; ТЗТ=0*1,15*1,15; ТЗТм=4,18*1,15*1,25 | 0,08 | 694,85875 | 694,85875 | 0 | 55,59 | 0 |  | 55,59 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 1000 мЗ грунта | 0 | 66,283125 |  |  |  | 5,3 |  |  | 6,00875 | 0,48 |
|  | =Восстановление асфальтового покрытия в местах заменяемых колодцев= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | ТЕР27-03-008-02 (0) МДС35 прил!т1 п8 | Разборка покрытий и оснований щебеночных (Вес строительного мусора 38,4x1,2=46,08т) | 0,384 | 669,2885 | 573,8155 | 0 | 257,01 | 36,66 | 220,35 |  | 0 | 15,203 | 5,84 |
|  |  |  |  | 100 мЗ | 95,473 | 44,298 |  |  |  | 17,01 |  |  | 4,3585 | 1,67 |
|  |  |  | ЗН=83,02*1 15; ЭММ=498,97*1,15, ЗПм=38,52*1,15; ТЗТ=13,22*1,15; ТЗТм=3,79*1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | ТЕР27-03-008-04 (0) МДС35 прил1т1п8 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных (Вес строительного мусора 9,6x1,2=11,52т) | 0,096 | 7662,1395- | 6278,8505 | 0 | 735,57 | 132,8 | 602,77 |  | 0 | 206,77 | 19,85 |
|  |  |  |  | 100 мЗ | 1383,289 | 409,2735 |  |  |  | 39,29 |  |  | 52,4745 | 5,04 |
|  |  |  | ЗП=1202,86*1,15; ЭММ=5459,87*1,15; ЗПм=355,89*1,15;ТЗТ=179,8*1,15; ТЗТм=45,63*1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | ТЕР27-04-001-01 (0) МДС35 прил1 т1 п8; МДСЗ5т.ч. п.4.7 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 0,384 | 3485,51987 . 5 | 3335,92 | 15,3 | 1338,44 | 51,57 | 1280,99 |  | 5,88 | 20,7897 | 7,98 |
|  |  |  |  | 100 мЗ | 134,299875 | 192,42375 |  |  |  | 73,89 |  |  | 19,9525 | 7,66 |
|  |  |  | ЗП=101,55*1,15*1,15; ЭММ=2320,64*1,15*1,25; ЗПм=133,86*1,15*1,25; ТЗТ=15,72*1,15*1,15; ТЗТм=13,88*1,15*1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1 | 408-9040 | Песок для строительных работ природный . . , • . , 1 .. • | 42,24 мЗ |  |  | 94,64 |  |  |  |  | 3997,59 |  |  |

Страница: 2 из 9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ; 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | ТЕР27-04-006-01 (0) МДС35 прил1 т1 п8; МДС35т.ч. п.4.7 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98, 1 (1000) МПа (кгс/см2)) однослойных ЗП=243,2* 1,15* 1,15; ЭММ=5302,41* 1,15* 1,25; ЗПм=428,51*1, 15*1,25; ТЗТ=36,96* 1,15* 1,15; ТЗТм=41,95* 1,15* 1,25 | 0,192 | 8035,64637 5. | 7622,21437 5 | 91,8 | 1542,84; | 61,75 | 1463,47 | 17,63 | 48,8796 | 9,38 |
|  |  |  | 1000 м2 основали я | 321,632 | 615,983125 |  |  |  | 118,27 |  | 60,303125 | . 11,58 |
| 8.1 | 408-0014 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм | 2,88 мЗ |  |  | 180,84 |  |  |  | 520,82 |  |  |
| 8.2 | 408-0016 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм | 36,288 мЗ |  |  | 191,15 |  |  |  | 6936,45 |  |  |
| 9 | ТЕР27-04-006-04 (0) МДС35 прил1т1 п8; МДС35т.ч. п.4.7 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-006-1 по 27-04-006-3 (Добавить 5см до 20 см)к=5 | 0,96 | 403,606875 | 403,606875 | 0 | 387,46 | 0 | 387,46 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ЗП=0*1,15*1,15 ЭММ=280,77*1,15*1,25; ЗПм=23,09*1, 15*1,25; ТЗТ=0*1,15*1,15; ТЗТм=2,51*1,15*1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1000 м2 основани я | 0 | 33,191875 |  |  |  | 31,86 |  | 3,608125 | 3,46 |
| 9.1 | 408-0016 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм | 12,096 мЗ |  |  | 191,15 |  |  |  | 2312,15 |  |  |
| 10 | ТЕР27-06-020-01 (0) МДС35 прил1т1 п8; МДСЗ5т.ч. п.4.7 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/мЗ ; ЗП=296,83* 1,15*1, 15, ЭММ=2809,32* 1,15* 1,25; ЗПм=201,78*1,15*1,25; ТЗТ=38,3*1,15*1,15; ТЗТмН9,12*1,15*1,25 | 0,192 | 4657,57517 5 | 4038,3975 | 226,62 | 894,25 | 75,37 | 775,37 | 43,51 | 50,65175 | 9,73 |
|  |  |  | 1000 ,м2 покрытия | 392,557675: | 290,05875 |  |  |  | 55,69 |  | 27,485 | "5,28 |

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | 12 | 13 - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10.1 | 410-0005 | Смеси асфальтобетонные дорожные, | 18,5472 |  |  | 369,35 |  |  |  | 6850,41 |  |  |
|  |  |  | аэродромные и асфальтобетон | т.; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (горячие и теплые для плотного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | асфальтобетона мелко и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | крупнозернистые, песчаные), марка ii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тип а (Ц:1614,05:4,37=369,35) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | ТЕР27-06- | При изменении толщины покрытия | 0,384 | 8,392 | 4,45625 | 3,01 | 3,22 | 0,36 | 1,71 | 1,16 | 0,119025 | 0,05 |
|  |  | 021-01 | на 0,5 см добавлять или исключать |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | К норме 27-06-020-1 (Добавить 1см до 5 см) к=2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (0) МДС35 | 3П=0,7*1,15*1,15; | 1000 м2 | 0,92575 | 0 | ' |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | Прил1т1 | ЭММ=3,1*1, 15*1,25; | покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | п8; | ЗПм=0* 1,15* 1,25; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МДС35т.ч. | ТЗТ=0,09* 1,15* 1,15; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | п.4.7 | ТЭТ м=0* 1,15* 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.1 | 410-0005 | Смеси асфальтобетонные дорожные, | 4,6464 |  |  | 369,35 |  |  |  | 1716,15 |  |  |
|  |  |  | аэродромные и асфальтобетон | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (горячие и теплые для плотного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | асфальтобетона мелко и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | крупнозернистые, песчаные), марка ii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тип а (Ц:1614,05:4,37=369,35) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

'ТРУБОПРОВОДЫ'

| 12 | ФЕР29-01- | Устройство ниш в колодцах сечением | 0,22 | 59993,4122 | 2868,79 | 41164,56 | 12478,73 | 2844,08 | 669 | 8965,64 | 1542,035 | 339,25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 027-02 | в свету до 6 м2 с креплением |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | деревянной крепью в грунтах группы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) МДС35 | Изп=0,81; Иэмм=1,06; Имат=0,99; | 100 мЗ | 15960,0622 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | Прил1т1 | ЗП=12068,1*1,15*1,15; |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п8; | ЭММ=1995,68* 1,15* 1,25; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МДСЗ5т.ч. | ЗПм=0*1,15*1,25; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.4.7 | ТЗТ=1166*1, 15*1,15; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТЗТм=0*1,15*1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ФЕРрбб-37 | Бестраншейная замена трубопроводов | 3,42 | 137513,806 | 104337,982 | 2242,86 | 471530,43 | 85690,5; | 378246,05 | 7593,88 | 3118,455 | 10665,12 |
|  | -02 | пластмассовыми патрубками с |  | 5; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | изменением диаметра dу 300 мм на с!н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | dn500мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (Цмат:64189,46-11,3*5482=2242,86) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) МДС35 | Изп=0,81; Иэмм=1,06; Имат=0,99; | 100м | 30932,9645 | 6776,168 |  |  |  | 18771,34 |  | 640,4695 | 2190,41 |
|  | прил!т! | ЗП=26898,23*1,15; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п8 | ЭММ=90728,68*1,15; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗПм=5892,32*1,15; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТЗТ=2711,7* 1,15; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТЭТ м=556,93* 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 530-0151 | Трубы полиэтиленовые 500мм | 38,646 |  | 0 | 12627,45 |  |  |  | 488000,43 |  |  |
|  |  |  | 10м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 4 из 9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | ТЕР01-02- | Засыпка ниш песком | 2,2 | 1158,6601 | 109,4225 | 946,4 | 2549,05 | 226,24 | 240,73 | 2082,08 | 17,761175 | 39,07 |
|  | 033-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) МДС35 | ЗП=77,76*1, 15*1,15; | 10 мЗ | 102,8376 | 11,313125 |  |  |  | 24,89 |  | 1,336875 | 2,94 |
|  | Прил1т1 | ЭММ=76, 12* 1,15* 1,25; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п8; | ЗПм=7,87* 1,15* 1,25; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МДС35т.ч. | ТЗТ=13,43*1,15*1,15; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.4.7 | ТЭТ м=0,93* 1,15* 1,25 |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |
| 16 | ТЕР23-03- | Демонтаж круглых сборных | 1,7 | 2453,1432 | 1803,8256 | 0 | 4170,34 | 1103,84 | 3066,5 | 0 | 88,826 | 151 |
|  | 001-05 | железобетонных канализационных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | колодцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) МДС35 | ЗП=705,78*1, 15*0,8; | 10 мЗ | 649,3176 | 103,7944 | р> |  |  | 176,45 |  | 15,916 | 27,06 |
|  | Прил1т1 | ЭММ=1960,68*1,15*0,8; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п8; к=0,8 | ЗПм=112,82* 1,15*0,8; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мат=7584,11*0; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТЗТ=96,55*1, 15*0,8; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТЗТм=17,3*1,15*0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР23-03- | Устройство круглых сборных | 1,0745 | 11335,9815 | 2818,4775 | 7584,11 | 12180,51 | 1002,93 | 3028,45 | 8149,13 | 127,687375 | 137,2 |
|  | 001-05 | железобетонных канализационных |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | колодцев диаметром 1,5 м в грунтах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сухих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) МДС35 | ЗП=705,78*1,15*1,15 | 10 мЗ | 933,39405 | 162,17875 |  |  |  | 174,26о |  | 24,86875 | 26,72 |
|  | Прил1т1 | ЭММ=1960,68*1,15*1,25; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п8; | ЗПм=1 12,82* 1,15* 1,25; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МДС35т.ч. | ТЗТ=96,55* 1,15*1,15; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.4.7 | ТЗТм=17,3*1, 15*1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Прайс ТД | Кольца для колодцев сборные | 6 |  | 0 | 909,48 |  |  |  | 5456,88 |  |  |
|  | "КСК" | железобетонные КЦ15-9 Ц: |  | .... . ... - ... .... |  |  |  | ! |  |  |  |  |
|  |  | 4597,87:1,18:4,37*1,02=909,48руб. | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Прайс ТД | Кольца для колодцев сборные | 2 |  | 0 | 624,99 |  |  |  | 1249,98 |  |  |
|  | "КСК" | железобетонные КЦ1 5-6 Ц: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3159,63:1,18:4,37*1,02=624,99руб. | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Прайс ТД | Кольца для колодцев сборные | 3 |  | 0 | 128,85 |  |  |  | 386,55 |  |  |
|  | "КСК" | железобетонные КЦ7-3 Ц: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 651,40:1, 18:4,37* 1,02=128,85руб. | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Прайс ТД | Кольца для колодцев сборные | 5 |  | 0 | 135,91 |  |  |  | 679,55 |  |  |
|  | "КСК" | железобетонные КЦО-1 Ц: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 687,09:1, 18:4,37*1,02=135,91руб. | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 103-0754 | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ | 5 |  | 0 | 756,34 |  |  |  | 3781,7 |  |  |
|  |  | 3634-89) | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 5 из 9

| "С6-01-Воронина-изм1" : :' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 23 | ТЕР23-03-001-03 (0) МДС35 прил1т1 п8; МДСЗ5т.ч. п.4.7 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром I м в грунтах сухих | 0,566 | 11953,3038 25 | 4056,69687 5 | 6555,83 | 6765,57 > | 758,88 | 2296,09 | 3710,6 | 183,417525 | 103,81 |
|  |  |  | 10 мЗ | 1340,77695 | 284,53875 |  |  |  | 161,05 |  | 34,24125 | 19,38 |
|  |  | ЗП=1013,82* 1,15*1,15; ЭММ=2822,05*1,15*1,25; ЗПм=197,94*1, 15*1,25; 131=138,69*1,15*1,15; ТЭТ м=23,82*1, 15*1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Прайс ТД "КСК" | Кольца для колодцев сборные железобетонные КЦ10-9 Ц: 2267,99:1,18:4,37*1,02=448,62 руб. | 3 шт |  | 0 | 448,62 |  |  |  | 1345,86 |  |  |
| 25 | Прайс ТД "КСК" | Кольца для колодцев сборные железобетонные КЦ10-6 Ц: 1554,36:1,18:4,37*1,02=307,46 руб. | 4 шт |  | 0 | 307,46 |  |  |  | 1229,84 |  |  |
| 26 | Прайс ТД "КСК" | Кольца для колодцев сборные железобетонные КЦО-1 Ц: 687,09:1,18:4,37*1,02=135,91руб. | 5 шт |  | 0 | 135,91 |  |  |  | 679,55 |  |  |
| 27 | Прайс ТД "КСК" | Кольца для колодцев сборные железобетонные КЦ7-3 Ц: 651,4:1,18:4,37*1,02=128,85 руб. | 1 шт |  | 0 | 128,85 |  | ; |  | 128,85 |  |  |
| 28 | 103-0754 | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-89) | 5 шт. |  | 0 | 756,34 |  |  |  | 3781,7 |  |  |
| 29 | ТЕР08-02-001-09 (0) МДС35 прил1!т1 п8; МДС35т.ч. п.4.7 | Дополнительная кирпичная кладка горловин колодцев | 0,6 | 278,16495 | 67,778125 | 147,74 | 166,9 | 37,59 | 40,67 | 88,64 | 9,3633 | 5,62 |
|  |  |  | 1 мЗ кладки | 62,646825 | 5,3475 |  |  |  | 3,21 |  | 0,5175 | 0,31 |
|  |  | ЗП-47,37*1,15*1,15; ЭММ=47, 15* 1,15* 1,25; ЗПм=3,72*1, 15*1,25; ТЗТ=7,08*1, 15*1,15; ТЭТ м=0,36*1, 15*1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.1 | 404-9032 | Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100 | 0,24 1000 шт. |  |  | 1304,61 |  |  |  | 313,11 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | ТЕР23-03-007-03 (0) МДС35 прил1т1 п8; МДС35т.ч. п.4.7 | Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 1.0 м в грунтах сухих | 0,14 | 12986,3153 75 | 5417,39125 | 6074,01 | 1818,08 | 209,29 | 758,43 | 850,36 | 214,787225 | 30,07 |
|  |  |  | 10 мЗ | 1494,91432 | 437,805 |  |  |  | 61,29 |  | 43,7575 | 6,13 |
|  |  | ЗП=1130,37*1,15*1,15 ЭММ=3768,62*1, 15*1,25; ЗПм=304,56*1,15*1,25; ТЗТ=162,41*1,15*1,15; ТЗТм=30,44*1,15*1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Прайс ТД "КСК" | Кольца для колодцев сборные железобетонные КЦ10-9 Ц: 2267,99:1,18:4,37*1,02=448,62руб | 1 шт |  | 0 | 448,62 |  |  |  | 448,62 |  |  |
| 32 | Прайс ТД "КСК" | Кольца для колодцев сборные железобетонные КЦ10-6 Ц: 1554,36:1,18:4,37*1,02=307,46 руб. | 1 шт |  | 0 | 307,46 |  |  |  | 307,46 |  |  |
| 33 | Прайс ТД "КСК" | Кольца для колодцев сборные железобетонные КЦ10-3 Ц: 756:1,18:4,37*1,02=149,54руб. | 2 шт |  | 0 | 149,54 |  |  |  | 299,08 |  |  |
| 34 | 103-0750 | Люк чугунный с решеткой для дождеприемного колодца ЛР | 3 шт. _ |  | 0 | 586,28 |  |  |  | 1758,84 |  |  |
| 35 | ТЕР23-04-008-01 (0) МДС35 прил1т1 п8; МДСЗ5т.ч. п.4.7 | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах сухих | 2 | 230,38975 | 0 | 67,59 | 460,78 | 325,6 | 0 | 135,18 | 22,2709 | 44,54 |
|  |  |  | 1 врезка | 162,79975 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | ЗП=123,1*1,15*1,15; ЭММ=0* 1,15* 1,25; ЗПм=0*1,15*1,25; ТЗТ=16,84*1, 15*1,15; ТЭТ м=0* 1,15* 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ТЕР23-01-003-02 (0) МДС35 прил1т1 п8; МДС35т.ч. п.4.7 | Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 200 мм | 0,006 | 10475,5441 25 | 3486,84312 5 | 3508,41 | 62,85 | 20,88 | 20,92 | 21,05 | 476,1 | 2,86 |
|  |  |  | 1 км трубопро вода | 3480,291 | 206,151875 |  |  |  | 1,24 |  | 19,7225 | 0,12 |
|  |  | ЗП=2631,6*1,15*1,15, ЭММ=2425,63*1, 15*1,25; ЗПм=143,41*1, 15*1,25; ТЗТ=360*1,15*1,15; ТЗТм=13,72*1, 15*1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36.1 | 103-0699 | Трубы асбестоцементые безнапорные, диаметром условного прохода 200 мм | 6,048 м |  |  | 52,82 |  |  |  | 319,46 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36.2 | 103-0730 | Муфты асбесгоиемеьпные для безнапорных труб д=200мм (ГОСТ 1839-80) | 1,512 шт. |  |  | 16,21 |  |  |  | 24,51 |  |  |
| 37 | ТЕР22-01-006-06 (0) МДС35 прил1т1 п8; МДС35т.ч. п.4.7 | Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом диаметром 200 мм | 0,003 | 13460,28 | 5882,135 | 2587,03 | 40,38 > | 14,97 | 17,65 | 7,76 | 674,475 | 2,02 |
|  |  |  | 1 км трубопро вода | 4991,115 | 322,618125 |  |  |  | 0,97 |  | 30,489375 | 0,09 |
|  |  | ЗП=3774*1,15*1,15 ЭММ=4091,92*1,15*1,25; ЗПм=224,43* 1,15* 1,25; ТЗТ=510*1,15*1,15; ТЗТм=21,21*1,15*1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37.1 • | 103-0637 | Трубы чугунные напорные раструбные 200 мм, толщина стенки 10,1мм | 3 м |  |  | 69,24 |  |  |  | 207,72 |  |  |
| 38 | ТЕРр65-17 -03 (0) МДС35 прил1т1 п8 | Установка заглушек диаметром трубопроводов до 250 мм ЗП=1212,1*1,15; ЭЭМ=28,81*1,15 | 0,03 | 7165,6265 | 33,1315 | 5738,58 | 214,97 | 41,82 | 0,99 | 172,16 | 195,5 | ,5,87 |
|  |  |  | 100 заглушек | 1393,915 | 3,082 |  |  |  | 0,09 |  | 0,345 | ;0,01 |
|  |  | ЗПм=2,68*1,15; ТЗТ=170*1,15; ТЗТм=0,3*1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ССЦО 1.200 1 Табл.0-0 | Перевозка строительного мусора на 15км (Вес строительного мусора : 17*1,8=30,6+57,6=88,2т.) Ц: 89,48:4,37=20,46руб.* | 88,2 -т | 20,46 | 0 | 0 | 1804,57 | 0 | 0 | 0 | 1 ' , -!" |  |
| ИТОГО: ; 1051573,44. 93205,64 393789,89 564577,92 11671,85 19777,87 2313,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Наименование и значение множителей |  | Значение | Прямые |
| --- | --- | --- | --- |
| ФОТ рабочих | 93205,64 | 1 | 93206 |
| Машины и механизмы | 393789,89 | 1 | 393790 |
| Материалы | 564577,92 | 1 | 564578 |
| Перевозка строительного мусора на 15км |  |  | 1805 |
| Итого |  |  | 1053379 |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом (1, 4) |  |  |  |
| Накладные расходы | (0+67,07)*0,95 | 0,95 | 64 |
| Сметная прибыль | (0+67,07)*0,5 | 0,5 | 34 |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом (2, 3) |  |  |  |
| Накладные расходы | (570,51+0)*0,8 | 0,8 | 456 |
| Сметная прибыль | (570,51+0)*0,45 | 0,45 | 257 |
| Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутйвующим, укрепительным) (15) |  |  |  |
| Накладные расходы | (226,24+24,89)*0,8 | 0,8 | 201 |
| Сметная прибыль | (226,24+24,89)*0,45 | 0,45 | 113 |
| Конструкции из кирпича и блоков (29) |  |  |  |
| Накладные расходы | (37,59+3,21)*1,22 | 1,22 | 50 |
| Сметная прибыль | (37,59+3,21)*0,8 | 0,8 | 33 |
| Наружные сет водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы (16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37) |  |  |  |
| Накладные расходы | (3436,39+575,26)*1,3 | 1,3 | 5215 |
| Сметная прибыль | (3436,39+575,26)*0,89 | 0,89 | 3570 |
| Автомобильные дороги (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) |  |  |  |
| Накладные расходы | (358,51+336,01)*1,42 | 1,42 | 986 |
| Сметная прибыль | (358,51+336,01)*0,95 | 0,95 | 660 |
| Тоннели и метрополитены: закрытый способ работ (12) |  |  |  |
| Накладные расходы | (2844,08+0)*1,45 | 1,45 | 4124 |
| Сметная прибыль | (2844,08+0)*0,75 | 0,75 | 2133 |
| Внутренние санитарно-технические работы: смена труб при капитальном ремонте (38) |  |  |  |
| Накладные расходы | (41,82+0,09)*1,03 | 1,03 | 43 |
| Сметная прибыль | ()41,82+0,09)*0,6 | 0,6 | 25 |
| Наружные инженерные сети: замена труб при капитальном ремонте (13, 14) |  |  |  |
| Накладные расходы | (85690,5+18771,34)*1,08 | 1,08 | 112819 |
| Сметная прибыль | (85690,5+18771,34)*0,68 | 0,68 | 71034 |
| ИТОГОНакладные расходы | 123958 | 1 | 123958 |
| ИТОГОСметная прибыль | 77859 | 1 | 77859 |
| Итого в базисных ценах 2001г. |  |  | 1255196 |